## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00172
FDV(HPK) | 110
FDV (Tsukuba) | 93.5046
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00172
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00172.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.7
DEPLETION V | 93.5046
30 | 0.18309
150 | 0.96521
100 | 0.59705
500 | 0.60089
2.0382 | 0.0021254
9.2463 | 0.043338
19.7254 | 0.11393
28.8172 | 0.17574
38.5541 | 0.23974
48.3172 | 0.30385
58.1348 | 0.3678
67.8855 | 0.43076
77.6574 | 0.49116
87.3896 | 0.54135
97.2533 | 0.57107
106.9719 | 0.58376
116.7802 | 0.58843
127.0899 | 0.59032
136.3451 | 0.59166
146.1088 | 0.59271
155.8734 | 0.59365
165.6889 | 0.59404
175.4596 | 0.59477
185.2342 | 0.59535
194.9976 | 0.59561
204.8118 | 0.59602
214.5551 | 0.59638
224.3751 | 0.59679
234.1765 | 0.59713
243.9653 | 0.59739
253.7093 | 0.59753
263.4925 | 0.59779
272.9192 | 0.59802
283.0581 | 0.5984
292.8229 | 0.59859
302.6361 | 0.59888
312.4251 | 0.59915
322.1941 | 0.59921
331.9687 | 0.59933
341.7828 | 0.59951
351.5759 | 0.59959
361.3628 | 0.59977
371.1875 | 0.60009
380.9739 | 0.60016
390.7523 | 0.60019
400.4524 | 0.60044
410.3388 | 0.60053
420.1795 | 0.60121
429.8948 | 0.60049
439.7466 | 0.60072
449.5654 | 0.6009
459.3805 | 0.60122
469.1795 | 0.60115
479.0273 | 0.60141
488.8518 | 0.60134
496.9821 | 0.60148
506.783 | 0.60146
516.5995 | 0.60155
526.3795 | 0.60182
536.049 | 0.60172
545.9529 | 0.60192
555.765 | 0.60185
565.5388 | 0.60213
575.3093 | 0.60206
585.148 | 0.60218
594.7795 | 0.60234
604.6867 | 0.60237
614.5175 | 0.60268
624.3057 | 0.60281
634.0724 | 0.60256
643.8264 | 0.60271
653.6519 | 0.60292
663.4532 | 0.60319
673.2389 | 0.60284
683.0203 | 0.60295
692.8097 | 0.60301
702.6421 | 0.60308
712.3618 | 0.6032
722.2106 | 0.60308
732.0185 | 0.6033
741.8002 | 0.60342
751.5858 | 0.60346
761.3994 | 0.60354
771.2246 | 0.60344
780.9646 | 0.60368
790.756 | 0.60376
800.5751 | 0.60354
810.3432 | 0.60375
820.1546 | 0.60366
829.9414 | 0.60386
839.7702 | 0.60398
849.5641 | 0.60376
859.3588 | 0.60415
869.187 | 0.60396
879.0185 | 0.60406
888.8118 | 0.60401
898.6081 | 0.60426
908.4343 | 0.60409
918.2406 | 0.60463
928.0023 | 0.60474
937.8527 | 0.60458
947.6562 | 0.60464
957.498 | 0.60456
967.2955 | 0.60443
977.1876 | 0.60453

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00172
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00172.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.7
2.0382 | 19.4
9.2463 | 98.7
19.7254 | 99.2
28.8172 | 102.3
38.5541 | 108.45
48.3172 | 109.45
58.1348 | 114.55
67.8855 | 119
77.6574 | 122.6
87.3896 | 125.25
97.2533 | 127.05
106.9719 | 128.7
116.7802 | 130.05
127.0899 | 131.35
136.3451 | 127.55
146.1088 | 132.9
155.8734 | 129.4
165.6889 | 134.55
175.4596 | 130.8
185.2342 | 135.75
194.9976 | 131.9
204.8118 | 136.8
214.5551 | 132.65
224.3751 | 137.55
234.1765 | 133.4
243.9653 | 133.4
253.7093 | 133.55
263.4925 | 133.95
272.9192 | 138.95
283.0581 | 134.65
292.8229 | 139.55
302.6361 | 135.4
312.4251 | 139.95
322.1941 | 135.9
331.9687 | 135.8
341.7828 | 140.7
351.5759 | 136.55
361.3628 | 141.25
371.1875 | 136.95
380.9739 | 136.95
390.7523 | 137.1
400.4524 | 137.4
410.3388 | 142.35
420.1795 | 138.1
429.8948 | 137.9
439.7466 | 142.8
449.5654 | 138.65
459.3805 | 138.45
469.1795 | 138.7
479.0273 | 138.8
488.8518 | 139.1
496.9821 | 143.85
506.783 | 139.75
516.5995 | 139.4
526.3795 | 144.45
536.049 | 140.15
545.9529 | 140
555.765 | 140.2
565.5388 | 140.35
575.3093 | 140.5
585.148 | 140.6
594.7795 | 140.85
604.6867 | 140.95
614.5175 | 141.25
624.3057 | 141.3
634.0724 | 141.6
643.8264 | 141.7
653.6519 | 141.85
663.4532 | 142
673.2389 | 142.2
683.0203 | 142.25
692.8097 | 142.5
702.6421 | 142.55
712.3618 | 142.75
722.2106 | 142.9
732.0185 | 143.1
741.8002 | 143.15
751.5858 | 143.35
761.3994 | 143.4
771.2246 | 143.45
780.9646 | 143.65
790.756 | 143.75
800.5751 | 143.95
810.3432 | 144.15
820.1546 | 144.4
829.9414 | 144.45
839.7702 | 144.55
849.5641 | 144.65
859.3588 | 144.85
869.187 | 145.05
879.0185 | 145.2
888.8118 | 145.25
898.6081 | 145.45
908.4343 | 145.65
918.2406 | 145.8
928.0023 | 145.85
937.8527 | 145.85
947.6562 | 146.15
957.498 | 146.15
967.2955 | 146.4
977.1876 | 146.6
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00172
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.13234
I_LEAK700V(microA) | 0.1369
Vdep(V) | 110
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 8.808
10 | 63.49
20 | 74.86
30 | 82.29
40 | 87.13
50 | 90.74
60 | 93.62
70 | 96.05
80 | 98.01
90 | 99.79
100 | 101.38
110 | 102.78
120 | 104.08
130 | 105.37
140 | 106.51
150 | 107.7
160 | 108.78
170 | 109.86
180 | 110.88
190 | 111.87
200 | 112.9
210 | 113.82
220 | 114.73
230 | 115.7
240 | 116.55
250 | 117.42
260 | 118.31
270 | 119.08
280 | 119.92
290 | 120.66
300 | 121.41
310 | 122.21
320 | 122.88
330 | 123.55
340 | 124.25
350 | 124.95
360 | 125.59
370 | 126.31
380 | 126.9
390 | 127.51
400 | 128.1
410 | 128.26
420 | 131.08
430 | 130.59
440 | 132.6
450 | 133.18
460 | 133.17
470 | 133.94
480 | 133.81
490 | 131.97
500 | 132.34
510 | 132.65
520 | 132.99
530 | 133.29
540 | 133.59
550 | 133.86
560 | 134.09
570 | 134.35
580 | 134.53
590 | 134.7
600 | 134.99
610 | 135.15
620 | 135.39
630 | 135.59
640 | 135.76
650 | 136.01
660 | 136.16
670 | 136.36
680 | 136.57
690 | 136.77
700 | 136.9
710 | 137.08
720 | 137.31
730 | 137.47
740 | 137.73
750 | 137.79
760 | 138
770 | 138.21
780 | 138.39
790 | 138.56
800 | 138.76
810 | 138.92
820 | 139.06
830 | 139.34
840 | 139.46
850 | 139.62
860 | 139.8
870 | 139.97
880 | 140.15
890 | 140.34
900 | 140.53
910 | 140.68
920 | 140.88
930 | 141.05
940 | 141.25
950 | 141.43
960 | 141.62
970 | 141.73
980 | 141.94
990 | 142.15
1000 | 142.35
%RAWDATA
#CV
50 | 1782.39
60 | 1622.08
70 | 1499.83
80 | 1406.44
90 | 1343.9
100 | 1313.38
110 | 1302.95
120 | 1299
130 | 1297.13
140 | 1295.8
150 | 1294.78
160 | 1294.06
170 | 1293.38
180 | 1292.81
190 | 1292.19
200 | 1291.72
210 | 1291.16
220 | 1290.9
230 | 1290.58
240 | 1290.15
250 | 1289.9
260 | 1289.63
270 | 1289.35
280 | 1289.13
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#