## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00175
FDV(HPK) | 100
FDV (Tsukuba) | 91.9724
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00175
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00175.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.7
DEPLETION V | 91.9724
30 | 0.1841
150 | 0.97079
100 | 0.59045
500 | 0.59417
2.0395 | 0.0020118
9.2258 | 0.04336
19.7141 | 0.11445
28.7914 | 0.17655
38.5784 | 0.2412
48.3454 | 0.30552
58.1112 | 0.36994
67.8485 | 0.43344
77.6892 | 0.49379
87.4589 | 0.54221
97.2425 | 0.56837
107.0354 | 0.57845
116.764 | 0.58185
127.3645 | 0.58369
136.3622 | 0.58543
146.0237 | 0.58658
155.8923 | 0.58735
165.7831 | 0.58806
175.4696 | 0.58849
185.2889 | 0.58837
195.0447 | 0.58893
204.8213 | 0.58984
214.5981 | 0.58961
224.3237 | 0.58994
234.167 | 0.59046
243.9492 | 0.59062
253.7201 | 0.59073
263.5692 | 0.59132
273.3618 | 0.59163
283.05 | 0.5916
292.8397 | 0.59293
302.6387 | 0.59127
312.3916 | 0.59288
322.1959 | 0.59265
332.7679 | 0.59258
341.7856 | 0.59273
351.5655 | 0.59304
361.2662 | 0.59341
371.1806 | 0.59329
380.9862 | 0.59344
390.7464 | 0.59354
400.5561 | 0.59371
410.3578 | 0.59389
420.2953 | 0.59393
429.9226 | 0.5939
439.7533 | 0.59447
449.5603 | 0.5946
459.3823 | 0.59435
469.1829 | 0.59434
479.0108 | 0.59423
488.8561 | 0.59458
497.0086 | 0.59456
506.7832 | 0.59443
516.6142 | 0.59508
526.3807 | 0.59519
537.3035 | 0.59502
545.9588 | 0.59525
555.7624 | 0.59553
565.538 | 0.59499
575.3306 | 0.59527
585.0372 | 0.59552
594.8914 | 0.59522
604.7354 | 0.59576
614.5173 | 0.59576
624.3103 | 0.59611
634.0907 | 0.59569
643.6814 | 0.59578
653.6664 | 0.59582
663.4661 | 0.59603
673.1009 | 0.5964
683.0516 | 0.59586
692.8566 | 0.596
702.6323 | 0.59675
712.4728 | 0.59635
722.2171 | 0.59648
732.0367 | 0.59646
741.6516 | 0.59675
751.6468 | 0.59637
761.3944 | 0.59694
771.1767 | 0.59682
780.9862 | 0.5965
790.954 | 0.59686
800.5837 | 0.59676
810.3709 | 0.59694
820.1524 | 0.59702
829.9717 | 0.59717
839.7935 | 0.59693
851.1497 | 0.59705
859.3958 | 0.59699
869.2333 | 0.59729
879.0115 | 0.59746
888.8084 | 0.59758
898.6205 | 0.59759
908.444 | 0.59759
918.1715 | 0.59765
927.9993 | 0.59749
937.8777 | 0.59759
947.7031 | 0.59768
957.5001 | 0.59731
967.3219 | 0.59787
977.1805 | 0.59819

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00175
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00175.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.7
2.0395 | 18.3
9.2258 | 100.05
19.7141 | 100.5
28.7914 | 106
38.5784 | 109.5
48.3454 | 116.65
58.1112 | 123.2
67.8485 | 129.1
77.6892 | 133.7
87.4589 | 136.65
97.2425 | 138.55
107.0354 | 139.95
116.764 | 141.15
127.3645 | 137.2
136.3622 | 142.55
146.0237 | 138.4
155.8923 | 143.35
165.7831 | 139.2
175.4696 | 143.9
185.2889 | 139.65
195.0447 | 144.45
204.8213 | 143.4
214.5981 | 144.5
224.3237 | 140.5
234.167 | 145.35
243.9492 | 141.1
253.7201 | 141
263.5692 | 146
273.3618 | 141.75
283.05 | 141.6
292.8397 | 146.55
302.6387 | 142.15
312.3916 | 147.05
322.1959 | 142.65
332.7679 | 147.4
341.7856 | 143.25
351.5655 | 142.9
361.2662 | 143.25
371.1806 | 148.2
380.9862 | 143.95
390.7464 | 143.8
400.5561 | 144
410.3578 | 144
420.2953 | 144.35
429.9226 | 144.55
439.7533 | 144.5
449.5603 | 144.7
459.3823 | 144.8
469.1829 | 145.05
479.0108 | 145.05
488.8561 | 145.2
497.0086 | 145.2
506.7832 | 150.25
516.6142 | 146.15
526.3807 | 145.75
537.3035 | 145.9
545.9588 | 146.15
555.7624 | 146.3
565.538 | 146.3
575.3306 | 146.5
585.0372 | 151.55
594.8914 | 147.25
604.7354 | 146.85
614.5173 | 147
624.3103 | 151.2
634.0907 | 151.5
643.6814 | 147.45
653.6664 | 147.5
663.4661 | 147.7
673.1009 | 147.9
683.0516 | 147.85
692.8566 | 148.05
702.6323 | 148.2
712.4728 | 148.3
722.2171 | 153.25
732.0367 | 148.4
741.6516 | 149.15
751.6468 | 148.75
761.3944 | 148.85
771.1767 | 148.95
780.9862 | 149.15
790.954 | 149.25
800.5837 | 149.45
810.3709 | 149.6
820.1524 | 149.6
829.9717 | 149.7
839.7935 | 149.95
851.1497 | 154.85
859.3958 | 150.65
869.2333 | 150.25
879.0115 | 150.3
888.8084 | 150.3
898.6205 | 155.35
908.444 | 151.05
918.1715 | 151.95
927.9993 | 150.85
937.8777 | 151
947.7031 | 151.05
957.5001 | 151.2
967.3219 | 151.3
977.1805 | 151.4
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00175
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.13695
I_LEAK700V(microA) | 0.1438
Vdep(V) | 100
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 3.862
10 | 60.47
20 | 70.86
30 | 78.52
40 | 83.88
50 | 87.9
60 | 91.17
70 | 93.86
80 | 96.21
90 | 98.35
100 | 100.19
110 | 101.91
120 | 103.51
130 | 105.06
140 | 106.51
150 | 107.89
160 | 109.19
170 | 110.42
180 | 111.6
190 | 112.79
200 | 113.85
210 | 114.94
220 | 115.97
230 | 117.01
240 | 117.91
250 | 118.88
260 | 119.73
270 | 120.56
280 | 121.44
290 | 122.26
300 | 123.11
310 | 123.93
320 | 124.77
330 | 125.55
340 | 126.34
350 | 127.15
360 | 127.9
370 | 128.62
380 | 129.31
390 | 130.04
400 | 130.75
410 | 131.43
420 | 132.04
430 | 132.77
440 | 133.39
450 | 133.97
460 | 134.59
470 | 135.18
480 | 135.84
490 | 136.38
500 | 136.95
510 | 137.51
520 | 138.05
530 | 138.56
540 | 139.06
550 | 139.46
560 | 139.95
570 | 140.4
580 | 140.78
590 | 141.19
600 | 141.48
610 | 141.74
620 | 142.04
630 | 142.36
640 | 142.57
650 | 142.67
660 | 142.92
670 | 143.36
680 | 143.34
690 | 143.66
700 | 143.8
710 | 143.97
720 | 144.2
730 | 144.24
740 | 144.52
750 | 144.61
760 | 144.91
770 | 144.99
780 | 145.13
790 | 145.43
800 | 145.45
810 | 145.82
820 | 145.81
830 | 145.96
840 | 146.17
850 | 146.26
860 | 146.59
870 | 146.57
880 | 146.84
890 | 147
900 | 147.04
910 | 147.38
920 | 147.49
930 | 147.72
940 | 147.82
950 | 148.04
960 | 148.22
970 | 148.32
980 | 148.56
990 | 148.72
1000 | 148.85
%RAWDATA
#CV
50 | 1783.46
60 | 1622.73
70 | 1500.28
80 | 1407.05
90 | 1346.6
100 | 1318.83
110 | 1309.6
120 | 1306.21
130 | 1304.41
140 | 1303.26
150 | 1302.14
160 | 1301.29
170 | 1300.65
180 | 1300.01
190 | 1299.44
200 | 1299.02
210 | 1298.61
220 | 1298.2
230 | 1298
240 | 1297.57
250 | 1297.29
260 | 1297.02
270 | 1296.6
280 | 1296.35
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#