## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00177
FDV(HPK) | 100
FDV (Tsukuba) | 87.8893
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00177
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00177.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.7
DEPLETION V | 87.8893
30 | 0.19636
150 | 1.0291
100 | 0.59821
500 | 0.60185
2.0426 | 0.0019702
9.2216 | 0.045772
19.724 | 0.12165
28.7956 | 0.18797
38.5553 | 0.25698
48.3258 | 0.32595
58.1071 | 0.39431
67.9066 | 0.4617
77.6626 | 0.52173
87.4501 | 0.56297
97.2301 | 0.58156
107.0134 | 0.58797
116.77 | 0.59083
127.0942 | 0.59212
136.341 | 0.59315
146.1137 | 0.59433
155.8454 | 0.59474
165.6586 | 0.59529
175.468 | 0.59619
185.2323 | 0.59628
194.996 | 0.59685
204.8239 | 0.59808
214.5822 | 0.59742
224.3673 | 0.59687
234.1341 | 0.59861
243.9794 | 0.59871
253.722 | 0.59868
263.4909 | 0.59907
273.3117 | 0.59957
283.043 | 0.59947
292.8169 | 0.59994
302.6267 | 0.59991
312.4286 | 0.5998
322.2152 | 0.60016
331.9885 | 0.60044
341.785 | 0.60057
351.572 | 0.60076
361.3819 | 0.60076
371.1059 | 0.60104
380.9766 | 0.60098
390.7692 | 0.60119
400.5451 | 0.60116
410.3664 | 0.60158
420.1809 | 0.60155
429.9463 | 0.60173
439.7312 | 0.60172
449.5548 | 0.60181
459.3801 | 0.60188
469.1897 | 0.60212
479.0176 | 0.6022
488.861 | 0.60232
497.0101 | 0.60229
506.8133 | 0.6027
516.8233 | 0.60247
526.3756 | 0.60267
536.1665 | 0.60281
545.9778 | 0.60291
555.7592 | 0.60296
565.5296 | 0.60295
575.3079 | 0.60322
585.1225 | 0.60304
594.9321 | 0.60351
604.7134 | 0.60329
614.5207 | 0.60352
624.3092 | 0.60321
634.073 | 0.60342
643.8509 | 0.60351
653.7059 | 0.6036
663.4338 | 0.60354
673.2403 | 0.60373
683.0532 | 0.60339
692.8449 | 0.60353
702.6103 | 0.60368
712.3958 | 0.60423
722.2194 | 0.60364
732.0245 | 0.60381
741.8021 | 0.60398
751.5801 | 0.60536
761.3342 | 0.6058
771.1699 | 0.60524
780.9703 | 0.60346
790.748 | 0.60468
800.5834 | 0.60483
810.378 | 0.60442
820.152 | 0.6054
829.8905 | 0.60367
839.7988 | 0.60438
849.5637 | 0.6045
859.3975 | 0.60474
869.2256 | 0.60502
879.0316 | 0.60499
888.8053 | 0.60492
898.6178 | 0.60507
908.4231 | 0.60508
918.2429 | 0.60515
928.0561 | 0.60524
937.8523 | 0.60524
947.6877 | 0.60538
957.486 | 0.60524
967.3344 | 0.60522
977.1799 | 0.60541

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00177
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00177.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.7
2.0426 | 18.2
9.2216 | 100.55
19.724 | 97.9
28.7956 | 102.2
38.5553 | 105.4
48.3258 | 112.35
58.1071 | 118.4
67.9066 | 124.5
77.6626 | 128.05
87.4501 | 133.55
97.2301 | 138.6
107.0134 | 141.25
116.77 | 143.3
127.0942 | 145.05
136.341 | 141.35
146.1137 | 146.7
155.8454 | 147.15
165.6586 | 143.75
175.468 | 143.2
185.2323 | 148.15
194.996 | 143.85
204.8239 | 148.55
214.5822 | 144.25
224.3673 | 149.05
234.1341 | 144.75
243.9794 | 149.55
253.722 | 145.25
263.4909 | 149.95
273.3117 | 145.55
283.043 | 150.35
292.8169 | 146
302.6267 | 150.7
312.4286 | 146.4
322.2152 | 146.3
331.9885 | 146.5
341.785 | 146.75
351.572 | 151.75
361.3819 | 147.45
371.1059 | 147.3
380.9766 | 147.5
390.7692 | 147.6
400.5451 | 147.6
410.3664 | 147.8
420.1809 | 148.05
429.9463 | 148.1
439.7312 | 148.3
449.5548 | 148.5
459.3801 | 148.7
469.1897 | 148.65
479.0176 | 148.8
488.861 | 149.1
497.0101 | 149
506.8133 | 149.15
516.8233 | 149.3
526.3756 | 149.5
536.1665 | 149.6
545.9778 | 149.6
555.7592 | 149.8
565.5296 | 149.9
575.3079 | 150.1
585.1225 | 150.15
594.9321 | 150.35
604.7134 | 150.35
614.5207 | 150.55
624.3092 | 150.65
634.073 | 150.9
643.8509 | 151
653.7059 | 151.2
663.4338 | 151.2
673.2403 | 151.4
683.0532 | 151.5
692.8449 | 151.55
702.6103 | 151.65
712.3958 | 151.6
722.2194 | 152.05
732.0245 | 152.1
741.8021 | 152.25
751.5801 | 152.4
761.3342 | 152.5
771.1699 | 152.65
780.9703 | 152.75
790.748 | 152.85
800.5834 | 153
810.378 | 153.1
820.152 | 153.2
829.8905 | 153.25
839.7988 | 153.4
849.5637 | 153.55
859.3975 | 153.65
869.2256 | 153.8
879.0316 | 153.85
888.8053 | 153.95
898.6178 | 154.2
908.4231 | 154.3
918.2429 | 154.4
928.0561 | 154.5
937.8523 | 154.55
947.6877 | 154.55
957.486 | 154.8
967.3344 | 154.85
977.1799 | 154.95
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00177
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.13897
I_LEAK700V(microA) | 0.14649
Vdep(V) | 100
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 9.307
10 | 60.85
20 | 71.31
30 | 78.87
40 | 84.36
50 | 88.47
60 | 91.74
70 | 94.56
80 | 96.9
90 | 98.98
100 | 100.81
110 | 102.52
120 | 104.14
130 | 105.75
140 | 107.22
150 | 108.65
160 | 109.99
170 | 111.23
180 | 112.5
190 | 113.68
200 | 114.85
210 | 115.98
220 | 117.05
230 | 118.16
240 | 119.13
250 | 120.11
260 | 121.12
270 | 122.04
280 | 122.96
290 | 123.81
300 | 124.69
310 | 125.59
320 | 126.39
330 | 127.2
340 | 128.03
350 | 128.85
360 | 129.69
370 | 130.4
380 | 131.12
390 | 131.9
400 | 132.61
410 | 133.26
420 | 133.95
430 | 134.62
440 | 135.37
450 | 135.98
460 | 136.64
470 | 137.19
480 | 137.81
490 | 138.39
500 | 138.97
510 | 139.58
520 | 140.14
530 | 140.64
540 | 141.12
550 | 141.74
560 | 142.07
570 | 142.66
580 | 142.98
590 | 143.42
600 | 143.84
610 | 144.11
620 | 144.54
630 | 144.76
640 | 145.09
650 | 145.38
660 | 145.55
670 | 145.9
680 | 146.01
690 | 146.3
700 | 146.49
710 | 146.64
720 | 146.88
730 | 146.99
740 | 147.27
750 | 147.32
760 | 147.56
770 | 147.73
780 | 147.78
790 | 148.11
800 | 148.08
810 | 148.39
820 | 148.51
830 | 148.63
840 | 148.93
850 | 148.92
860 | 149.21
870 | 149.35
880 | 149.47
890 | 149.65
900 | 149.77
910 | 150.01
920 | 150.03
930 | 150.23
940 | 150.48
950 | 150.62
960 | 150.88
970 | 150.91
980 | 151.16
990 | 151.29
1000 | 151.56
%RAWDATA
#CV
50 | 1719.3
60 | 1564.85
70 | 1448.65
80 | 1366.18
90 | 1321.05
100 | 1304.41
110 | 1299.13
120 | 1296.77
130 | 1295.3
140 | 1294.18
150 | 1293.33
160 | 1292.61
170 | 1291.9
180 | 1291.53
190 | 1290.97
200 | 1290.46
210 | 1290.09
220 | 1289.7
230 | 1289.35
240 | 1289.09
250 | 1288.78
260 | 1288.58
270 | 1288.3
280 | 1288.03
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#