## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00180
FDV(HPK) | 100
FDV (Tsukuba) | 88.1483
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00180
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00180.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.8
DEPLETION V | 88.1483
30 | 0.19599
150 | 1.0254
100 | 0.598
500 | 0.60162
2.0415 | 0.0020577
9.2245 | 0.045964
19.7115 | 0.12157
28.809 | 0.18764
38.5548 | 0.25634
48.3417 | 0.32505
58.1175 | 0.39326
67.8873 | 0.46039
77.6869 | 0.52003
87.4545 | 0.56228
97.2159 | 0.58047
107.0038 | 0.58745
116.7759 | 0.59035
127.0926 | 0.59173
136.3604 | 0.59284
146.1725 | 0.59383
155.8865 | 0.59432
165.6615 | 0.5953
175.4619 | 0.59555
185.2536 | 0.59618
195.9117 | 0.59643
204.7921 | 0.5973
214.5873 | 0.59731
224.3741 | 0.59764
234.2273 | 0.5977
243.9733 | 0.59831
253.7277 | 0.59826
263.5169 | 0.59894
273.2438 | 0.59895
283.0446 | 0.59907
292.8387 | 0.59945
302.6402 | 0.59976
312.4359 | 0.59924
322.2161 | 0.60086
331.9721 | 0.59916
341.7844 | 0.60075
351.5836 | 0.60025
361.4923 | 0.60109
371.1449 | 0.60079
380.9815 | 0.60106
390.7672 | 0.60117
400.5606 | 0.601
410.8699 | 0.60121
420.1905 | 0.60177
429.9693 | 0.60148
439.7584 | 0.60161
449.5835 | 0.60158
459.393 | 0.60205
469.1841 | 0.60229
479.0252 | 0.60163
488.8915 | 0.60207
497.0197 | 0.60219
506.8336 | 0.60213
516.5674 | 0.6024
526.462 | 0.60227
536.1561 | 0.60253
546.2358 | 0.60263
555.8433 | 0.60255
565.5509 | 0.60277
575.8404 | 0.60279
585.155 | 0.60277
594.9379 | 0.60297
604.7248 | 0.6031
614.534 | 0.60327
624.1934 | 0.60299
634.0777 | 0.60312
643.8691 | 0.60332
653.5612 | 0.60349
663.4665 | 0.60344
673.2491 | 0.60371
683.0655 | 0.60354
692.8482 | 0.60382
702.6383 | 0.60373
712.3991 | 0.60386
722.2229 | 0.60385
732.0104 | 0.60396
741.8064 | 0.60392
751.5711 | 0.60383
761.3963 | 0.60439
771.1679 | 0.60419
780.9766 | 0.60421
790.7613 | 0.60439
800.548 | 0.60416
810.3784 | 0.60435
820.1672 | 0.60437
829.9543 | 0.60458
839.8095 | 0.60449
849.4832 | 0.60483
859.4064 | 0.6044
869.883 | 0.60462
879.6714 | 0.60458
888.7938 | 0.60486
898.7994 | 0.60488
908.4481 | 0.60489
918.2467 | 0.60483
927.9424 | 0.6051
937.8768 | 0.60434
947.6956 | 0.60604
957.5055 | 0.60412
967.3569 | 0.60421
977.1632 | 0.60538

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00180
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00180.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.8
2.0415 | 22.8
9.2245 | 103.75
19.7115 | 108.5
28.809 | 113.3
38.5548 | 120.5
48.3417 | 122.95
58.1175 | 129.05
67.8873 | 134.75
77.6869 | 140
87.4545 | 144.3
97.2159 | 147.3
107.0038 | 149.7
116.7759 | 151.85
127.0926 | 153.45
136.3604 | 155.1
146.1725 | 156.55
155.8865 | 153.05
165.6615 | 158.6
175.4619 | 155
185.2536 | 160.35
195.9117 | 159.8
204.7921 | 160.55
214.5873 | 162.4
224.3741 | 158.95
234.2273 | 164.15
243.9733 | 160.2
253.7277 | 165.05
263.5169 | 160.85
273.2438 | 160.8
283.0446 | 161.2
292.8387 | 166.25
302.6402 | 162.1
312.4359 | 162.05
322.2161 | 167
331.9721 | 162.95
341.7844 | 167.65
351.5836 | 163.6
361.4923 | 163.45
371.1449 | 163.7
380.9815 | 164.05
390.7672 | 164.2
400.5606 | 169.25
410.8699 | 165.1
420.1905 | 164.95
429.9693 | 165.2
439.7584 | 169.65
449.5835 | 166.6
459.393 | 165.9
469.1841 | 166
479.0252 | 166.2
488.8915 | 166.5
497.0197 | 166.45
506.8336 | 171.1
516.5674 | 168.7
526.462 | 167.7
536.1561 | 167.65
546.2358 | 167.75
555.8433 | 168.1
565.5509 | 168.15
575.8404 | 168.4
585.155 | 168.65
594.9379 | 168.9
604.7248 | 168.95
614.534 | 169.2
624.1934 | 169.4
634.0777 | 169.7
643.8691 | 169.75
653.5612 | 169.95
663.4665 | 170.2
673.2491 | 170.4
683.0655 | 170.7
692.8482 | 170.65
702.6383 | 170.9
712.3991 | 171
722.2229 | 171.2
732.0104 | 171.6
741.8064 | 171.65
751.5711 | 171.65
761.3963 | 171.85
771.1679 | 172.2
780.9766 | 172.3
790.7613 | 172.5
800.548 | 172.65
810.3784 | 172.8
820.1672 | 177.85
829.9543 | 173.55
839.8095 | 173.5
849.4832 | 173.3
859.4064 | 173.45
869.883 | 173.8
879.6714 | 174
888.7938 | 174.35
898.7994 | 174.5
908.4481 | 174.6
918.2467 | 174.65
927.9424 | 174.85
937.8768 | 174.9
947.6956 | 175.05
957.5055 | 175.25
967.3569 | 180.05
977.1632 | 176.2
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00180
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.15708
I_LEAK700V(microA) | 0.16176
Vdep(V) | 100
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 9.216
10 | 70.93
20 | 82.71
30 | 90.89
40 | 96.8
50 | 101.17
60 | 104.61
70 | 107.5
80 | 109.99
90 | 112.14
100 | 114.11
110 | 115.98
120 | 117.66
130 | 119.24
140 | 120.8
150 | 122.26
160 | 123.66
170 | 124.98
180 | 126.27
190 | 127.48
200 | 128.72
210 | 129.77
220 | 130.9
230 | 131.92
240 | 132.95
250 | 133.98
260 | 135.02
270 | 135.92
280 | 136.9
290 | 137.86
300 | 138.81
310 | 139.75
320 | 140.7
330 | 141.59
340 | 142.52
350 | 143.38
360 | 144.22
370 | 145.11
380 | 145.84
390 | 146.67
400 | 147.41
410 | 148.18
420 | 148.91
430 | 149.59
440 | 150.31
450 | 151
460 | 152.17
470 | 154.49
480 | 150.3
490 | 155.96
500 | 157.08
510 | 153.09
520 | 157.81
530 | 158.08
540 | 156.09
550 | 156.63
560 | 157.1
570 | 157.55
580 | 158
590 | 158.38
600 | 158.81
610 | 159.18
620 | 159.49
630 | 159.84
640 | 160.14
650 | 160.47
660 | 160.74
670 | 161.04
680 | 161.28
690 | 161.54
700 | 161.76
710 | 162.03
720 | 162.24
730 | 162.47
740 | 162.64
750 | 162.92
760 | 163.14
770 | 163.34
780 | 163.52
790 | 163.76
800 | 164.02
810 | 164.23
820 | 164.4
830 | 164.6
840 | 164.77
850 | 165.02
860 | 165.25
870 | 165.47
880 | 165.69
890 | 165.86
900 | 166.11
910 | 166.36
920 | 166.47
930 | 166.75
940 | 166.91
950 | 167.15
960 | 167.27
970 | 167.52
980 | 167.76
990 | 167.93
1000 | 168.17
%RAWDATA
#CV
50 | 1720.9
60 | 1566.17
70 | 1449.72
80 | 1366.56
90 | 1321.49
100 | 1305.11
110 | 1299.67
120 | 1297.21
130 | 1295.7
140 | 1294.52
150 | 1293.67
160 | 1292.93
170 | 1292.24
180 | 1291.71
190 | 1291.32
200 | 1290.75
210 | 1290.35
220 | 1290.03
230 | 1289.67
240 | 1289.44
250 | 1289.03
260 | 1288.8
270 | 1288.55
280 | 1288.38
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#