## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00184
FDV(HPK) | 100
FDV (Tsukuba) | 92.6434
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00184
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00184.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.7
DEPLETION V | 92.6434
30 | 0.1833
150 | 0.96738
100 | 0.59269
500 | 0.59668
2.0392 | 0.0020128
9.2239 | 0.043124
19.7189 | 0.11388
28.7941 | 0.17582
38.5648 | 0.24003
48.3125 | 0.30437
58.1282 | 0.36857
67.8902 | 0.4318
77.6671 | 0.49199
87.4213 | 0.54084
97.2598 | 0.56915
107.012 | 0.58049
116.8115 | 0.58443
127.1077 | 0.58622
136.3641 | 0.58768
146.1158 | 0.58889
155.8862 | 0.58937
165.6033 | 0.59027
175.4661 | 0.59071
185.3684 | 0.5902
195.0318 | 0.59083
204.8253 | 0.59155
214.5816 | 0.59112
224.3741 | 0.5913
234.1554 | 0.59156
243.9649 | 0.59191
253.7337 | 0.59279
263.543 | 0.59352
273.2307 | 0.5944
283.0331 | 0.59428
292.7774 | 0.59436
302.6504 | 0.595
312.4037 | 0.595
322.2104 | 0.59565
331.9657 | 0.59493
341.7748 | 0.59543
351.5891 | 0.59571
361.3903 | 0.59553
371.1959 | 0.59559
380.9891 | 0.59646
390.7656 | 0.59639
400.5492 | 0.59634
410.3721 | 0.59627
422.1355 | 0.59644
429.9798 | 0.59695
439.7556 | 0.59689
449.568 | 0.59733
459.4005 | 0.59735
469.1881 | 0.59752
479.0123 | 0.59768
488.8762 | 0.59736
497.0383 | 0.59748
506.7941 | 0.59733
516.6269 | 0.59753
526.427 | 0.59795
536.1551 | 0.59759
545.9729 | 0.59779
555.7788 | 0.59794
565.5674 | 0.59783
575.3509 | 0.598
585.1674 | 0.59815
594.9412 | 0.59831
604.7121 | 0.59836
614.5361 | 0.59834
624.3212 | 0.59828
634.0681 | 0.5987
643.8726 | 0.59869
654.3111 | 0.59873
663.4976 | 0.5992
673.2318 | 0.59834
683.0671 | 0.59746
692.8535 | 0.59808
702.6352 | 0.59906
712.4223 | 0.59906
722.2321 | 0.59919
732.043 | 0.5991
741.8274 | 0.59921
751.5634 | 0.59923
761.3989 | 0.5997
771.1965 | 0.59924
780.9567 | 0.5996
790.802 | 0.59919
800.6063 | 0.59965
810.4945 | 0.59973
820.1651 | 0.59972
830.938 | 0.59935
839.8117 | 0.60032
849.5736 | 0.60029
859.4203 | 0.59957
869.2265 | 0.59992
879.0382 | 0.60035
888.9351 | 0.60001
898.5945 | 0.6002
908.4562 | 0.60026
918.2507 | 0.60056
928.0529 | 0.60024
937.8915 | 0.60008
947.7021 | 0.60008
957.5018 | 0.60045
967.3366 | 0.60058
977.1825 | 0.60049

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00184
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00184.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.7
2.0392 | 22.5
9.2239 | 103
19.7189 | 109.75
28.7941 | 114.8
38.5648 | 121.75
48.3125 | 127.4
58.1282 | 129.8
67.8902 | 135.25
77.6671 | 140.2
87.4213 | 144.2
97.2598 | 147.2
107.012 | 149.8
116.8115 | 152.1
127.1077 | 154.3
136.3641 | 155.95
146.1158 | 152.4
155.8862 | 158.15
165.6033 | 154.2
175.4661 | 159.45
185.3684 | 155.4
195.0318 | 160.45
204.8253 | 156.25
214.5816 | 161.35
224.3741 | 157.2
234.1554 | 162.15
243.9649 | 157.9
253.7337 | 162.75
263.543 | 158.45
273.2307 | 163.35
283.0331 | 159.15
292.7774 | 159.1
302.6504 | 164.2
312.4037 | 160.05
322.2104 | 164.7
331.9657 | 160.6
341.7748 | 165.2
351.5891 | 161.2
361.3903 | 161
371.1959 | 161.3
380.9891 | 161.6
390.7656 | 161.9
400.5492 | 162.05
410.3721 | 167.05
422.1355 | 162.95
429.9798 | 163
439.7556 | 163.15
449.568 | 167.9
459.4005 | 163.9
469.1881 | 163.6
479.0123 | 163.85
488.8762 | 164.2
497.0383 | 163.95
506.7941 | 164.4
516.6269 | 164.65
526.427 | 164.9
536.1551 | 165.2
545.9729 | 165.25
555.7788 | 165.35
565.5674 | 165.65
575.3509 | 165.8
585.1674 | 166.05
594.9412 | 166.15
604.7121 | 166.45
614.5361 | 166.65
624.3212 | 166.9
634.0681 | 171.85
643.8726 | 167.7
654.3111 | 167.6
663.4976 | 167.6
673.2318 | 167.55
683.0671 | 167.95
692.8535 | 168.05
702.6352 | 168.25
712.4223 | 168.35
722.2321 | 168.65
732.043 | 168.9
741.8274 | 169.1
751.5634 | 169.15
761.3989 | 169.4
771.1965 | 169.55
780.9567 | 169.8
790.802 | 169.85
800.6063 | 170
810.4945 | 174.95
820.1651 | 170.95
830.938 | 175.25
839.8117 | 171.3
849.5736 | 171.05
859.4203 | 171.05
869.2265 | 171.2
879.0382 | 171.35
888.9351 | 171.5
898.5945 | 175.8
908.4562 | 173.8
918.2507 | 172.45
928.0529 | 172.25
937.8915 | 176.8
947.7021 | 174
957.5018 | 172.95
967.3366 | 177.4
977.1825 | 174.15
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00184
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.15364
I_LEAK700V(microA) | 0.1595
Vdep(V) | 100
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 9.33
10 | 72.28
20 | 84.91
30 | 93.42
40 | 99.18
50 | 103.39
60 | 106.76
70 | 109.57
80 | 111.95
90 | 114.06
100 | 115.89
110 | 117.54
120 | 119.13
130 | 120.64
140 | 122.02
150 | 123.42
160 | 124.72
170 | 125.92
180 | 127.17
190 | 128.28
200 | 129.43
210 | 130.49
220 | 131.59
230 | 131.28
240 | 135.59
250 | 136.31
260 | 138.1
270 | 139.01
280 | 139.68
290 | 140.87
300 | 137.07
310 | 139.74
320 | 140.64
330 | 141.51
340 | 142.33
350 | 143.19
360 | 143.95
370 | 144.78
380 | 145.51
390 | 146.27
400 | 147.06
410 | 147.77
420 | 148.51
430 | 149.23
440 | 149.93
450 | 150.64
460 | 151.3
470 | 151.98
480 | 152.54
490 | 153.09
500 | 153.64
510 | 154.06
520 | 154.56
530 | 154.96
540 | 155.37
550 | 155.7
560 | 156.05
570 | 156.37
580 | 156.65
590 | 156.93
600 | 157.19
610 | 157.5
620 | 157.74
630 | 157.95
640 | 158.22
650 | 158.41
660 | 158.65
670 | 158.83
680 | 159.12
690 | 159.31
700 | 159.5
710 | 159.76
720 | 159.92
730 | 160.15
740 | 160.39
750 | 160.64
760 | 160.84
770 | 161.01
780 | 161.23
790 | 161.45
800 | 161.69
810 | 161.83
820 | 162.06
830 | 162.27
840 | 162.5
850 | 162.64
860 | 162.86
870 | 163.13
880 | 163.32
890 | 163.54
900 | 163.71
910 | 163.92
920 | 164.12
930 | 164.31
940 | 164.54
950 | 164.75
960 | 164.95
970 | 165.16
980 | 165.32
990 | 165.62
1000 | 165.79
%RAWDATA
#CV
50 | 1777.67
60 | 1617.65
70 | 1495.85
80 | 1403.43
90 | 1343.38
100 | 1315.46
110 | 1306.44
120 | 1303.2
130 | 1301.33
140 | 1300.16
150 | 1299.11
160 | 1298.28
170 | 1297.78
180 | 1297.06
190 | 1296.53
200 | 1296.08
210 | 1295.62
220 | 1295.25
230 | 1294.93
240 | 1294.62
250 | 1294.35
260 | 1294.16
270 | 1293.85
280 | 1293.47
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#