## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00186
FDV(HPK) | 110
FDV (Tsukuba) | 95.9624
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00186
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00186.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.7
DEPLETION V | 95.9624
30 | 0.17776
150 | 0.94014
100 | 0.59687
500 | 0.60063
2.0418 | 0.002013
9.2256 | 0.041961
19.6847 | 0.1104
28.817 | 0.17049
38.5507 | 0.23294
48.2274 | 0.29471
58.1345 | 0.35757
67.8754 | 0.41898
77.658 | 0.47846
87.4684 | 0.53003
97.245 | 0.56576
106.956 | 0.58207
116.7657 | 0.58684
127.0865 | 0.5893
136.3581 | 0.59125
146.1076 | 0.59203
155.854 | 0.59284
165.6677 | 0.59377
175.4577 | 0.59411
185.2291 | 0.59448
195.0258 | 0.59514
204.8061 | 0.59694
214.5753 | 0.59546
224.3565 | 0.59673
234.1538 | 0.59694
243.9709 | 0.59685
253.6554 | 0.59771
263.4911 | 0.59745
273.1667 | 0.59789
283.0349 | 0.59823
292.8215 | 0.59841
302.6226 | 0.59847
312.3614 | 0.59845
322.1967 | 0.59898
331.9801 | 0.59876
341.7903 | 0.59939
351.5781 | 0.59958
361.3634 | 0.59977
371.1736 | 0.59951
380.977 | 0.59983
390.7466 | 0.60043
400.5451 | 0.59999
410.3082 | 0.60019
420.1682 | 0.60025
429.9584 | 0.60044
439.683 | 0.60079
449.549 | 0.60089
459.3662 | 0.60083
469.1797 | 0.60095
478.9883 | 0.60094
488.8442 | 0.60112
496.9826 | 0.60104
506.785 | 0.60164
516.6046 | 0.60145
526.3913 | 0.60168
536.0674 | 0.60141
545.9576 | 0.60162
555.767 | 0.60148
565.5194 | 0.60188
575.3189 | 0.6019
585.1398 | 0.6019
594.9254 | 0.60209
604.705 | 0.60222
614.443 | 0.60227
624.306 | 0.60221
634.0873 | 0.60226
643.8464 | 0.60233
653.5572 | 0.60265
663.4478 | 0.60242
673.2414 | 0.60259
683.0634 | 0.6024
692.8445 | 0.60278
702.5866 | 0.60262
712.3999 | 0.60294
722.1695 | 0.60288
732.0484 | 0.60309
741.8005 | 0.60302
751.5779 | 0.6032
761.2828 | 0.60317
771.188 | 0.60322
780.9877 | 0.60329
790.7904 | 0.60319
800.5462 | 0.60324
810.3561 | 0.60335
820.1565 | 0.60359
829.9827 | 0.60354
839.7978 | 0.60334
849.5802 | 0.60369
859.3891 | 0.60353
869.2254 | 0.60387
879.0193 | 0.60376
888.823 | 0.60367
898.5907 | 0.60382
908.4516 | 0.60401
918.2053 | 0.60426
928.0422 | 0.60433
937.8557 | 0.60409
947.6855 | 0.60408
957.4954 | 0.60447
967.3302 | 0.60438
977.0878 | 0.60415

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00186
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00186.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.7
2.0418 | 22.6
9.2256 | 105.8
19.6847 | 110.4
28.817 | 115.2
38.5507 | 122.05
48.2274 | 123.3
58.1345 | 128.65
67.8754 | 133.2
77.658 | 137.3
87.4684 | 140.4
97.245 | 142.85
106.956 | 145.1
116.7657 | 147.2
127.0865 | 149.1
136.3581 | 150.7
146.1076 | 152.2
155.854 | 153.65
165.6677 | 149.95
175.4577 | 155.85
185.2291 | 157.05
195.0258 | 153.4
204.8061 | 158.8
214.5753 | 154.9
224.3565 | 160.05
234.1538 | 155.95
243.9709 | 160.85
253.6554 | 156.8
263.4911 | 161.4
273.1667 | 157.4
283.0349 | 157.2
292.8215 | 162.35
302.6226 | 158.2
312.3614 | 158.15
322.1967 | 163.2
331.9801 | 159
341.7903 | 163.75
351.5781 | 159.45
361.3634 | 164.25
371.1736 | 160.05
380.977 | 164.7
390.7466 | 160.5
400.5451 | 160.3
410.3082 | 160.6
420.1682 | 160.9
429.9584 | 161.2
439.683 | 161.2
449.549 | 161.5
459.3662 | 161.75
469.1797 | 162
478.9883 | 162.05
488.8442 | 162.3
496.9826 | 162.3
506.785 | 162.55
516.6046 | 162.9
526.3913 | 162.95
536.0674 | 163.25
545.9576 | 163.45
555.767 | 163.7
565.5194 | 163.75
575.3189 | 164
585.1398 | 164.2
594.9254 | 164.4
604.705 | 164.55
614.443 | 164.75
624.306 | 164.95
634.0873 | 165.1
643.8464 | 165.4
653.5572 | 165.5
663.4478 | 165.7
673.2414 | 165.85
683.0634 | 166.05
692.8445 | 166.25
702.5866 | 166.3
712.3999 | 166.5
722.1695 | 171.55
732.0484 | 167.35
741.8005 | 167.05
751.5779 | 167.3
761.2828 | 167.35
771.188 | 167.45
780.9877 | 167.75
790.7904 | 167.8
800.5462 | 168.1
810.3561 | 168.15
820.1565 | 168.4
829.9827 | 168.5
839.7978 | 168.9
849.5802 | 168.9
859.3891 | 169.05
869.2254 | 169.15
879.0193 | 169.35
888.823 | 169.45
898.5907 | 169.7
908.4516 | 169.75
918.2053 | 170
928.0422 | 174.95
937.8557 | 170.65
947.6855 | 170.4
957.4954 | 170.7
967.3302 | 170.75
977.0878 | 170.75
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00186
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.15272
I_LEAK700V(microA) | 0.1584
Vdep(V) | 110
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 9.668
10 | 72.43
20 | 85.19
30 | 93.81
40 | 99.57
50 | 103.76
60 | 107.02
70 | 109.73
80 | 112.09
90 | 114.18
100 | 116.07
110 | 117.73
120 | 119.34
130 | 120.74
140 | 122.11
150 | 123.44
160 | 124.57
170 | 125.72
180 | 126.88
190 | 127.96
200 | 129.03
210 | 130.05
220 | 131.09
230 | 132.1
240 | 133.09
250 | 134.05
260 | 135
270 | 135.94
280 | 136.84
290 | 137.79
300 | 138.64
310 | 139.55
320 | 140.4
330 | 141.25
340 | 142.13
350 | 142.9
360 | 143.7
370 | 144.5
380 | 145.28
390 | 146.01
400 | 146.73
410 | 147.47
420 | 148.11
430 | 148.82
440 | 149.44
450 | 150.05
460 | 150.68
470 | 151.2
480 | 151.78
490 | 152.23
500 | 152.72
510 | 153.14
520 | 153.54
530 | 153.98
540 | 154.29
550 | 154.64
560 | 155
570 | 155.3
580 | 155.55
590 | 155.85
600 | 156.15
610 | 156.35
620 | 156.57
630 | 156.83
640 | 157.04
650 | 157.31
660 | 157.53
670 | 157.78
680 | 157.98
690 | 158.18
700 | 158.4
710 | 158.6
720 | 158.86
730 | 159.02
740 | 159.24
750 | 159.4
760 | 159.66
770 | 159.87
780 | 160.04
790 | 160.29
800 | 160.4
810 | 160.61
820 | 160.85
830 | 161.07
840 | 161.26
850 | 161.46
860 | 161.72
870 | 161.84
880 | 162.1
890 | 162.27
900 | 162.37
910 | 162.72
920 | 162.89
930 | 163.12
940 | 163.28
950 | 163.51
960 | 163.71
970 | 163.87
980 | 164.15
990 | 164.3
1000 | 164.56
%RAWDATA
#CV
50 | 1802.07
60 | 1640
70 | 1516.15
80 | 1420.51
90 | 1353.68
100 | 1318.17
110 | 1304.53
120 | 1299.67
130 | 1297.46
140 | 1296.03
150 | 1294.98
160 | 1294.03
170 | 1293.41
180 | 1292.86
190 | 1292.35
200 | 1291.81
210 | 1291.57
220 | 1291.1
230 | 1290.72
240 | 1290.38
250 | 1290.08
260 | 1289.76
270 | 1289.4
280 | 1289.24
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#