## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00187
FDV(HPK) | 110
FDV (Tsukuba) | 93.4214
Implant open | IU211

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00187
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00187.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.8
DEPLETION V | 93.4214
30 | 0.1816
150 | 0.95796
100 | 0.59198
500 | 0.59569
2.0432 | 0.0021085
9.2252 | 0.043042
19.7016 | 0.1129
28.7985 | 0.17429
38.5881 | 0.23805
48.3273 | 0.30136
58.1215 | 0.36468
67.9042 | 0.42742
77.6389 | 0.48762
87.4651 | 0.53819
97.2401 | 0.56669
107.0077 | 0.57911
116.7863 | 0.58337
127.1038 | 0.5853
136.3479 | 0.58667
146.1255 | 0.58733
155.8921 | 0.5884
165.6398 | 0.58929
175.4853 | 0.58948
185.2777 | 0.59009
195.0484 | 0.59051
204.8217 | 0.59084
214.6036 | 0.59124
224.3822 | 0.59181
234.1804 | 0.59207
243.9903 | 0.59229
253.7227 | 0.5926
263.5165 | 0.59277
273.3134 | 0.59284
283.0604 | 0.59303
292.844 | 0.59331
302.6398 | 0.59378
312.426 | 0.59424
322.1669 | 0.59305
331.9932 | 0.59491
341.7977 | 0.5935
351.5956 | 0.59479
361.3919 | 0.59462
371.1922 | 0.59477
380.9968 | 0.59474
390.7667 | 0.59533
401.0202 | 0.59551
410.3733 | 0.59548
420.1972 | 0.59518
429.9642 | 0.59596
439.7608 | 0.59491
449.5796 | 0.59616
459.3883 | 0.59633
469.1551 | 0.5956
479.0322 | 0.59605
488.8654 | 0.59675
497.0222 | 0.59617
506.7988 | 0.59618
516.6038 | 0.59663
526.1948 | 0.59657
536.1925 | 0.5967
545.9572 | 0.59669
555.7792 | 0.5969
565.5384 | 0.59691
575.3437 | 0.59688
585.1642 | 0.59711
594.8468 | 0.59702
604.7205 | 0.59724
614.5287 | 0.59733
624.3183 | 0.59733
634.0303 | 0.59715
643.8694 | 0.59745
653.641 | 0.59747
663.4596 | 0.59762
673.2566 | 0.59786
683.0653 | 0.59755
692.865 | 0.59785
702.6366 | 0.59777
712.4223 | 0.59808
722.237 | 0.59783
732.0283 | 0.59812
741.8162 | 0.59808
751.4967 | 0.59788
761.3989 | 0.59851
771.1988 | 0.59806
780.9903 | 0.59854
790.7787 | 0.59839
800.6026 | 0.59845
810.3838 | 0.59858
820.17 | 0.59865
829.8789 | 0.59867
839.8127 | 0.59883
849.591 | 0.59874
859.3766 | 0.59878
869.2321 | 0.59887
879.026 | 0.59837
888.8243 | 0.5987
898.6282 | 0.59877
908.4484 | 0.59877
918.1353 | 0.5993
928.0401 | 0.59921
937.8495 | 0.59885
947.6899 | 0.59882
957.5053 | 0.5994
967.341 | 0.5992
977.1778 | 0.59905

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00187
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00187.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.8
2.0432 | 18.65
9.2252 | 97.5
19.7016 | 99.5
28.7985 | 105.1
38.5881 | 112.75
48.3273 | 115
58.1215 | 121.75
67.9042 | 126.9
77.6389 | 130.5
87.4651 | 133.1
97.2401 | 134.6
107.0077 | 136.2
116.7863 | 132.5
127.1038 | 138.05
136.3479 | 133.95
146.1255 | 138.85
155.8921 | 134.6
165.6398 | 139.45
175.4853 | 135.15
185.2777 | 139.85
195.0484 | 135.75
204.8217 | 140.3
214.6036 | 136.1
224.3822 | 136
234.1804 | 140.9
243.9903 | 136.7
253.7227 | 136.55
263.5165 | 141.5
273.3134 | 137.35
283.0604 | 137.2
292.844 | 137.4
302.6398 | 142.35
312.426 | 138.1
322.1669 | 137.8
331.9932 | 142.85
341.7977 | 138.55
351.5956 | 143.25
361.3919 | 138.95
371.1922 | 138.8
380.9968 | 139.1
390.7667 | 139.1
401.0202 | 139.35
410.3733 | 144
420.1972 | 140.75
429.9642 | 139.9
439.7608 | 139.9
449.5796 | 144.75
459.3883 | 140.5
469.1551 | 140.3
479.0322 | 140.4
488.8654 | 145.35
497.0222 | 140.75
506.7988 | 140.75
516.6038 | 140.85
526.1948 | 141.05
536.1925 | 141.25
545.9572 | 141.25
555.7792 | 141.45
565.5384 | 141.6
575.3437 | 141.8
585.1642 | 141.85
594.8468 | 141.9
604.7205 | 142.1
614.5287 | 142.25
624.3183 | 142.45
634.0303 | 142.55
643.8694 | 142.6
653.641 | 142.8
663.4596 | 142.85
673.2566 | 143.05
683.0653 | 143.05
692.865 | 143.15
702.6366 | 143.35
712.4223 | 143.55
722.237 | 143.7
732.0283 | 143.9
741.8162 | 143.95
751.4967 | 144.05
761.3989 | 144.1
771.1988 | 144.15
780.9903 | 144.25
790.7787 | 144.45
800.6026 | 144.7
810.3838 | 144.85
820.17 | 144.85
829.8789 | 145.1
839.8127 | 145.1
849.591 | 145.15
859.3766 | 145.25
869.2321 | 145.45
879.026 | 145.5
888.8243 | 145.7
898.6282 | 145.75
908.4484 | 145.95
918.1353 | 146.1
928.0401 | 146.15
937.8495 | 146.15
947.6899 | 146.25
957.5053 | 146.45
967.341 | 146.6
977.1778 | 146.8
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00187
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.13437
I_LEAK700V(microA) | 0.13805
Vdep(V) | 110
%DEFECT
Implant open | IU211 | IU211
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 10.146
10 | 62.97
20 | 74.58
30 | 82.44
40 | 87.58
50 | 91.36
60 | 94.44
70 | 97.02
80 | 99.24
90 | 101.22
100 | 102.89
110 | 104.45
120 | 105.92
130 | 107.2
140 | 108.41
150 | 109.6
160 | 110.69
170 | 111.76
180 | 112.75
190 | 113.72
200 | 114.72
210 | 115.64
220 | 116.58
230 | 117.48
240 | 118.44
250 | 119.31
260 | 120.18
270 | 121.06
280 | 121.88
290 | 122.78
300 | 123.69
310 | 124.5
320 | 125.34
330 | 126.16
340 | 126.96
350 | 127.77
360 | 128.46
370 | 129.17
380 | 129.8
390 | 130.56
400 | 133.01
410 | 133.31
420 | 134.27
430 | 135.19
440 | 134.13
450 | 135.58
460 | 135.83
470 | 133.44
480 | 133.79
490 | 134.02
500 | 134.37
510 | 134.55
520 | 134.79
530 | 135.01
540 | 135.18
550 | 135.42
560 | 135.58
570 | 135.76
580 | 135.96
590 | 136.13
600 | 136.33
610 | 136.51
620 | 136.71
630 | 136.87
640 | 137.07
650 | 137.23
660 | 137.38
670 | 137.62
680 | 137.73
690 | 137.99
700 | 138.05
710 | 138.26
720 | 138.44
730 | 138.6
740 | 138.84
750 | 138.96
760 | 139.19
770 | 139.31
780 | 139.54
790 | 139.66
800 | 139.85
810 | 140.05
820 | 140.2
830 | 140.49
840 | 140.56
850 | 140.72
860 | 140.93
870 | 141.07
880 | 141.29
890 | 141.49
900 | 141.67
910 | 141.86
920 | 142.05
930 | 142.27
940 | 142.41
950 | 142.58
960 | 142.75
970 | 143.04
980 | 143.15
990 | 143.35
1000 | 143.6
%RAWDATA
#CV
50 | 1788.4
60 | 1627.92
70 | 1505.29
80 | 1410.94
90 | 1347.39
100 | 1317.6
110 | 1307.9
120 | 1304.39
130 | 1302.44
140 | 1301.22
150 | 1300.19
160 | 1299.38
170 | 1298.72
180 | 1298.18
190 | 1297.61
200 | 1297.2
210 | 1296.75
220 | 1296.32
230 | 1296
240 | 1295.66
250 | 1295.25
260 | 1294.97
270 | 1294.66
280 | 1294.49
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#