## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00191
FDV(HPK) | 100
FDV (Tsukuba) | 87.4603
Implant open | IU250

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00191
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00191.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.8
DEPLETION V | 87.4603
30 | 0.19889
150 | 1.0263
100 | 0.59522
500 | 0.599
2.0416 | 0.002095
9.2281 | 0.047487
19.6671 | 0.12215
28.7937 | 0.18993
38.5774 | 0.26428
48.32 | 0.3265
58.1154 | 0.39517
67.9174 | 0.4624
77.6657 | 0.52168
87.455 | 0.56232
97.2502 | 0.57905
107.0016 | 0.58512
116.747 | 0.58759
127.0367 | 0.5893
136.3645 | 0.59041
146.1125 | 0.59115
155.8946 | 0.59174
165.6932 | 0.59249
175.4731 | 0.59318
185.2426 | 0.59228
195.041 | 0.59294
204.8176 | 0.59474
214.6015 | 0.5949
224.2549 | 0.5948
234.1765 | 0.5956
243.9627 | 0.59545
253.7143 | 0.59601
263.4948 | 0.59604
273.3019 | 0.5965
283.0649 | 0.59657
292.808 | 0.59657
302.6406 | 0.59699
312.4395 | 0.59714
322.1678 | 0.5974
331.9836 | 0.59741
341.8018 | 0.59771
351.5928 | 0.59809
361.3213 | 0.59813
371.183 | 0.59754
381.0001 | 0.59857
390.7757 | 0.59854
400.558 | 0.59833
410.3904 | 0.59844
420.1863 | 0.59895
429.9683 | 0.59858
439.7682 | 0.59891
449.5747 | 0.5994
459.4048 | 0.5993
469.1877 | 0.59897
479.0047 | 0.59948
488.8764 | 0.59847
497.0197 | 0.5988
506.7932 | 0.59899
516.6343 | 0.59949
526.3974 | 0.60025
536.1475 | 0.59967
545.9803 | 0.60022
555.7841 | 0.60015
565.4981 | 0.60014
575.3615 | 0.60011
585.1568 | 0.60046
594.949 | 0.60067
604.7048 | 0.60028
614.5518 | 0.60066
624.3355 | 0.60084
634.0993 | 0.60061
643.8706 | 0.60079
653.6852 | 0.60097
663.4883 | 0.6008
673.2354 | 0.60093
682.9782 | 0.60108
692.8564 | 0.60101
702.6495 | 0.60118
712.3968 | 0.60114
722.2237 | 0.60132
732.0426 | 0.60138
741.8303 | 0.60136
751.5807 | 0.60129
761.3307 | 0.60162
771.1683 | 0.60172
780.9964 | 0.60141
790.77 | 0.60146
800.5761 | 0.60191
810.3654 | 0.60211
820.1756 | 0.60185
829.9264 | 0.60169
839.8165 | 0.60197
849.6062 | 0.60194
859.4148 | 0.60207
869.1593 | 0.60254
879.0316 | 0.60255
888.8197 | 0.60197
898.6154 | 0.60243
908.4502 | 0.60277
918.2624 | 0.60281
927.9522 | 0.60277
937.8885 | 0.60271
947.6938 | 0.60247
957.4671 | 0.60239
967.3552 | 0.60242
977.1878 | 0.60256

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00191
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00191.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.8
2.0416 | 26.3
9.2281 | 111.8
19.6671 | 120.75
28.7937 | 136.05
38.5774 | 142.2
48.32 | 153.05
58.1154 | 156.8
67.9174 | 165.45
77.6657 | 172.05
87.455 | 177.2
97.2502 | 180.6
107.0016 | 183.65
116.747 | 185.25
127.0367 | 181.5
136.3645 | 187.05
146.1125 | 182.95
155.8946 | 188.15
165.6932 | 184.15
175.4731 | 189.25
185.2426 | 185.3
195.041 | 190.35
204.8176 | 186.4
214.6015 | 191.35
224.2549 | 187.4
234.1765 | 192.5
243.9627 | 188.55
253.7143 | 193.7
263.4948 | 189.75
273.3019 | 194.85
283.0649 | 190.9
292.808 | 196.05
302.6406 | 191.85
312.4395 | 197.15
322.1678 | 193
331.9836 | 198.25
341.8018 | 194.25
351.5928 | 199.45
361.3213 | 195.4
371.183 | 200.65
381.0001 | 196.55
390.7757 | 201.75
400.558 | 197.75
410.3904 | 202.85
420.1863 | 198.95
429.9683 | 199.2
439.7682 | 204.55
449.5747 | 200.55
459.4048 | 205.5
469.1877 | 201.6
479.0047 | 206.55
488.8764 | 202.65
497.0197 | 207.55
506.7932 | 203.55
516.6343 | 208.75
526.3974 | 204.75
536.1475 | 209.75
545.9803 | 205.8
555.7841 | 210.95
565.4981 | 206.95
575.3615 | 211.95
585.1568 | 208
594.949 | 210.5
604.7048 | 208.95
614.5518 | 214.15
624.3355 | 210.05
634.0993 | 210.15
643.8706 | 210.7
653.6852 | 216.15
663.4883 | 212.25
673.2354 | 212.25
682.9782 | 217.65
692.8564 | 213.65
702.6495 | 213.9
712.3968 | 214.3
722.2237 | 219.85
732.0426 | 215.95
741.8303 | 216.1
751.5807 | 216.45
761.3307 | 221.95
771.1683 | 217.95
780.9964 | 218.1
790.77 | 218.35
800.5761 | 218.8
810.3654 | 219.4
820.1756 | 224.95
829.9264 | 220.95
839.8165 | 225.85
849.6062 | 221.85
859.4148 | 221.95
869.1593 | 227.55
879.0316 | 223.35
888.8197 | 223.5
898.6154 | 223.85
908.4502 | 224.45
918.2624 | 230
927.9522 | 226.15
937.8885 | 231.15
947.6938 | 227.25
957.4671 | 232.25
967.3552 | 228.3
977.1878 | 230.85
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00191
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.1979
I_LEAK700V(microA) | 0.2152
Vdep(V) | 100
%DEFECT
Implant open | IU250 | IU250
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 9.151
10 | 81.75
20 | 97.82
30 | 108.79
40 | 116.74
50 | 122.87
60 | 127.76
70 | 131.73
80 | 135.09
90 | 137.91
100 | 140.31
110 | 142.44
120 | 144.53
130 | 146.5
140 | 148.31
150 | 150.08
160 | 151.71
170 | 153.38
180 | 154.94
190 | 156.43
200 | 157.96
210 | 159.36
220 | 160.85
230 | 162.17
240 | 163.59
250 | 165
260 | 166.28
270 | 167.6
280 | 168.84
290 | 170.17
300 | 171.53
310 | 172.79
320 | 174.05
330 | 175.27
340 | 176.57
350 | 177.77
360 | 178.98
370 | 180.3
380 | 181.41
390 | 182.7
400 | 183.79
410 | 185.1
420 | 186.3
430 | 187.4
440 | 188.7
450 | 189.9
460 | 188.6
470 | 194.2
480 | 195
490 | 196.9
500 | 197.9
510 | 198.6
520 | 200
530 | 200.2
540 | 199.4
550 | 200.3
560 | 201.5
570 | 202.5
580 | 203.5
590 | 204.4
600 | 205.4
610 | 206.5
620 | 207.4
630 | 208.1
640 | 209.3
650 | 210.1
660 | 211.3
670 | 212.6
680 | 213.3
690 | 214.4
700 | 215.2
710 | 216
720 | 217.1
730 | 218.1
740 | 219.3
750 | 220.4
760 | 220.9
770 | 222.3
780 | 223.6
790 | 224.8
800 | 225.7
810 | 227
820 | 228.2
830 | 229
840 | 230.4
850 | 231.4
860 | 232.5
870 | 233.9
880 | 234.7
890 | 236
900 | 237.5
910 | 238.3
920 | 239.7
930 | 240.9
940 | 242.3
950 | 243.5
960 | 244.5
970 | 246.1
980 | 247.1
990 | 248.2
1000 | 249.7
%RAWDATA
#CV
50 | 1718.54
60 | 1564.52
70 | 1448.79
80 | 1366.48
90 | 1323.11
100 | 1307.83
110 | 1302.51
120 | 1300.13
130 | 1298.52
140 | 1297.44
150 | 1296.59
160 | 1295.83
170 | 1295.22
180 | 1294.66
190 | 1294.31
200 | 1293.87
210 | 1293.44
220 | 1293.04
230 | 1292.69
240 | 1292.43
250 | 1292.14
260 | 1291.81
270 | 1291.55
280 | 1291.34
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#