## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00195
FDV(HPK) | 100
FDV (Tsukuba) | 92.8886
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00195
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00195.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.8
DEPLETION V | 92.8886
30 | 0.18142
150 | 0.96259
100 | 0.59088
500 | 0.59462
2.0417 | 0.002027
9.2276 | 0.042658
19.732 | 0.11264
28.8028 | 0.17398
38.5297 | 0.23784
48.3221 | 0.30168
58.105 | 0.36546
67.9071 | 0.42923
77.6553 | 0.48923
87.4602 | 0.53746
97.2374 | 0.56345
106.9886 | 0.57759
116.7886 | 0.58247
127.1029 | 0.5839
136.3536 | 0.58543
146.1014 | 0.58635
155.8803 | 0.58727
165.6936 | 0.58769
175.4678 | 0.58815
185.2375 | 0.58924
195.0523 | 0.58946
204.8229 | 0.5896
214.6015 | 0.59014
224.3712 | 0.59043
234.1655 | 0.59079
243.9688 | 0.59109
253.7243 | 0.59152
263.506 | 0.59123
273.3154 | 0.59168
283.0534 | 0.59221
292.8358 | 0.59202
302.5947 | 0.59286
312.4164 | 0.59314
322.2112 | 0.59227
331.9946 | 0.59407
341.8012 | 0.59411
351.5585 | 0.59317
361.3685 | 0.59472
371.1951 | 0.59363
380.9785 | 0.59388
390.7745 | 0.59404
400.5656 | 0.59402
410.3939 | 0.59456
420.1522 | 0.59416
429.98 | 0.59435
439.7663 | 0.59461
449.5372 | 0.59458
459.3776 | 0.59466
469.1764 | 0.59477
479.0181 | 0.59492
488.8273 | 0.59503
497.0224 | 0.59511
506.8209 | 0.59543
516.6159 | 0.59547
526.3944 | 0.59527
536.1904 | 0.59557
545.9515 | 0.59571
555.7261 | 0.596
565.5675 | 0.59571
575.341 | 0.59601
585.1488 | 0.59577
594.9517 | 0.59626
604.7249 | 0.59596
614.4933 | 0.59617
624.2904 | 0.5965
634.0439 | 0.59638
643.8764 | 0.5963
653.6768 | 0.5963
663.3967 | 0.59644
673.2601 | 0.59634
683.0622 | 0.59672
692.865 | 0.59662
702.6335 | 0.5967
712.4305 | 0.59697
722.1271 | 0.59692
732.0404 | 0.59686
741.8105 | 0.59696
751.6138 | 0.5972
761.4081 | 0.59719
771.2116 | 0.5974
780.9999 | 0.59702
790.8015 | 0.59735
800.6074 | 0.59755
810.3725 | 0.59727
820.1473 | 0.59714
830.0037 | 0.59762
839.8099 | 0.59754
849.5531 | 0.59807
859.4087 | 0.598
869.245 | 0.59741
879.0456 | 0.59734
888.8265 | 0.59756
898.6325 | 0.59826
908.4556 | 0.598
918.2345 | 0.59786
928.0465 | 0.59796
937.8823 | 0.59793
947.7009 | 0.59802
957.5206 | 0.59838
967.3442 | 0.59833
977.2013 | 0.59836

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00195
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00195.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.8
2.0417 | 17.3
9.2276 | 96.25
19.732 | 93.95
28.8028 | 96.8
38.5297 | 102.7
48.3221 | 103.9
58.105 | 109.5
67.9071 | 114.65
77.6553 | 119.6
87.4602 | 123.7
97.2374 | 126.3
106.9886 | 129.15
116.7886 | 130.85
127.1029 | 132.15
136.3536 | 128.2
146.1014 | 133.85
155.8803 | 129.8
165.6936 | 134.85
175.4678 | 130.8
185.2375 | 135.55
195.0523 | 131.35
204.8229 | 131.3
214.6015 | 131.4
224.3712 | 131.75
234.1655 | 136.75
243.9688 | 132.45
253.7243 | 132.3
263.506 | 132.55
273.3154 | 137.45
283.0534 | 133.2
292.8358 | 133.1
302.5947 | 137.95
312.4164 | 133.65
322.2112 | 138.35
331.9946 | 134
341.8012 | 138.75
351.5585 | 134.35
361.3685 | 139.05
371.1951 | 134.75
380.9785 | 139.45
390.7745 | 135.05
400.5656 | 134.95
410.3939 | 135.15
420.1522 | 135.35
429.98 | 135.35
439.7663 | 135.5
449.5372 | 135.7
459.3776 | 140.55
469.1764 | 136.25
479.0181 | 136.05
488.8273 | 136
497.0224 | 135.85
506.8209 | 136.05
516.6159 | 136.25
526.3944 | 136.4
536.1904 | 136.5
545.9515 | 136.65
555.7261 | 136.85
565.5675 | 136.95
575.341 | 137.15
585.1488 | 137.4
594.9517 | 137.45
604.7249 | 137.6
614.4933 | 137.8
624.2904 | 137.85
634.0439 | 137.85
643.8764 | 137.95
653.6768 | 138.25
663.3967 | 138.4
673.2601 | 138.5
683.0622 | 138.55
692.865 | 138.65
702.6335 | 138.8
712.4305 | 138.85
722.1271 | 139.05
732.0404 | 139.2
741.8105 | 139.25
751.6138 | 139.4
761.4081 | 139.5
771.2116 | 139.6
780.9999 | 139.7
790.8015 | 139.8
800.6074 | 139.9
810.3725 | 139.95
820.1473 | 140.1
830.0037 | 140.25
839.8099 | 140.4
849.5531 | 140.4
859.4087 | 145.45
869.245 | 141.05
879.0456 | 140.85
888.8265 | 140.85
898.6325 | 140.85
908.4556 | 141.05
918.2345 | 141.2
928.0465 | 141.2
937.8823 | 141.4
947.7009 | 141.5
957.5206 | 141.6
967.3442 | 141.7
977.2013 | 141.8
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00195
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.12805
I_LEAK700V(microA) | 0.13371
Vdep(V) | 100
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 9.617
10 | 57.86
20 | 69.11
30 | 76.3
40 | 83.82
50 | 82.92
60 | 90.59
70 | 93.47
80 | 90.92
90 | 97
100 | 98.37
110 | 97.34
120 | 98.73
130 | 100.07
140 | 101.23
150 | 102.41
160 | 103.48
170 | 104.5
180 | 105.58
190 | 106.54
200 | 107.54
210 | 108.47
220 | 109.39
230 | 110.29
240 | 111.16
250 | 112.03
260 | 112.87
270 | 113.65
280 | 114.48
290 | 115.26
300 | 116.03
310 | 116.83
320 | 117.5
330 | 118.25
340 | 118.9
350 | 119.57
360 | 120.25
370 | 120.81
380 | 121.43
390 | 122.04
400 | 122.6
410 | 123.18
420 | 123.77
430 | 124.31
440 | 124.89
450 | 125.4
460 | 125.94
470 | 126.53
480 | 127.02
490 | 127.5
500 | 128.05
510 | 128.48
520 | 128.9
530 | 129.39
540 | 129.74
550 | 130.11
560 | 130.45
570 | 130.84
580 | 131.07
590 | 131.38
600 | 131.67
610 | 131.88
620 | 132.18
630 | 132.39
640 | 132.53
650 | 132.79
660 | 132.98
670 | 133.18
680 | 133.33
690 | 133.47
700 | 133.71
710 | 133.86
720 | 134.06
730 | 134.19
740 | 134.39
750 | 134.49
760 | 134.65
770 | 134.78
780 | 134.97
790 | 135.17
800 | 135.36
810 | 135.43
820 | 135.64
830 | 135.74
840 | 135.92
850 | 136.09
860 | 136.2
870 | 136.31
880 | 136.55
890 | 136.67
900 | 136.86
910 | 137
920 | 137.23
930 | 137.4
940 | 137.43
950 | 137.68
960 | 137.81
970 | 137.97
980 | 138.15
990 | 138.28
1000 | 138.48
%RAWDATA
#CV
50 | 1789.63
60 | 1628.24
70 | 1505.18
80 | 1411.61
90 | 1350.74
100 | 1322.19
110 | 1311.14
120 | 1306.56
130 | 1304.32
140 | 1303.03
150 | 1301.99
160 | 1301.14
170 | 1300.41
180 | 1299.81
190 | 1299.2
200 | 1298.86
210 | 1298.43
220 | 1297.99
230 | 1297.62
240 | 1297.33
250 | 1297.04
260 | 1296.76
270 | 1296.5
280 | 1296.21
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#