## summary
SENSOR TYPE | Axial
SERIAL NUMBER: | A00197
FDV(HPK) | 100
FDV (Tsukuba) | 88.2084
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00197
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00197.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.8
DEPLETION V | 88.2084
30 | 0.195
150 | 1.0166
100 | 0.59365
500 | 0.59748
2.0411 | 0.0022436
9.2233 | 0.04608
19.6502 | 0.12084
28.8004 | 0.18667
38.5806 | 0.25483
48.2357 | 0.32251
58.1201 | 0.39033
67.8906 | 0.45657
77.6928 | 0.51626
87.4617 | 0.55846
97.2618 | 0.57698
107.0227 | 0.58369
116.785 | 0.58615
127.05 | 0.58789
136.3798 | 0.58873
146.1088 | 0.58961
155.8 | 0.59042
165.6902 | 0.5911
175.4847 | 0.59159
185.1552 | 0.59204
195.0543 | 0.59223
204.7907 | 0.59248
214.5999 | 0.59341
224.3837 | 0.59325
234.1855 | 0.5938
243.972 | 0.594
253.7371 | 0.59469
263.5203 | 0.59446
273.325 | 0.59487
283.0876 | 0.59512
292.844 | 0.59505
302.6545 | 0.59547
312.4047 | 0.59582
322.2277 | 0.59596
331.9944 | 0.596
341.812 | 0.59598
351.6122 | 0.59641
361.321 | 0.59644
371.1795 | 0.59663
381.0018 | 0.59673
390.7741 | 0.59693
400.5652 | 0.59692
410.3934 | 0.5974
420.1934 | 0.59712
429.9775 | 0.59733
439.7812 | 0.59761
449.5755 | 0.59772
459.413 | 0.59759
469.2048 | 0.59776
479.0174 | 0.59805
488.882 | 0.598
497.0303 | 0.59831
506.731 | 0.59666
516.6353 | 0.59699
526.4129 | 0.59771
536.1691 | 0.59804
545.956 | 0.59877
555.7853 | 0.59822
565.5112 | 0.59924
575.1932 | 0.59862
585.1278 | 0.5987
594.9586 | 0.59921
604.7272 | 0.59868
614.3743 | 0.59922
624.334 | 0.59932
634.114 | 0.59908
643.8818 | 0.59917
653.6789 | 0.59932
663.4867 | 0.59939
673.2216 | 0.59946
683.0901 | 0.59976
692.8696 | 0.59956
702.655 | 0.59967
712.3927 | 0.59992
722.2383 | 0.59988
732.0177 | 0.59972
741.8426 | 0.59984
751.6061 | 0.5999
761.4043 | 0.60026
771.1941 | 0.60009
780.9903 | 0.60016
790.8147 | 0.60015
800.5495 | 0.60021
810.3852 | 0.60032
820.1815 | 0.60032
830.0131 | 0.60041
839.8222 | 0.6007
849.598 | 0.60059
859.4299 | 0.60092
869.2081 | 0.60076
879.0547 | 0.60066
888.8263 | 0.60077
898.6651 | 0.60085
908.4751 | 0.6009
918.2509 | 0.6008
928.0537 | 0.60121
937.8789 | 0.60138
947.6862 | 0.60137
957.5317 | 0.60118
967.3385 | 0.60101
977.2113 | 0.60096

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00197
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Jul/7/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00197.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.8
2.0411 | 18.8
9.2233 | 97.6
19.6502 | 92.4
28.8004 | 100.75
38.5806 | 102.3
48.2357 | 107.5
58.1201 | 112.4
67.8906 | 116.6
77.6928 | 120.1
87.4617 | 122.9
97.2618 | 125.4
107.0227 | 127.6
116.785 | 129.55
127.05 | 131.25
136.3798 | 132.55
146.1088 | 133.85
155.8 | 134.95
165.6902 | 131.15
175.4847 | 136.4
185.1552 | 132.6
195.0543 | 138.15
204.7907 | 134.15
214.5999 | 139.1
224.3837 | 135.1
234.1855 | 140.05
243.972 | 135.85
253.7371 | 135.85
263.5203 | 136.15
273.325 | 141.1
283.0876 | 136.8
292.844 | 136.7
302.6545 | 141.7
312.4047 | 137.55
322.2277 | 142.15
331.9944 | 137.95
341.812 | 137.8
351.6122 | 142.7
361.321 | 138.45
371.1795 | 138.3
381.0018 | 138.55
390.7741 | 138.75
400.5652 | 138.75
410.3934 | 139
420.1934 | 139.2
429.9775 | 139.4
439.7812 | 139.4
449.5755 | 139.4
459.413 | 139.75
469.2048 | 139.9
479.0174 | 144.75
488.882 | 140.5
497.0303 | 144.95
506.731 | 140.75
516.6353 | 145.35
526.4129 | 141.05
536.1691 | 140.75
545.956 | 140.9
555.7853 | 141.1
565.5112 | 141.3
575.1932 | 141.3
585.1278 | 141.5
594.9586 | 146.45
604.7272 | 142.05
614.3743 | 141.8
624.334 | 142
634.114 | 142.1
643.8818 | 142.2
653.6789 | 142.5
663.4867 | 142.55
673.2216 | 142.55
683.0901 | 142.75
692.8696 | 142.95
702.655 | 143.1
712.3927 | 143.15
722.2383 | 143.3
732.0177 | 143.35
741.8426 | 143.55
751.6061 | 143.7
761.4043 | 143.9
771.1941 | 143.95
780.9903 | 144.05
790.8147 | 144.2
800.5495 | 144.4
810.3852 | 144.4
820.1815 | 144.55
830.0131 | 144.7
839.8222 | 144.9
849.598 | 144.85
859.4299 | 144.85
869.2081 | 144.95
879.0547 | 145.15
888.8263 | 145.35
898.6651 | 145.5
908.4751 | 145.6
918.2509 | 145.65
928.0537 | 145.75
937.8789 | 145.8
947.6862 | 146.05
957.5317 | 146.2
967.3385 | 146.2
977.2113 | 146.5
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00197
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.13253
I_LEAK700V(microA) | 0.13702
Vdep(V) | 100
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 9.456
10 | 60.67
20 | 72.08
30 | 80.1
40 | 85.32
50 | 89.2
60 | 92.33
70 | 94.9
80 | 97.07
90 | 98.98
100 | 100.74
110 | 102.27
120 | 103.7
130 | 105.1
140 | 106.38
150 | 107.59
160 | 108.78
170 | 109.91
180 | 111
190 | 112.09
200 | 113.15
210 | 114.13
220 | 115.09
230 | 116.03
240 | 117.01
250 | 117.84
260 | 118.7
270 | 119.5
280 | 120.32
290 | 121.06
300 | 121.78
310 | 122.44
320 | 123.17
330 | 123.85
340 | 124.46
350 | 125.09
360 | 125.76
370 | 126.42
380 | 126.98
390 | 127.6
400 | 127.18
410 | 130.78
420 | 131.59
430 | 132.42
440 | 132.55
450 | 133.14
460 | 133.88
470 | 130.85
480 | 131.71
490 | 132.11
500 | 132.53
510 | 132.84
520 | 133.19
530 | 133.51
540 | 133.82
550 | 134.09
560 | 134.35
570 | 134.58
580 | 134.78
590 | 135.04
600 | 135.2
610 | 135.38
620 | 135.6
630 | 135.77
640 | 136.01
650 | 136.13
660 | 136.35
670 | 136.51
680 | 136.67
690 | 136.89
700 | 137.02
710 | 137.2
720 | 137.35
730 | 137.59
740 | 137.74
750 | 137.82
760 | 138.04
770 | 138.22
780 | 138.34
790 | 138.56
800 | 138.67
810 | 138.86
820 | 138.97
830 | 139.12
840 | 139.3
850 | 139.44
860 | 139.59
870 | 139.78
880 | 139.97
890 | 140.17
900 | 140.3
910 | 140.48
920 | 140.63
930 | 140.78
940 | 140.97
950 | 141.13
960 | 141.34
970 | 141.44
980 | 141.67
990 | 141.77
1000 | 141.92
%RAWDATA
#CV
50 | 1730.42
60 | 1575.22
70 | 1458.22
80 | 1374.28
90 | 1328.38
100 | 1311.75
110 | 1306.62
120 | 1304.25
130 | 1302.73
140 | 1301.72
150 | 1300.77
160 | 1300.02
170 | 1299.32
180 | 1298.66
190 | 1298.22
200 | 1297.74
210 | 1297.4
220 | 1297.06
230 | 1296.67
240 | 1296.36
250 | 1296.02
260 | 1295.82
270 | 1295.47
280 | 1295.21
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#