## Icp-V
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Vb | Vcp | S25 | S23 | A12 | A54 | A23 | A29 | S57 | S53
500 | 0 | 1.12 | 0.308 | 0.3 | 0.122 | 0.538 | 0.573 | 0.52 | 0.09
500 | 50 | 1.07 | 0.306 | 0.3 | 0.122 | 0.64 | 0.57 | 0.71 | 0.63
500 | 60 | 0.595 | 0.342 | 0.34 | 0.161 | 0.858 | 0.618 | 2 | 0.55
500 | 70 | 0.764 | 0.516 | 0.437 | 0.315 | 0.938 | 0.744 | 5.2 | 0.724
500 | 80 | 3.2 | 3.4 | 1.97 | 1.97 | 1 | 2.627 | 4.18 | 2.65
500 | 85 | 15.3 | 19.3 | 9.87 | 9.89 | 0.997 | 11.38 | 15.51 | 13.77
500 | 90 | 38.5 | 45.7 | 27.8 | 27.6 | 0.99 | 28.1 | 37.2 | 36.1
500 | 95 | 70.3 | 79 | 53.3 | 52.6 | 1.03 | 53.2 | 66.1 | 66.5
500 | 100 | 104.5 | 123.1 | 81.1 | 80.8 | 1.03 | 82.2 | 92.1 | 92.7

## I-V
date | time | temp | Vb | S25 |  | Vb | A23
2003-01-20 | 15:22 | 19.6 | 1 | 0.056 |  | 1 | 0.527
|  |  | 2 | 0.069 |  | 2 | 0.711
|  |  | 3 | 0.08 |  | 5 | 0.8
|  |  | 4 | 0.088 |  | 10 | 0.834
|  |  | 5 | 0.094 |  | 50 | 0.801
|  |  | 6 | 0.098 |  | 100 | 0.856
|  |  | 7 | 0.102 |  | 150 | 0.838
|  |  | 8 | 0.105 |  | 200 | 0.855
|  |  | 9 | 0.107 |  | 250 | 0.851
|  |  | 10 | 0.109 |  | 300 | 0.835
|  |  | 15 | 0.122 |  | 400 | 0.883
|  |  | 25 | 0.142 |  | 500 | 0.877
|  |  | 35 | 0.162
|  |  | 50 | 0.188
|  |  | 100 | 0.273
|  |  | 150 | 0.373
|  |  | 200 | 0.5
|  |  | 250 | 0.639
|  |  | 300 | 0.77
|  |  | 350 | 0.852
|  |  | 400 | 0.891
|  |  | 450 | 0.903
|  |  | 500 | 0.914
[5 empty] | S23 |  | s53 |  | a12
|  |  | 1 |  | 0.145 | 1 | 0.017 | 1 | 0.023
|  |  | 2 |  | 0.622 | 2 | 0.019 | 2 | 0.084
|  |  | 3 |  | 1.1 | 3 | 0.021 | 3 | 0.093
|  |  | 4 |  | 1.15 | 4 | 0.021 | 4 | 0.094
|  |  | 5 |  | 1.14 | 5 | 0.022 | 5 | 0.096
|  |  | 10 |  | 1.156 | 10 | 0.025 | 10 | 0.107
|  |  | 50 |  | 1.178 | 25 | 0.031 | 25 | 0.119
|  |  | 100 |  | 1.194 | 50 | 0.037 | 50 | 0.134
|  |  | 150 |  | 1.22 | 100 | 0.046 | 100 | 0.145
|  |  | 200 |  | 1.226 | 200 | 0.06 | 200 | 0.157
|  |  | 250 |  | 1.23 | 300 | 0.074 | 300 | 0.17
|  |  | 300 |  | 1.23 | 400 | 0.084 | 400 | 0.2
|  |  | 350 |  | 1.227 | 500 | 0.087 | 500 | 0.228
|  |  | 400 |  | 1.22
|  |  | 450 |  | 1.222
|  |  | 500 |  | 1.23
|  |  | Vb | S25 | S23
|  |  | 100 | 0.082 | 0.134
|  |  | 200 | 0.086 | 0.133
|  |  | 300 | 0.115 | 0.138
|  |  | 400 | 0.138 | 0.143

## Sheet1
Switched off Vcp for ~1hr prior to I meas.

## LT
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
date | time | temp | Vb | Vcp | S25 | S23 | A12 | A54 | A23 | A29 | S57 | S53 | Vcp | S25 | S23 | A12 | A54 | A23 | A29 | S57 | S53 | S25 | S23 | A12 | A54 | A23 | A29 | S57 | S53
2002-12-02 | 22:00 | 18 | 100 | 0 | 0.082 | 0.134 | 0.082 | 0.102 | 0.057 | 0.386 | 0.533 | 0.06 |  | Icp | [7 empty] | Ib
| 22:02 | 18 | 200 | 0 | 0.086 | 0.133 | 0.089 | 0.135 | 0.064 | 0.563 | 0.622 | 0.067
| 22:04 | 21 | 300 | 0 | 0.115 | 0.138 | 0.096 | 0.195 | 0.073 | 0.692 | 0.854 | 0.078
| 22:06 | 19 | 400 | 0 | 0.138 | 0.143 | 0.105 | 0.359 | 0.076 | 0.833 | 0.818 | 0.09 | [5 empty] | punch-thru
2002-12-02 | 22:08 | 20 | 500 | 0 | 0.151 | 0.147 | 0.107 | 1.35 | 0.082 | 0.993 | 1.039 | 0.109 | 75 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.23 | 1.004 | 0.933 | 1.907 | 0.276 | 1.879 | 3.45 | 1.353
2002-12-02 | 16:20 | 20 | 500 |  | 0.151 | 0.147 | 0.107 | 1.35 | 0.082 | 0.993 | 1.039 | 0.109 | 75 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 43 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1.66 | 1.189 | 0.779 | 0.709 | 0.689 | 1.179 | 2.39 | 1.655
2002-12-03 | 16:20 | 20 | 500 | 0 | 1.135 | 0.62 | 0.245 | 0.131 | 0.676 | 0.618 | 1.5 | 0.095 | 100 | 0.083 | 0.108 | 0.071 | 0.072 | 60.9 | 0.072 | 0.078 | 0.072 | 102.4 | 121.7 | 79.7 | 79 | 0.6 | 80.7 | 90.9 | 91.5
2002-12-04 | 3:24 | 19.6 | 500 | 0 | 0.581 | 0.723 | 0.119 | 0.117 | 0.23 | 0.478 | 2.206 | 0.09 | 100 | 0.032 | 0.032 | 0.036 | 0.028 | 61.5 | 0.026 | 0.03 | 0.028 | ←この日から100Vを落として1時間待って測定するようにした
2002-12-05 | 1:54 | 19.5 | 500 | 0 | 0.52 | 0.244 | 0.152 | 0.115 | 0.136 | 0.483 | 0.515 | 0.091 | 100 | 0.022 | 0.027 | 0.022 | 0.02 | 60.7 | 0.022 | 0.024 | 0.22
2002-12-06 | 1:08 | 19.6 | 500 | 0 | 1.267 | 0.368 | 0.187 | 0.112 | 0.12 | 0.423 | 0.623 | 0.087 | 100 | 0.014 | 0.02 | 0.016 | 0.014 | 61.1 | 0.017 | 0.018 | 0.017
2002-12-07 | 5:02 | 20.4 | 500 | 0 | 1.03 | 0.311 | 0.171 | 0.111 | 0.27 | 0.411 | 0.84 | 0.09 | 100 | 0.012 | 0.015 | 0.011 | 0.01 | 61.4 | 0.011 | 0.013 | 0.013
2002-12-07 | 19:22 | 20.8 | 500 | 0 | 1.761 | 0.245 | 0.19 | 0.115 | 0.45 | 0.399 | 1.978 | 0.252 | 100 | 0.009 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 61 | 0.01 | 0.011 | 0.011
2002-12-08 | 17:30 | 19.3 | 500 | 0 | 1.24 | 0.236 | 0.151 | 0.113 | 0.356 | 0.378 | 0.436 | 0.099 | 100 | 0.011 | 0.013 | 0.01 | 0.009 | 61.3 | 0.01 | 0.011 | 0.01
2002-12-10 | 1:07 | 19.5 | 500 | 0 | 1.455 | 0.241 | 0.146 | 0.108 | 0.383 | 0.606 | 0.408 | 0.185 | 100 | 0.008 | 0.01 | 0.008 | 0.007 | 61.7 | 0.008 | 0.009 | 0.009
2002-12-11 | 4:01 | 20.3 | 500 | 0 | 1.477 | 0.25 | 0.151 | 0.103 | 0.681 | 0.347 | 0.391 | 0.088 | 100 | 0.011 | 0.012 | 0.01 | 0.009 | 61.7 | 0.009 | 0.01 | 0.01
2002-12-12 | 4:04 | 19.5 | 500 | 0 | 1.456 | 0.278 | 0.149 | 0.103 | 0.87 | 0.3869 | 0.406 | 0.085 | 100 | 0.011 | 0.01 | 0.009 | 0.008 | 61.9 | 0.008 | 0.01 | 0.009
2002-12-13 | 6:01 | 17.4 | 500 | 0 | 1.585 | 0.548 | 0.145 | 0.105 | 0.886 | 0.411 | 0.39 | 0.089 | 100 | 0.008 | 0.01 | 0.008 | 0.007 | 61.5 | 0.008 | 0.008 | 0.008
2002-12-15 | 5:20 | 19.5 | 500 | 0 | 1.34 | 0.293 | 0.137 | 0.104 | 0.822 | 0.371 | 0.374 | 0.085 | 100 | 0.008 | 0.01 | 0.007 | 0.007 | 62 | 0.007 | 0.007 | 0.007
2002-12-17 | 4:17 | 19.2 | 500 | 0 | 1.68 | 0.381 | 0.134 | 0.099 | 1.222 | 0.367 | 0.363 | 0.081 | 100 | 0.008 | 0.01 | 0.008 | 0.006 | 61.8 | 0.007 | 0.007 | 0.007
2002-12-18 | 4:05 | 20.6 | 500 | 0 | 1.349 | 0.44 | 0.125 | 0.113 | 1.219 | 0.523 | 0.396 | 0.098 | 100 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 62 | 0.006 | 0.006 | 0.005
2002-12-19 | 12:59 | 20.4 | 500 | 0 | 1.368 | 0.481 | 0.119 | 0.107 | 1.393 | 0.35 | 0.339 | 0.088 | 100 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 62.1 | 0.005 | 0.007 | 0.005
2002-12-20 | 11:49 | 19.3 | 500 | 0 | 1.333 | 0.521 | 0.126 | 0.108 | 1.707 | 0.669 | 0.363 | 0.088 | 100 | 0.008 | 0.01 | 0.008 | 0.007 | 61.9 | 0.007 | 0.007 | 0.007
2002-12-21 | 15:41 | 20.8 | 500 | 0 | 1.237 | 0.576 | 0.137 | 0.181 | 1.712 | 0.564 | 0.408 | 0.099 | 100 | 0.008 | 0.01 | 0.007 | 0.006 | 62 | 0.007 | 0.007 | 0.007
2002-12-22 | 17:53 | 18.8 | 500 | 0 | 1.291 | 0.593 | 0.128 | 0.116 | 1.565 | 0.353 | 0.367 | 0.09 | 100 | 0.007 | 0.01 | 0.007 | 0.005 | 62 | 0.006 | 0.007 | 0.006
2002-12-23 | 23:42 | 19.6 | 500 | 0 | 1.241 | 0.612 | 0.129 | 0.117 | 1.473 | 0.353 | 0.371 | 0.09 | 100 | 0.009 | 0.01 | 0.007 | 0.006 | 61.9 | 0.007 | 0.007 | 0.006
2002-12-25 | 0:11 | 20.3 | 500 | 0 | 1.278 | 0.631 | 0.134 | 0.118 | 1.383 | 0.317 | 0.352 | 0.091 | 100 | 0.008 | 0.01 | 0.007 | 0.006 | 61.8 | 0.006 | 0.007 | 0.006
2002-12-25 | 19:57 | 19.7 | 500 | 0 | 1.303 | 0.646 | 0.135 | 0.186 | 1.563 | 0.395 | 0.364 | 0.091 | 100 | 0.008 | 0.01 | 0.007 | 0.006 | 61.7 | 0.006 | 0.007 | 0.006
2002-12-27 | 0:29 | 20.9 | 500 | 0 | 1.124 | 0.678 | 0.14 | 0.124 | 1.256 | 0.319 | 0.369 | 0.106 | 100 | 0.007 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 61.8 | 0.006 | 0.006 | 0.006
2002-12-28 | 21:18 | 19.2 | 500 | 0 | 1.069 | 0.66 | 0.141 | 0.133 | 1.062 | 0.331 | 0.374 | 0.092 | 100 | 0.007 | 0.009 | 0.006 | 0.005 | 62 | 0.005 | 0.006 | 0.005
2003-01-06 | 2:23 | 19.7 | 500 | 0 | 0.941 | 0.766 | 0.147 | 0.165 | 0.771 | 0.309 | 0.4 | 0.091 | 100 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 62 | 0.006 | 0.006 | 0.005
2003-01-07 | 0:48 | 19.5 | 500 | 0 | 0.922 | 0.765 | 0.144 | 0.161 | 0.813 | 0.308 | 0.333 | 0.087 | 100 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 68.7 | 0.005 | 0.007 | 0.005
2003-01-08 | 23:43 | 20.7 | 500 | 0 | 0.898 | 0.864 | 0.15 | 0.17 | 0.937 | 0.3 | 0.416 | 0.089 | 100 | 0.004 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 68.6 | 0.005 | 0.005 | 0.004
2003-01-09 | 21:19 | 20.1 | 500 | 0 | 0.937 | 0.85 | 0.161 | 0.183 | 0.954 | 0.296 | 0.349 | 0.094 | 100 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 68.3 | 0.005 | 0.006 | 0.004
2003-01-11 | 1:08 | 20 | 500 | 0 | 0.926 | 0.854 | 0.154 | 0.179 | 0.93 | 0.289 | 0.317 | 0.09 | 100 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 68.8 | 0.005 | 0.005 | 0.005
2003-01-12 | 3:36 | 20 | 500 | 0 | 0.982 | 0.942 | 0.16 | 0.185 | 0.791 | 0.298 | 0.332 | 0.093 | 100 | 0.006 | 0.008 | 0.004 | 0.004 | 68.7 | 0.005 | 0.006 | 0.005
2003-01-13 | 18:14 | 20.3 | 500 | 0 | 0.871 | 0.942 | 0.165 | 0.2 | 0.734 | 0.303 | 0.345 | 0.094 | 100 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 68.8 | 0.007 | 0.006 | 0.005
2003-01-15 | 6:00 | 20.2 | 500 | 0 | 0.867 | 0.968 | 0.163 | 0.201 | 0.878 | 0.296 | 0.329 | 0.09 | 100 | 0.005 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 69 | 0.005 | 0.005 | 0.005
2003-01-16 | 1:19 | 18.7 | 500 | 0 | 0.893 | 0.97 | 0.165 | 0.365 | 0.887 | 0.296 | 0.365 | 0.091 | 100 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 69 | 0.005 | 0.006 | 0.005
2003-01-17 | 0:08 | 19.8 | 500 | 0 | 0.794 | 1.112 | 0.172 | 0.211 | 0.85 | 0.293 | 0.359 | 0.085 | 100 | 0.007 | 0.009 | 0.005 | 0.004 | 68.9 | 0.005 | 0.006 | 0.005
2003-01-18 | 5:53 | 20.2 | 500 | 0 | 0.885 | 1.021 | 0.176 | 0.216 | 0.876 | 0.293 | 0.316 | 0.088 | 100 | 0.007 | 0.009 | 0.005 | 0.004 | 68.8 | 0.006 | 0.007 | 0.005
2003-01-20 | 2:52 | 20.4 | 500 | 0 | 0.927 | 1.063 | 0.181 | 0.228 | 0.824 | 0.301 | 0.339 | 0.088 | 100 | 0.007 | 0.009 | 0.005 | 0.004 | 68.9 | 0.004 | 0.006 | 0.005
2003-01-21 | 17:33 | 20 | 500 | 0 | 1.05 | 1.175 | 0.216 | 0.234 | 0.948 | 0.293 | 0.347 | 0.089 | ←ここからVcpの電圧をオフにしっぱなしの測定 （Vcpオフは1/20の17:00から）
2003-01-22 | 20:15 | 19.9 | 500 | 0 | 0.935 | 1.21 | 0.214 | 0.233 | 0.824 | 0.292 | 0.363 | 0.088
2003-01-24 | 5:08 | 19.7 | 500 | 0 | 0.428 | 1.316 | 0.43 | 0.498 | 0.282 | 0.676 | 0.35 | 0.087
竹井
竹井
takei