## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00274
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 117.0303
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00274
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Aug/4/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00274.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 29.2
DEPLETION V | 117.0303
30 | 0.16476
150 | 0.81192
100 | 0.63398
500 | 0.63707
2.0453 | 0.0028534
9.2444 | 0.054469
19.7075 | 0.10759
28.7929 | 0.15868
38.4683 | 0.21183
48.3021 | 0.26442
58.0216 | 0.31574
67.8442 | 0.36838
77.6556 | 0.42126
87.4167 | 0.47137
97.2514 | 0.51907
106.9878 | 0.56152
116.7639 | 0.5892
127.0466 | 0.60452
136.3244 | 0.61279
146.0923 | 0.61566
155.8832 | 0.61911
165.6718 | 0.61976
175.4472 | 0.62218
185.2256 | 0.62208
195.0153 | 0.62443
205.0594 | 0.62508
214.5654 | 0.62593
224.3491 | 0.62709
234.145 | 0.62761
243.9382 | 0.62752
253.6906 | 0.62978
263.4847 | 0.63013
273.3031 | 0.62933
283.0225 | 0.6316
292.7961 | 0.63095
302.5945 | 0.63217
312.3953 | 0.63309
322.1703 | 0.63444
331.9524 | 0.63439
341.762 | 0.63438
351.5536 | 0.63502
361.3358 | 0.63579
371.1308 | 0.63672
380.9174 | 0.63774
390.6909 | 0.63752
400.4934 | 0.63841
410.3215 | 0.63893
420.109 | 0.63846
429.8813 | 0.63957
439.6902 | 0.64003
449.4934 | 0.64135
459.3193 | 0.64018
469.0838 | 0.64064
478.9157 | 0.64194
488.7706 | 0.64116
496.9061 | 0.64142
506.6982 | 0.64209
516.5213 | 0.64173
526.2764 | 0.64234
536.0782 | 0.6427
545.8726 | 0.6431
555.6644 | 0.6429
565.4533 | 0.64224
575.1922 | 0.64222
584.966 | 0.64327
594.8443 | 0.64309
604.595 | 0.64256
614.427 | 0.64336
624.2136 | 0.64226
633.984 | 0.6418
643.7649 | 0.64201
653.5532 | 0.64206
663.3748 | 0.64288
673.136 | 0.64126
682.9618 | 0.64198
692.7689 | 0.64154
702.542 | 0.64103
712.3307 | 0.64012
722.1243 | 0.64142
731.9386 | 0.6413
741.7197 | 0.63969
751.4896 | 0.64058
761.2846 | 0.63872
771.0882 | 0.64052
780.874 | 0.63941
790.7127 | 0.63922
800.5005 | 0.63859
810.288 | 0.63865
819.9616 | 0.63833
829.8894 | 0.63864
839.7138 | 0.63761
849.5024 | 0.63709
859.3047 | 0.63738
869.1244 | 0.63767
878.9355 | 0.63777
888.6813 | 0.63564
898.5181 | 0.63504
908.3264 | 0.63574
918.1351 | 0.63606
927.8278 | 0.63552
937.5645 | 0.63424
947.4053 | 0.63628
957.334 | 0.63593
967.212 | 0.63434
977.0601 | 0.63303

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00274
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Aug/4/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00274.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 29.2
2.0453 | 34.419
9.2444 | 123.4285
19.7075 | 150.8665
28.7929 | 161.309
38.4683 | 166.526
48.3021 | 170.284
58.0216 | 173.274
67.8442 | 175.655
77.6556 | 177.731
87.4167 | 179.55
97.2514 | 181.1815
106.9878 | 182.607
116.7639 | 184.0235
127.0466 | 185.395
136.3244 | 186.7005
146.0923 | 187.9555
155.8832 | 189.2055
165.6718 | 190.25
175.4472 | 191.4655
185.2256 | 191.6095
195.0153 | 193.135
205.0594 | 194.341
214.5654 | 195.164
224.3491 | 195.6375
234.145 | 196.686
243.9382 | 197.322
253.6906 | 197.937
263.4847 | 198.6005
273.3031 | 198.5145
283.0225 | 199.389
292.7961 | 200.133
302.5945 | 200.6315
312.3953 | 201.074
322.1703 | 201.4915
331.9524 | 201.753
341.762 | 202.2445
351.5536 | 201.876
361.3358 | 202.645
371.1308 | 203.2425
380.9174 | 202.914
390.6909 | 203.5855
400.4934 | 204.0955
410.3215 | 204.4895
420.109 | 204.814
429.8813 | 205.0545
439.6902 | 205.4075
449.4934 | 205.722
459.3193 | 205.898
469.0838 | 206.193
478.9157 | 206.4785
488.7706 | 206.7615
496.9061 | 207.0505
506.6982 | 207.5325
516.5213 | 207.836
526.2764 | 208.0505
536.0782 | 208.2985
545.8726 | 208.5995
555.6644 | 208.3465
565.4533 | 208.7035
575.1922 | 209.2385
584.966 | 209.6525
594.8443 | 209.7945
604.595 | 211.835
614.427 | 210.5
624.2136 | 210.625
633.984 | 210.965
643.7649 | 211.225
653.5532 | 211.585
663.3748 | 211.695
673.136 | 211.805
682.9618 | 212.235
692.7689 | 212.395
702.542 | 212.535
712.3307 | 212.815
722.1243 | 212.915
731.9386 | 212.66
741.7197 | 213.025
751.4896 | 213.565
761.2846 | 213.815
771.0882 | 213.73
780.874 | 213.71
790.7127 | 213.585
800.5005 | 214.2
810.288 | 214.795
819.9616 | 214.995
829.8894 | 214.75
839.7138 | 214.58
849.5024 | 215.195
859.3047 | 215.845
869.1244 | 215.46
878.9355 | 215.355
888.6813 | 215.915
898.5181 | 216.11
908.3264 | 216.415
918.1351 | 216.92
927.8278 | 217.195
937.5645 | 217.405
947.4053 | 217.615
957.334 | 217.31
967.212 | 217.145
977.0601 | 217.24
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00274
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.15366
I_LEAK700V(microA) | 0.16057
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 5.4
10 | 71.01
20 | 86.45
30 | 95.19
40 | 101.35
50 | 105.61
60 | 109.05
70 | 111.94
80 | 114.39
90 | 116.52
100 | 118.37
110 | 120.02
120 | 121.48
130 | 122.9
140 | 124.2
150 | 125.41
160 | 126.58
170 | 127.76
180 | 128.89
190 | 129.94
200 | 131.05
210 | 132.11
220 | 133.13
230 | 134.17
240 | 135.18
250 | 136.13
260 | 137.11
270 | 138.03
280 | 138.95
290 | 139.81
300 | 140.71
310 | 141.53
320 | 142.34
330 | 143.13
340 | 143.94
350 | 144.66
360 | 145.35
370 | 146.06
380 | 146.76
390 | 147.42
400 | 148.04
410 | 148.66
420 | 149.29
430 | 149.9
440 | 150.46
450 | 151
460 | 151.56
470 | 152.09
480 | 152.63
490 | 153.15
500 | 153.66
510 | 154.11
520 | 154.59
530 | 155.03
540 | 155.46
550 | 155.87
560 | 156.25
570 | 156.65
580 | 157
590 | 157.38
600 | 157.73
610 | 158.02
620 | 158.34
630 | 158.68
640 | 158.96
650 | 159.23
660 | 159.52
670 | 159.77
680 | 160.05
690 | 160.34
700 | 160.57
710 | 160.81
720 | 161.04
730 | 161.3
740 | 161.52
750 | 161.78
760 | 161.98
770 | 162.22
780 | 162.43
790 | 162.66
800 | 162.85
810 | 163.08
820 | 163.31
830 | 163.52
840 | 163.7
850 | 163.93
860 | 164.12
870 | 164.35
880 | 164.51
890 | 164.75
900 | 164.94
910 | 165.15
920 | 165.34
930 | 165.55
940 | 165.76
950 | 165.93
960 | 166.14
970 | 166.35
980 | 166.55
990 | 166.75
1000 | 166.94
%RAWDATA
#CV
50 | 2006.24
60 | 1824.29
70 | 1684.34
80 | 1572.84
90 | 1481.72
100 | 1408.19
110 | 1354.75
120 | 1321.34
130 | 1304.73
140 | 1297.31
150 | 1294
160 | 1292.43
170 | 1291.13
180 | 1290.19
190 | 1289.37
200 | 1288.81
210 | 1288.24
220 | 1287.82
230 | 1287.31
240 | 1286.95
250 | 1286.59
260 | 1286.28
270 | 1285.99
280 | 1285.52
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#