## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00289
FDV(HPK) | 120
FDV (Tsukuba) | 112.8528
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00289
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Aug/4/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00289.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 29
DEPLETION V | 112.8528
30 | 0.16656
150 | 0.83623
100 | 0.62883
500 | 0.63204
2.0467 | 0.002189
9.2487 | 0.053127
19.7118 | 0.10748
28.8172 | 0.16019
38.5567 | 0.21522
48.3207 | 0.27025
58.1115 | 0.32344
67.877 | 0.3786
77.661 | 0.43094
87.4757 | 0.4857
97.244 | 0.53379
106.9889 | 0.57218
116.7738 | 0.5943
127.0971 | 0.60535
136.3534 | 0.61028
146.1068 | 0.61249
155.8735 | 0.61429
165.6608 | 0.61586
175.4401 | 0.61761
185.2305 | 0.61894
195.0277 | 0.61979
204.8084 | 0.621
214.5786 | 0.62061
224.3579 | 0.62254
234.1583 | 0.62324
243.9518 | 0.6247
253.6932 | 0.62545
263.4874 | 0.62552
273.28 | 0.62633
283.0418 | 0.62642
292.7136 | 0.6257
302.6203 | 0.62768
312.3487 | 0.62841
322.1516 | 0.62889
331.8708 | 0.62932
341.7768 | 0.62908
351.5717 | 0.63089
361.3464 | 0.63159
371.1243 | 0.63222
380.9559 | 0.63167
390.7089 | 0.63158
400.5095 | 0.63316
410.3069 | 0.63255
420.1335 | 0.63449
429.8951 | 0.63348
439.6965 | 0.63385
449.5159 | 0.63506
459.3248 | 0.63569
469.1081 | 0.63577
478.9377 | 0.63527
488.771 | 0.63531
496.9449 | 0.63539
506.7494 | 0.6361
516.5185 | 0.63691
526.2996 | 0.63646
536.01 | 0.63686
545.8868 | 0.63694
555.6888 | 0.63745
565.4629 | 0.63748
575.2394 | 0.63683
585.0482 | 0.63735
594.8486 | 0.63751
604.6348 | 0.63738
614.4222 | 0.63784
624.1865 | 0.63736
633.9748 | 0.6371
643.7759 | 0.63707
653.4398 | 0.63651
663.3904 | 0.63654
673.1743 | 0.63654
682.9553 | 0.63648
692.7688 | 0.63659
702.5121 | 0.63591
712.2503 | 0.63747
722.1365 | 0.63533
731.9476 | 0.63494
741.7318 | 0.63619
751.5058 | 0.63574
761.2446 | 0.6349
771.0512 | 0.63422
780.8757 | 0.63364
790.6937 | 0.6337
800.4899 | 0.63372
810.2675 | 0.63312
820.0798 | 0.63428
829.8734 | 0.63334
839.7196 | 0.63296
849.4834 | 0.6339
859.2898 | 0.63276
869.1004 | 0.63219
878.9264 | 0.63267
888.7139 | 0.63161
898.525 | 0.6312
908.3474 | 0.63204
918.1387 | 0.63135
927.9361 | 0.63111
937.7544 | 0.63022
947.5777 | 0.63059
957.375 | 0.63027
967.2185 | 0.62973
977.0363 | 0.63003

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00289
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Aug/4/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00289.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 29
2.0467 | 20.7745
9.2487 | 110.9265
19.7118 | 112.4265
28.8172 | 112.067
38.5567 | 113.081
48.3207 | 114.9175
58.1115 | 117.0215
67.877 | 119.146
77.661 | 121.2255
87.4757 | 123.159
97.244 | 124.9145
106.9889 | 126.61
116.7738 | 128.262
127.0971 | 129.9615
136.3534 | 131.572
146.1068 | 133.257
155.8735 | 134.877
165.6608 | 136.515
175.4401 | 138.3275
185.2305 | 139.553
195.0277 | 141.0135
204.8084 | 142.367
214.5786 | 143.7205
224.3579 | 145.0705
234.1583 | 146.438
243.9518 | 147.78
253.6932 | 149.1205
263.4874 | 150.591
273.28 | 152.104
283.0418 | 153.557
292.7136 | 154.9415
302.6203 | 156.5465
312.3487 | 157.8885
322.1516 | 159.109
331.8708 | 160.183
341.7768 | 160.507
351.5717 | 161.624
361.3464 | 162.53
371.1243 | 163.179
380.9559 | 163.833
390.7089 | 164.053
400.5095 | 164.4335
410.3069 | 164.786
420.1335 | 165.109
429.8951 | 165.3875
439.6965 | 165.604
449.5159 | 165.8755
459.3248 | 166.0885
469.1081 | 166.318
478.9377 | 166.567
488.771 | 166.785
496.9449 | 166.9025
506.7494 | 167.349
516.5185 | 167.5655
526.2996 | 167.2665
536.01 | 167.6005
545.8868 | 168.007
555.6888 | 168.266
565.4629 | 168.45
575.2394 | 168.077
585.0482 | 168.4475
594.8486 | 168.839
604.6348 | 169.0825
614.4222 | 169.2915
624.1865 | 169.482
633.9748 | 169.065
643.7759 | 169.377
653.4398 | 169.827
663.3904 | 169.5565
673.1743 | 169.8105
682.9553 | 170.306
692.7688 | 170.05
702.5121 | 170.278
712.2503 | 170.247
722.1365 | 170.6195
731.9476 | 171.0215
741.7318 | 170.747
751.5058 | 170.56
761.2446 | 171.103
771.0512 | 171.5935
780.8757 | 171.8275
790.6937 | 172.025
800.4899 | 172.1305
810.2675 | 172.249
820.0798 | 171.9545
829.8734 | 171.857
839.7196 | 171.6245
849.4834 | 172.3185
859.2898 | 172.6835
869.1004 | 172.306
878.9264 | 172.3715
888.7139 | 172.4445
898.525 | 172.6115
908.3474 | 172.7195
918.1387 | 172.8215
927.9361 | 172.982
937.7544 | 173.187
947.5777 | 173.294
957.375 | 173.4235
967.2185 | 173.547
977.0363 | 173.672
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00289
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.13071
I_LEAK700V(microA) | 0.12944
Vdep(V) | 120
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 2.371
10 | 52.63
20 | 63.07
30 | 69.56
40 | 74.67
50 | 78.43
60 | 81.51
70 | 84.14
80 | 86.42
90 | 88.41
100 | 90.15
110 | 91.73
120 | 93.18
130 | 94.54
140 | 95.78
150 | 96.94
160 | 98.04
170 | 99.12
180 | 100.13
190 | 101.1
200 | 102.08
210 | 103.06
220 | 103.97
230 | 104.82
240 | 105.66
250 | 106.45
260 | 107.24
270 | 108
280 | 108.72
290 | 109.43
300 | 110.15
310 | 110.85
320 | 111.52
330 | 112.2
340 | 112.9
350 | 113.53
360 | 114.2
370 | 114.86
380 | 115.51
390 | 116.14
400 | 116.83
410 | 117.5
420 | 118.18
430 | 118.83
440 | 119.52
450 | 120.15
460 | 120.77
470 | 121.4
480 | 122.22
490 | 122.88
500 | 130.71
510 | 131.15
520 | 131.75
530 | 124.54
540 | 125.38
550 | 125.53
560 | 126.16
570 | 126.26
580 | 126.46
590 | 126.9
600 | 127.17
610 | 127.44
620 | 127.72
630 | 127.95
640 | 128.18
650 | 128.42
660 | 128.66
670 | 128.86
680 | 129.05
690 | 129.26
700 | 129.44
710 | 129.62
720 | 129.8
730 | 129.98
740 | 130.17
750 | 130.33
760 | 130.51
770 | 130.69
780 | 130.82
790 | 130.99
800 | 131.16
810 | 131.32
820 | 131.48
830 | 131.63
840 | 131.78
850 | 131.9
860 | 132.1
870 | 132.25
880 | 132.41
890 | 132.58
900 | 132.71
910 | 132.9
920 | 133.07
930 | 134.62
940 | 133.81
950 | 133.84
960 | 133.95
970 | 133.98
980 | 134.66
990 | 306.2
1000 | 605.5
%RAWDATA
#CV
50 | 1960.78
60 | 1782.72
70 | 1645.91
80 | 1536.92
90 | 1448.63
100 | 1380.42
110 | 1336.55
120 | 1313.38
130 | 1303.06
140 | 1298.73
150 | 1296.55
160 | 1295.18
170 | 1294.21
180 | 1293.51
190 | 1292.78
200 | 1292.13
210 | 1291.71
220 | 1291.31
230 | 1290.9
240 | 1290.4
250 | 1290.03
260 | 1289.74
270 | 1289.38
280 | 1289.16
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#