## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00291
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 121.1551
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00291
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Aug/4/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00291.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.9
DEPLETION V | 121.1551
30 | 0.15489
150 | 0.77215
100 | 0.62352
500 | 0.62832
2.0514 | 0.0021209
9.2143 | 0.04956
19.7172 | 0.10039
28.8034 | 0.14933
38.5773 | 0.20026
48.3078 | 0.24898
58.1092 | 0.30023
67.8832 | 0.35004
77.6849 | 0.39898
87.4491 | 0.44975
97.2478 | 0.49731
106.998 | 0.54068
116.7477 | 0.57358
127.0852 | 0.59346
136.3504 | 0.60339
146.0869 | 0.60759
155.8679 | 0.60905
165.6695 | 0.61151
175.4529 | 0.61313
185.2309 | 0.61375
195.0225 | 0.61503
204.805 | 0.6159
214.5726 | 0.61646
224.3299 | 0.61777
234.0982 | 0.61823
243.936 | 0.61923
253.6292 | 0.62061
263.4463 | 0.61994
273.1541 | 0.62138
283.0325 | 0.62168
292.7735 | 0.62192
302.6026 | 0.62307
312.3926 | 0.62416
322.1653 | 0.62443
331.9449 | 0.62536
341.7514 | 0.62567
351.5354 | 0.62664
361.3098 | 0.62714
371.1393 | 0.62765
380.9297 | 0.62743
390.7156 | 0.62833
400.4751 | 0.62823
410.3116 | 0.62857
420.1125 | 0.62933
429.8963 | 0.6302
439.6835 | 0.63022
449.4832 | 0.62969
459.3003 | 0.63046
469.0995 | 0.63139
478.9409 | 0.6313
488.7616 | 0.63119
496.8359 | 0.63316
506.6111 | 0.63249
516.5203 | 0.63314
526.2933 | 0.63349
535.9937 | 0.63275
545.8404 | 0.63346
555.6469 | 0.6338
565.4556 | 0.63326
575.2333 | 0.63354
585.0421 | 0.63431
594.8142 | 0.63412
604.6126 | 0.63398
614.4193 | 0.63369
624.1967 | 0.63432
633.9791 | 0.63455
643.7626 | 0.63437
653.5678 | 0.63356
663.2454 | 0.63456
673.1303 | 0.63411
682.9567 | 0.63351
692.7484 | 0.63356
702.5326 | 0.6336
712.3027 | 0.63405
722.1245 | 0.6336
731.9376 | 0.63338
741.7226 | 0.63328
751.4838 | 0.63277
761.2449 | 0.63235
771.0719 | 0.63204
780.862 | 0.63184
790.7013 | 0.63202
800.4838 | 0.63207
810.177 | 0.63197
820.0616 | 0.6324
829.8685 | 0.63159
839.6945 | 0.631
849.4911 | 0.63073
859.2697 | 0.63009
869.1234 | 0.62869
878.8833 | 0.62971
888.6929 | 0.62882
898.521 | 0.62923
908.3146 | 0.62809
918.1252 | 0.62894
927.9206 | 0.62866
937.7395 | 0.62861
947.5676 | 0.62847
957.3456 | 0.6284
967.2097 | 0.62704
977.0191 | 0.6278

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00291
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Aug/4/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00291.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.9
2.0514 | 19.8167
9.2143 | 110.8025
19.7172 | 112.1255
28.8034 | 112.001
38.5773 | 112.902
48.3078 | 114.6205
58.1092 | 116.5975
67.8832 | 118.4795
77.6849 | 120.3275
87.4491 | 122.1115
97.2478 | 123.7635
106.998 | 125.287
116.7477 | 126.826
127.0852 | 128.362
136.3504 | 129.9185
146.0869 | 131.4525
155.8679 | 132.999
165.6695 | 134.533
175.4529 | 136.035
185.2309 | 137.4255
195.0225 | 138.9535
204.805 | 140.349
214.5726 | 141.764
224.3299 | 143.2545
234.0982 | 144.8335
243.936 | 146.4725
253.6292 | 147.9275
263.4463 | 149.447
273.1541 | 150.898
283.0325 | 152.1535
292.7735 | 153.247
302.6026 | 154.3635
312.3926 | 155.2
322.1653 | 155.8595
331.9449 | 156.3955
341.7514 | 156.874
351.5354 | 157.2355
361.3098 | 157.569
371.1393 | 157.8505
380.9297 | 157.3255
390.7156 | 157.96
400.4751 | 158.4705
410.3116 | 158.759
420.1125 | 158.984
429.8963 | 159.1345
439.6835 | 159.3405
449.4832 | 159.507
459.3003 | 159.7245
469.0995 | 159.8825
478.9409 | 160.061
488.7616 | 159.9585
496.8359 | 160.6135
506.6111 | 160.919
516.5203 | 161.0485
526.2933 | 160.9755
535.9937 | 161.4475
545.8404 | 161.5565
555.6469 | 161.7405
565.4556 | 161.3615
575.2333 | 161.665
585.0421 | 162.104
594.8142 | 162.2525
604.6126 | 162.451
614.4193 | 162.638
624.1967 | 162.7095
633.9791 | 162.3645
643.7626 | 162.1945
653.5678 | 162.7415
663.2454 | 162.785
673.1303 | 163.125
682.9567 | 163.538
692.7484 | 163.685
702.5326 | 164.031
712.3027 | 163.4655
722.1245 | 163.5025
731.9376 | 164.163
741.7226 | 163.8275
751.4838 | 163.637
761.2449 | 164.3
771.0719 | 164.0765
780.862 | 164.457
790.7013 | 164.4615
800.4838 | 164.698
810.177 | 164.7035
820.0616 | 164.5375
829.8685 | 164.276
839.6945 | 165.1265
849.4911 | 165.1645
859.2697 | 164.839
869.1234 | 165.081
878.8833 | 165.2335
888.6929 | 165.766
898.521 | 165.849
908.3146 | 166.096
918.1252 | 166.0225
927.9206 | 165.836
937.7395 | 166.008
947.5676 | 166.0205
957.3456 | 166.185
967.2097 | 166.435
977.0191 | 166.4355
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00291
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.12034
I_LEAK700V(microA) | 0.12483
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 1.3065
10 | 51.58
20 | 61.92
30 | 68.37
40 | 73.38
50 | 77.04
60 | 80.02
70 | 82.57
80 | 84.77
90 | 86.76
100 | 88.52
110 | 90.11
120 | 91.53
130 | 92.86
140 | 94.04
150 | 95.15
160 | 96.23
170 | 97.3
180 | 98.3
190 | 99.24
200 | 100.16
210 | 101.03
220 | 101.91
230 | 102.71
240 | 103.48
250 | 104.27
260 | 105.03
270 | 105.76
280 | 106.47
290 | 107.12
300 | 107.83
310 | 108.52
320 | 109.19
330 | 109.84
340 | 110.51
350 | 111.17
360 | 111.83
370 | 111.71
380 | 112.51
390 | 114.32
400 | 121.83
410 | 122.85
420 | 123.52
430 | 116.64
440 | 117.6
450 | 118.3
460 | 118.56
470 | 119.07
480 | 119.53
490 | 119.95
500 | 120.34
510 | 120.71
520 | 121.06
530 | 121.35
540 | 121.64
550 | 121.92
560 | 122.17
570 | 122.41
580 | 122.65
590 | 122.85
600 | 123.07
610 | 123.28
620 | 123.46
630 | 123.64
640 | 123.81
650 | 123.99
660 | 124.16
670 | 124.33
680 | 124.48
690 | 124.67
700 | 124.83
710 | 124.98
720 | 125.15
730 | 125.29
740 | 125.43
750 | 125.57
760 | 125.74
770 | 125.88
780 | 126.02
790 | 126.17
800 | 126.29
810 | 126.44
820 | 126.57
830 | 126.74
840 | 126.88
850 | 126.98
860 | 127.12
870 | 127.28
880 | 127.42
890 | 127.53
900 | 127.69
910 | 127.81
920 | 127.95
930 | 128.08
940 | 128.21
950 | 128.39
960 | 128.49
970 | 128.61
980 | 128.75
990 | 128.89
1000 | 129.04
%RAWDATA
#CV
50 | 2035.65
60 | 1851.56
70 | 1710.01
80 | 1596.96
90 | 1504.28
100 | 1428.5
110 | 1370.5
120 | 1332.17
130 | 1312.2
140 | 1303.44
150 | 1299.68
160 | 1297.63
170 | 1296.55
180 | 1295.48
190 | 1294.71
200 | 1293.91
210 | 1293.58
220 | 1292.95
230 | 1292.55
240 | 1292.13
250 | 1291.88
260 | 1291.45
270 | 1291.12
280 | 1290.8
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#