## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00297
FDV(HPK) | 120
FDV (Tsukuba) | 106.2691
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00297
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Aug/4/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00297.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.9
DEPLETION V | 106.2691
30 | 0.17363
150 | 0.8748
100 | 0.61916
500 | 0.62693
2.0505 | 0.0019917
9.2333 | 0.054902
19.7234 | 0.11169
28.7904 | 0.1671
38.5629 | 0.22491
48.3178 | 0.28208
58.1162 | 0.33756
67.9051 | 0.39508
77.667 | 0.45122
87.4465 | 0.50599
97.212 | 0.55326
107.0039 | 0.58326
116.764 | 0.59799
127.0371 | 0.60313
136.3363 | 0.60786
146.1062 | 0.60802
155.8753 | 0.60945
165.6646 | 0.6112
175.4376 | 0.61153
185.2031 | 0.6135
195.0353 | 0.6138
204.8042 | 0.6139
214.5591 | 0.61532
224.3553 | 0.61626
234.1533 | 0.61697
243.9274 | 0.61758
253.6999 | 0.61726
263.4664 | 0.61857
273.2747 | 0.61872
283.0342 | 0.61987
292.793 | 0.61964
302.5853 | 0.62105
312.3904 | 0.62174
322.1639 | 0.62266
331.9429 | 0.62326
341.7357 | 0.62359
351.5276 | 0.62398
361.3226 | 0.62396
371.1288 | 0.62373
380.907 | 0.62543
390.7091 | 0.62594
400.4851 | 0.62509
410.2873 | 0.62576
420.1162 | 0.6261
429.8832 | 0.62653
439.6802 | 0.62687
449.4956 | 0.6279
459.2988 | 0.62823
469.097 | 0.62841
478.9164 | 0.62902
488.7509 | 0.6284
496.9114 | 0.6288
506.7181 | 0.63082
516.5127 | 0.63046
526.2791 | 0.63111
536.0694 | 0.63083
545.866 | 0.6311
555.635 | 0.63141
565.4509 | 0.63283
575.1412 | 0.63194
585.0392 | 0.63295
594.743 | 0.63229
604.5483 | 0.6324
614.3457 | 0.63332
624.0745 | 0.6335
633.9273 | 0.63373
643.753 | 0.63327
653.5363 | 0.63324
663.3634 | 0.63316
673.0157 | 0.63286
682.9339 | 0.63398
692.7504 | 0.63447
702.5278 | 0.63316
712.3077 | 0.63433
722.0886 | 0.63272
731.9114 | 0.63457
741.6967 | 0.63377
751.4826 | 0.63384
761.2919 | 0.63345
771.07 | 0.633
780.8735 | 0.63281
790.6894 | 0.63386
800.4805 | 0.63239
810.2642 | 0.6332
820.037 | 0.63298
829.8754 | 0.63284
839.6911 | 0.6312
849.4719 | 0.63222
859.2605 | 0.63232
869.0709 | 0.63363
878.8301 | 0.63121
888.6928 | 0.63157
898.494 | 0.63106
908.3383 | 0.63116
918.1306 | 0.63109
927.8806 | 0.63109
937.7031 | 0.63094
947.5512 | 0.62915
957.3644 | 0.63072
967.1808 | 0.62999
977.0305 | 0.63035

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00297
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Aug/4/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00297.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.9
2.0505 | 17.4691
9.2333 | 110.3155
19.7234 | 105.749
28.7904 | 102.1065
38.5629 | 101.0425
48.3178 | 101.6585
58.1162 | 103.0245
67.9051 | 104.5325
77.667 | 106.1035
87.4465 | 107.5845
97.212 | 109.1715
107.0039 | 110.041
116.764 | 112.127
127.0371 | 114.096
136.3363 | 115.947
146.1062 | 117.488
155.8753 | 119.1105
165.6646 | 120.655
175.4376 | 122.0825
185.2031 | 123.4285
195.0353 | 124.7345
204.8042 | 125.954
214.5591 | 127.353
224.3553 | 128.5375
234.1533 | 129.823
243.9274 | 131.029
253.6999 | 132.1985
263.4664 | 132.7785
273.2747 | 134.4685
283.0342 | 135.123
292.793 | 136.7285
302.5853 | 138.2095
312.3904 | 139.3855
322.1639 | 140.609
331.9429 | 141.7565
341.7357 | 142.988
351.5276 | 143.422
361.3226 | 143.992
371.1288 | 145.843
380.907 | 147.135
390.7091 | 148.061
400.4851 | 148.951
410.2873 | 149.827
420.1162 | 150.6575
429.8832 | 151.414
439.6802 | 152.0405
449.4956 | 152.1655
459.2988 | 153.234
469.097 | 154.014
478.9164 | 154.587
488.7509 | 155.0505
496.9114 | 154.972
506.7181 | 155.614
516.5127 | 156.2545
526.2791 | 156.5285
536.0694 | 156.5515
545.866 | 157.119
555.635 | 156.7885
565.4509 | 157.1315
575.1412 | 157.589
585.0392 | 157.933
594.743 | 158.06
604.5483 | 158.279
614.3457 | 158.4295
624.0745 | 158.5985
633.9273 | 158.747
643.753 | 158.46
653.5363 | 158.301
663.3634 | 158.7805
673.0157 | 158.752
682.9339 | 158.6465
692.7504 | 159.16
702.5278 | 159.1925
712.3077 | 159.0795
722.0886 | 159.6225
731.9114 | 159.655
741.6967 | 159.9185
751.4826 | 160.398
761.2919 | 160.1395
771.07 | 159.959
780.8735 | 160.04
790.6894 | 160.1655
800.4805 | 160.26
810.2642 | 160.368
820.037 | 160.5425
829.8754 | 160.6945
839.6911 | 161.2255
849.4719 | 161.2295
859.2605 | 161.1305
869.0709 | 161.614
878.8301 | 161.7475
888.6928 | 161.5485
898.494 | 162.016
908.3383 | 162.0685
918.1306 | 161.887
927.8806 | 161.9885
937.7031 | 162.122
947.5512 | 162.215
957.3644 | 162.3865
967.1808 | 162.5635
977.0305 | 163.0505
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00297
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.1106
I_LEAK700V(microA) | 0.12006
Vdep(V) | 120
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 0.5372
10 | 45.2
20 | 53.77
30 | 58.99
40 | 63.36
50 | 66.61
60 | 69.34
70 | 71.71
80 | 73.79
90 | 75.61
100 | 77.29
110 | 78.82
120 | 80.22
130 | 81.62
140 | 82.89
150 | 84.12
160 | 85.34
170 | 86.54
180 | 87.71
190 | 88.83
200 | 89.89
210 | 90.96
220 | 91.95
230 | 92.89
240 | 93.79
250 | 94.63
260 | 95.5
270 | 96.29
280 | 97.05
290 | 97.8
300 | 98.53
310 | 99.25
320 | 99.96
330 | 100.6
340 | 101.23
350 | 101.9
360 | 102.53
370 | 103.13
380 | 103.73
390 | 104.34
400 | 104.91
410 | 105.48
420 | 106.26
430 | 107
440 | 107.15
450 | 115.08
460 | 115.97
470 | 114.44
480 | 109.44
490 | 110.66
500 | 110.6
510 | 111.11
520 | 111.63
530 | 112.13
540 | 112.66
550 | 113.18
560 | 113.68
570 | 114.21
580 | 114.72
590 | 115.23
600 | 115.76
610 | 116.24
620 | 116.75
630 | 117.2
640 | 117.67
650 | 118.11
660 | 118.52
670 | 118.93
680 | 119.32
690 | 119.71
700 | 120.06
710 | 120.4
720 | 120.76
730 | 121.07
740 | 121.4
750 | 121.68
760 | 121.94
770 | 122.22
780 | 122.49
790 | 122.76
800 | 123
810 | 123.22
820 | 123.45
830 | 123.71
840 | 123.9
850 | 124.08
860 | 124.28
870 | 124.46
880 | 124.65
890 | 124.84
900 | 125.04
910 | 125.22
920 | 125.37
930 | 125.54
940 | 125.67
950 | 125.88
960 | 126.03
970 | 126.19
980 | 126.32
990 | 126.52
1000 | 126.65
%RAWDATA
#CV
50 | 1912.4
60 | 1737.98
70 | 1603.85
80 | 1497.42
90 | 1412.55
100 | 1352.1
110 | 1318.49
120 | 1303.92
130 | 1298.57
140 | 1296.17
150 | 1294.71
160 | 1293.6
170 | 1292.75
180 | 1292.03
190 | 1291.45
200 | 1290.89
210 | 1290.27
220 | 1289.93
230 | 1289.57
240 | 1289.18
250 | 1288.81
260 | 1288.54
270 | 1288.24
280 | 1287.99
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#