## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00310
FDV(HPK) | 120
FDV (Tsukuba) | 111.1228
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00310
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Aug/5/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00310.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 31.6
DEPLETION V | 111.1228
30 | 0.16519
150 | 0.8246
100 | 0.61069
500 | 0.6207
2.0067 | 0.0024696
9.2143 | 0.05268
19.6773 | 0.10645
28.7624 | 0.16025
38.5207 | 0.21227
48.2814 | 0.26641
58.0735 | 0.31978
67.8488 | 0.37192
77.6349 | 0.42703
87.4187 | 0.47681
97.2113 | 0.52793
106.9734 | 0.56736
116.7391 | 0.58865
127.053 | 0.59805
136.3199 | 0.60135
146.0759 | 0.60274
155.8636 | 0.60451
165.641 | 0.60604
175.4733 | 0.60715
185.2021 | 0.60824
194.9911 | 0.6092
204.7805 | 0.61075
214.5536 | 0.61167
224.3259 | 0.6115
234.1337 | 0.61198
243.9088 | 0.61304
253.6927 | 0.61323
263.4696 | 0.61316
273.225 | 0.61439
283.032 | 0.61571
292.792 | 0.61453
302.5941 | 0.61252
312.3853 | 0.61261
322.1506 | 0.61325
331.939 | 0.61399
341.7558 | 0.61352
351.5356 | 0.61362
361.3197 | 0.61545
371.1361 | 0.61561
380.9178 | 0.61558
390.7136 | 0.61702
400.5034 | 0.6174
410.3284 | 0.61783
420.127 | 0.61824
429.8529 | 0.61943
439.6948 | 0.61837
449.4212 | 0.61922
459.3078 | 0.62006
469.1091 | 0.6187
478.952 | 0.62115
488.7806 | 0.62104
496.9218 | 0.62101
506.7159 | 0.62109
516.5391 | 0.62194
526.2642 | 0.62158
536.0987 | 0.62222
545.8904 | 0.62232
555.672 | 0.62261
565.4841 | 0.62411
575.2208 | 0.6234
585.0784 | 0.62411
594.8307 | 0.6237
604.6682 | 0.62972
614.4064 | 0.62877
624.244 | 0.6293
634.0126 | 0.63042
643.8038 | 0.62865
653.6182 | 0.63044
663.4177 | 0.63002
673.155 | 0.63042
683.0177 | 0.63122
692.8016 | 0.62919
702.6048 | 0.63007
712.3595 | 0.62944
722.1642 | 0.63096
732.0043 | 0.63001
741.7843 | 0.63068
751.5625 | 0.6304
761.2451 | 0.62924
771.1666 | 0.63059
780.9719 | 0.63127
790.7775 | 0.62985
800.5702 | 0.62967
810.3519 | 0.62998
820.1207 | 0.62948
829.9717 | 0.62989
839.6535 | 0.62998
849.5452 | 0.6302
859.3985 | 0.6281
869.2155 | 0.62907
879.0216 | 0.62953
888.6772 | 0.62956
898.6149 | 0.62916
908.4312 | 0.6261
918.2362 | 0.62624
927.9634 | 0.62595
937.8496 | 0.62511
947.6811 | 0.62494
957.4291 | 0.62395
967.3269 | 0.62374
977.1602 | 0.62387

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00310
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Aug/5/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00310.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 31.6
2.0067 | 37.28
9.2143 | 133.6845
19.6773 | 165.5045
28.7624 | 179.7015
38.5207 | 187.864
48.2814 | 194.2615
58.0735 | 199.8455
67.8488 | 204.8605
77.6349 | 209.353
87.4187 | 215.07
97.2113 | 217.03
106.9734 | 219.88
116.7391 | 222.565
127.053 | 225.45
136.3199 | 227.81
146.0759 | 229.725
155.8636 | 231.535
165.641 | 233.035
175.4733 | 234.45
185.2021 | 235.6
194.9911 | 236.805
204.7805 | 237.18
214.5536 | 238.38
224.3259 | 238.945
234.1337 | 239.985
243.9088 | 240.31
253.6927 | 240.935
263.4696 | 241.485
273.225 | 242.08
283.032 | 242.585
292.792 | 243.185
302.5941 | 243.73
312.3853 | 244.235
322.1506 | 244.955
331.939 | 245.46
341.7558 | 246.07
351.5356 | 246.39
361.3197 | 246.96
371.1361 | 247.46
380.9178 | 247.96
390.7136 | 248.43
400.5034 | 249.07
410.3284 | 249.405
420.127 | 250.08
429.8529 | 250.365
439.6948 | 250.845
449.4212 | 251.385
459.3078 | 251.165
469.1091 | 251.96
478.952 | 252.8
488.7806 | 253.145
496.9218 | 253.725
506.7159 | 254.425
516.5391 | 254.845
526.2642 | 255.275
536.0987 | 255.745
545.8904 | 256.065
555.672 | 256.565
565.4841 | 256.955
575.2208 | 257.365
585.0784 | 257.26
594.8307 | 257.695
604.6682 | 258.165
614.4064 | 258.775
624.244 | 258.62
634.0126 | 259.235
643.8038 | 259.975
653.6182 | 260.305
663.4177 | 260.845
673.155 | 261.175
683.0177 | 261.405
692.8016 | 261.835
702.6048 | 262.255
712.3595 | 262.535
722.1642 | 262.845
732.0043 | 263.265
741.7843 | 263.39
751.5625 | 263.465
761.2451 | 263.985
771.1666 | 263.93
780.9719 | 264.405
790.7775 | 265.115
800.5702 | 265.485
810.3519 | 265.43
820.1207 | 265.705
829.9717 | 266.385
839.6535 | 266.195
849.5452 | 266.57
859.3985 | 266.915
869.2155 | 267.605
879.0216 | 267.415
888.6772 | 267.375
898.6149 | 268.165
908.4312 | 268.24
918.2362 | 268.845
927.9634 | 268.865
937.8496 | 268.945
947.6811 | 269.155
957.4291 | 269.43
967.3269 | 269.685
977.1602 | 270.435
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00310
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.15515
I_LEAK700V(microA) | 0.16154
Vdep(V) | 120
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 3.073
10 | 69.8
20 | 83.99
30 | 92.23
40 | 98.68
50 | 103.4
60 | 107.21
70 | 110.4
80 | 113.1
90 | 115.43
100 | 117.5
110 | 119.31
120 | 120.93
130 | 122.44
140 | 123.81
150 | 125.12
160 | 126.36
170 | 127.61
180 | 128.83
190 | 129.99
200 | 131.19
210 | 132.34
220 | 133.47
230 | 134.54
240 | 135.58
250 | 136.61
260 | 137.6
270 | 138.56
280 | 139.48
290 | 140.4
300 | 141.27
310 | 142.12
320 | 142.93
330 | 143.74
340 | 144.55
350 | 145.27
360 | 146.03
370 | 146.83
380 | 147.54
390 | 148.24
400 | 148.94
410 | 149.6
420 | 150.22
430 | 150.88
440 | 151.18
450 | 152.26
460 | 160.58
470 | 160.52
480 | 161.53
490 | 154.08
500 | 155.15
510 | 154.58
520 | 155.66
530 | 156.08
540 | 156.46
550 | 156.82
560 | 157.2
570 | 157.55
580 | 157.89
590 | 158.24
600 | 158.59
610 | 158.9
620 | 159.19
630 | 159.54
640 | 159.8
650 | 160.12
660 | 160.42
670 | 160.68
680 | 160.97
690 | 161.27
700 | 161.54
710 | 161.83
720 | 162.12
730 | 162.38
740 | 162.67
750 | 162.9
760 | 163.15
770 | 163.42
780 | 163.66
790 | 163.92
800 | 164.2
810 | 164.43
820 | 164.7
830 | 164.94
840 | 165.14
850 | 165.39
860 | 165.64
870 | 165.86
880 | 166.07
890 | 166.31
900 | 166.55
910 | 166.8
920 | 167.03
930 | 167.27
940 | 167.5
950 | 167.74
960 | 167.92
970 | 168.18
980 | 168.4
990 | 168.66
1000 | 168.85
%RAWDATA
#CV
50 | 1983.31
60 | 1803.61
70 | 1665.52
80 | 1555.39
90 | 1465.75
100 | 1393.81
110 | 1343.87
120 | 1318.24
130 | 1309.06
140 | 1305.76
150 | 1303.61
160 | 1302.31
170 | 1301.48
180 | 1300.64
190 | 1299.58
200 | 1299.18
210 | 1298.7
220 | 1298.42
230 | 1297.83
240 | 1296.84
250 | 1296.65
260 | 1296.34
270 | 1296.08
280 | 1296.28
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#