## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00319
FDV(HPK) | 120
FDV (Tsukuba) | 114.1899
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00319
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Aug/5/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00319.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 31.6
DEPLETION V | 114.1899
30 | 0.1592
150 | 0.80517
100 | 0.61216
500 | 0.61903
1.9798 | 0.0018507
9.1648 | 0.049724
19.6575 | 0.10219
28.7433 | 0.15327
38.5056 | 0.20614
48.2773 | 0.25723
58.0684 | 0.31011
67.8452 | 0.3635
77.6206 | 0.41486
87.4274 | 0.46682
97.2219 | 0.51475
106.9719 | 0.55605
116.7477 | 0.58136
127.0697 | 0.59244
136.319 | 0.59698
146.1113 | 0.60042
155.8958 | 0.6006
165.6732 | 0.60302
175.498 | 0.60239
185.2252 | 0.6039
195.048 | 0.60396
204.8216 | 0.60646
214.5999 | 0.60669
224.3849 | 0.60777
234.1901 | 0.60817
243.9837 | 0.60805
253.7444 | 0.6095
263.5152 | 0.61013
273.3328 | 0.6112
283.0893 | 0.61247
292.887 | 0.61297
302.6357 | 0.61256
312.4644 | 0.61264
322.2444 | 0.61414
332.0108 | 0.61469
341.7599 | 0.61562
351.6166 | 0.61618
361.4038 | 0.61697
371.2373 | 0.61696
381.0232 | 0.61705
390.8021 | 0.61748
400.6028 | 0.61856
410.4175 | 0.61927
420.2292 | 0.61879
429.9876 | 0.61974
439.7824 | 0.62081
449.6141 | 0.62101
459.3859 | 0.62189
469.2234 | 0.62213
479.0373 | 0.62227
488.8932 | 0.62234
497.0518 | 0.62333
506.8305 | 0.62284
516.6666 | 0.62356
526.444 | 0.62343
536.2284 | 0.62442
546.0215 | 0.62367
555.7968 | 0.62375
565.6053 | 0.62451
575.3388 | 0.62466
585.1896 | 0.62479
594.9743 | 0.62496
604.7791 | 0.62458
614.5432 | 0.6247
624.3731 | 0.62452
634.1611 | 0.625
643.9369 | 0.62494
653.7561 | 0.62568
663.5509 | 0.62598
673.2966 | 0.62588
683.1541 | 0.62555
692.9561 | 0.62532
702.726 | 0.62524
712.5068 | 0.62539
722.3167 | 0.62541
731.9982 | 0.62532
741.926 | 0.62536
751.712 | 0.62519
761.4897 | 0.62471
771.2689 | 0.62435
781.1001 | 0.62494
790.9126 | 0.62348
800.699 | 0.62492
810.4883 | 0.62462
820.2782 | 0.62396
830.1159 | 0.62307
839.9203 | 0.62299
849.6253 | 0.62269
859.5436 | 0.6238
869.3655 | 0.62331
879.1691 | 0.62292
888.954 | 0.62181
898.7629 | 0.62127
908.5871 | 0.62175
918.3915 | 0.62133
928.1822 | 0.62156
938.0025 | 0.62124
947.8278 | 0.62172
957.6135 | 0.62121
967.4652 | 0.62123
977.2577 | 0.62148

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00319
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Aug/5/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00319.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 31.6
1.9798 | 20.0835
9.1648 | 119.6305
19.6575 | 119.4755
28.7433 | 118.4585
38.5056 | 119.393
48.2773 | 121.787
58.0684 | 124.478
67.8452 | 127.099
77.6206 | 129.7415
87.4274 | 132.2985
97.2219 | 134.8035
106.9719 | 137.253
116.7477 | 139.647
127.0697 | 141.985
136.319 | 144.228
146.1113 | 146.5905
155.8958 | 148.755
165.6732 | 151.084
175.498 | 153.3535
185.2252 | 155.553
195.048 | 157.811
204.8216 | 159.9415
214.5999 | 162.0435
224.3849 | 164.1685
234.1901 | 166.2075
243.9837 | 168.1335
253.7444 | 169.8825
263.5152 | 171.5905
273.3328 | 173.113
283.0893 | 174.378
292.887 | 175.525
302.6357 | 176.4835
312.4644 | 177.2015
322.2444 | 177.788
332.0108 | 178.2615
341.7599 | 178.793
351.6166 | 179.1505
361.4038 | 179.4835
371.2373 | 179.104
381.0232 | 179.785
390.8021 | 180.2165
400.6028 | 180.541
410.4175 | 180.8625
420.2292 | 181.0245
429.9876 | 180.5295
439.7824 | 181.202
449.6141 | 181.6445
459.3859 | 181.9615
469.2234 | 182.1375
479.0373 | 182.609
488.8932 | 182.6825
497.0518 | 182.8385
506.8305 | 183.3485
516.6666 | 183.509
526.444 | 183.7295
536.2284 | 183.9765
546.0215 | 184.1525
555.7968 | 184.319
565.6053 | 184.5065
575.3388 | 184.2005
585.1896 | 184.5625
594.9743 | 185.0185
604.7791 | 185.275
614.5432 | 185.445
624.3731 | 185.0865
634.1611 | 185.433
643.9369 | 185.904
653.7561 | 186.2075
663.5509 | 185.8905
673.2966 | 185.6965
683.1541 | 186.277
692.9561 | 186.8135
702.726 | 186.5555
712.5068 | 186.7905
722.3167 | 187.4405
731.9982 | 187.0545
741.926 | 186.88
751.712 | 186.9925
761.4897 | 187.1445
771.2689 | 187.711
781.1001 | 187.767
790.9126 | 188.136
800.699 | 188.5515
810.4883 | 188.4015
820.2782 | 188.262
830.1159 | 188.755
839.9203 | 188.763
849.6253 | 188.6515
859.5436 | 188.7915
869.3655 | 188.955
879.1691 | 189
888.954 | 189.612
898.7629 | 190.1615
908.5871 | 189.9485
918.3915 | 189.7355
928.1822 | 189.7735
938.0025 | 190.3665
947.8278 | 190.4515
957.6135 | 190.7185
967.4652 | 190.752
977.2577 | 191.082
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00319
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.11332
I_LEAK700V(microA) | 0.11838
Vdep(V) | 120
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 1.7122
10 | 46.49
20 | 55.38
30 | 60.94
40 | 65.5
50 | 68.9
60 | 71.79
70 | 74.23
80 | 76.38
90 | 78.33
100 | 80.08
110 | 81.7
120 | 83.16
130 | 84.63
140 | 85.97
150 | 87.24
160 | 88.43
170 | 89.58
180 | 90.59
190 | 91.58
200 | 92.53
210 | 93.48
220 | 94.37
230 | 95.23
240 | 96.05
250 | 96.84
260 | 97.63
270 | 98.4
280 | 99.13
290 | 99.88
300 | 100.62
310 | 101.36
320 | 102.09
330 | 102.81
340 | 103.54
350 | 104.26
360 | 104.98
370 | 105.67
380 | 106.37
390 | 107.08
400 | 107.71
410 | 108.43
420 | 109.05
430 | 109.68
440 | 110.3
450 | 110.87
460 | 111.41
470 | 111.94
480 | 112.42
490 | 112.87
500 | 113.32
510 | 113.72
520 | 114.12
530 | 114.47
540 | 114.78
550 | 115.13
560 | 115.43
570 | 115.71
580 | 115.96
590 | 116.24
600 | 116.43
610 | 116.69
620 | 116.93
630 | 117.1
640 | 117.31
650 | 117.5
660 | 117.69
670 | 117.85
680 | 118
690 | 118.19
700 | 118.38
710 | 118.49
720 | 118.68
730 | 118.83
740 | 118.97
750 | 119.1
760 | 119.27
770 | 119.4
780 | 119.53
790 | 119.68
800 | 119.81
810 | 119.96
820 | 120.09
830 | 120.23
840 | 120.35
850 | 120.47
860 | 120.64
870 | 120.75
880 | 120.88
890 | 120.98
900 | 121.13
910 | 121.24
920 | 121.38
930 | 121.49
940 | 121.62
950 | 121.77
960 | 121.93
970 | 122.07
980 | 122.16
990 | 122.29
1000 | 122.45
%RAWDATA
#CV
50 | 1977.19
60 | 1797.31
70 | 1658.91
80 | 1548.74
90 | 1459.68
100 | 1389.25
110 | 1341.79
120 | 1318.61
130 | 1310.11
140 | 1306.92
150 | 1304.92
160 | 1303.68
170 | 1302.57
180 | 1301.84
190 | 1301.13
200 | 1300.81
210 | 1300.1
220 | 1299.56
230 | 1299.26
240 | 1298.95
250 | 1298.49
260 | 1298.17
270 | 1297.75
280 | 1297.42
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#