## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00323
FDV(HPK) | 120
FDV (Tsukuba) | 113.4741
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00323
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Aug/5/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00323.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 31.4
DEPLETION V | 113.4741
30 | 0.15979
150 | 0.8084
100 | 0.61058
500 | 0.62233
1.992 | 0.0019023
9.1827 | 0.050885
19.666 | 0.10119
28.7716 | 0.15481
38.5279 | 0.20767
48.3088 | 0.2591
58.0837 | 0.31196
67.7478 | 0.36292
77.6318 | 0.41673
87.4273 | 0.4678
97.2161 | 0.51619
106.951 | 0.55787
116.7765 | 0.58276
127.0687 | 0.59357
136.3494 | 0.59744
146.1014 | 0.60066
155.886 | 0.60177
165.6857 | 0.60557
175.4847 | 0.60513
185.2401 | 0.60645
195.0389 | 0.60758
204.8202 | 0.60793
214.5994 | 0.60802
224.3887 | 0.60889
234.1968 | 0.60764
244.002 | 0.60914
253.7654 | 0.60911
263.5385 | 0.60988
273.3225 | 0.61
283.1027 | 0.6118
292.873 | 0.61143
302.6704 | 0.61252
312.4641 | 0.61298
322.2399 | 0.61319
332.0344 | 0.61342
341.832 | 0.61466
351.6266 | 0.6154
361.4226 | 0.61593
371.2225 | 0.61556
381.0274 | 0.61597
390.7569 | 0.61812
400.5934 | 0.61706
410.4051 | 0.61905
420.2245 | 0.62099
430.0075 | 0.62155
439.7592 | 0.6213
449.6021 | 0.61968
459.4038 | 0.62219
469.2205 | 0.62191
479.0534 | 0.62235
488.8908 | 0.62358
497.0434 | 0.62456
506.8616 | 0.63175
516.6495 | 0.63156
526.4022 | 0.63177
536.2043 | 0.63083
546.0002 | 0.63327
555.7418 | 0.6331
565.5929 | 0.63107
575.2819 | 0.62999
585.0726 | 0.63164
594.9861 | 0.63167
604.7715 | 0.63148
614.5719 | 0.63307
624.3654 | 0.63331
634.1347 | 0.63238
643.8956 | 0.63429
653.7202 | 0.63535
663.5104 | 0.63372
673.3188 | 0.63345
683.1271 | 0.63345
692.9326 | 0.63282
702.7087 | 0.63338
712.4528 | 0.63213
722.2469 | 0.63243
732.0279 | 0.63249
741.9028 | 0.63269
751.6868 | 0.63212
761.4787 | 0.63282
771.2719 | 0.6336
780.9391 | 0.63279
790.8775 | 0.63274
800.6797 | 0.63219
810.4462 | 0.63248
820.261 | 0.62994
830.0788 | 0.63041
839.8982 | 0.62919
849.6899 | 0.62942
859.5068 | 0.62887
869.3221 | 0.62862
879.1336 | 0.62938
888.898 | 0.62922
898.73 | 0.6293
908.5528 | 0.62774
918.3135 | 0.62796
928.142 | 0.62936
937.947 | 0.62701
947.7623 | 0.62649
957.6054 | 0.62641
967.4309 | 0.6266
977.269 | 0.62633

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00323
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Aug/5/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00323.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 31.4
1.992 | 20.562
9.1827 | 115.4595
19.666 | 115.377
28.7716 | 113.471
38.5279 | 113.69
48.3088 | 115.2385
58.0837 | 117.27
67.7478 | 119.2975
77.6318 | 121.394
87.4273 | 123.411
97.2161 | 125.3615
106.951 | 127.3075
116.7765 | 129.332
127.0687 | 131.32
136.3494 | 133.258
146.1014 | 135.235
155.886 | 136.9215
165.6857 | 138.729
175.4847 | 140.253
185.2401 | 141.8885
195.0389 | 143.475
204.8202 | 145.063
214.5994 | 145.8285
224.3887 | 147.959
234.1968 | 149.84
244.002 | 151.267
253.7654 | 152.678
263.5385 | 154.1655
273.3225 | 155.6565
283.1027 | 157.075
292.873 | 158.53
302.6704 | 159.311
312.4641 | 160.989
322.2399 | 162.287
332.0344 | 163.7
341.832 | 164.864
351.6266 | 166.0095
361.4226 | 166.9195
371.2225 | 167.8545
381.0274 | 168.835
390.7569 | 169.1095
400.5934 | 169.6565
410.4051 | 171.0165
420.2245 | 171.936
430.0075 | 172.573
439.7592 | 173.072
449.6021 | 173.523
459.4038 | 173.9375
469.2205 | 174.3385
479.0534 | 174.7145
488.8908 | 175.0045
497.0434 | 175.305
506.8616 | 175.87
516.6495 | 176.089
526.4022 | 176.42
536.2043 | 176.262
546.0002 | 176.2495
555.7418 | 176.985
565.5929 | 177.2925
575.2819 | 177.4545
585.0726 | 177.755
594.9861 | 177.909
604.7715 | 178.0715
614.5719 | 178.2875
624.3654 | 178.4995
634.1347 | 178.584
643.8956 | 178.787
653.7202 | 179.0975
663.5104 | 179.1665
673.3188 | 178.8325
683.1271 | 179.1405
692.9326 | 179.605
702.7087 | 179.8385
712.4528 | 179.555
722.2469 | 179.831
732.0279 | 180.29
741.9028 | 179.969
751.6868 | 180.242
761.4787 | 180.763
771.2719 | 180.497
780.9391 | 180.292
790.8775 | 180.35
800.6797 | 181.3015
810.4462 | 181.4585
820.261 | 181.2505
830.0788 | 181.113
839.8982 | 181.6225
849.6899 | 182.1225
859.5068 | 181.917
869.3221 | 181.91
879.1336 | 181.846
888.898 | 181.9195
898.73 | 182.1405
908.5528 | 182.3075
918.3135 | 182.4595
928.142 | 182.6135
937.947 | 182.7285
947.7623 | 182.882
957.6054 | 183.075
967.4309 | 183.144
977.269 | 183.396
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00323
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.11377
I_LEAK700V(microA) | 0.12509
Vdep(V) | 120
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 6.156
10 | 47.41
20 | 56.22
30 | 61.56
40 | 66.06
50 | 69.4
60 | 72.19
70 | 74.58
80 | 76.69
90 | 78.6
100 | 80.33
110 | 81.93
120 | 83.45
130 | 84.92
140 | 86.28
150 | 87.64
160 | 88.94
170 | 90.2
180 | 91.37
190 | 92.48
200 | 93.53
210 | 94.51
220 | 95.44
230 | 96.31
240 | 97.12
250 | 97.92
260 | 98.72
270 | 99.49
280 | 100.23
290 | 100.98
300 | 101.73
310 | 102.41
320 | 103.11
330 | 103.77
340 | 104.45
350 | 105.09
360 | 105.71
370 | 106.33
380 | 106.92
390 | 107.51
400 | 108.07
410 | 108.63
420 | 109.15
430 | 109.74
440 | 110.31
450 | 110.86
460 | 111.45
470 | 112.05
480 | 112.63
490 | 113.2
500 | 113.77
510 | 114.32
520 | 114.83
530 | 115.36
540 | 115.84
550 | 116.33
560 | 116.79
570 | 117.25
580 | 117.71
590 | 118.15
600 | 118.56
610 | 118.98
620 | 119.44
630 | 120.32
640 | 121.49
650 | 121.73
660 | 122.24
670 | 122.57
680 | 123.33
690 | 124.19
700 | 125.09
710 | 125.64
720 | 126.79
730 | 122.89
740 | 123.13
750 | 123.39
760 | 123.61
770 | 123.92
780 | 124.25
790 | 124.56
800 | 125.48
810 | 125.8
820 | 126.73
830 | 127.29
840 | 128.02
850 | 129
860 | 129.93
870 | 131.11
880 | 125.87
890 | 126.04
900 | 126.26
910 | 126.6
920 | 127.01
930 | 127.36
940 | 128.3
950 | 128.59
960 | 129.11
970 | 129.77
980 | 131.66
990 | 154.9
1000 | 150.49
%RAWDATA
#CV
50 | 1989.87
60 | 1808.5
70 | 1669.55
80 | 1558.69
90 | 1468.39
100 | 1396.19
110 | 1345.44
120 | 1319.01
130 | 1309.07
140 | 1305.26
150 | 1303.35
160 | 1302.08
170 | 1300.91
180 | 1300.13
190 | 1299.52
200 | 1298.86
210 | 1298.36
220 | 1297.89
230 | 1297.46
240 | 1297.05
250 | 1296.7
260 | 1296.32
270 | 1295.97
280 | 1295.87
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#