## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00325
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 116.3339
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00325
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Aug/5/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00325.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 31.1
DEPLETION V | 116.3339
30 | 0.16002
150 | 0.79578
100 | 0.61718
500 | 0.62285
1.9982 | 0.0022906
9.1895 | 0.050136
19.6796 | 0.10344
28.7692 | 0.1536
38.5388 | 0.20679
48.292 | 0.25844
58.0772 | 0.30958
67.8577 | 0.35898
77.6369 | 0.41193
87.427 | 0.46392
97.2299 | 0.51225
106.9658 | 0.5539
116.7477 | 0.58236
127.0697 | 0.62838
136.3442 | 0.59897
146.0979 | 0.60106
155.8727 | 0.60432
165.6863 | 0.60587
175.3917 | 0.60779
185.2332 | 0.60823
194.9847 | 0.6083
204.8133 | 0.61257
214.5448 | 0.61067
224.3256 | 0.61304
234.1631 | 0.62725
243.9563 | 0.61274
253.7423 | 0.61402
263.5134 | 0.61419
273.3433 | 0.61807
283.0734 | 0.61594
292.8395 | 0.61624
302.6457 | 0.61785
312.4123 | 0.61665
322.217 | 0.61842
331.9904 | 0.61868
341.8063 | 0.61987
351.4881 | 0.62006
361.4071 | 0.62128
371.1934 | 0.62123
380.9957 | 0.62103
390.7186 | 0.62299
400.5675 | 0.62174
410.3813 | 0.62206
420.1955 | 0.62169
429.9791 | 0.62212
439.7728 | 0.62418
449.5925 | 0.62329
459.3832 | 0.62443
469.1849 | 0.62558
479.0293 | 0.62435
488.8535 | 0.62517
497.017 | 0.62489
506.8236 | 0.6258
516.5146 | 0.62564
526.3281 | 0.62715
536.1479 | 0.62689
545.9599 | 0.62664
555.7827 | 0.62695
565.5474 | 0.62708
575.3411 | 0.62689
585.1551 | 0.62691
594.9214 | 0.62849
604.7478 | 0.62654
614.5433 | 0.62842
624.3293 | 0.62879
634.0814 | 0.62731
643.8848 | 0.62786
653.7102 | 0.62699
663.514 | 0.62832
673.2778 | 0.629
683.0947 | 0.6286
692.8865 | 0.62812
702.669 | 0.62811
712.4694 | 0.62776
722.2712 | 0.62786
732.0922 | 0.62807
741.8716 | 0.62759
751.5918 | 0.62689
761.4538 | 0.62864
771.2457 | 0.6278
781.0335 | 0.62857
790.8537 | 0.62821
800.6446 | 0.62845
810.4385 | 0.62848
820.223 | 0.62841
830.0592 | 0.62955
839.887 | 0.62665
849.619 | 0.62548
859.4748 | 0.62562
869.2243 | 0.62608
879.0854 | 0.62558
888.8497 | 0.62554
898.6834 | 0.62496
908.5212 | 0.6252
918.3082 | 0.62508
928.0758 | 0.62462
937.9429 | 0.62477
947.7205 | 0.62492
957.5162 | 0.62367
967.4047 | 0.62388
977.2514 | 0.62394

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00325
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Aug/5/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00325.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 31.1
1.9982 | 19.5322
9.1895 | 115.368
19.6796 | 111.663
28.7692 | 108.353
38.5388 | 107.689
48.292 | 108.7235
58.0772 | 110.31
67.8577 | 112.0265
77.6369 | 113.7975
87.427 | 115.379
97.2299 | 116.976
106.9658 | 118.6875
116.7477 | 119.5135
127.0697 | 121.6535
136.3442 | 123.583
146.0979 | 125.3385
155.8727 | 127.111
165.6863 | 128.7425
175.3917 | 129.859
185.2332 | 131.16
194.9847 | 132.4405
204.8133 | 133.6715
214.5448 | 134.9585
224.3256 | 136.391
234.1631 | 137.1225
243.9563 | 137.8755
253.7423 | 139.666
263.5134 | 141.1585
273.3433 | 142.416
283.0734 | 143.535
292.8395 | 144.646
302.6457 | 145.7625
312.4123 | 146.9135
322.217 | 147.7835
331.9904 | 149.1575
341.8063 | 150.2845
351.4881 | 151.279
361.4071 | 152.307
371.1934 | 153.297
380.9957 | 154.2185
390.7186 | 155.0085
400.5675 | 155.8815
410.3813 | 156.775
420.1955 | 157.548
429.9791 | 158.2815
439.7728 | 159.114
449.5925 | 159.799
459.3832 | 159.9265
469.1849 | 161.0195
479.0293 | 161.9895
488.8535 | 162.644
497.017 | 163.016
506.8236 | 163.9605
516.5146 | 164.4965
526.3281 | 164.949
536.1479 | 165.3575
545.9599 | 165.7355
555.7827 | 165.651
565.5474 | 166.0085
575.3411 | 166.652
585.1551 | 167.148
594.9214 | 167.3
604.7478 | 167.5885
614.5433 | 167.8825
624.3293 | 167.569
634.0814 | 167.476
643.8848 | 168.04
653.7102 | 168.633
663.514 | 168.8655
673.2778 | 169.0155
683.0947 | 168.6625
692.8865 | 168.845
702.669 | 168.67
712.4694 | 169.301
722.2712 | 169.8145
732.0922 | 169.623
741.8716 | 169.819
751.5918 | 170.2885
761.4538 | 170.095
771.2457 | 170.229
781.0335 | 170.3
790.8537 | 170.4915
800.6446 | 170.7665
810.4385 | 171.1635
820.223 | 171.005
830.0592 | 171.29
839.887 | 171.2615
849.619 | 171.5055
859.4748 | 172.0675
869.2243 | 171.791
879.0854 | 171.614
888.8497 | 172.1655
898.6834 | 172.1605
908.5212 | 172.2805
918.3082 | 172.184
928.0758 | 172.2675
937.9429 | 172.394
947.7205 | 172.722
957.5162 | 172.6735
967.4047 | 172.8575
977.2514 | 172.926
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00325
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.10722
I_LEAK700V(microA) | 0.11418
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 5.701
10 | 44.46
20 | 52.87
30 | 57.94
40 | 62.21
50 | 65.38
60 | 68.03
70 | 70.3
80 | 72.29
90 | 74.08
100 | 75.72
110 | 77.2
120 | 78.6
130 | 79.96
140 | 81.25
150 | 82.49
160 | 83.66
170 | 84.76
180 | 85.71
190 | 86.75
200 | 87.64
210 | 88.48
220 | 89.34
230 | 90.13
240 | 90.91
250 | 91.69
260 | 92.45
270 | 93.14
280 | 93.9
290 | 94.7
300 | 99.07
310 | 95.95
320 | 96.62
330 | 97.26
340 | 97.86
350 | 98.46
360 | 99.05
370 | 99.64
380 | 100.21
390 | 101.13
400 | 109.42
410 | 109.68
420 | 110.57
430 | 103.3
440 | 104.47
450 | 104.13
460 | 105.24
470 | 105.77
480 | 106.27
490 | 106.74
500 | 107.22
510 | 107.67
520 | 108.12
530 | 108.55
540 | 108.99
550 | 109.37
560 | 109.82
570 | 110.21
580 | 110.59
590 | 110.95
600 | 111.33
610 | 111.66
620 | 112
630 | 112.3
640 | 112.62
650 | 112.9
660 | 113.18
670 | 113.46
680 | 113.7
690 | 113.95
700 | 114.18
710 | 114.38
720 | 114.61
730 | 114.83
740 | 115.05
750 | 115.26
760 | 115.43
770 | 115.63
780 | 115.83
790 | 115.99
800 | 116.17
810 | 116.32
820 | 116.48
830 | 116.67
840 | 116.83
850 | 116.98
860 | 117.13
870 | 117.3
880 | 117.41
890 | 117.6
900 | 117.72
910 | 117.87
920 | 118.03
930 | 118.15
940 | 118.27
950 | 118.45
960 | 118.54
970 | 118.69
980 | 118.86
990 | 118.99
1000 | 119.11
%RAWDATA
#CV
50 | 2002.4
60 | 1819.98
70 | 1679.87
80 | 1568.07
90 | 1477.02
100 | 1403.79
110 | 1351.13
120 | 1321.86
130 | 1310.07
140 | 1305.99
150 | 1303.85
160 | 1302.54
170 | 1301.45
180 | 1300.65
190 | 1299.97
200 | 1299.29
210 | 1298.82
220 | 1298.32
230 | 1297.89
240 | 1297.45
250 | 1297.07
260 | 1296.8
270 | 1296.49
280 | 1296.17
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#