## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00349
FDV(HPK) | 140
FDV (Tsukuba) | 136.8668
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00349
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Aug/5/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00349.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 29.2
DEPLETION V | 136.8668
30 | 0.13323
150 | 0.67269
100 | 0.61292
500 | 0.62086
2.0504 | 0.0019874
9.2332 | 0.041882
19.7144 | 0.085691
28.768 | 0.12804
38.5811 | 0.17264
48.3391 | 0.21674
58.1012 | 0.25914
67.878 | 0.30372
77.6382 | 0.34663
87.4438 | 0.38998
97.233 | 0.43437
106.9948 | 0.47623
116.7791 | 0.51768
127.0744 | 0.55217
136.3471 | 0.57622
146.107 | 0.59053
155.8834 | 0.59911
165.6698 | 0.60099
175.4481 | 0.60316
185.2268 | 0.60447
195.0246 | 0.60572
204.8076 | 0.60747
214.5736 | 0.60818
224.3469 | 0.60868
234.1468 | 0.61016
243.9307 | 0.60984
253.7042 | 0.61217
263.4829 | 0.61174
273.2663 | 0.61329
283.0488 | 0.61256
292.7986 | 0.61547
302.6014 | 0.61421
312.4012 | 0.61413
322.176 | 0.61602
331.9496 | 0.61559
341.7615 | 0.61703
351.5417 | 0.61704
361.3327 | 0.61733
371.1357 | 0.61769
380.9514 | 0.61922
390.7327 | 0.61856
400.5097 | 0.61966
410.3178 | 0.62029
420.133 | 0.62108
429.906 | 0.62253
439.685 | 0.62227
449.4969 | 0.62221
459.3076 | 0.62239
469.1066 | 0.62362
478.9341 | 0.6237
488.7287 | 0.62343
496.9318 | 0.62305
506.6859 | 0.62446
516.5055 | 0.62508
526.294 | 0.62478
536.0569 | 0.62564
545.8777 | 0.62466
555.6703 | 0.62634
565.4255 | 0.62618
575.2288 | 0.6266
585.0574 | 0.62633
594.8446 | 0.62794
604.611 | 0.62716
614.4012 | 0.62696
624.202 | 0.6282
633.9787 | 0.62669
643.7583 | 0.62733
653.565 | 0.62712
663.3677 | 0.62767
673.1442 | 0.62793
682.9583 | 0.62797
692.7713 | 0.6276
702.5395 | 0.62689
712.3144 | 0.62784
722.0563 | 0.62836
731.9261 | 0.62777
741.7132 | 0.62815
751.4943 | 0.62778
761.2942 | 0.62798
771.0854 | 0.62754
780.8322 | 0.6281
790.6502 | 0.62729
800.4805 | 0.62731
810.1669 | 0.62692
820.0191 | 0.62811
829.8758 | 0.62664
839.6961 | 0.62612
849.4578 | 0.62498
859.2621 | 0.62489
869.0808 | 0.62548
878.9216 | 0.62514
888.6708 | 0.62595
898.5093 | 0.62533
908.325 | 0.62395
918.1187 | 0.62472
927.8831 | 0.62529
937.7409 | 0.62447
947.5561 | 0.62476
957.363 | 0.62428
967.1384 | 0.6235
977.0415 | 0.62381

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00349
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Aug/5/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00349.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 29.2
2.0504 | 21.226
9.2332 | 122.1365
19.7144 | 124.3055
28.768 | 124.2425
38.5811 | 125.565
48.3391 | 127.5255
58.1012 | 129.792
67.878 | 131.963
77.6382 | 134.049
87.4438 | 135.9665
97.233 | 137.7845
106.9948 | 139.3915
116.7791 | 141.0295
127.0744 | 142.588
136.3471 | 144.051
146.107 | 145.5095
155.8834 | 146.702
165.6698 | 148.1275
175.4481 | 149.4105
185.2268 | 150.273
195.0246 | 151.9175
204.8076 | 153.044
214.5736 | 154.1845
224.3469 | 155.3005
234.1468 | 156.377
243.9307 | 157.501
253.7042 | 158.5485
263.4829 | 159.0515
273.2663 | 160.6405
283.0488 | 161.4645
292.7986 | 162.4125
302.6014 | 163.5545
312.4012 | 163.8655
322.176 | 164.3845
331.9496 | 165.9695
341.7615 | 167.1825
351.5417 | 168.203
361.3327 | 168.992
371.1357 | 169.81
380.9514 | 170.6815
390.7327 | 171.5575
400.5097 | 172.404
410.3178 | 173.1455
420.133 | 173.918
429.906 | 174.651
439.685 | 175.432
449.4969 | 176.2625
459.3076 | 176.9085
469.1066 | 177.8065
478.9341 | 178.5945
488.7287 | 179.2155
496.9318 | 179.9545
506.6859 | 180.64
516.5055 | 181.404
526.294 | 182.3025
536.0569 | 182.8745
545.8777 | 183.673
555.6703 | 184.7595
565.4255 | 185.429
575.2288 | 186.2
585.0574 | 186.6465
594.8446 | 187.6765
604.611 | 188.479
614.4012 | 188.997
624.202 | 189.6565
633.9787 | 190.307
643.7583 | 190.4965
653.565 | 190.757
663.3677 | 191.1555
673.1442 | 191.627
682.9583 | 192.5105
692.7713 | 192.8715
702.5395 | 192.9795
712.3144 | 193.5295
722.0563 | 193.8915
731.9261 | 194.4245
741.7132 | 194.562
751.4943 | 194.671
761.2942 | 195.109
771.0854 | 195.296
780.8322 | 195.668
790.6502 | 195.754
800.4805 | 195.69
810.1669 | 196.124
820.0191 | 196.754
829.8758 | 196.4675
839.6961 | 196.611
849.4578 | 196.5535
859.2621 | 197.0795
869.0808 | 197.46
878.9216 | 197.478
888.6708 | 197.497
898.5093 | 197.6075
908.325 | 198.3165
918.1187 | 198.3385
927.8831 | 198.2495
937.7409 | 198.4865
947.5561 | 198.6485
957.363 | 198.9265
967.1384 | 199.27
977.0415 | 199.305
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00349
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.14004
I_LEAK700V(microA) | 0.15379
Vdep(V) | 140
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 0.8725
10 | 62.09
20 | 74.95
30 | 82.82
40 | 88.94
50 | 93.42
60 | 97.1
70 | 100.27
80 | 103
90 | 105.4
100 | 107.53
110 | 109.43
120 | 111.14
130 | 112.68
140 | 114.08
150 | 115.38
160 | 116.57
170 | 117.7
180 | 118.8
190 | 119.85
200 | 120.84
210 | 121.86
220 | 122.83
230 | 123.76
240 | 124.67
250 | 125.6
260 | 126.49
270 | 127.39
280 | 128.25
290 | 129.08
300 | 129.91
310 | 130.71
320 | 131.47
330 | 132.32
340 | 133.1
350 | 133.83
360 | 134.55
370 | 135.23
380 | 135.91
390 | 136.6
400 | 137.23
410 | 137.86
420 | 138.59
430 | 139.24
440 | 139.86
450 | 140.46
460 | 141.03
470 | 141.61
480 | 142.15
490 | 142.85
500 | 140.04
510 | 148.77
520 | 155.22
530 | 156.29
540 | 148.81
550 | 143.04
560 | 143.19
570 | 151.65
580 | 147.88
590 | 148.41
600 | 148.92
610 | 149.45
620 | 149.96
630 | 150.5
640 | 150.99
650 | 151.47
660 | 151.93
670 | 152.41
680 | 152.88
690 | 153.34
700 | 153.79
710 | 154.21
720 | 154.65
730 | 155.02
740 | 155.43
750 | 155.8
760 | 156.18
770 | 156.54
780 | 156.87
790 | 157.18
800 | 157.51
810 | 157.8
820 | 158.11
830 | 158.37
840 | 158.67
850 | 158.94
860 | 159.18
870 | 159.46
880 | 159.7
890 | 159.95
900 | 160.19
910 | 160.43
920 | 160.65
930 | 160.87
940 | 161.1
950 | 161.34
960 | 161.58
970 | 161.77
980 | 161.96
990 | 162.2
1000 | 162.36
%RAWDATA
#CV
50 | 2183.35
60 | 1983.75
70 | 1830.52
80 | 1707.76
90 | 1606.98
100 | 1522.97
110 | 1452.24
120 | 1393.74
130 | 1350.66
140 | 1324.66
150 | 1311.55
160 | 1305.59
170 | 1302.7
180 | 1301.26
190 | 1300.15
200 | 1299.19
210 | 1298.45
220 | 1297.96
230 | 1297.43
240 | 1296.77
250 | 1296.37
260 | 1296.05
270 | 1295.71
280 | 1295.33
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#