## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00356
FDV(HPK) | 140
FDV (Tsukuba) | 132.8328
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00356
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Aug/5/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00356.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.5
DEPLETION V | 132.8328
30 | 0.14505
150 | 0.70324
100 | 0.62284
500 | 0.62954
2.0609 | 0.016237
9.2408 | 0.050377
19.74 | 0.095914
28.8274 | 0.14119
38.5664 | 0.18507
48.3241 | 0.23095
58.1375 | 0.27483
67.819 | 0.32092
77.6482 | 0.36683
87.402 | 0.41104
97.1456 | 0.45517
106.9989 | 0.49908
116.6709 | 0.54007
127.0754 | 0.57412
136.3504 | 0.59476
146.0504 | 0.60351
155.8516 | 0.60843
165.6553 | 0.61005
175.4519 | 0.61309
185.2019 | 0.61455
194.9906 | 0.61485
204.7678 | 0.61627
214.5605 | 0.61686
224.3415 | 0.61802
234.1317 | 0.61769
243.9221 | 0.61959
253.6699 | 0.62072
263.4638 | 0.62145
273.2548 | 0.62165
283.0202 | 0.62325
292.7762 | 0.62246
302.5736 | 0.62439
312.3535 | 0.62435
322.151 | 0.62517
331.9223 | 0.6249
341.7193 | 0.62592
351.472 | 0.62728
361.2398 | 0.62633
371.0632 | 0.62791
380.8897 | 0.6281
390.6242 | 0.62896
400.4695 | 0.62873
410.2692 | 0.63067
420.0763 | 0.63035
429.8382 | 0.62982
439.639 | 0.63027
449.4435 | 0.63173
459.262 | 0.63114
469.0714 | 0.63224
478.8792 | 0.63279
488.7177 | 0.63251
496.7273 | 0.63318
506.6681 | 0.63353
516.4461 | 0.63416
526.2261 | 0.63368
536.0233 | 0.63514
545.8077 | 0.63417
555.6228 | 0.63578
565.3456 | 0.63506
575.1761 | 0.63575
584.977 | 0.63384
594.7704 | 0.63575
604.5613 | 0.63518
614.3667 | 0.63664
624.159 | 0.63722
633.8939 | 0.63664
643.6954 | 0.63553
653.4703 | 0.63499
663.2906 | 0.6345
673.0876 | 0.63583
682.8939 | 0.63577
692.7015 | 0.63505
702.422 | 0.63607
712.1933 | 0.63587
722.0546 | 0.63618
731.8731 | 0.63581
741.6561 | 0.63525
751.3924 | 0.63522
761.2218 | 0.63426
771.0158 | 0.63386
780.8081 | 0.63342
790.6207 | 0.63345
800.4303 | 0.63312
810.1348 | 0.63467
819.9893 | 0.63523
829.8079 | 0.63395
839.6291 | 0.63326
849.3996 | 0.63403
859.2251 | 0.63295
869.0496 | 0.63239
878.8202 | 0.63303
888.6184 | 0.63314
898.4299 | 0.63456
908.1803 | 0.63357
918.0008 | 0.63219
927.8412 | 0.63239
937.6297 | 0.63167
947.4781 | 0.6321
957.3015 | 0.63152
967.0874 | 0.63104
976.9705 | 0.63149

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00356
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Aug/5/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00356.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.5
2.0609 | 27.868
9.2408 | 125.6875
19.74 | 134.5115
28.8274 | 138.097
38.5664 | 141.552
48.3241 | 144.5495
58.1375 | 147.3625
67.819 | 149.8205
77.6482 | 152.093
87.402 | 154.116
97.1456 | 155.968
106.9989 | 157.62
116.6709 | 159.2315
127.0754 | 160.8655
136.3504 | 162.443
146.0504 | 164.0015
155.8516 | 165.479
165.6553 | 167.378
175.4519 | 168.519
185.2019 | 169.9155
194.9906 | 171.2965
204.7678 | 172.583
214.5605 | 173.9765
224.3415 | 174.468
234.1317 | 176.1045
243.9221 | 177.591
253.6699 | 178.832
263.4638 | 180.087
273.2548 | 181.202
283.0202 | 182.3515
292.7762 | 183.666
302.5736 | 184.818
312.3535 | 185.914
322.151 | 186.894
331.9223 | 188.1985
341.7193 | 189.368
351.472 | 190.623
361.2398 | 191.6045
371.0632 | 192.709
380.8897 | 193.66
390.6242 | 194.5995
400.4695 | 195.553
410.2692 | 196.4045
420.0763 | 197.2755
429.8382 | 198.0615
439.639 | 198.624
449.4435 | 199.317
459.262 | 199.886
469.0714 | 200.4015
478.8792 | 201.095
488.7177 | 201.457
496.7273 | 201.4795
506.6681 | 202.2265
516.4461 | 202.926
526.2261 | 203.4825
536.0233 | 203.2635
545.8077 | 203.725
555.6228 | 204.388
565.3456 | 204.733
575.1761 | 205.073
584.977 | 205.4175
594.7704 | 205.7105
604.5613 | 205.959
614.3667 | 205.995
624.159 | 206.612
633.8939 | 206.554
643.6954 | 206.4735
653.4703 | 206.975
663.2906 | 207.4935
673.0876 | 207.8085
682.8939 | 207.6575
692.7015 | 208.1595
702.422 | 208.109
712.1933 | 207.9855
722.0546 | 208.2405
731.8731 | 208.435
741.6561 | 208.6095
751.3924 | 209.3355
761.2218 | 209.197
771.0158 | 209.418
780.8081 | 209.798
790.6207 | 212.305
800.4303 | 210.97
810.1348 | 210.46
819.9893 | 210.81
829.8079 | 211.575
839.6291 | 211.785
849.3996 | 211.435
859.2251 | 211.895
869.0496 | 212.355
878.8202 | 212.1
888.6184 | 211.935
898.4299 | 211.7
908.1803 | 212.25
918.0008 | 212.895
927.8412 | 212.7
937.6297 | 212.965
947.4781 | 213.115
957.3015 | 213.39
967.0874 | 213.585
976.9705 | 213.81
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00356
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.17213
I_LEAK700V(microA) | 0.17829
Vdep(V) | 140
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 4.927
10 | 77.86
20 | 94.71
30 | 104.5
40 | 111.23
50 | 116.56
60 | 120.52
70 | 123.86
80 | 126.71
90 | 129.24
100 | 131.44
110 | 133.4
120 | 135.23
130 | 136.89
140 | 138.44
150 | 139.85
160 | 141.28
170 | 142.62
180 | 143.87
190 | 145.09
200 | 146.27
210 | 147.41
220 | 148.51
230 | 149.56
240 | 150.62
250 | 151.65
260 | 152.74
270 | 153.7
280 | 154.63
290 | 155.55
300 | 156.46
310 | 157.37
320 | 158.26
330 | 159.04
340 | 159.92
350 | 160.87
360 | 161.69
370 | 162.53
380 | 163.34
390 | 164.09
400 | 164.85
410 | 165.83
420 | 164.35
430 | 163.6
440 | 180.2
450 | 179.57
460 | 181.71
470 | 166.46
480 | 167.72
490 | 170.13
500 | 172.13
510 | 171.87
520 | 172.34
530 | 172.79
540 | 173.24
550 | 173.62
560 | 173.99
570 | 174.35
580 | 174.72
590 | 175.06
600 | 175.41
610 | 175.74
620 | 176.07
630 | 176.35
640 | 176.64
650 | 176.94
660 | 177.23
670 | 177.48
680 | 177.78
690 | 178.03
700 | 178.29
710 | 178.55
720 | 178.8
730 | 179.04
740 | 179.28
750 | 179.53
760 | 179.79
770 | 179.99
780 | 180.1
790 | 180.47
800 | 180.6
810 | 180.96
820 | 181
830 | 181.39
840 | 181.5
850 | 181.83
860 | 181.9
870 | 182.29
880 | 182.4
890 | 182.71
900 | 182.9
910 | 183.17
920 | 183.3
930 | 183.63
940 | 183.7
950 | 184.05
960 | 184.2
970 | 184.4
980 | 184.71
990 | 184.8
1000 | 185.1
%RAWDATA
#CV
50 | 2148.05
60 | 1952.63
70 | 1802.39
80 | 1682.19
90 | 1583.21
100 | 1500.79
110 | 1431.75
120 | 1375.51
130 | 1337.51
140 | 1317.83
150 | 1309.27
160 | 1305.68
170 | 1303.89
180 | 1302.51
190 | 1301.43
200 | 1300.77
210 | 1300.14
220 | 1299.45
230 | 1298.96
240 | 1298.45
250 | 1298.08
260 | 1297.62
270 | 1297.42
280 | 1297.07
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#