## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00357
FDV(HPK) | 140
FDV (Tsukuba) | 132.9063
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00357
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Aug/5/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00357.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.5
DEPLETION V | 132.9063
30 | 0.13648
150 | 0.68934
100 | 0.61006
500 | 0.61639
2.0598 | 0.001984
9.2162 | 0.043217
19.7246 | 0.087956
28.8305 | 0.13174
38.5688 | 0.17708
48.3256 | 0.22036
58.1317 | 0.26624
67.8953 | 0.31161
77.6701 | 0.35535
87.4786 | 0.40024
97.2254 | 0.44453
107.0072 | 0.4881
116.7698 | 0.52929
127.0834 | 0.56145
136.3469 | 0.58208
146.0982 | 0.59191
155.8845 | 0.59602
165.6692 | 0.59918
175.4423 | 0.60098
185.2183 | 0.6017
195.0052 | 0.60214
204.7523 | 0.60369
214.5627 | 0.6055
224.3516 | 0.60634
234.1341 | 0.6054
243.9078 | 0.60649
253.7011 | 0.60837
263.4757 | 0.60874
272.9505 | 0.60957
283.0261 | 0.60821
292.7897 | 0.61055
302.5804 | 0.6104
312.3804 | 0.61049
322.1522 | 0.6126
331.9307 | 0.61168
341.7528 | 0.61355
351.5238 | 0.61317
361.3156 | 0.61452
371.131 | 0.6149
380.9199 | 0.61453
390.6891 | 0.61541
400.4915 | 0.61614
410.2898 | 0.61778
420.1068 | 0.61666
429.8718 | 0.61711
439.6604 | 0.61695
449.4805 | 0.61815
459.2973 | 0.61861
469.0951 | 0.61976
478.9068 | 0.61905
488.7397 | 0.61906
496.9081 | 0.61977
506.7049 | 0.61993
516.5068 | 0.62056
526.2349 | 0.61946
536.0494 | 0.62063
545.84 | 0.62088
555.646 | 0.6209
565.3083 | 0.62104
575.2069 | 0.62147
584.9783 | 0.62249
594.7643 | 0.62238
604.5785 | 0.62165
614.3953 | 0.62261
624.1695 | 0.62266
633.9285 | 0.62252
643.7238 | 0.62201
653.5293 | 0.62254
663.3251 | 0.6224
673.1022 | 0.62192
682.9154 | 0.62231
692.5692 | 0.62331
702.4742 | 0.62282
712.2722 | 0.6229
722.0725 | 0.62182
731.8647 | 0.62337
741.6741 | 0.62163
751.4497 | 0.62206
761.2575 | 0.62206
771.0492 | 0.62141
780.8085 | 0.62011
790.6288 | 0.62104
800.4048 | 0.62108
810.2062 | 0.62156
819.9524 | 0.6209
829.8211 | 0.62096
839.6613 | 0.62024
849.4204 | 0.61997
859.1328 | 0.62036
869.0616 | 0.6195
878.8653 | 0.61958
888.6413 | 0.61957
898.4099 | 0.61927
908.2829 | 0.61916
918.053 | 0.61945
927.8578 | 0.61833
937.6393 | 0.61732
947.4323 | 0.618
957.2444 | 0.61805
967.1458 | 0.61833
976.9821 | 0.61793

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00357
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Aug/5/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00357.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.5
2.0598 | 19.295
9.2162 | 119.3135
19.7246 | 119.53
28.8305 | 118.556
38.5688 | 119.7345
48.3256 | 121.577
58.1317 | 123.7085
67.8953 | 125.671
77.6701 | 127.5515
87.4786 | 129.2865
97.2254 | 130.934
107.0072 | 132.4905
116.7698 | 133.9385
127.0834 | 135.3435
136.3469 | 136.8305
146.0982 | 138.1545
155.8845 | 139.588
165.6692 | 140.982
175.4423 | 142.387
185.2183 | 143.6
195.0052 | 144.957
204.7523 | 146.1955
214.5627 | 147.175
224.3516 | 148.405
234.1341 | 149.154
243.9078 | 150.37
253.7011 | 151.474
263.4757 | 152.549
272.9505 | 153.6015
283.0261 | 154.5685
292.7897 | 154.7515
302.5804 | 156.22
312.3804 | 157.473
322.1522 | 157.802
331.9307 | 158.483
341.7528 | 160.0975
351.5238 | 161.354
361.3156 | 162.4195
371.131 | 163.327
380.9199 | 164.288
390.6891 | 165.0485
400.4915 | 166.0055
410.2898 | 166.9595
420.1068 | 167.718
429.8718 | 168.5255
439.6604 | 169.2005
449.4805 | 170.0395
459.2973 | 170.882
469.0951 | 170.903
478.9068 | 171.343
488.7397 | 172.4015
496.9081 | 173.2275
506.7049 | 173.734
516.5068 | 174.3355
526.2349 | 175.299
536.0494 | 175.9575
545.84 | 176.488
555.646 | 176.6325
565.3083 | 176.773
575.2069 | 177.5905
584.9783 | 178.534
594.7643 | 178.8315
604.5785 | 179.3375
614.3953 | 179.733
624.1695 | 180.0435
633.9285 | 180.479
643.7238 | 180.855
653.5293 | 180.726
663.3251 | 180.695
673.1022 | 180.941
682.9154 | 181.666
692.5692 | 181.8385
702.4742 | 182.5335
712.2722 | 182.3455
722.0725 | 182.7415
731.8647 | 183.1995
741.6741 | 183.0885
751.4497 | 182.9325
761.2575 | 183.1205
771.0492 | 183.813
780.8085 | 184.2395
790.6288 | 184.623
800.4048 | 184.33
810.2062 | 184.2445
819.9524 | 184.828
829.8211 | 184.974
839.6613 | 184.9155
849.4204 | 185.575
859.1328 | 185.504
869.0616 | 185.68
878.8653 | 185.776
888.6413 | 185.706
898.4099 | 186.2725
908.2829 | 186.375
918.053 | 186.2835
927.8578 | 186.359
937.6393 | 186.5765
947.4323 | 186.6845
957.2444 | 186.9205
967.1458 | 187.2815
976.9821 | 187.26
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00357
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.1475
I_LEAK700V(microA) | 0.15575
Vdep(V) | 140
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 7.62
10 | 63.41
20 | 76.47
30 | 84.8
40 | 91.04
50 | 96.06
60 | 99.83
70 | 103.01
80 | 105.82
90 | 108.28
100 | 110.39
110 | 112.29
120 | 114.02
130 | 115.57
140 | 116.97
150 | 118.3
160 | 119.54
170 | 120.74
180 | 121.91
190 | 123.03
200 | 124.12
210 | 125.29
220 | 126.3
230 | 127.29
240 | 128.26
250 | 129.18
260 | 130.09
270 | 130.98
280 | 131.77
290 | 132.76
300 | 133.65
310 | 134.49
320 | 135.33
330 | 136.16
340 | 136.93
350 | 137.69
360 | 138.41
370 | 136.02
380 | 138.7
390 | 151.35
400 | 152.69
410 | 152.55
420 | 139.68
430 | 140.25
440 | 144.11
450 | 144.76
460 | 145.33
470 | 145.9
480 | 146.43
490 | 146.97
500 | 147.5
510 | 147.99
520 | 148.49
530 | 148.96
540 | 149.42
550 | 149.85
560 | 150.31
570 | 150.77
580 | 151.21
590 | 151.64
600 | 152.03
610 | 152.43
620 | 152.86
630 | 153.26
640 | 153.66
650 | 154.04
660 | 154.39
670 | 154.74
680 | 155.1
690 | 155.41
700 | 155.75
710 | 156.09
720 | 156.39
730 | 156.73
740 | 157
750 | 157.3
760 | 157.56
770 | 157.86
780 | 158.14
790 | 158.4
800 | 158.65
810 | 158.91
820 | 159.17
830 | 159.4
840 | 159.65
850 | 159.86
860 | 160.12
870 | 160.33
880 | 160.58
890 | 160.8
900 | 161.01
910 | 161.24
920 | 161.46
930 | 161.64
940 | 161.87
950 | 162.1
960 | 162.31
970 | 162.48
980 | 162.72
990 | 162.89
1000 | 163.09
%RAWDATA
#CV
50 | 2157.54
60 | 1960.19
70 | 1808.78
80 | 1687.98
90 | 1588.41
100 | 1505.54
110 | 1436.43
120 | 1380.36
130 | 1341.98
140 | 1321.74
150 | 1313.17
160 | 1309.45
170 | 1307.45
180 | 1306.2
190 | 1305.13
200 | 1304.62
210 | 1303.69
220 | 1303.38
230 | 1302.72
240 | 1302.3
250 | 1301.8
260 | 1301.39
270 | 1301.09
280 | 1300.75
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#