## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00358
FDV(HPK) | 140
FDV (Tsukuba) | 133.169
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00358
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Aug/5/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00358.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 28.5
DEPLETION V | 133.169
30 | 0.14759
150 | 0.7033
100 | 0.62505
500 | 0.62881
2.0577 | 0.02034
9.2605 | 0.05315
19.7276 | 0.098693
28.8036 | 0.14253
38.5719 | 0.18846
48.3271 | 0.23234
58.1224 | 0.27808
67.9097 | 0.32385
77.6621 | 0.36717
87.4519 | 0.41234
97.2477 | 0.45783
107.0104 | 0.50047
116.7595 | 0.5411
127.0946 | 0.57492
136.3569 | 0.59454
146.1115 | 0.60404
155.8952 | 0.60947
165.661 | 0.61064
175.4327 | 0.6136
185.2166 | 0.61338
195.0031 | 0.61556
204.8088 | 0.61613
214.5765 | 0.61685
224.311 | 0.61953
234.1354 | 0.61927
243.9229 | 0.6208
253.6703 | 0.6206
263.4681 | 0.62184
273.2892 | 0.62201
283.0272 | 0.62314
292.7969 | 0.62316
302.6033 | 0.62432
312.3656 | 0.62535
322.1518 | 0.62641
331.9494 | 0.62552
341.7407 | 0.62608
351.5305 | 0.62763
361.309 | 0.62687
371.1148 | 0.62818
380.9303 | 0.62917
390.6938 | 0.62926
400.4734 | 0.62913
410.2937 | 0.6288
420.1063 | 0.63044
429.8775 | 0.63065
439.661 | 0.63038
449.4864 | 0.63147
459.2797 | 0.63109
469.0894 | 0.63139
478.897 | 0.63251
488.6699 | 0.63179
496.9128 | 0.63315
506.701 | 0.63298
516.496 | 0.63305
526.2697 | 0.63393
536.0512 | 0.63326
545.8316 | 0.63386
555.6295 | 0.6346
565.4216 | 0.63395
575.1987 | 0.63414
585.0193 | 0.63401
594.8021 | 0.63417
604.5734 | 0.63506
614.3846 | 0.63529
624.1508 | 0.63434
633.9565 | 0.63385
643.7238 | 0.6344
653.4909 | 0.63424
663.3383 | 0.63431
673.1287 | 0.63369
682.9031 | 0.63364
692.7229 | 0.6347
702.5041 | 0.63426
712.2706 | 0.63337
722.0906 | 0.63366
731.8986 | 0.63352
741.6235 | 0.63289
751.4329 | 0.63321
761.2154 | 0.63189
771.032 | 0.63295
780.848 | 0.63241
790.6452 | 0.63169
800.4533 | 0.63177
810.2316 | 0.63042
819.9969 | 0.63084
829.7485 | 0.63007
839.6547 | 0.6308
849.4412 | 0.6301
859.2375 | 0.63022
869.0481 | 0.63003
878.8555 | 0.62884
888.6478 | 0.62886
898.4629 | 0.62827
908.2831 | 0.62833
918.0696 | 0.62777
927.7468 | 0.62706
937.694 | 0.62777
947.4982 | 0.62752
957.3191 | 0.62703
967.1679 | 0.62601
976.9878 | 0.62742

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00358
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Aug/5/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00358.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 28.5
2.0577 | 28.2355
9.2605 | 125.4535
19.7276 | 135.1285
28.8036 | 139.029
38.5719 | 142.4005
48.3271 | 145.2635
58.1224 | 148.0555
67.9097 | 150.478
77.6621 | 152.7365
87.4519 | 154.7705
97.2477 | 156.6175
107.0104 | 158.6045
116.7595 | 159.852
127.0946 | 161.3475
136.3569 | 162.8855
146.1115 | 164.279
155.8952 | 165.814
165.661 | 167.5035
175.4327 | 168.8225
185.2166 | 170.1655
195.0031 | 171.5925
204.8088 | 172.999
214.5765 | 174.317
224.311 | 175.675
234.1354 | 176.9235
243.9229 | 178.2295
253.6703 | 179.2585
263.4681 | 180.924
273.2892 | 181.996
283.0272 | 183.0175
292.7969 | 184.051
302.6033 | 185.6215
312.3656 | 186.827
322.1518 | 188.069
331.9494 | 189.234
341.7407 | 190.3795
351.5305 | 191.44
361.309 | 192.475
371.1148 | 193.4685
380.9303 | 194.4125
390.6938 | 195.2335
400.4734 | 196.0265
410.2937 | 196.7975
420.1063 | 197.499
429.8775 | 198.127
439.661 | 198.7045
449.4864 | 199.293
459.2797 | 199.796
469.0894 | 200.342
478.897 | 200.8525
488.6699 | 200.5985
496.9128 | 201.429
506.701 | 202.299
516.496 | 202.7735
526.2697 | 203.187
536.0512 | 203.5215
545.8316 | 203.942
555.6295 | 203.7785
565.4216 | 204.2125
575.1987 | 204.3465
585.0193 | 204.9335
594.8021 | 205.4895
604.5734 | 205.808
614.3846 | 206.164
624.1508 | 206.422
633.9565 | 206.6635
643.7238 | 206.349
653.4909 | 206.4135
663.3383 | 206.6205
673.1287 | 206.8405
682.9031 | 207.556
692.7229 | 208.157
702.5041 | 207.9715
712.2706 | 208.1935
722.0906 | 208.4215
731.8986 | 208.845
741.6235 | 208.9535
751.4329 | 208.86
761.2154 | 209.3795
771.032 | 209.547
780.848 | 209.5065
790.6452 | 211.995
800.4533 | 210.915
810.2316 | 211.075
819.9969 | 210.93
829.7485 | 211.375
839.6547 | 211.295
849.4412 | 211.665
859.2375 | 211.75
869.0481 | 211.67
878.8555 | 212.05
888.6478 | 212.865
898.4629 | 213.265
908.2831 | 212.925
918.0696 | 212.245
927.7468 | 213.15
937.694 | 213.455
947.4982 | 213.37
957.3191 | 213.71
967.1679 | 213.74
976.9878 | 213.99
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00358
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.16998
I_LEAK700V(microA) | 0.1802
Vdep(V) | 140
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 1.8963
10 | 79.37
20 | 96.1
30 | 105.93
40 | 112.67
50 | 118.12
60 | 122.18
70 | 125.55
80 | 128.41
90 | 130.87
100 | 133.06
110 | 134.99
120 | 136.76
130 | 138.37
140 | 139.82
150 | 141.23
160 | 142.55
170 | 143.88
180 | 145.17
190 | 146.45
200 | 147.7
210 | 148.86
220 | 150.03
230 | 151.16
240 | 152.25
250 | 153.33
260 | 154.37
270 | 155.38
280 | 156.37
290 | 157.43
300 | 158.35
310 | 159.26
320 | 160.16
330 | 161.07
340 | 161.96
350 | 162.68
360 | 163.49
370 | 164.43
380 | 165.23
390 | 166.02
400 | 166.77
410 | 167.46
420 | 168.13
430 | 168.61
440 | 169.62
450 | 166.55
460 | 183.44
470 | 182.3
480 | 182.89
490 | 169.07
500 | 169.98
510 | 169.63
520 | 173.87
530 | 174.34
540 | 174.79
550 | 175.18
560 | 175.6
570 | 175.99
580 | 176.38
590 | 176.75
600 | 177.12
610 | 177.49
620 | 177.83
630 | 178.15
640 | 178.47
650 | 178.79
660 | 179.1
670 | 179.39
680 | 179.72
690 | 179.96
700 | 180.2
710 | 180.54
720 | 180.7
730 | 181.1
740 | 181.3
750 | 181.62
760 | 181.8
770 | 182.09
780 | 182.3
790 | 182.61
800 | 182.8
810 | 183.11
820 | 183.3
830 | 183.58
840 | 183.7
850 | 184
860 | 184.29
870 | 184.5
880 | 184.76
890 | 184.9
900 | 185.2
910 | 185.4
920 | 185.6
930 | 185.9
940 | 186.1
950 | 186.3
960 | 186.5
970 | 186.7
980 | 187
990 | 187.2
1000 | 187.5
%RAWDATA
#CV
50 | 2149.37
60 | 1954.49
70 | 1804.55
80 | 1684.68
90 | 1586.06
100 | 1503.72
110 | 1434.87
120 | 1378.71
130 | 1340.67
140 | 1320.86
150 | 1312.64
160 | 1309.03
170 | 1307.24
180 | 1305.82
190 | 1304.93
200 | 1304.12
210 | 1303.36
220 | 1302.74
230 | 1302.42
240 | 1301.91
250 | 1301.37
260 | 1301.07
270 | 1300.71
280 | 1300.44
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#