## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00380
FDV(HPK) | 100
FDV (Tsukuba) | 85.2904
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00380
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00380.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 26.8
DEPLETION V | 85.2904
30 | 0.22125
150 | 1.0803
100 | 0.61729
500 | 0.62425
2.0908 | 0.0024742
9.2734 | 0.070167
19.7696 | 0.14253
28.8571 | 0.21238
38.541 | 0.28506
48.3086 | 0.35689
58.1399 | 0.42675
67.928 | 0.49607
77.6869 | 0.55414
87.4708 | 0.58609
97.2661 | 0.59724
107.0155 | 0.60128
116.7923 | 0.60319
127.0942 | 0.60507
136.3424 | 0.60616
146.1082 | 0.60706
155.8642 | 0.60833
165.651 | 0.60872
175.4419 | 0.61006
185.2155 | 0.61072
195.0206 | 0.61138
204.7993 | 0.61207
214.5632 | 0.61307
224.3337 | 0.61333
234.1362 | 0.61454
243.9075 | 0.61457
253.6769 | 0.61516
263.439 | 0.61629
273.2342 | 0.61655
282.9918 | 0.61762
292.7464 | 0.61779
302.544 | 0.61832
312.3479 | 0.619
322.1098 | 0.61942
331.8714 | 0.62032
341.7059 | 0.62052
351.3875 | 0.62149
361.2494 | 0.62164
371.0556 | 0.62185
380.8636 | 0.62266
390.6268 | 0.62293
400.4157 | 0.62323
410.2311 | 0.62412
420.0268 | 0.62426
429.803 | 0.62465
439.5901 | 0.62488
449.4154 | 0.62571
459.204 | 0.62587
468.9932 | 0.62668
478.8279 | 0.62699
488.6588 | 0.62682
496.617 | 0.62764
506.5981 | 0.62839
516.3647 | 0.62812
526.0765 | 0.62851
535.8907 | 0.62874
545.745 | 0.62859
555.5312 | 0.62924
565.2815 | 0.62917
575.0705 | 0.6293
584.8055 | 0.62957
594.6775 | 0.62972
604.4486 | 0.62975
614.2514 | 0.63011
624.0445 | 0.63011
633.8151 | 0.63011
643.5778 | 0.63031
653.3846 | 0.63033
663.2006 | 0.63043
672.9673 | 0.63054
682.7254 | 0.63032
692.5356 | 0.63037
702.3469 | 0.63015
712.1205 | 0.6305
721.8857 | 0.63047
731.7255 | 0.63003
741.4249 | 0.63017
751.2832 | 0.62986
760.9612 | 0.62995
770.8206 | 0.62957
780.6435 | 0.62978
790.4395 | 0.62964
800.2488 | 0.62946
810.0265 | 0.62918
819.814 | 0.62967
829.6462 | 0.62902
839.4475 | 0.62884
849.223 | 0.62857
859.046 | 0.62851
868.8617 | 0.62808
878.494 | 0.6286
888.4291 | 0.62784
898.2175 | 0.62827
908.0308 | 0.62737
917.8464 | 0.62758
927.6138 | 0.62763
937.4281 | 0.62762
947.2333 | 0.62727
957.0423 | 0.62695
966.8979 | 0.62658
976.7473 | 0.62701

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00380
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00380.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 26.8
2.0908 | 44
9.2734 | 108.5
19.7696 | 118.5
28.8571 | 125.5
38.541 | 128.5
48.3086 | 131
58.1399 | 134
67.928 | 136.5
77.6869 | 139
87.4708 | 141
97.2661 | 143
107.0155 | 145
116.7923 | 147
127.0942 | 149
136.3424 | 151
146.1082 | 153
155.8642 | 154.5
165.651 | 156
175.4419 | 157.5
185.2155 | 159
195.0206 | 161
204.7993 | 162
214.5632 | 163.5
224.3337 | 165
234.1362 | 166.5
243.9075 | 168
253.6769 | 169
263.439 | 170
273.2342 | 171
282.9918 | 172
292.7464 | 173
302.544 | 174
312.3479 | 175.5
322.1098 | 176.5
331.8714 | 177
341.7059 | 178.5
351.3875 | 179.5
361.2494 | 181
371.0556 | 181.5
380.8636 | 183
390.6268 | 184
400.4157 | 185
410.2311 | 186
420.0268 | 187
429.803 | 187.5
439.5901 | 188.5
449.4154 | 189
459.204 | 190
468.9932 | 191
478.8279 | 191.5
488.6588 | 192
496.617 | 193
506.5981 | 193
516.3647 | 194
526.0765 | 195
535.8907 | 195
545.745 | 196
555.5312 | 196
565.2815 | 197
575.0705 | 197
584.8055 | 198
594.6775 | 199
604.4486 | 201
614.2514 | 201
624.0445 | 201
633.8151 | 201
643.5778 | 202
653.3846 | 202
663.2006 | 202
672.9673 | 203
682.7254 | 203
692.5356 | 203
702.3469 | 203
712.1205 | 204
721.8857 | 204
731.7255 | 204
741.4249 | 205
751.2832 | 205
760.9612 | 205
770.8206 | 205
780.6435 | 205
790.4395 | 206
800.2488 | 206
810.0265 | 206
819.814 | 206
829.6462 | 206
839.4475 | 206
849.223 | 207
859.046 | 207
868.8617 | 207
878.494 | 208
888.4291 | 208
898.2175 | 208
908.0308 | 208
917.8464 | 208
927.6138 | 209
937.4281 | 209
947.2333 | 209
957.0423 | 209
966.8979 | 209
976.7473 | 210
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00380
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.17117
I_LEAK700V(microA) | 0.18
Vdep(V) | 100
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 0.6577
10 | 77.48
20 | 90.16
30 | 98.73
40 | 105.56
50 | 110.61
60 | 114.68
70 | 118.06
80 | 120.94
90 | 123.42
100 | 125.63
110 | 127.64
120 | 129.55
130 | 131.42
140 | 133.22
150 | 134.96
160 | 136.64
170 | 138.22
180 | 139.74
190 | 141.2
200 | 142.63
210 | 144
220 | 145.31
230 | 146.61
240 | 147.85
250 | 149.05
260 | 150.25
270 | 151.39
280 | 152.53
290 | 153.67
300 | 154.79
310 | 155.95
320 | 157.04
330 | 158.14
340 | 159.21
350 | 160.2
360 | 161.16
370 | 162.12
380 | 163.45
390 | 165.9
400 | 164.92
410 | 167.67
420 | 169.01
430 | 167.67
440 | 170
450 | 170.56
460 | 168.7
470 | 169.36
480 | 169.97
490 | 170.57
500 | 171.17
510 | 171.75
520 | 172.32
530 | 172.87
540 | 173.38
550 | 173.91
560 | 174.42
570 | 174.92
580 | 175.36
590 | 175.78
600 | 176.27
610 | 176.69
620 | 177.1
630 | 177.48
640 | 177.89
650 | 178.25
660 | 178.64
670 | 179.01
680 | 179.34
690 | 179.62
700 | 180
710 | 180.28
720 | 180.6
730 | 180.87
740 | 181.2
750 | 181.44
760 | 181.8
770 | 182.04
780 | 182.3
790 | 182.55
800 | 182.8
810 | 183.03
820 | 183.3
830 | 183.53
840 | 183.9
850 | 183.98
860 | 184.3
870 | 184.45
880 | 184.8
890 | 184.9
900 | 185.2
910 | 185.5
920 | 185.7
930 | 185.9
940 | 186.2
950 | 186.3
960 | 186.6
970 | 186.8
980 | 187
990 | 187.3
1000 | 187.5
%RAWDATA
#CV
50 | 1695.34
60 | 1542.28
70 | 1427.69
80 | 1349.38
90 | 1313.86
100 | 1303.22
110 | 1299.74
120 | 1297.86
130 | 1296.37
140 | 1295.59
150 | 1294.68
160 | 1294.02
170 | 1293.35
180 | 1292.68
190 | 1292.32
200 | 1292.07
210 | 1291.57
220 | 1291.05
230 | 1290.56
240 | 1290.32
250 | 1289.9
260 | 1289.54
270 | 1289.36
280 | 1289.38
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#