## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00383
FDV(HPK) | 100
FDV (Tsukuba) | 85.3943
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00383
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00383.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 26.8
DEPLETION V | 85.3943
30 | 0.22255
150 | 1.0847
100 | 0.62072
500 | 0.62548
2.0757 | 0.0023016
9.2593 | 0.070098
19.7502 | 0.14257
28.8235 | 0.21538
38.5921 | 0.28602
48.3547 | 0.35887
58.331 | 0.42915
67.9126 | 0.49976
77.7083 | 0.55634
87.4822 | 0.58803
97.2634 | 0.59867
107.0365 | 0.60241
116.7968 | 0.60427
127.1174 | 0.60628
136.3874 | 0.60716
146.1319 | 0.60897
155.8191 | 0.60943
165.6837 | 0.61089
175.4478 | 0.61145
185.2295 | 0.61186
195.0487 | 0.61318
204.7968 | 0.61351
214.5885 | 0.61469
224.373 | 0.61537
234.0945 | 0.61612
243.9622 | 0.61666
253.7197 | 0.61787
263.5097 | 0.61793
273.2918 | 0.6193
283.0415 | 0.61946
292.823 | 0.61976
302.6318 | 0.62039
312.4112 | 0.62101
322.1803 | 0.62145
331.9641 | 0.62229
341.7674 | 0.62264
351.5604 | 0.62332
361.3303 | 0.62377
371.1386 | 0.62466
380.9362 | 0.62536
390.7181 | 0.62499
400.4961 | 0.62562
410.3215 | 0.6262
420.1102 | 0.62668
429.8869 | 0.62668
439.679 | 0.62731
449.4883 | 0.62778
459.2885 | 0.62786
469.0889 | 0.62806
478.8665 | 0.62882
488.756 | 0.62876
496.9069 | 0.62947
509.4949 | 0.62928
516.5084 | 0.62971
526.2551 | 0.63021
536.0407 | 0.63012
545.8333 | 0.63057
555.6465 | 0.63052
565.4365 | 0.63065
575.202 | 0.63082
584.8644 | 0.63087
594.7473 | 0.6309
604.5048 | 0.6309
614.3855 | 0.63073
624.0439 | 0.63091
633.9467 | 0.63055
643.5806 | 0.6308
653.5193 | 0.63091
663.2837 | 0.63073
673.1117 | 0.63075
682.8495 | 0.63067
692.7093 | 0.63023
702.4914 | 0.63047
712.2141 | 0.62992
722.0571 | 0.63018
731.881 | 0.62956
741.6229 | 0.6297
751.4517 | 0.62958
761.2062 | 0.62966
770.9916 | 0.62898
780.8907 | 0.62839
790.6286 | 0.62869
800.406 | 0.62834
810.184 | 0.62883
819.986 | 0.6287
829.8142 | 0.62866
839.6005 | 0.62769
849.3903 | 0.6278
859.2145 | 0.62796
869.0434 | 0.62779
878.8235 | 0.62751
888.6199 | 0.62656
898.4012 | 0.62682
908.2118 | 0.6267
918.0255 | 0.62679
927.8248 | 0.62574
937.6371 | 0.62631
947.4435 | 0.626
957.2638 | 0.62571
967.0666 | 0.62549
976.9334 | 0.62554

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00383
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00383.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 26.8
2.0757 | 38
9.2593 | 114.5
19.7502 | 113
28.8235 | 111
38.5921 | 109
48.3547 | 109
58.331 | 110.5
67.9126 | 112
77.7083 | 114
87.4822 | 116
97.2634 | 117
107.0365 | 119
116.7968 | 120.5
127.1174 | 122
136.3874 | 123
146.1319 | 125
155.8191 | 126
165.6837 | 128
175.4478 | 129.5
185.2295 | 131
195.0487 | 132.5
204.7968 | 134.5
214.5885 | 136
224.373 | 137
234.0945 | 138.5
243.9622 | 139.5
253.7197 | 140.5
263.5097 | 141.5
273.2918 | 143
283.0415 | 144
292.823 | 145
302.6318 | 145
312.4112 | 146
322.1803 | 147
331.9641 | 148
341.7674 | 149
351.5604 | 150
361.3303 | 151
371.1386 | 152
380.9362 | 153
390.7181 | 154
400.4961 | 154.5
410.3215 | 155
420.1102 | 156
429.8869 | 157
439.679 | 158
449.4883 | 159
459.2885 | 159
469.0889 | 160
478.8665 | 160
488.756 | 161
496.9069 | 162
509.4949 | 163
516.5084 | 162.5
526.2551 | 163.5
536.0407 | 165
545.8333 | 166
555.6465 | 167
565.4365 | 167.5
575.202 | 168
584.8644 | 169
594.7473 | 170
604.5048 | 170
614.3855 | 171
624.0439 | 172
633.9467 | 172
643.5806 | 173
653.5193 | 173
663.2837 | 174
673.1117 | 174
682.8495 | 175
692.7093 | 175
702.4914 | 176
712.2141 | 176
722.0571 | 176
731.881 | 176
741.6229 | 176
751.4517 | 176
761.2062 | 177
770.9916 | 177
780.8907 | 177
790.6286 | 177
800.406 | 178
810.184 | 178
819.986 | 178
829.8142 | 178
839.6005 | 178
849.3903 | 179
859.2145 | 179
869.0434 | 179
878.8235 | 178.5
888.6199 | 179
898.4012 | 179
908.2118 | 179
918.0255 | 180
927.8248 | 179
937.6371 | 179
947.4435 | 180
957.2638 | 180
967.0666 | 180
976.9334 | 180
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00383
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.14452
I_LEAK700V(microA) | 0.15344
Vdep(V) | 100
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 8.901
10 | 58.49
20 | 68.48
30 | 75.28
40 | 80.68
50 | 84.99
60 | 88.56
70 | 91.61
80 | 94.28
90 | 96.64
100 | 98.81
110 | 100.79
120 | 102.71
130 | 104.55
140 | 106.28
150 | 107.97
160 | 109.54
170 | 111.01
180 | 112.5
190 | 113.93
200 | 115.31
210 | 116.67
220 | 117.97
230 | 119.23
240 | 120.44
250 | 121.63
260 | 122.8
270 | 123.93
280 | 125.03
290 | 126.11
300 | 127.18
310 | 128.2
320 | 129.18
330 | 130.15
340 | 131.09
350 | 132
360 | 132.91
370 | 133.78
380 | 134.64
390 | 135.54
400 | 131.71
410 | 139.46
420 | 139.89
430 | 141.35
440 | 142.82
450 | 141.98
460 | 144.08
470 | 144.78
480 | 143.02
490 | 143.77
500 | 144.52
510 | 145.23
520 | 145.9
530 | 146.6
540 | 147.25
550 | 147.86
560 | 148.42
570 | 149
580 | 149.53
590 | 150.01
600 | 150.45
610 | 150.83
620 | 151.22
630 | 151.55
640 | 151.87
650 | 152.16
660 | 152.44
670 | 149.03
680 | 153.03
690 | 153.24
700 | 153.44
710 | 153.65
720 | 153.83
730 | 154.03
740 | 154.23
750 | 154.4
760 | 154.59
770 | 154.76
780 | 154.94
790 | 155.1
800 | 155.26
810 | 155.42
820 | 155.56
830 | 155.72
840 | 155.9
850 | 156.06
860 | 156.2
870 | 156.26
880 | 156.49
890 | 156.65
900 | 156.79
910 | 156.95
920 | 157.07
930 | 157.2
940 | 157.37
950 | 157.5
960 | 157.67
970 | 349500
980 | 10000
990 | 10000
1000 | 10000
%RAWDATA
#CV
50 | 1692.8
60 | 1539.67
70 | 1425.19
80 | 1348.43
90 | 1314.07
100 | 1304.1
110 | 1300.51
120 | 1298.82
130 | 1297.5
140 | 1296.54
150 | 1295.56
160 | 1294.72
170 | 1294.26
180 | 1293.4
190 | 1293.31
200 | 1292.6
210 | 1292.42
220 | 1291.84
230 | 1291.41
240 | 1291.08
250 | 1290.77
260 | 1290.57
270 | 1290.35
280 | 1290.08
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#