## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00429
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 120.1627
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00429
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00429.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 26.9
DEPLETION V | 120.1627
30 | 0.15927
150 | 0.80314
100 | 0.64338
500 | 0.6367
2.0757 | 0.002108
9.2585 | 0.050422
19.7395 | 0.10277
28.8236 | 0.15354
38.6035 | 0.20621
48.3488 | 0.25862
58.1316 | 0.31021
67.9221 | 0.36259
77.5747 | 0.41388
87.4646 | 0.46576
97.2459 | 0.51542
107.0216 | 0.56011
116.7931 | 0.59176
127.1083 | 0.60832
136.3541 | 0.61557
146.1092 | 0.62001
155.8818 | 0.62162
165.6742 | 0.62322
175.4321 | 0.62547
185.2207 | 0.62662
195.0126 | 0.62746
204.808 | 0.62912
214.5508 | 0.63072
224.3507 | 0.63146
234.1527 | 0.633
243.9356 | 0.63314
253.6859 | 0.63459
263.4567 | 0.63512
273.2732 | 0.63615
283.0184 | 0.63658
292.7776 | 0.6376
302.5804 | 0.63833
312.3767 | 0.6384
322.1508 | 0.63953
331.9169 | 0.63977
341.7314 | 0.64029
351.5068 | 0.641
361.2915 | 0.64117
371.0825 | 0.64117
380.8966 | 0.64156
390.6608 | 0.64221
400.4463 | 0.64229
410.2371 | 0.64254
420.0824 | 0.64241
429.794 | 0.6422
439.6299 | 0.64252
449.4578 | 0.64268
459.2345 | 0.6423
469.0165 | 0.64243
478.8508 | 0.64244
488.6133 | 0.64217
496.8593 | 0.64092
506.661 | 0.64109
516.4324 | 0.64141
526.2059 | 0.64046
535.982 | 0.64035
545.7918 | 0.64078
555.6053 | 0.6407
565.3748 | 0.63946
575.1212 | 0.63805
584.9403 | 0.63854
594.7426 | 0.63915
604.5217 | 0.63783
614.3164 | 0.63798
624.1078 | 0.63705
633.8721 | 0.6371
643.6552 | 0.63564
653.4034 | 0.63624
663.2491 | 0.63496
673.0287 | 0.63547
682.8358 | 0.63443
692.6446 | 0.6346
702.4226 | 0.63332
712.17 | 0.63378
721.9928 | 0.63326
731.8038 | 0.63161
741.5696 | 0.63234
751.363 | 0.63131
761.1495 | 0.63163
770.9517 | 0.6307
780.749 | 0.631
790.5451 | 0.62982
800.3425 | 0.63018
810.0989 | 0.62938
819.9157 | 0.62967
829.7089 | 0.62979
839.4569 | 0.62968
849.2842 | 0.62842
859.1224 | 0.62932
868.9576 | 0.6277
878.7345 | 0.62882
888.5299 | 0.62733
898.3437 | 0.62773
908.1579 | 0.62659
917.9559 | 0.62706
927.7347 | 0.62674
937.5437 | 0.62653
947.247 | 0.62655
957.1795 | 0.62633
966.9984 | 0.62576
976.8514 | 0.62595

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00429
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00429.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 26.9
2.0757 | 37
9.2585 | 117.5
19.7395 | 118.5
28.8236 | 115
38.6035 | 112
48.3488 | 111.5
58.1316 | 112
67.9221 | 113
77.5747 | 114
87.4646 | 115.5
97.2459 | 117
107.0216 | 118
116.7931 | 119
127.1083 | 120
136.3541 | 122
146.1092 | 123
155.8818 | 124.5
165.6742 | 126
175.4321 | 127
185.2207 | 128.5
195.0126 | 130
204.808 | 131.5
214.5508 | 133
224.3507 | 134
234.1527 | 135.5
243.9356 | 137
253.6859 | 138
263.4567 | 139
273.2732 | 140
283.0184 | 141
292.7776 | 142.5
302.5804 | 143.5
312.3767 | 144.5
322.1508 | 146
331.9169 | 147
341.7314 | 148
351.5068 | 149
361.2915 | 149
371.0825 | 150
380.8966 | 151
390.6608 | 152
400.4463 | 153
410.2371 | 153.5
420.0824 | 154.5
429.794 | 155
439.6299 | 156
449.4578 | 157
459.2345 | 158
469.0165 | 159
478.8508 | 159.5
488.6133 | 160
496.8593 | 161
506.661 | 162
516.4324 | 162.5
526.2059 | 163
535.982 | 164
545.7918 | 165
555.6053 | 166
565.3748 | 166
575.1212 | 166
584.9403 | 167
594.7426 | 168
604.5217 | 168
614.3164 | 169
624.1078 | 169.5
633.8721 | 170
643.6552 | 170.5
653.4034 | 171
663.2491 | 171.5
673.0287 | 172
682.8358 | 172
692.6446 | 173
702.4226 | 173
712.17 | 173
721.9928 | 174
731.8038 | 174
741.5696 | 174
751.363 | 174
761.1495 | 175
770.9517 | 175
780.749 | 175
790.5451 | 176
800.3425 | 176
810.0989 | 176
819.9157 | 176
829.7089 | 176
839.4569 | 176.5
849.2842 | 176
859.1224 | 176.5
868.9576 | 176
878.7345 | 177
888.5299 | 177
898.3437 | 177
908.1579 | 177
917.9559 | 178
927.7347 | 178
937.5437 | 178
947.247 | 178
957.1795 | 178
966.9984 | 178
976.8514 | 178
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00429
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.13095
I_LEAK700V(microA) | 0.14222
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 8.507
10 | 54.19
20 | 64.66
30 | 71.63
40 | 76.29
50 | 79.97
60 | 83
70 | 85.54
80 | 87.81
90 | 89.82
100 | 91.65
110 | 93.35
120 | 94.86
130 | 96.34
140 | 97.72
150 | 99.03
160 | 100.32
170 | 101.59
180 | 102.77
190 | 104.02
200 | 105.17
210 | 106.31
220 | 107.46
230 | 108.53
240 | 109.59
250 | 110.66
260 | 111.73
270 | 112.71
280 | 113.69
290 | 114.68
300 | 115.58
310 | 116.55
320 | 117.46
330 | 118.35
340 | 119.18
350 | 120.04
360 | 120.86
370 | 121.68
380 | 122.48
390 | 123.22
400 | 124.02
410 | 124.75
420 | 125.47
430 | 126.22
440 | 126.96
450 | 127.63
460 | 128.33
470 | 129.02
480 | 129.65
490 | 130.31
500 | 130.95
510 | 131.6
520 | 132.2
530 | 132.79
540 | 133.42
550 | 134.02
560 | 134.6
570 | 135.21
580 | 135.76
590 | 136.35
600 | 136.93
610 | 137.48
620 | 138.03
630 | 138.57
640 | 139.13
650 | 139.65
660 | 140.18
670 | 140.69
680 | 141.21
690 | 141.7
700 | 142.22
710 | 142.72
720 | 143.19
730 | 143.67
740 | 144.12
750 | 144.58
760 | 145.04
770 | 145.48
780 | 145.92
790 | 146.35
800 | 146.8
810 | 147.21
820 | 147.63
830 | 148.01
840 | 148.4
850 | 148.78
860 | 149.2
870 | 149.59
880 | 149.95
890 | 150.32
900 | 150.69
910 | 151.07
920 | 151.41
930 | 151.79
940 | 152.14
950 | 152.51
960 | 152.85
970 | 153.17
980 | 153.53
990 | 153.82
1000 | 154.17
%RAWDATA
#CV
50 | 2019.23
60 | 1834.8
70 | 1693.01
80 | 1580.05
90 | 1488.4
100 | 1413.63
110 | 1358.05
120 | 1324.3
130 | 1308.53
140 | 1302.9
150 | 1300.36
160 | 1298.86
170 | 1297.85
180 | 1296.92
190 | 1296.1
200 | 1295.49
210 | 1295.15
220 | 1294.49
230 | 1293.98
240 | 1293.56
250 | 1293.21
260 | 1292.78
270 | 1292.49
280 | 1292.24
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#