## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00434
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 119.0678
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00434
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00434.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 26.9
DEPLETION V | 119.0678
30 | 0.16295
150 | 0.8241
100 | 0.65424
500 | 0.64235
2.082 | 0.0020313
9.2135 | 0.05173
19.7494 | 0.10513
28.7847 | 0.15729
38.6164 | 0.2112
48.3541 | 0.26378
58.1368 | 0.31811
67.9024 | 0.37202
77.6949 | 0.42516
87.493 | 0.47858
97.2631 | 0.52913
106.9973 | 0.57419
116.7914 | 0.60461
127.101 | 0.62076
136.36 | 0.62667
146.1108 | 0.6309
155.8886 | 0.63251
165.6694 | 0.63386
175.436 | 0.63637
185.2211 | 0.63716
195.0207 | 0.63889
204.8003 | 0.63954
214.5604 | 0.64139
224.3273 | 0.64184
234.1395 | 0.64333
243.9219 | 0.64356
253.684 | 0.6449
263.4575 | 0.64542
273.2418 | 0.64605
282.9922 | 0.64699
292.7788 | 0.64753
302.5876 | 0.64809
312.3612 | 0.64814
322.1463 | 0.64855
331.9093 | 0.64902
341.7223 | 0.64908
351.4942 | 0.64937
361.3046 | 0.64948
371.0937 | 0.64965
380.8877 | 0.64952
390.6365 | 0.6498
400.4451 | 0.64955
410.2647 | 0.64935
420.0713 | 0.6496
429.8337 | 0.64893
439.6344 | 0.64847
449.4011 | 0.64816
459.2521 | 0.64851
469.0427 | 0.64773
478.8395 | 0.64742
488.6845 | 0.64721
496.7463 | 0.64671
506.6404 | 0.64491
516.3829 | 0.64344
526.2002 | 0.6451
535.9863 | 0.64364
545.7668 | 0.64368
555.5629 | 0.64199
565.341 | 0.64222
575.1304 | 0.64109
584.9364 | 0.64169
594.7455 | 0.63974
604.5012 | 0.64033
614.3006 | 0.64036
624.0929 | 0.6387
633.8615 | 0.63895
643.6156 | 0.63728
653.426 | 0.63772
663.2378 | 0.63622
673.0039 | 0.63652
682.7991 | 0.63677
692.6083 | 0.63562
702.382 | 0.63563
712.1284 | 0.6345
721.9495 | 0.63504
731.7794 | 0.63377
741.5502 | 0.63438
751.3123 | 0.63306
761.1176 | 0.63359
770.8923 | 0.63356
780.7092 | 0.63248
790.5198 | 0.63264
800.313 | 0.63302
810.0887 | 0.63243
819.8288 | 0.63185
829.613 | 0.63057
839.4954 | 0.63101
849.1728 | 0.63036
859.0933 | 0.6309
868.9258 | 0.63017
878.7003 | 0.63025
888.4981 | 0.629
898.3043 | 0.62921
908.1103 | 0.62844
917.9173 | 0.62863
927.6984 | 0.62903
937.5139 | 0.62874
947.3328 | 0.6286
957.1185 | 0.62814
966.9014 | 0.62729
976.8014 | 0.62762

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00434
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00434.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 26.9
2.082 | 38
9.2135 | 125.5
19.7494 | 124.5
28.7847 | 119
38.6164 | 114.5
48.3541 | 112
58.1368 | 111
67.9024 | 111
77.6949 | 112
87.493 | 113
97.2631 | 113.5
106.9973 | 114.5
116.7914 | 115.5
127.101 | 117
136.36 | 118
146.1108 | 119
155.8886 | 120
165.6694 | 121
175.436 | 122
185.2211 | 123
195.0207 | 125
204.8003 | 126
214.5604 | 127
224.3273 | 128
234.1395 | 129
243.9219 | 130
253.684 | 131
263.4575 | 132
273.2418 | 133
282.9922 | 134
292.7788 | 135
302.5876 | 136
312.3612 | 137
322.1463 | 138
331.9093 | 139
341.7223 | 140
351.4942 | 141
361.3046 | 142
371.0937 | 143
380.8877 | 144
390.6365 | 145
400.4451 | 146
410.2647 | 147
420.0713 | 147.5
429.8337 | 148
439.6344 | 149
449.4011 | 150
459.2521 | 150
469.0427 | 151
478.8395 | 152
488.6845 | 152
496.7463 | 153
506.6404 | 153
516.3829 | 154
526.2002 | 155
535.9863 | 156
545.7668 | 156
555.5629 | 157
565.341 | 158
575.1304 | 158
584.9364 | 159
594.7455 | 160
604.5012 | 161
614.3006 | 161
624.0929 | 162
633.8615 | 163
643.6156 | 164
653.426 | 164.5
663.2378 | 165
673.0039 | 166
682.7991 | 166
692.6083 | 167
702.382 | 168
712.1284 | 168
721.9495 | 169
731.7794 | 169
741.5502 | 170
751.3123 | 170
761.1176 | 170
770.8923 | 171
780.7092 | 171
790.5198 | 171
800.313 | 172
810.0887 | 172
819.8288 | 172
829.613 | 172
839.4954 | 173
849.1728 | 173.5
859.0933 | 174
868.9258 | 174
878.7003 | 174
888.4981 | 174
898.3043 | 174
908.1103 | 175
917.9173 | 175.5
927.6984 | 176
937.5139 | 176
947.3328 | 176
957.1185 | 176
966.9014 | 177
976.8014 | 177
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00434
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.12557
I_LEAK700V(microA) | 0.13713
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 8.534
10 | 55.05
20 | 63.93
30 | 68.88
40 | 73.15
50 | 76.24
60 | 78.79
70 | 81.02
80 | 82.97
90 | 84.73
100 | 86.31
110 | 87.75
120 | 89.11
130 | 90.4
140 | 91.58
150 | 92.77
160 | 93.93
170 | 95.07
180 | 96.17
190 | 97.28
200 | 98.38
210 | 99.42
220 | 100.46
230 | 101.49
240 | 102.5
250 | 103.53
260 | 104.55
270 | 105.57
280 | 106.53
290 | 107.46
300 | 108.42
310 | 109.38
320 | 110.31
330 | 111.23
340 | 112.14
350 | 113.03
360 | 113.93
370 | 114.85
380 | 115.73
390 | 116.7
400 | 117.56
410 | 118.41
420 | 119.22
430 | 120.08
440 | 120.92
450 | 121.71
460 | 122.42
470 | 123.2
480 | 124.1
490 | 124.83
500 | 125.57
510 | 126.32
520 | 126.97
530 | 127.66
540 | 128.36
550 | 129
560 | 133.17
570 | 132.07
580 | 136.98
590 | 139.59
600 | 137.84
610 | 136.09
620 | 137.1
630 | 133.59
640 | 134.13
650 | 134.66
660 | 135.15
670 | 135.67
680 | 136.17
690 | 136.66
700 | 137.13
710 | 137.62
720 | 138.11
730 | 138.54
740 | 139.04
750 | 139.52
760 | 139.96
770 | 140.45
780 | 140.91
790 | 141.38
800 | 141.88
810 | 142.34
820 | 142.79
830 | 143.26
840 | 143.73
850 | 144.21
860 | 144.65
870 | 145.06
880 | 145.56
890 | 146.04
900 | 146.45
910 | 146.91
920 | 147.29
930 | 147.78
940 | 148.2
950 | 148.64
960 | 149.05
970 | 149.49
980 | 149.91
990 | 150.39
1000 | 150.86
%RAWDATA
#CV
50 | 2008.28
60 | 1823.92
70 | 1682.48
80 | 1569.67
90 | 1478.1
100 | 1404.12
110 | 1350.27
120 | 1318.77
130 | 1305.07
140 | 1300.02
150 | 1297.7
160 | 1296.27
170 | 1295.17
180 | 1294.34
190 | 1293.61
200 | 1292.92
210 | 1292.41
220 | 1291.88
230 | 1291.5
240 | 1291.02
250 | 1290.59
260 | 1290.42
270 | 1290.05
280 | 1289.76
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#