## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00436
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 121.0045
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00436
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00436.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27
DEPLETION V | 121.0045
30 | 0.16179
150 | 0.81857
100 | 0.66061
500 | 0.64656
2.0819 | 0.0021447
9.2315 | 0.052608
19.723 | 0.10358
28.7717 | 0.15688
38.5876 | 0.20893
48.3501 | 0.26271
58.1392 | 0.31619
67.8628 | 0.36877
77.6835 | 0.42215
87.4652 | 0.47448
97.2427 | 0.52571
106.9418 | 0.57156
116.7908 | 0.606
127.0965 | 0.62488
136.3512 | 0.63231
146.1219 | 0.63677
155.8589 | 0.63835
165.6584 | 0.64095
175.4554 | 0.64185
185.1989 | 0.64402
195.0048 | 0.64475
204.7893 | 0.64621
214.5572 | 0.64775
224.3376 | 0.64862
234.1425 | 0.64977
243.9293 | 0.65014
253.6844 | 0.6504
263.455 | 0.65176
273.2469 | 0.65157
283.0059 | 0.65254
292.7574 | 0.65301
302.5759 | 0.65354
312.3691 | 0.65371
322.1431 | 0.65413
331.9047 | 0.65433
341.7018 | 0.65446
351.5031 | 0.65446
361.2846 | 0.65453
371.0903 | 0.65454
380.8836 | 0.65479
390.6101 | 0.65426
400.4365 | 0.65395
410.2371 | 0.65441
419.9555 | 0.65294
429.8265 | 0.65359
439.5595 | 0.65365
449.3644 | 0.65274
459.2432 | 0.65259
469.0292 | 0.6515
478.8532 | 0.65156
488.6352 | 0.65072
496.849 | 0.64967
506.6116 | 0.6477
516.4285 | 0.64881
526.1853 | 0.64716
535.9863 | 0.64713
545.769 | 0.64518
555.5565 | 0.64584
565.3343 | 0.6463
575.1074 | 0.64585
584.9132 | 0.64455
594.7165 | 0.64449
604.4952 | 0.6429
614.2625 | 0.64339
624.0794 | 0.64186
633.8184 | 0.64285
643.5957 | 0.64111
653.4303 | 0.64004
663.2243 | 0.63911
673.0013 | 0.63936
682.8115 | 0.63936
692.6164 | 0.6394
702.3773 | 0.6388
712.1301 | 0.63794
721.8177 | 0.63682
731.7611 | 0.63717
741.4513 | 0.63599
751.319 | 0.63654
761.0918 | 0.6363
770.9095 | 0.63584
780.7119 | 0.63465
790.5143 | 0.63508
800.2601 | 0.63452
810.0795 | 0.63477
819.8742 | 0.63346
829.6617 | 0.63425
839.5075 | 0.63404
849.2709 | 0.63357
859.0903 | 0.63274
868.9137 | 0.63217
878.6889 | 0.6323
888.5001 | 0.63138
898.1473 | 0.63162
908.0712 | 0.63144
917.9055 | 0.63155
927.6473 | 0.63105
937.5159 | 0.63127
947.3328 | 0.63086
957.1208 | 0.63027
966.9453 | 0.6304
976.821 | 0.63012

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00436
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00436.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27
2.0819 | 38
9.2315 | 121.5
19.723 | 123.5
28.7717 | 120.5
38.5876 | 118
48.3501 | 116
58.1392 | 116
67.8628 | 116
77.6835 | 117
87.4652 | 118
97.2427 | 119
106.9418 | 120
116.7908 | 121
127.0965 | 122
136.3512 | 123
146.1219 | 124
155.8589 | 125
165.6584 | 127
175.4554 | 128
185.1989 | 129.5
195.0048 | 131
204.7893 | 132
214.5572 | 133
224.3376 | 134.5
234.1425 | 135.5
243.9293 | 137
253.6844 | 138
263.455 | 139
273.2469 | 140
283.0059 | 141
292.7574 | 142
302.5759 | 143
312.3691 | 144.5
322.1431 | 145
331.9047 | 146
341.7018 | 147
351.5031 | 148
361.2846 | 149
371.0903 | 150
380.8836 | 151
390.6101 | 152
400.4365 | 153
410.2371 | 154
419.9555 | 154.5
429.8265 | 155
439.5595 | 156
449.3644 | 157
459.2432 | 158
469.0292 | 159
478.8532 | 159
488.6352 | 160
496.849 | 160.5
506.6116 | 161
516.4285 | 162
526.1853 | 163
535.9863 | 164
545.769 | 164
555.5565 | 165
565.3343 | 166
575.1074 | 167
584.9132 | 167
594.7165 | 168
604.4952 | 169
614.2625 | 170
624.0794 | 170
633.8184 | 171
643.5957 | 172
653.4303 | 172
663.2243 | 172.5
673.0013 | 173
682.8115 | 174
692.6164 | 174
702.3773 | 175
712.1301 | 175
721.8177 | 175.5
731.7611 | 176
741.4513 | 177
751.319 | 177
761.0918 | 177.5
770.9095 | 178
780.7119 | 178
790.5143 | 179
800.2601 | 179
810.0795 | 179
819.8742 | 179
829.6617 | 180
839.5075 | 180
849.2709 | 180
859.0903 | 180
868.9137 | 180.5
878.6889 | 181
888.5001 | 182
898.1473 | 182
908.0712 | 182
917.9055 | 182
927.6473 | 182
937.5159 | 182
947.3328 | 182.5
957.1208 | 183
966.9453 | 183
976.821 | 183
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00436
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.13285
I_LEAK700V(microA) | 0.1443
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 8.806
10 | 57.81
20 | 68.25
30 | 73.95
40 | 78.57
50 | 81.93
60 | 84.67
70 | 87.04
80 | 89.16
90 | 90.97
100 | 92.68
110 | 94.26
120 | 95.72
130 | 97.08
140 | 98.42
150 | 99.72
160 | 100.94
170 | 102.18
180 | 103.35
190 | 104.53
200 | 105.71
210 | 106.8
220 | 107.86
230 | 108.95
240 | 110.01
250 | 111.07
260 | 112.15
270 | 113.18
280 | 114.12
290 | 115.15
300 | 116.14
310 | 117.09
320 | 118.04
330 | 118.97
340 | 119.87
350 | 120.8
360 | 121.66
370 | 122.56
380 | 123.52
390 | 124.35
400 | 125.2
410 | 126.01
420 | 126.81
430 | 127.62
440 | 128.41
450 | 129.07
460 | 129.83
470 | 130.69
480 | 131.42
490 | 132.11
500 | 132.85
510 | 133.51
520 | 134.19
530 | 134.86
540 | 135.62
550 | 139.56
560 | 137
570 | 143.95
580 | 146.19
590 | 143.38
600 | 142.73
610 | 143.3
620 | 140.22
630 | 140.78
640 | 141.3
650 | 141.84
660 | 142.31
670 | 142.82
680 | 143.36
690 | 143.81
700 | 144.3
710 | 144.75
720 | 145.25
730 | 145.72
740 | 146.2
750 | 146.67
760 | 147.14
770 | 147.58
780 | 148.08
790 | 148.53
800 | 148.98
810 | 149.44
820 | 149.9
830 | 150.35
840 | 150.8
850 | 151.26
860 | 151.71
870 | 152.18
880 | 152.63
890 | 153.04
900 | 153.52
910 | 154.01
920 | 154.43
930 | 154.92
940 | 155.34
950 | 155.76
960 | 156.25
970 | 156.61
980 | 157.09
990 | 157.57
1000 | 158.01
%RAWDATA
#CV
50 | 2021.59
60 | 1836.38
70 | 1694.03
80 | 1580.68
90 | 1488.57
100 | 1413.58
110 | 1356.81
120 | 1320.98
130 | 1304.53
140 | 1298.51
150 | 1296.05
160 | 1294.41
170 | 1293.29
180 | 1292.24
190 | 1291.58
200 | 1291.05
210 | 1290.43
220 | 1289.96
230 | 1289.49
240 | 1289.15
250 | 1288.71
260 | 1288.44
270 | 1287.96
280 | 1287.74
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#