## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00439
FDV(HPK) | 120
FDV (Tsukuba) | 115.7007
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00439
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00439.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27
DEPLETION V | 115.7007
30 | 0.16872
150 | 0.84557
100 | 0.65252
500 | 0.64203
2.0834 | 0.002211
9.2674 | 0.05438
19.7659 | 0.10945
28.8495 | 0.16302
38.6176 | 0.21851
48.3697 | 0.27222
58.2052 | 0.32802
67.9231 | 0.38299
77.697 | 0.43685
87.4826 | 0.49111
97.2714 | 0.54091
107.0285 | 0.58157
116.8439 | 0.60723
127.2988 | 0.61948
136.3774 | 0.6259
146.1407 | 0.62828
155.9156 | 0.62993
165.678 | 0.63258
175.4821 | 0.63304
185.2418 | 0.63533
195.0969 | 0.63612
204.8198 | 0.6368
214.5773 | 0.63877
224.3677 | 0.63923
234.1339 | 0.64083
243.8629 | 0.64156
253.7187 | 0.64202
263.4779 | 0.6436
273.3297 | 0.64375
283.011 | 0.64524
292.8023 | 0.64545
302.6157 | 0.64563
312.4153 | 0.64641
322.1686 | 0.64669
331.942 | 0.64676
341.7161 | 0.64789
351.5352 | 0.64814
361.3144 | 0.64822
371.1241 | 0.6483
380.9127 | 0.64865
390.7034 | 0.64871
400.4679 | 0.64867
410.2927 | 0.64867
420.0996 | 0.64871
429.8822 | 0.64832
439.6456 | 0.64833
449.4656 | 0.64855
459.2725 | 0.64783
469.0526 | 0.64803
478.8663 | 0.648
488.7343 | 0.64728
496.8804 | 0.64712
506.642 | 0.64612
516.4746 | 0.64511
526.2328 | 0.64505
536.0258 | 0.64526
545.7736 | 0.64383
555.6092 | 0.64401
565.3902 | 0.64247
575.1565 | 0.6433
584.9717 | 0.64153
594.7567 | 0.64245
604.532 | 0.64206
614.3303 | 0.64116
624.1459 | 0.63948
633.9049 | 0.64026
643.6597 | 0.63861
653.4678 | 0.63944
663.2633 | 0.6377
672.9957 | 0.6378
682.8204 | 0.63818
692.6105 | 0.63691
702.3919 | 0.63748
712.1925 | 0.63592
722.0147 | 0.6363
731.8164 | 0.63623
741.5858 | 0.63524
751.3448 | 0.63545
761.1509 | 0.63435
770.9453 | 0.6346
780.7393 | 0.63347
790.5256 | 0.63292
800.339 | 0.63318
810.0479 | 0.63245
819.9023 | 0.63305
829.7171 | 0.63293
839.4823 | 0.63262
849.3099 | 0.63228
859.1239 | 0.63168
868.8018 | 0.63117
878.7409 | 0.63192
888.4687 | 0.63134
898.3406 | 0.63143
908.1404 | 0.62999
917.892 | 0.62766
927.7393 | 0.62523
937.5404 | 0.62595
947.3552 | 0.62707
957.1658 | 0.62559
966.9757 | 0.62622
976.8535 | 0.62639

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00439
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00439.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27
2.0834 | 36
9.2674 | 118.5
19.7659 | 119
28.8495 | 118
38.6176 | 119.5
48.3697 | 121.5
58.2052 | 124
67.9231 | 126
77.697 | 128
87.4826 | 130
97.2714 | 131.5
107.0285 | 133
116.8439 | 134
127.2988 | 135.5
136.3774 | 137
146.1407 | 138.5
155.9156 | 140
165.678 | 141
175.4821 | 143
185.2418 | 144
195.0969 | 145
204.8198 | 146
214.5773 | 147.5
224.3677 | 149
234.1339 | 150
243.8629 | 151
253.7187 | 152
263.4779 | 152.5
273.3297 | 153
283.011 | 154
292.8023 | 154
302.6157 | 155
312.4153 | 155.5
322.1686 | 156
331.942 | 156.5
341.7161 | 157
351.5352 | 157
361.3144 | 158
371.1241 | 158
380.9127 | 158
390.7034 | 159
400.4679 | 159
410.2927 | 159
420.0996 | 159
429.8822 | 159.5
439.6456 | 160
449.4656 | 160
459.2725 | 160
469.0526 | 160
478.8663 | 160
488.7343 | 161
496.8804 | 161
506.642 | 161
516.4746 | 161
526.2328 | 161
536.0258 | 162
545.7736 | 162
555.6092 | 162
565.3902 | 162
575.1565 | 162
584.9717 | 163
594.7567 | 163
604.532 | 162
614.3303 | 162
624.1459 | 163
633.9049 | 163
643.6597 | 163.5
653.4678 | 164
663.2633 | 164
672.9957 | 164
682.8204 | 164
692.6105 | 164
702.3919 | 165
712.1925 | 165
722.0147 | 165
731.8164 | 165
741.5858 | 165
751.3448 | 165
761.1509 | 165
770.9453 | 165
780.7393 | 165
790.5256 | 166
800.339 | 166
810.0479 | 166
819.9023 | 166
829.7171 | 166
839.4823 | 167
849.3099 | 167
859.1239 | 168
868.8018 | 171.5
878.7409 | 263
888.4687 | 330
898.3406 | 854
908.1404 | 1134
917.892 | 2470.5
927.7393 | 8406
937.5404 | 9076.5
947.3552 | 5516.5
957.1658 | 6770
966.9757 | 6230
976.8535 | 5799.5
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00439
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.12844
I_LEAK700V(microA) | 0.1346
Vdep(V) | 120
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 8.615
10 | 51.93
20 | 61.68
30 | 67.53
40 | 72.38
50 | 75.85
60 | 78.74
70 | 81.13
80 | 83.29
90 | 85.08
100 | 86.97
110 | 88.53
120 | 89.98
130 | 91.42
140 | 92.71
150 | 94.02
160 | 95.3
170 | 96.49
180 | 97.63
190 | 98.82
200 | 99.92
210 | 101.02
220 | 102.06
230 | 103.09
240 | 104.12
250 | 105.13
260 | 106.11
270 | 107.16
280 | 108.04
290 | 108.94
300 | 109.8
310 | 110.69
320 | 111.52
330 | 112.35
340 | 113.07
350 | 113.82
360 | 114.71
370 | 115.49
380 | 116.23
390 | 116.96
400 | 117.66
410 | 118.34
420 | 119.01
430 | 119.76
440 | 120.18
450 | 123.26
460 | 128.23
470 | 130.14
480 | 130.57
490 | 126.92
500 | 128.44
510 | 123.99
520 | 125.25
530 | 125.82
540 | 126.37
550 | 126.92
560 | 127.48
570 | 128.03
580 | 128.58
590 | 129.13
600 | 129.65
610 | 130.17
620 | 130.7
630 | 131.18
640 | 131.7
650 | 132.23
660 | 132.7
670 | 133.2
680 | 133.68
690 | 134.16
700 | 134.6
710 | 135.11
720 | 135.54
730 | 136.01
740 | 136.49
750 | 136.95
760 | 137.41
770 | 137.81
780 | 138.24
790 | 138.66
800 | 139.14
810 | 139.54
820 | 139.94
830 | 140.36
840 | 140.73
850 | 141.1
860 | 141.49
870 | 141.87
880 | 142.29
890 | 142.65
900 | 143
910 | 143.41
920 | 143.76
930 | 144.13
940 | 144.52
950 | 144.85
960 | 145.24
970 | 145.54
980 | 145.92
990 | 146.29
1000 | 146.61
%RAWDATA
#CV
50 | 1988.81
60 | 1806.84
70 | 1667.14
80 | 1556.02
90 | 1466.06
100 | 1394.64
110 | 1344.76
120 | 1316.54
130 | 1304
140 | 1299.1
150 | 1296.77
160 | 1295.29
170 | 1294.3
180 | 1293.55
190 | 1292.76
200 | 1292.07
210 | 1291.53
220 | 1291.07
230 | 1290.62
240 | 1290.27
250 | 1289.86
260 | 1289.46
270 | 1289.28
280 | 1288.94
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#