## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00441
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 117.9386
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00441
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00441.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27
DEPLETION V | 117.9386
30 | 0.16404
150 | 0.8263
100 | 0.64989
500 | 0.63792
2.0795 | 0.0021933
9.2596 | 0.051989
19.7562 | 0.1056
28.8221 | 0.15927
38.6091 | 0.21201
48.347 | 0.26594
58.1605 | 0.31897
67.9147 | 0.37313
77.6823 | 0.4269
87.4671 | 0.47941
97.2547 | 0.53025
107.0175 | 0.57364
116.7733 | 0.60251
127.0912 | 0.61698
136.3608 | 0.62244
146.1045 | 0.62514
155.9605 | 0.62817
165.6717 | 0.629
175.4444 | 0.63063
185.2626 | 0.63284
195.0879 | 0.63378
204.8546 | 0.63573
214.5131 | 0.63659
224.3328 | 0.63705
234.1419 | 0.6384
243.9258 | 0.6391
253.6046 | 0.64022
263.4183 | 0.64082
273.2309 | 0.64171
282.991 | 0.64202
292.7805 | 0.64321
302.5814 | 0.64326
312.3517 | 0.64337
322.1418 | 0.64399
331.8988 | 0.64417
341.7145 | 0.64423
351.4989 | 0.64457
361.2844 | 0.6452
371.0898 | 0.64487
380.8537 | 0.64512
390.6088 | 0.64487
400.4908 | 0.64513
410.2805 | 0.64505
420.0718 | 0.64465
429.8695 | 0.64497
439.6344 | 0.64406
449.434 | 0.64451
459.2412 | 0.64353
469.0306 | 0.64349
478.851 | 0.64292
488.6923 | 0.64261
496.8302 | 0.64091
506.6442 | 0.64109
516.4032 | 0.64142
526.2055 | 0.63997
535.9536 | 0.63983
545.771 | 0.6384
555.5986 | 0.63869
565.3363 | 0.63853
575.1805 | 0.63724
584.9334 | 0.63765
594.725 | 0.63516
604.4954 | 0.63556
614.3066 | 0.63599
624.0771 | 0.63566
633.8791 | 0.63338
643.6431 | 0.63392
653.4404 | 0.63386
663.2501 | 0.63232
673.0259 | 0.63268
682.8332 | 0.63321
692.582 | 0.63203
703.5179 | 0.63239
712.1756 | 0.63218
721.898 | 0.63097
731.7958 | 0.62961
741.4882 | 0.62959
751.349 | 0.62972
761.1395 | 0.62893
770.896 | 0.62791
780.7204 | 0.62803
790.5339 | 0.62823
800.2977 | 0.62687
810.1086 | 0.62749
819.8891 | 0.62647
829.6965 | 0.62658
839.5239 | 0.62609
849.3033 | 0.62633
859.1797 | 0.6261
868.9295 | 0.62484
878.7182 | 0.62468
888.513 | 0.625
898.3027 | 0.62422
908.1185 | 0.62454
917.9197 | 0.62413
927.6981 | 0.62395
937.5345 | 0.62413
947.343 | 0.62338
957.1072 | 0.62314
966.9543 | 0.62281
976.8165 | 0.62204

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00441
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00441.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27
2.0795 | 38
9.2596 | 120.5
19.7562 | 121
28.8221 | 117
38.6091 | 114
48.347 | 112.5
58.1605 | 112.5
67.9147 | 113.5
77.6823 | 114.5
87.4671 | 116
97.2547 | 117
107.0175 | 118
116.7733 | 119
127.0912 | 120
136.3608 | 121
146.1045 | 123
155.9605 | 124
165.6717 | 126
175.4444 | 127
185.2626 | 128
195.0879 | 129
204.8546 | 130.5
214.5131 | 132
224.3328 | 133
234.1419 | 134
243.9258 | 135
253.6046 | 136.5
263.4183 | 138
273.2309 | 139
282.991 | 140
292.7805 | 141
302.5814 | 142
312.3517 | 143
322.1418 | 144
331.8988 | 144.5
341.7145 | 146
351.4989 | 146.5
361.2844 | 147
371.0898 | 148
380.8537 | 149
390.6088 | 150
400.4908 | 151
410.2805 | 151
420.0718 | 152
429.8695 | 153
439.6344 | 154
449.434 | 155
459.2412 | 155.5
469.0306 | 156
478.851 | 157
488.6923 | 158
496.8302 | 158
506.6442 | 158
516.4032 | 159
526.2055 | 160
535.9536 | 161
545.771 | 161
555.5986 | 162
565.3363 | 162
575.1805 | 163
584.9334 | 164
594.725 | 164
604.4954 | 164
614.3066 | 165
624.0771 | 165
633.8791 | 165
643.6431 | 166
653.4404 | 167
663.2501 | 167
673.0259 | 168
682.8332 | 168
692.582 | 164
703.5179 | 166.5
712.1756 | 168.5
721.898 | 168
731.7958 | 169
741.4882 | 170
751.349 | 171
761.1395 | 171
770.896 | 172
780.7204 | 172
790.5339 | 172
800.2977 | 172
810.1086 | 173
819.8891 | 173
829.6965 | 173
839.5239 | 173
849.3033 | 174
859.1797 | 174
868.9295 | 174
878.7182 | 174
888.513 | 174
898.3027 | 175
908.1185 | 175
917.9197 | 175
927.6981 | 175
937.5345 | 175.5
947.343 | 174
957.1072 | 175
966.9543 | 175
976.8165 | 176
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00441
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.12925
I_LEAK700V(microA) | 0.14047
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 0.252
10 | 55.35
20 | 65.68
30 | 71.58
40 | 76.46
50 | 79.99
60 | 82.91
70 | 85.37
80 | 87.57
90 | 89.46
100 | 91.19
110 | 92.8
120 | 94.21
130 | 95.66
140 | 96.99
150 | 98.27
160 | 99.48
170 | 100.72
180 | 101.87
190 | 103.09
200 | 104.22
210 | 105.31
220 | 106.44
230 | 107.45
240 | 108.48
250 | 109.58
260 | 110.57
270 | 111.56
280 | 112.5
290 | 113.46
300 | 114.39
310 | 115.32
320 | 116.11
330 | 117.05
340 | 117.94
350 | 118.75
360 | 119.57
370 | 120.35
380 | 121.07
390 | 121.83
400 | 122.61
410 | 123.45
420 | 126.83
430 | 128.79
440 | 132.46
450 | 133.77
460 | 128.85
470 | 130.91
480 | 131.25
490 | 128.62
500 | 129.25
510 | 129.88
520 | 130.48
530 | 131.13
540 | 131.74
550 | 132.32
560 | 132.92
570 | 133.52
580 | 134.11
590 | 134.67
600 | 135.25
610 | 135.8
620 | 136.37
630 | 136.93
640 | 137.45
650 | 137.96
660 | 138.5
670 | 138.99
680 | 139.5
690 | 140
700 | 140.47
710 | 140.94
720 | 141.43
730 | 141.89
740 | 142.35
750 | 142.82
760 | 143.27
770 | 143.68
780 | 144.14
790 | 144.59
800 | 145.01
810 | 145.46
820 | 145.83
830 | 146.26
840 | 146.67
850 | 147.04
860 | 147.44
870 | 147.86
880 | 148.22
890 | 148.6
900 | 149.01
910 | 149.41
920 | 149.78
930 | 150.12
940 | 150.51
950 | 150.85
960 | 151.17
970 | 151.56
980 | 151.93
990 | 152.31
1000 | 152.61
%RAWDATA
#CV
50 | 2002.97
60 | 1819.96
70 | 1679.15
80 | 1567.18
90 | 1476.5
100 | 1403.75
110 | 1351.55
120 | 1321.97
130 | 1309.65
140 | 1305.03
150 | 1302.9
160 | 1301.47
170 | 1300.56
180 | 1299.59
190 | 1298.97
200 | 1298.28
210 | 1297.72
220 | 1297.22
230 | 1296.71
240 | 1296.48
250 | 1296.08
260 | 1295.72
270 | 1295.33
280 | 1295.11
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#