## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00442
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 115.9739
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00442
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00442.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27
DEPLETION V | 115.9739
30 | 0.1575
150 | 0.79786
100 | 0.61606
500 | 0.6217
2.0826 | 0.0019434
9.2594 | 0.049578
19.7455 | 0.10153
28.8324 | 0.15189
38.6078 | 0.20463
48.3509 | 0.25484
58.1422 | 0.30799
67.9048 | 0.36037
77.6813 | 0.41104
87.4312 | 0.46283
97.1998 | 0.51081
106.9359 | 0.55404
116.7642 | 0.58193
127.0983 | 0.59534
136.3379 | 0.60124
146.1166 | 0.6037
155.8334 | 0.60585
165.6572 | 0.60705
175.4397 | 0.60854
185.2181 | 0.6089
195.0328 | 0.61007
204.8025 | 0.61054
214.5707 | 0.61209
224.3612 | 0.61246
234.1478 | 0.61318
243.9453 | 0.6135
253.7082 | 0.61458
263.4536 | 0.61508
273.261 | 0.61544
283.009 | 0.61628
292.7799 | 0.61645
302.5996 | 0.61738
312.3763 | 0.61787
322.1645 | 0.61808
331.9306 | 0.61898
341.7318 | 0.61928
351.5397 | 0.61991
361.3201 | 0.61998
371.0949 | 0.62039
380.8876 | 0.62094
390.6839 | 0.62101
400.4504 | 0.62138
410.2713 | 0.62199
420.0783 | 0.62262
429.8661 | 0.62242
439.6499 | 0.62261
449.4529 | 0.62286
459.274 | 0.6232
469.0407 | 0.62366
478.8368 | 0.6238
488.6715 | 0.62434
496.8663 | 0.62434
506.6581 | 0.62471
516.456 | 0.62497
526.2173 | 0.62519
536.007 | 0.62547
545.7794 | 0.62551
555.6035 | 0.62556
565.3269 | 0.62564
575.1551 | 0.62561
584.9437 | 0.62576
594.7501 | 0.62591
604.5323 | 0.62604
614.315 | 0.62623
624.109 | 0.62587
633.8883 | 0.62606
643.6304 | 0.62628
653.4517 | 0.62627
663.247 | 0.62592
673.034 | 0.62625
682.8249 | 0.62619
692.6448 | 0.62642
702.409 | 0.62634
712.1753 | 0.62611
722.0041 | 0.62627
731.8097 | 0.62583
742.7561 | 0.62622
751.3399 | 0.62567
761.1403 | 0.62578
770.9269 | 0.62636
780.7159 | 0.62574
790.5341 | 0.62612
800.3181 | 0.62563
810.0865 | 0.62554
819.8647 | 0.62546
829.6717 | 0.62554
839.5252 | 0.62507
849.3023 | 0.6252
859.1159 | 0.62551
868.9369 | 0.62523
879.6218 | 0.62537
888.5081 | 0.62481
898.3227 | 0.62506
908.0551 | 0.62471
917.9146 | 0.62464
927.7301 | 0.62507
937.5698 | 0.62471
947.8679 | 0.62453
957.1691 | 0.6243
966.9808 | 0.62416
976.8338 | 0.62416

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00442
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00442.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27
2.0826 | 40
9.2594 | 128.5
19.7455 | 129
28.8324 | 127
38.6078 | 125
48.3509 | 124
58.1422 | 124
67.9048 | 125
77.6813 | 126
87.4312 | 127
97.1998 | 128
106.9359 | 129
116.7642 | 130.5
127.0983 | 131.5
136.3379 | 133
146.1166 | 134
155.8334 | 135.5
165.6572 | 137
175.4397 | 138
185.2181 | 139
195.0328 | 140.5
204.8025 | 141.5
214.5707 | 143
224.3612 | 144
234.1478 | 145.5
243.9453 | 147
253.7082 | 148
263.4536 | 149
273.261 | 150
283.009 | 151.5
292.7799 | 152.5
302.5996 | 153.5
312.3763 | 155
322.1645 | 156
331.9306 | 157
341.7318 | 158
351.5397 | 159
361.3201 | 159.5
371.0949 | 160.5
380.8876 | 162
390.6839 | 163
400.4504 | 164
410.2713 | 165
420.0783 | 166
429.8661 | 166
439.6499 | 167
449.4529 | 168
459.274 | 169
469.0407 | 170
478.8368 | 170
488.6715 | 171
496.8663 | 172
506.6581 | 173
516.456 | 174
526.2173 | 174.5
536.007 | 175
545.7794 | 176
555.6035 | 177
565.3269 | 178
575.1551 | 178
584.9437 | 179
594.7501 | 180
604.5323 | 181
614.315 | 181
624.109 | 182
633.8883 | 183
643.6304 | 184
653.4517 | 184
663.247 | 185
673.034 | 185
682.8249 | 186
692.6448 | 187
702.409 | 187.5
712.1753 | 188
722.0041 | 189
731.8097 | 190
742.7561 | 190
751.3399 | 190.5
761.1403 | 191
770.9269 | 192
780.7159 | 192
790.5341 | 193
800.3181 | 193
810.0865 | 193
819.8647 | 194
829.6717 | 194
839.5252 | 194
849.3023 | 195
859.1159 | 195
868.9369 | 195
879.6218 | 196
888.5081 | 195
898.3227 | 195
908.0551 | 196
917.9146 | 197
927.7301 | 197
937.5698 | 198
947.8679 | 198
957.1691 | 198
966.9808 | 198
976.8338 | 198
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00442
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.15396
I_LEAK700V(microA) | 0.15844
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 8.609
10 | 65.16
20 | 76.92
30 | 83.01
40 | 87.94
50 | 91.53
60 | 94.47
70 | 96.97
80 | 99.21
90 | 101.18
100 | 102.97
110 | 104.61
120 | 106.13
130 | 107.6
140 | 108.97
150 | 110.3
160 | 111.58
170 | 112.89
180 | 114.14
190 | 115.42
200 | 116.68
210 | 117.89
220 | 119.03
230 | 120.2
240 | 121.35
250 | 122.5
260 | 123.64
270 | 124.75
280 | 125.83
290 | 126.93
300 | 128.07
310 | 129.13
320 | 130.16
330 | 131.16
340 | 132.17
350 | 133.16
360 | 134.13
370 | 134.99
380 | 135.93
390 | 136.97
400 | 137.86
410 | 138.74
420 | 139.61
430 | 140.42
440 | 141.23
450 | 142.08
460 | 142.87
470 | 147.13
480 | 146.47
490 | 151.25
500 | 153.96
510 | 152.88
520 | 150.83
530 | 152.15
540 | 148.64
550 | 149.31
560 | 149.99
570 | 150.63
580 | 151.3
590 | 151.96
600 | 152.59
610 | 153.19
620 | 153.84
630 | 154.44
640 | 155.03
650 | 155.63
660 | 156.21
670 | 156.74
680 | 157.33
690 | 157.89
700 | 158.44
710 | 158.99
720 | 159.56
730 | 160.09
740 | 160.65
750 | 161.19
760 | 161.72
770 | 162.25
780 | 162.74
790 | 163.28
800 | 163.81
810 | 164.29
820 | 164.83
830 | 165.33
840 | 165.8
850 | 166.3
860 | 166.83
870 | 167.28
880 | 167.8
890 | 168.32
900 | 168.79
910 | 169.29
920 | 169.76
930 | 170.23
940 | 170.7
950 | 171.2
960 | 171.68
970 | 172.17
980 | 172.64
990 | 173.12
1000 | 173.59
%RAWDATA
#CV
50 | 2008.95
60 | 1825.11
70 | 1683.83
80 | 1571.45
90 | 1480.21
100 | 1406.6
110 | 1353.45
120 | 1323.19
130 | 1310.35
140 | 1305.5
150 | 1303.24
160 | 1301.77
170 | 1300.8
180 | 1299.91
190 | 1299.08
200 | 1298.57
210 | 1297.95
220 | 1297.52
230 | 1297.02
240 | 1296.69
250 | 1296.34
260 | 1295.95
270 | 1295.62
280 | 1295.31
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#