## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00448
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 121.13
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00448
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00448.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.2
DEPLETION V | 121.13
30 | 0.15775
150 | 0.80037
100 | 0.64619
500 | 0.63825
2.0799 | 0.0020272
9.258 | 0.050361
19.7484 | 0.10141
28.827 | 0.15195
38.5897 | 0.20461
48.3337 | 0.25683
58.133 | 0.30843
67.9075 | 0.36081
77.6797 | 0.41223
87.4645 | 0.46444
97.2593 | 0.51435
107.0116 | 0.56002
116.7703 | 0.59349
127.0877 | 0.61064
136.3579 | 0.61908
146.1162 | 0.62183
155.8842 | 0.62396
165.6604 | 0.62667
175.4508 | 0.62787
185.217 | 0.62864
195.0767 | 0.63079
204.7929 | 0.63169
214.5601 | 0.63378
224.3251 | 0.63417
234.1284 | 0.6359
243.9354 | 0.63625
253.6931 | 0.6368
263.4685 | 0.63803
273.263 | 0.63842
283.0137 | 0.63883
292.7799 | 0.63989
302.5756 | 0.64027
312.2895 | 0.64138
322.1273 | 0.64149
331.9017 | 0.64209
341.6906 | 0.64255
351.5088 | 0.64271
361.199 | 0.64357
371.0446 | 0.64323
380.8936 | 0.64377
390.6521 | 0.64385
400.457 | 0.64428
410.2598 | 0.64405
420.0779 | 0.64444
429.8462 | 0.64444
439.6196 | 0.6445
449.4364 | 0.64402
459.2555 | 0.64429
469.0444 | 0.64435
478.8657 | 0.6436
488.6949 | 0.64323
496.86 | 0.64256
506.6526 | 0.64319
516.4408 | 0.64251
526.2066 | 0.64115
535.9912 | 0.6418
545.7924 | 0.64048
555.5858 | 0.64098
565.335 | 0.64061
575.1279 | 0.63913
584.946 | 0.63968
594.7351 | 0.63848
604.5057 | 0.63882
614.3155 | 0.63773
624.0683 | 0.63791
633.8647 | 0.63816
643.6488 | 0.63727
653.443 | 0.63719
663.2558 | 0.63594
673.025 | 0.63611
682.8192 | 0.63485
692.6404 | 0.63491
702.4073 | 0.63356
712.1448 | 0.63402
721.9829 | 0.63274
731.8025 | 0.6342
741.579 | 0.63257
751.3465 | 0.63339
761.1283 | 0.63288
770.9093 | 0.63141
780.7297 | 0.63174
790.5431 | 0.63137
800.3289 | 0.63135
810.0959 | 0.63113
819.9032 | 0.63064
829.6546 | 0.63044
839.537 | 0.62973
849.1841 | 0.62877
858.9919 | 0.62866
868.9174 | 0.62902
878.7343 | 0.62887
888.3498 | 0.6289
898.3314 | 0.62817
908.132 | 0.62701
917.9329 | 0.62735
927.7348 | 0.62679
937.5421 | 0.62687
947.3482 | 0.62689
957.1726 | 0.62637
967.0005 | 0.62626
976.8271 | 0.62634

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00448
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00448.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.2
2.0799 | 71
9.258 | 170
19.7484 | 248
28.827 | 253
38.5897 | 270.5
48.3337 | 287
58.133 | 299.5
67.9075 | 310
77.6797 | 319.5
87.4645 | 327.5
97.2593 | 334
107.0116 | 340
116.7703 | 344.5
127.0877 | 349
136.3579 | 352.5
146.1162 | 355
155.8842 | 358
165.6604 | 360.5
175.4508 | 362.5
185.217 | 365
195.0767 | 367
204.7929 | 369.5
214.5601 | 372
224.3251 | 374
234.1284 | 376
243.9354 | 378.5
253.6931 | 380.5
263.4685 | 383
273.263 | 385
283.0137 | 387.5
292.7799 | 389.5
302.5756 | 392
312.2895 | 394
322.1273 | 396
331.9017 | 398.5
341.6906 | 400.5
351.5088 | 403
361.199 | 405
371.0446 | 407.5
380.8936 | 409.5
390.6521 | 412
400.457 | 414
410.2598 | 416
420.0779 | 418
429.8462 | 420
439.6196 | 421.5
449.4364 | 424
459.2555 | 426
469.0444 | 427.5
478.8657 | 429.5
488.6949 | 431.5
496.86 | 433.5
506.6526 | 435
516.4408 | 437
526.2066 | 439
535.9912 | 441
545.7924 | 443
555.5858 | 445
565.335 | 446.5
575.1279 | 448
584.946 | 450
594.7351 | 452
604.5057 | 453.5
614.3155 | 455
624.0683 | 457
633.8647 | 458.5
643.6488 | 460
653.443 | 462
663.2558 | 464
673.025 | 465
682.8192 | 467
692.6404 | 468
702.4073 | 469.5
712.1448 | 471
721.9829 | 472
731.8025 | 474
741.579 | 475
751.3465 | 476
761.1283 | 477
770.9093 | 478
780.7297 | 479.5
790.5431 | 481
800.3289 | 482
810.0959 | 483
819.9032 | 484
829.6546 | 485
839.537 | 486
849.1841 | 487
858.9919 | 488
868.9174 | 489.5
878.7343 | 490.5
888.3498 | 491
898.3314 | 492
908.132 | 493
917.9329 | 494
927.7348 | 496
937.5421 | 497
947.3482 | 498
957.1726 | 499
967.0005 | 499
976.8271 | 500
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00448
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.4093
I_LEAK700V(microA) | 0.4423
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 0.428
10 | 179.99
20 | 223.4
30 | 245.9
40 | 263.2
50 | 276.8
60 | 288
70 | 297.6
80 | 305.6
90 | 312.3
100 | 317.9
110 | 322.6
120 | 326.2
130 | 329.2
140 | 331.8
150 | 334.2
160 | 336.5
170 | 338.7
180 | 341
190 | 343.3
200 | 345.4
210 | 347.6
220 | 349.9
230 | 352.1
240 | 354.4
250 | 356.6
260 | 358.9
270 | 361
280 | 363.2
290 | 365.5
300 | 367.7
310 | 370
320 | 372.2
330 | 374.4
340 | 376.6
350 | 378.8
360 | 381
370 | 383.2
380 | 385.3
390 | 387.4
400 | 389.5
410 | 391.7
420 | 393.7
430 | 395.8
440 | 397.9
450 | 399.9
460 | 401.9
470 | 403.8
480 | 405.8
490 | 411.2
500 | 409.3
510 | 418
520 | 421.5
530 | 420.2
540 | 420.5
550 | 422.5
560 | 420.4
570 | 422.1
580 | 423.8
590 | 425.4
600 | 427.1
610 | 428.6
620 | 430.2
630 | 431.8
640 | 433.3
650 | 434.8
660 | 436.3
670 | 437.8
680 | 439.4
690 | 440.8
700 | 442.3
710 | 443.7
720 | 445.1
730 | 446.4
740 | 447.9
750 | 449.3
760 | 450.6
770 | 452
780 | 453.3
790 | 454.6
800 | 456
810 | 457.3
820 | 458.7
830 | 460
840 | 461.2
850 | 462.4
860 | 463.8
870 | 465.1
880 | 466.3
890 | 467.6
900 | 468.8
910 | 470.1
920 | 471.3
930 | 472.6
940 | 473.8
950 | 475
960 | 476.2
970 | 477.4
980 | 478.7
990 | 479.9
1000 | 481.1
%RAWDATA
#CV
50 | 2025.37
60 | 1839.97
70 | 1697.39
80 | 1583.85
90 | 1491.48
100 | 1416.08
110 | 1359.1
120 | 1324.05
130 | 1308.46
140 | 1303.05
150 | 1300.47
160 | 1298.9
170 | 1297.79
180 | 1297
190 | 1296.15
200 | 1295.44
210 | 1295.02
220 | 1294.47
230 | 1294.06
240 | 1293.58
250 | 1293.35
260 | 1292.88
270 | 1292.51
280 | 1292.21
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#