## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00450
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 118.2524
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00450
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00450.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.2
DEPLETION V | 118.2524
30 | 0.16165
150 | 0.81394
100 | 0.64175
500 | 0.63339
2.0807 | 0.0021956
9.259 | 0.051321
19.7602 | 0.10435
28.8474 | 0.15587
38.5829 | 0.20917
48.338 | 0.26237
58.1503 | 0.31487
67.8963 | 0.36795
77.6923 | 0.41964
87.514 | 0.47286
97.2566 | 0.52332
107.0164 | 0.56696
116.7768 | 0.59553
127.0924 | 0.6094
136.365 | 0.61419
146.1198 | 0.6177
155.8812 | 0.62053
165.668 | 0.62189
175.4549 | 0.62252
185.2166 | 0.62499
195.0246 | 0.62582
204.8132 | 0.62764
214.5771 | 0.62826
224.4171 | 0.6296
234.1264 | 0.63001
243.9442 | 0.63149
253.693 | 0.63212
263.3614 | 0.63388
273.2718 | 0.63382
283.0292 | 0.63455
292.7769 | 0.63525
302.5486 | 0.63625
312.3787 | 0.63659
322.1569 | 0.63747
331.9357 | 0.63741
341.7122 | 0.63808
351.5199 | 0.63824
361.2907 | 0.63865
371.0872 | 0.63898
380.901 | 0.63893
390.6733 | 0.63911
400.4445 | 0.63952
410.2648 | 0.63963
420.0669 | 0.63952
429.8371 | 0.63976
439.6451 | 0.63938
449.4508 | 0.6393
459.2561 | 0.63949
469.039 | 0.63902
478.8618 | 0.63928
488.6984 | 0.6387
496.8606 | 0.63846
506.6597 | 0.63751
516.4435 | 0.63771
526.0473 | 0.63628
535.987 | 0.63674
545.6224 | 0.63501
555.4863 | 0.63585
565.3669 | 0.63577
575.1 | 0.63423
584.9513 | 0.63478
594.6496 | 0.63369
604.3521 | 0.63436
614.3027 | 0.63246
624.0741 | 0.63294
633.8616 | 0.63306
643.6433 | 0.63242
653.4464 | 0.63083
663.2454 | 0.63167
672.9822 | 0.63
682.8211 | 0.62997
692.6267 | 0.63049
702.4132 | 0.62915
712.1702 | 0.62901
721.9692 | 0.62807
731.7936 | 0.62819
741.5536 | 0.62814
751.3049 | 0.6273
761.1279 | 0.62634
770.9396 | 0.62666
780.7182 | 0.62681
790.5302 | 0.6266
800.2632 | 0.62535
810.0381 | 0.62574
819.8802 | 0.62523
829.6899 | 0.62533
839.5257 | 0.62465
849.2624 | 0.62479
859.0901 | 0.62355
868.9092 | 0.62365
878.7225 | 0.62319
888.5049 | 0.62318
898.3067 | 0.6225
908.1207 | 0.62249
917.8789 | 0.62209
927.6971 | 0.62207
937.5353 | 0.62171
947.3334 | 0.62138
957.1449 | 0.62066
966.9641 | 0.62162
976.8071 | 0.62059

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00450
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00450.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.2
2.0807 | 42
9.259 | 124.5
19.7602 | 128
28.8474 | 129
38.5829 | 129
48.338 | 129.5
58.1503 | 130.5
67.8963 | 132
77.6923 | 133
87.514 | 135
97.2566 | 136.5
107.0164 | 138
116.7768 | 139.5
127.0924 | 141
136.365 | 142
146.1198 | 144
155.8812 | 145.5
165.668 | 147
175.4549 | 148
185.2166 | 150
195.0246 | 151
204.8132 | 152.5
214.5771 | 154
224.4171 | 155
234.1264 | 156.5
243.9442 | 158
253.693 | 159
263.3614 | 160
273.2718 | 161.5
283.0292 | 163
292.7769 | 164
302.5486 | 165
312.3787 | 166
322.1569 | 167
331.9357 | 168
341.7122 | 169
351.5199 | 170
361.2907 | 171
371.0872 | 172
380.901 | 173
390.6733 | 174
400.4445 | 175
410.2648 | 176
420.0669 | 176
429.8371 | 177.5
439.6451 | 179
449.4508 | 179.5
459.2561 | 180.5
469.039 | 182
478.8618 | 182.5
488.6984 | 183
496.8606 | 184
506.6597 | 185
516.4435 | 186
526.0473 | 186.5
535.987 | 187.5
545.6224 | 188
555.4863 | 189
565.3669 | 190
575.1 | 190.5
584.9513 | 191
594.6496 | 192
604.3521 | 192.5
614.3027 | 193
624.0741 | 194
633.8616 | 194
643.6433 | 195
653.4464 | 196
663.2454 | 196
672.9822 | 197
682.8211 | 197
692.6267 | 198
702.4132 | 198
712.1702 | 199
721.9692 | 199
731.7936 | 200
741.5536 | 200
751.3049 | 200
761.1279 | 201
770.9396 | 201
780.7182 | 201
790.5302 | 201
800.2632 | 202
810.0381 | 202
819.8802 | 203
829.6899 | 203
839.5257 | 203
849.2624 | 203
859.0901 | 203
868.9092 | 204
878.7225 | 204
888.5049 | 205
898.3067 | 205
908.1207 | 205
917.8789 | 205
927.6971 | 205
937.5353 | 205
947.3334 | 205
957.1449 | 206
966.9641 | 206
976.8071 | 206
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00450
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.15414
I_LEAK700V(microA) | 0.16749
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 5.288
10 | 66.89
20 | 79.54
30 | 86.35
40 | 91.92
50 | 95.99
60 | 99.38
70 | 102.33
80 | 104.86
90 | 107.14
100 | 109.2
110 | 111.06
120 | 112.69
130 | 114.25
140 | 115.73
150 | 117.14
160 | 118.58
170 | 119.96
180 | 121.36
190 | 122.75
200 | 124.05
210 | 125.3
220 | 126.57
230 | 127.8
240 | 128.99
250 | 130.11
260 | 131.29
270 | 132.57
280 | 133.7
290 | 134.83
300 | 135.95
310 | 137
320 | 138.07
330 | 139.16
340 | 140.21
350 | 143.51
360 | 144.36
370 | 149.7
380 | 152.1
390 | 152.54
400 | 149.5
410 | 151.5
420 | 147.72
430 | 148.63
440 | 149.49
450 | 150.3
460 | 151.09
470 | 151.85
480 | 152.62
490 | 153.38
500 | 154.14
510 | 154.89
520 | 155.63
530 | 156.36
540 | 157.06
550 | 157.8
560 | 158.51
570 | 159.2
580 | 159.9
590 | 160.57
600 | 161.26
610 | 161.89
620 | 162.57
630 | 163.22
640 | 163.86
650 | 164.48
660 | 165.1
670 | 165.71
680 | 166.32
690 | 166.91
700 | 167.49
710 | 168.1
720 | 168.65
730 | 169.23
740 | 169.81
750 | 170.38
760 | 170.95
770 | 171.54
780 | 172.07
790 | 172.62
800 | 173.24
810 | 173.75
820 | 174.34
830 | 174.89
840 | 175.44
850 | 176.04
860 | 176.61
870 | 177.14
880 | 177.67
890 | 178.18
900 | 178.74
910 | 179.28
920 | 179.79
930 | 180.2
940 | 180.81
950 | 181.2
960 | 181.83
970 | 182.2
980 | 182.78
990 | 183.1
1000 | 183.72
%RAWDATA
#CV
50 | 2014.25
60 | 1829.7
70 | 1687.91
80 | 1575.1
90 | 1483.48
100 | 1409.23
110 | 1355
120 | 1324.54
130 | 1312.03
140 | 1307.52
150 | 1305.48
160 | 1304
170 | 1302.99
180 | 1302.09
190 | 1301.38
200 | 1300.76
210 | 1300.22
220 | 1299.7
230 | 1299.2
240 | 1298.84
250 | 1298.51
260 | 1298
270 | 1297.84
280 | 1297.61
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#