## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00453
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 118.2757
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00453
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00453.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.2
DEPLETION V | 118.2757
30 | 0.16176
150 | 0.81528
100 | 0.64279
500 | 0.63657
2.08 | 0.0021775
9.2672 | 0.051463
19.7163 | 0.10446
28.8541 | 0.15609
38.5883 | 0.20954
48.2581 | 0.26118
58.0633 | 0.31491
67.8966 | 0.36824
77.6108 | 0.42033
87.4664 | 0.47302
97.268 | 0.5228
107.0134 | 0.56668
116.7834 | 0.59641
127.1026 | 0.61023
136.3594 | 0.61704
146.1311 | 0.61974
155.8887 | 0.62243
165.671 | 0.623
175.4558 | 0.62518
185.2248 | 0.6262
195.022 | 0.62758
204.8044 | 0.62828
214.5559 | 0.63011
224.3571 | 0.63073
234.1519 | 0.63237
243.9354 | 0.63288
253.7019 | 0.63447
263.4661 | 0.63466
273.2704 | 0.63512
283.0294 | 0.63614
292.7935 | 0.63667
302.5923 | 0.63744
312.3618 | 0.6381
322.1463 | 0.63903
331.9176 | 0.63945
341.7206 | 0.63973
351.4941 | 0.64029
361.3011 | 0.64063
371.1103 | 0.6411
380.9017 | 0.64116
390.6068 | 0.64144
400.379 | 0.64166
410.2457 | 0.64185
420.011 | 0.64201
429.857 | 0.64182
439.5742 | 0.64242
449.4488 | 0.64257
459.2618 | 0.64246
469.0419 | 0.64265
478.8657 | 0.64212
488.7062 | 0.64262
496.8577 | 0.64174
506.6519 | 0.64197
516.412 | 0.64111
526.2189 | 0.64152
535.9858 | 0.64085
545.7987 | 0.64099
555.5645 | 0.64006
565.3551 | 0.63897
575.126 | 0.63977
584.9311 | 0.63809
594.7328 | 0.63832
604.4996 | 0.63709
614.3116 | 0.63755
624.1019 | 0.63801
633.8614 | 0.63666
643.6455 | 0.63657
653.4524 | 0.63577
663.256 | 0.63597
673.0343 | 0.63596
682.8366 | 0.63487
692.6295 | 0.6347
702.4083 | 0.63393
712.1715 | 0.63376
721.9812 | 0.63371
731.7917 | 0.63249
741.5414 | 0.63306
751.3498 | 0.63195
761.1328 | 0.63232
770.8739 | 0.63064
780.6793 | 0.63106
790.5197 | 0.63132
800.2709 | 0.62992
810.1065 | 0.6308
819.8985 | 0.62979
829.6975 | 0.62852
839.5154 | 0.62953
849.2887 | 0.62874
859.1033 | 0.62886
868.9226 | 0.62887
878.7229 | 0.62838
888.4415 | 0.62782
898.291 | 0.62756
908.1117 | 0.62709
917.8938 | 0.62733
927.7048 | 0.62721
937.4777 | 0.62593
947.3475 | 0.62688
957.1607 | 0.62576
966.9613 | 0.62598
976.8234 | 0.62542

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00453
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00453.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.2
2.08 | 37
9.2672 | 122.5
19.7163 | 120.5
28.8541 | 117
38.5883 | 114
48.2581 | 113
58.0633 | 113
67.8966 | 114
77.6108 | 115
87.4664 | 116
97.268 | 117.5
107.0134 | 119
116.7834 | 120
127.1026 | 121
136.3594 | 123
146.1311 | 124
155.8887 | 125
165.671 | 126.5
175.4558 | 128
185.2248 | 129
195.022 | 130.5
204.8044 | 132
214.5559 | 133
224.3571 | 134.5
234.1519 | 135.5
243.9354 | 137
253.7019 | 138
263.4661 | 139
273.2704 | 140
283.0294 | 141
292.7935 | 142
302.5923 | 143.5
312.3618 | 144
322.1463 | 145.5
331.9176 | 146
341.7206 | 147
351.4941 | 149
361.3011 | 149.5
371.1103 | 150
380.9017 | 151
390.6068 | 152
400.379 | 153
410.2457 | 154
420.011 | 155
429.857 | 155.5
439.5742 | 156.5
449.4488 | 157.5
459.2618 | 158
469.0419 | 159
478.8657 | 160
488.7062 | 160.5
496.8577 | 161
506.6519 | 162
516.412 | 163
526.2189 | 163.5
535.9858 | 164
545.7987 | 165
555.5645 | 166
565.3551 | 166.5
575.126 | 167
584.9311 | 168
594.7328 | 168
604.4996 | 169
614.3116 | 169
624.1019 | 170
633.8614 | 171
643.6455 | 171.5
653.4524 | 172
663.256 | 173
673.0343 | 173
682.8366 | 174
692.6295 | 174
702.4083 | 175
712.1715 | 175
721.9812 | 175
731.7917 | 176
741.5414 | 176
751.3498 | 177
761.1328 | 177
770.8739 | 177
780.6793 | 178
790.5197 | 178
800.2709 | 179
810.1065 | 179
819.8985 | 179
829.6975 | 180
839.5154 | 180
849.2887 | 180
859.1033 | 180
868.9226 | 181
878.7229 | 181
888.4415 | 181
898.291 | 182
908.1117 | 182
917.8938 | 182
927.7048 | 183
937.4777 | 183
947.3475 | 183
957.1607 | 183
966.9613 | 184
976.8234 | 184
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00453
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.13299
I_LEAK700V(microA) | 0.14498
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 8.734
10 | 55.14
20 | 65.5
30 | 71.71
40 | 76.84
50 | 80.5
60 | 83.49
70 | 86.06
80 | 88.3
90 | 90.31
100 | 92.15
110 | 93.86
120 | 95.39
130 | 96.88
140 | 98.28
150 | 99.63
160 | 100.93
170 | 102.21
180 | 103.47
190 | 104.71
200 | 105.91
210 | 107.07
220 | 108.2
230 | 109.31
240 | 110.4
250 | 111.5
260 | 112.53
270 | 113.57
280 | 114.58
290 | 115.58
300 | 116.54
310 | 117.53
320 | 118.47
330 | 119.39
340 | 120.31
350 | 121.19
360 | 122.07
370 | 122.95
380 | 123.81
390 | 124.66
400 | 125.49
410 | 126.31
420 | 127.09
430 | 127.88
440 | 128.66
450 | 129.41
460 | 130.14
470 | 130.86
480 | 131.59
490 | 132.28
500 | 132.99
510 | 133.67
520 | 134.34
530 | 134.98
540 | 135.64
550 | 136.26
560 | 136.91
570 | 137.53
580 | 138.17
590 | 138.78
600 | 139.39
610 | 139.98
620 | 140.54
630 | 141.13
640 | 141.69
650 | 142.27
660 | 142.82
670 | 143.38
680 | 143.95
690 | 144.46
700 | 144.98
710 | 145.52
720 | 146.04
730 | 146.6
740 | 147.15
750 | 147.63
760 | 148.15
770 | 148.62
780 | 149.11
790 | 149.61
800 | 150.11
810 | 150.57
820 | 151.02
830 | 151.51
840 | 152
850 | 152.42
860 | 152.88
870 | 153.37
880 | 153.79
890 | 154.25
900 | 154.66
910 | 155.11
920 | 155.48
930 | 155.97
940 | 156.39
950 | 156.78
960 | 157.17
970 | 157.58
980 | 157.99
990 | 158.42
1000 | 158.81
%RAWDATA
#CV
50 | 2007.1
60 | 1823.73
70 | 1682.76
80 | 1570.65
90 | 1479.64
100 | 1406.1
110 | 1352.73
120 | 1321.78
130 | 1308.99
140 | 1304.36
150 | 1302.13
160 | 1300.71
170 | 1299.59
180 | 1298.79
190 | 1297.95
200 | 1297.37
210 | 1296.79
220 | 1296.37
230 | 1295.92
240 | 1295.56
250 | 1295.13
260 | 1294.81
270 | 1294.52
280 | 1294.23
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#