## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00460
FDV(HPK) | 120
FDV (Tsukuba) | 117.4365
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00460
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00460.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.2
DEPLETION V | 117.4365
30 | 0.16094
150 | 0.81175
100 | 0.63536
500 | 0.63036
2.0741 | 0.002032
9.259 | 0.051562
19.7605 | 0.10391
28.821 | 0.1554
38.5878 | 0.20862
48.3454 | 0.26021
58.1014 | 0.31364
67.8764 | 0.36662
77.6567 | 0.41861
87.4971 | 0.47079
97.1889 | 0.52063
106.9935 | 0.56337
116.7915 | 0.59093
127.0459 | 0.60329
136.3175 | 0.60837
146.1235 | 0.612
155.8669 | 0.61377
165.6756 | 0.61607
175.4617 | 0.61711
185.2238 | 0.61798
195.0293 | 0.6202
204.8064 | 0.62081
214.5634 | 0.62225
224.3647 | 0.62373
234.1429 | 0.62418
243.9395 | 0.6263
253.7533 | 0.62681
263.4773 | 0.6274
272.9282 | 0.62904
283.0469 | 0.62936
292.7907 | 0.63013
302.5712 | 0.63046
312.382 | 0.63135
322.168 | 0.63178
331.9347 | 0.63216
341.7381 | 0.63312
351.5166 | 0.63349
361.3181 | 0.63392
371.1146 | 0.63443
380.9123 | 0.63436
390.6868 | 0.63461
401.0502 | 0.63522
410.2965 | 0.63531
420.0969 | 0.63563
429.8871 | 0.63559
440.2279 | 0.63589
449.4642 | 0.63594
459.2702 | 0.63613
469.0671 | 0.63618
478.8886 | 0.63598
488.7432 | 0.63567
496.8961 | 0.63521
506.6767 | 0.63576
516.4701 | 0.63517
526.2385 | 0.63522
536.0247 | 0.63438
545.8089 | 0.63517
555.5939 | 0.63464
565.3756 | 0.6335
575.0918 | 0.63476
584.9503 | 0.63325
594.7961 | 0.63217
606.4974 | 0.6335
614.3107 | 0.63278
624.1516 | 0.63304
634.1946 | 0.63172
643.6539 | 0.63161
653.4578 | 0.62973
663.2675 | 0.6307
673.0856 | 0.6289
682.8319 | 0.62921
692.6528 | 0.62939
702.4544 | 0.62941
712.2364 | 0.62798
722.037 | 0.62817
731.806 | 0.62693
741.6919 | 0.62742
751.3799 | 0.62659
761.1783 | 0.62673
770.9707 | 0.62595
780.6871 | 0.62613
790.5662 | 0.62584
800.3723 | 0.62499
810.1503 | 0.62544
819.9408 | 0.62407
829.7479 | 0.62442
839.5538 | 0.62309
849.3454 | 0.62359
859.1437 | 0.62333
868.9758 | 0.62305
878.7591 | 0.62304
888.5387 | 0.62302
898.3611 | 0.62307
908.1909 | 0.62276
917.9758 | 0.62163
927.7536 | 0.6207
937.5535 | 0.6212
947.3656 | 0.62162
957.1486 | 0.62099
967.0404 | 0.61974
976.874 | 0.62078

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00460
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00460.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.2
2.0741 | 40
9.259 | 129.5
19.7605 | 130
28.821 | 128
38.5878 | 126
48.3454 | 126
58.1014 | 126
67.8764 | 127
77.6567 | 128
87.4971 | 129.5
97.1889 | 131
106.9935 | 132
116.7915 | 133.5
127.0459 | 135
136.3175 | 136
146.1235 | 137.5
155.8669 | 139
165.6756 | 140.5
175.4617 | 142
185.2238 | 143.5
195.0293 | 145
204.8064 | 146
214.5634 | 147.5
224.3647 | 149
234.1429 | 150
243.9395 | 152
253.7533 | 153
263.4773 | 154
272.9282 | 155
283.0469 | 156.5
292.7907 | 158
302.5712 | 159
312.382 | 160
322.168 | 162
331.9347 | 163
341.7381 | 164
351.5166 | 165
361.3181 | 167
371.1146 | 168
380.9123 | 169
390.6868 | 169
401.0502 | 170.5
410.2965 | 172
420.0969 | 173
429.8871 | 174
440.2279 | 175
449.4642 | 175.5
459.2702 | 176.5
469.0671 | 177.5
478.8886 | 179
488.7432 | 179
496.8961 | 180
506.6767 | 181
516.4701 | 182
526.2385 | 183
536.0247 | 184
545.8089 | 185
555.5939 | 185
565.3756 | 186
575.0918 | 187
584.9503 | 187
594.7961 | 188
606.4974 | 189
614.3107 | 189
624.1516 | 190
634.1946 | 190
643.6539 | 191
653.4578 | 192
663.2675 | 193.5
673.0856 | 194.5
682.8319 | 195
692.6528 | 196
702.4544 | 197
712.2364 | 197
722.037 | 198
731.806 | 199
741.6919 | 198
751.3799 | 198.5
761.1783 | 200
770.9707 | 201
780.6871 | 202
790.5662 | 202
800.3723 | 202
810.1503 | 203
819.9408 | 204
829.7479 | 204
839.5538 | 205
849.3454 | 205
859.1437 | 206
868.9758 | 206
878.7591 | 206
888.5387 | 206.5
898.3611 | 206
908.1909 | 206.5
917.9758 | 207
927.7536 | 208
937.5535 | 208
947.3656 | 209
957.1486 | 208
967.0404 | 209
976.874 | 209
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00460
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.15096
I_LEAK700V(microA) | 0.16493
Vdep(V) | 120
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 2.161
10 | 62.55
20 | 74.5
30 | 81.06
40 | 86.39
50 | 90.22
60 | 93.36
70 | 96.03
80 | 98.4
90 | 100.55
100 | 102.48
110 | 104.26
120 | 105.88
130 | 107.48
140 | 108.98
150 | 110.43
160 | 111.85
170 | 113.27
180 | 114.64
190 | 116
200 | 117.36
210 | 118.67
220 | 119.94
230 | 121.21
240 | 122.51
250 | 123.76
260 | 125
270 | 126.27
280 | 127.51
290 | 128.69
300 | 129.85
310 | 131.05
320 | 132.24
330 | 133.37
340 | 134.49
350 | 135.63
360 | 136.74
370 | 137.86
380 | 138.94
390 | 140.15
400 | 141.21
410 | 142.26
420 | 143.3
430 | 144.37
440 | 145.37
450 | 146.36
460 | 147.23
470 | 148.16
480 | 149.2
490 | 150.06
500 | 150.96
510 | 151.82
520 | 152.59
530 | 153.44
540 | 154.2
550 | 154.96
560 | 159.27
570 | 158.44
580 | 163.24
590 | 165.97
600 | 164.57
610 | 162.82
620 | 163.99
630 | 160.46
640 | 161.2
650 | 161.82
660 | 162.44
670 | 163.06
680 | 163.69
690 | 164.31
700 | 164.93
710 | 165.44
720 | 165.98
730 | 166.59
740 | 167.13
750 | 167.67
760 | 168.17
770 | 168.68
780 | 169.22
790 | 169.68
800 | 170.2
810 | 170.71
820 | 171.21
830 | 171.72
840 | 172.21
850 | 172.72
860 | 173.23
870 | 173.75
880 | 174.27
890 | 174.74
900 | 175.32
910 | 175.75
920 | 176.25
930 | 176.77
940 | 177.29
950 | 177.86
960 | 178.44
970 | 178.97
980 | 179.43
990 | 180.06
1000 | 180.4
%RAWDATA
#CV
50 | 2005.63
60 | 1822.3
70 | 1681.5
80 | 1569.23
90 | 1478.4
100 | 1405.23
110 | 1353.22
120 | 1325.07
130 | 1313.6
140 | 1309.5
150 | 1307.55
160 | 1306.19
170 | 1305.06
180 | 1304.03
190 | 1303.44
200 | 1302.9
210 | 1302.4
220 | 1301.83
230 | 1301.42
240 | 1301.02
250 | 1300.6
260 | 1300.3
270 | 1299.87
280 | 1299.49
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#