## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00462
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 116.2188
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00462
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00462.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.2
DEPLETION V | 116.2188
30 | 0.16018
150 | 0.80906
100 | 0.62599
500 | 0.63583
2.0739 | 0.0021037
9.2604 | 0.050938
19.7394 | 0.1034
28.8236 | 0.15437
38.589 | 0.20764
48.3692 | 0.26014
58.1354 | 0.31251
67.9291 | 0.36386
77.6199 | 0.41799
87.5331 | 0.46853
97.2602 | 0.5193
106.9864 | 0.56192
116.7895 | 0.59033
127.1043 | 0.60381
136.3643 | 0.60871
146.1194 | 0.6121
155.907 | 0.61353
165.6846 | 0.61523
175.4511 | 0.6175
185.2403 | 0.61833
195.0314 | 0.62111
204.8131 | 0.62215
214.5773 | 0.62289
224.3471 | 0.62512
234.1589 | 0.6287
243.9542 | 0.63053
253.6966 | 0.63067
263.4618 | 0.63123
273.7632 | 0.62864
283.1375 | 0.62902
292.8018 | 0.63085
302.5945 | 0.63092
312.3834 | 0.63092
322.1715 | 0.63149
331.926 | 0.63149
341.7481 | 0.63224
351.5095 | 0.63206
361.3192 | 0.63269
371.1077 | 0.6333
380.9095 | 0.63339
390.7042 | 0.63404
400.4837 | 0.63398
410.3037 | 0.6344
420.0873 | 0.63445
429.8905 | 0.6345
439.6666 | 0.63509
449.5688 | 0.6349
461.0902 | 0.63525
469.0933 | 0.63551
478.8863 | 0.63545
490.4178 | 0.63626
496.8161 | 0.63605
506.6808 | 0.63536
516.4504 | 0.6356
526.232 | 0.63547
537.6643 | 0.63647
545.8333 | 0.63495
555.6163 | 0.63556
565.3756 | 0.63526
575.1226 | 0.63623
584.9818 | 0.63678
594.7787 | 0.63734
605.7812 | 0.63734
614.6497 | 0.6374
624.1459 | 0.63581
633.8961 | 0.63643
643.6826 | 0.63679
653.4821 | 0.63727
663.2988 | 0.63706
673.0548 | 0.63582
682.8643 | 0.63613
692.6567 | 0.63667
702.4443 | 0.63802
712.2318 | 0.64033
722.03 | 0.64439
731.8386 | 0.65405
741.6063 | 0.66318
751.3772 | 0.66084
761.1824 | 0.65844
770.9689 | 0.6599
782.169 | 0.65823
790.5457 | 0.64482
800.3654 | 0.65021
810.1322 | 0.64512
819.9246 | 0.64332
830.727 | 0.65313
839.5764 | 0.65131
849.3509 | 0.64356
859.1638 | 0.64226
868.9645 | 0.64206
878.7715 | 0.64038
888.5428 | 0.64104
898.3699 | 0.64023
908.2495 | 0.63983
917.961 | 0.64034
927.7292 | 0.64077
937.5627 | 0.63839
947.3934 | 0.6407
957.1987 | 0.63846
967.0346 | 0.63959
976.8692 | 0.63773

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00462
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00462.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.2
2.0739 | 40.5
9.2604 | 128.5
19.7394 | 128.5
28.8236 | 127
38.589 | 126
48.3692 | 126
58.1354 | 126
67.9291 | 127
77.6199 | 129.5
87.5331 | 127
97.2602 | 130
106.9864 | 132
116.7895 | 133
127.1043 | 135
136.3643 | 137
146.1194 | 138.5
155.907 | 140
165.6846 | 141.5
175.4511 | 143
185.2403 | 144
195.0314 | 145.5
204.8131 | 147
214.5773 | 148
224.3471 | 149.5
234.1589 | 150.5
243.9542 | 152
253.6966 | 153.5
263.4618 | 155
273.7632 | 156.5
283.1375 | 157
292.8018 | 158
302.5945 | 159.5
312.3834 | 161
322.1715 | 162
331.926 | 163
341.7481 | 164.5
351.5095 | 165.5
361.3192 | 167
371.1077 | 167
380.9095 | 168
390.7042 | 169.5
400.4837 | 171
410.3037 | 172
420.0873 | 173
429.8905 | 174
439.6666 | 175
449.5688 | 176
461.0902 | 177
469.0933 | 177
478.8863 | 178
490.4178 | 180
496.8161 | 179.5
506.6808 | 180
516.4504 | 182
526.232 | 183
537.6643 | 183
545.8333 | 183
555.6163 | 185
565.3756 | 186
575.1226 | 186.5
584.9818 | 188
594.7787 | 189
605.7812 | 189
614.6497 | 189
624.1459 | 190
633.8961 | 191
643.6826 | 192.5
653.4821 | 193
663.2988 | 194
673.0548 | 195
682.8643 | 196
692.6567 | 196
702.4443 | 197
712.2318 | 197.5
722.03 | 198
731.8386 | 199
741.6063 | 199
751.3772 | 200
761.1824 | 200
770.9689 | 201
782.169 | 201
790.5457 | 201
800.3654 | 201
810.1322 | 201
819.9246 | 202
830.727 | 203
839.5764 | 202
849.3509 | 203
859.1638 | 203
868.9645 | 204
878.7715 | 204.5
888.5428 | 205
898.3699 | 205
908.2495 | 205
917.961 | 206
927.7292 | 206
937.5627 | 206
947.3934 | 207
957.1987 | 206
967.0346 | 206
976.8692 | 207
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00462
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.14934
I_LEAK700V(microA) | 0.1616
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 5.753
10 | 61.38
20 | 73.28
30 | 79.72
40 | 84.94
50 | 88.72
60 | 91.82
70 | 94.46
80 | 96.77
90 | 98.88
100 | 100.79
110 | 102.53
120 | 104.12
130 | 105.7
140 | 107.19
150 | 108.62
160 | 110.05
170 | 111.42
180 | 112.77
190 | 114.15
200 | 115.46
210 | 116.77
220 | 118.01
230 | 119.26
240 | 120.49
250 | 121.73
260 | 122.93
270 | 124.12
280 | 125.26
290 | 126.43
300 | 127.58
310 | 128.72
320 | 129.91
330 | 131.02
340 | 132.07
350 | 133.1
360 | 134.13
370 | 135.19
380 | 136.17
390 | 137.09
400 | 138.03
410 | 139.12
420 | 140.04
430 | 141.07
440 | 141.99
450 | 142.88
460 | 143.79
470 | 144.67
480 | 145.56
490 | 149.9
500 | 149.34
510 | 154.17
520 | 156.92
530 | 156.2
540 | 153.98
550 | 155.52
560 | 151.96
570 | 152.69
580 | 153.45
590 | 154.2
600 | 154.94
610 | 155.67
620 | 156.39
630 | 157.05
640 | 157.75
650 | 158.41
660 | 159.06
670 | 159.71
680 | 160.43
690 | 161
700 | 161.6
710 | 162.21
720 | 162.8
730 | 163.41
740 | 164.07
750 | 164.59
760 | 165.11
770 | 165.62
780 | 166.12
790 | 166.64
800 | 167.22
810 | 167.76
820 | 168.21
830 | 168.7
840 | 169.24
850 | 169.69
860 | 170.22
870 | 170.72
880 | 171.23
890 | 171.72
900 | 172.25
910 | 172.79
920 | 173.22
930 | 173.72
940 | 174.24
950 | 174.71
960 | 175.25
970 | 175.77
980 | 176.21
990 | 176.76
1000 | 177.26
%RAWDATA
#CV
50 | 2016.14
60 | 1831.6
70 | 1689.77
80 | 1576.95
90 | 1485.41
100 | 1411.36
110 | 1357.56
120 | 1327.56
130 | 1315.52
140 | 1311.34
150 | 1309.1
160 | 1307.8
170 | 1306.75
180 | 1305.85
190 | 1305.28
200 | 1304.44
210 | 1304.12
220 | 1303.61
230 | 1303.06
240 | 1302.58
250 | 1302.26
260 | 1302
270 | 1301.67
280 | 1301.35
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#