## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00463
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 116.4608
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00463
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00463.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.2
DEPLETION V | 116.4608
30 | 0.16088
150 | 0.81236
100 | 0.63036
500 | 0.62849
2.0806 | 0.0022214
9.2812 | 0.052205
19.7178 | 0.1026
28.8088 | 0.15579
38.5901 | 0.20918
48.3438 | 0.2605
58.1467 | 0.31404
67.899 | 0.36687
77.6811 | 0.41854
87.4257 | 0.47065
97.2803 | 0.51986
106.9784 | 0.56166
116.8135 | 0.58852
127.1099 | 0.60109
137.7902 | 0.60633
146.119 | 0.61001
155.874 | 0.61151
165.6602 | 0.614
175.4755 | 0.61506
185.2428 | 0.61622
195.1379 | 0.61799
204.8435 | 0.61862
214.5856 | 0.61928
224.3833 | 0.62097
234.1845 | 0.62257
243.9577 | 0.62237
255.5269 | 0.62268
263.4958 | 0.62388
273.3135 | 0.62452
283.4219 | 0.62556
292.8002 | 0.6264
302.5376 | 0.62639
312.3765 | 0.62754
322.1686 | 0.62801
331.9327 | 0.62889
341.7418 | 0.62917
351.5395 | 0.63021
361.3226 | 0.63047
371.4954 | 0.6307
380.8975 | 0.63121
390.706 | 0.63148
400.4763 | 0.63215
410.2871 | 0.63213
420.1102 | 0.63252
429.8601 | 0.63267
439.6623 | 0.63297
449.4723 | 0.63303
459.2651 | 0.63342
469.0798 | 0.63347
478.89 | 0.63361
489.6497 | 0.63375
496.9114 | 0.63319
506.69 | 0.63343
516.4796 | 0.63292
526.2534 | 0.63306
535.9955 | 0.6339
545.8063 | 0.63281
555.6005 | 0.63325
565.4056 | 0.63259
575.1715 | 0.63265
584.983 | 0.63198
594.7577 | 0.63232
604.5366 | 0.63194
614.3117 | 0.63192
624.1286 | 0.63083
633.8933 | 0.6312
643.6789 | 0.6302
653.4772 | 0.6304
663.2775 | 0.63069
673.0497 | 0.62969
682.8202 | 0.62998
692.6481 | 0.6289
702.4275 | 0.62929
712.2102 | 0.62817
722.0045 | 0.62865
731.8249 | 0.62845
741.588 | 0.62783
751.3708 | 0.62787
761.1785 | 0.62638
770.9732 | 0.62672
780.628 | 0.62588
790.5715 | 0.62618
800.2211 | 0.62633
810.1331 | 0.62532
819.9414 | 0.62602
829.5724 | 0.62482
840.4966 | 0.62578
849.3215 | 0.62529
859.136 | 0.62485
868.9361 | 0.6239
878.7615 | 0.62419
888.535 | 0.62319
898.3582 | 0.62354
908.1414 | 0.62253
917.9316 | 0.62291
927.7386 | 0.62204
939.6992 | 0.62283
947.3846 | 0.62276
957.1818 | 0.62235
967.0171 | 0.62178
976.7706 | 0.62128

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00463
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00463.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.2
2.0806 | 39
9.2812 | 119.5
19.7178 | 119
28.8088 | 118
38.5901 | 117
48.3438 | 116.5
58.1467 | 117
67.899 | 119
77.6811 | 120
87.4257 | 122
97.2803 | 123
106.9784 | 124.5
116.8135 | 126
127.1099 | 127
137.7902 | 129.5
146.119 | 130
155.874 | 132
165.6602 | 133.5
175.4755 | 135
185.2428 | 136.5
195.1379 | 138
204.8435 | 139
214.5856 | 140.5
224.3833 | 142
234.1845 | 143
243.9577 | 144
255.5269 | 145
263.4958 | 145
273.3135 | 147
283.4219 | 147
292.8002 | 149
302.5376 | 150
312.3765 | 150
322.1686 | 151.5
331.9327 | 153
341.7418 | 155
351.5395 | 156
361.3226 | 156.5
371.4954 | 158
380.8975 | 158.5
390.706 | 159
400.4763 | 160.5
410.2871 | 162
420.1102 | 162
429.8601 | 163
439.6623 | 164
449.4723 | 165
459.2651 | 166
469.0798 | 165
478.89 | 166
489.6497 | 168
496.9114 | 168
506.69 | 168
516.4796 | 169
526.2534 | 170
535.9955 | 170.5
545.8063 | 171
555.6005 | 172
565.4056 | 172
575.1715 | 173
584.983 | 173.5
594.7577 | 174
604.5366 | 174.5
614.3117 | 175
624.1286 | 175.5
633.8933 | 176
643.6789 | 176
653.4772 | 177
663.2775 | 177
673.0497 | 178
682.8202 | 178
692.6481 | 179
702.4275 | 179
712.2102 | 179
722.0045 | 179
731.8249 | 180
741.588 | 180
751.3708 | 180
761.1785 | 181
770.9732 | 181
780.628 | 181
790.5715 | 182
800.2211 | 182
810.1331 | 182
819.9414 | 183
829.5724 | 183
840.4966 | 183
849.3215 | 183
859.136 | 183
868.9361 | 184
878.7615 | 184
888.535 | 184
898.3582 | 185
908.1414 | 185
917.9316 | 185
927.7386 | 185
939.6992 | 184
947.3846 | 184
957.1818 | 185
967.0171 | 185
976.7706 | 186
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00463
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.13173
I_LEAK700V(microA) | 0.14284
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 0.06248
10 | 52.85
20 | 63.49
30 | 69.95
40 | 75.29
50 | 79.15
60 | 82.28
70 | 84.95
80 | 87.28
90 | 89.4
100 | 91.3
110 | 93.07
120 | 94.71
130 | 96.3
140 | 97.77
150 | 99.2
160 | 100.53
170 | 101.84
180 | 103.13
190 | 104.37
200 | 105.56
210 | 106.73
220 | 107.86
230 | 108.96
240 | 110.08
250 | 111.17
260 | 112.16
270 | 113.2
280 | 114.18
290 | 115.15
300 | 116.09
310 | 117.04
320 | 117.97
330 | 118.9
340 | 119.77
350 | 120.66
360 | 121.56
370 | 122.42
380 | 123.24
390 | 124.02
400 | 124.78
410 | 125.59
420 | 126.26
430 | 126.96
440 | 127.74
450 | 128.44
460 | 129.17
470 | 129.83
480 | 130.43
490 | 131.11
500 | 131.73
510 | 132.42
520 | 132.66
530 | 136.23
540 | 140.71
550 | 142.5
560 | 143.2
570 | 139.36
580 | 140.82
590 | 136.44
600 | 137.57
610 | 138.13
620 | 138.7
630 | 139.21
640 | 139.72
650 | 140.3
660 | 140.75
670 | 141.29
680 | 141.84
690 | 142.33
700 | 142.84
710 | 143.33
720 | 143.8
730 | 144.24
740 | 144.78
750 | 145.23
760 | 145.74
770 | 146.2
780 | 146.67
790 | 147.11
800 | 147.64
810 | 148.05
820 | 148.57
830 | 149.06
840 | 149.46
850 | 149.94
860 | 150.44
870 | 150.83
880 | 151.29
890 | 151.76
900 | 152.18
910 | 152.65
920 | 153.1
930 | 153.5
940 | 153.97
950 | 154.36
960 | 154.77
970 | 155.25
980 | 155.71
990 | 156.11
1000 | 156.52
%RAWDATA
#CV
50 | 2004.94
60 | 1821.92
70 | 1681.15
80 | 1569.19
90 | 1478.59
100 | 1405.81
110 | 1353.93
120 | 1324.82
130 | 1312.54
140 | 1307.73
150 | 1305.58
160 | 1304.11
170 | 1303.02
180 | 1302.27
190 | 1301.44
200 | 1300.82
210 | 1300.29
220 | 1299.89
230 | 1299.29
240 | 1299.01
250 | 1298.48
260 | 1298.25
270 | 1297.91
280 | 1297.77
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#