## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00464
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 117.402
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00464
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00464.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.2
DEPLETION V | 117.402
30 | 0.16073
150 | 0.81285
100 | 0.63588
500 | 0.63169
2.0835 | 0.0020266
9.2865 | 0.051948
19.7619 | 0.10275
28.8354 | 0.15631
38.8716 | 0.2094
48.3512 | 0.26097
58.1392 | 0.31454
67.917 | 0.36591
77.7088 | 0.41941
87.4897 | 0.47158
97.2642 | 0.52068
107.0437 | 0.56367
116.8048 | 0.59224
127.1485 | 0.60564
136.3837 | 0.6121
146.1594 | 0.61391
155.9018 | 0.61658
165.7082 | 0.61754
175.4966 | 0.61985
185.2646 | 0.62041
195.0717 | 0.62115
204.8446 | 0.6227
214.6174 | 0.62353
224.4008 | 0.62518
234.1952 | 0.62581
243.9861 | 0.62625
253.735 | 0.62765
263.8309 | 0.62761
273.3185 | 0.62945
283.0694 | 0.62947
292.8349 | 0.63077
303.945 | 0.6311
312.4329 | 0.6318
322.2063 | 0.63249
331.9887 | 0.63335
341.7654 | 0.63359
351.5342 | 0.63386
361.3758 | 0.6346
371.1818 | 0.63534
380.9597 | 0.63539
390.9833 | 0.63596
400.518 | 0.63595
410.3321 | 0.63665
420.1481 | 0.63654
429.9307 | 0.63661
439.7024 | 0.63719
449.5253 | 0.63713
459.3256 | 0.63728
469.1089 | 0.63706
478.954 | 0.63713
488.7853 | 0.63725
497.209 | 0.63718
506.7316 | 0.63696
516.5267 | 0.63647
526.2826 | 0.63662
536.0145 | 0.6363
545.8722 | 0.63643
555.6669 | 0.6354
565.9406 | 0.63529
575.2194 | 0.63542
584.9803 | 0.63554
594.8109 | 0.63489
604.5762 | 0.63367
614.4016 | 0.6341
624.1786 | 0.63402
637.1809 | 0.63433
643.6483 | 0.63299
655.2813 | 0.63305
663.331 | 0.63264
673.0998 | 0.63159
682.8955 | 0.63149
692.7288 | 0.63176
704.0008 | 0.63136
712.2108 | 0.6302
721.8946 | 0.62877
731.876 | 0.62945
741.6127 | 0.62942
751.4185 | 0.62834
761.2214 | 0.62851
771.9504 | 0.62882
780.7912 | 0.62807
790.6153 | 0.62807
800.4046 | 0.62747
810.0778 | 0.62662
819.9489 | 0.62678
829.6934 | 0.6259
839.5935 | 0.62623
849.3834 | 0.62553
859.1503 | 0.62593
868.971 | 0.62461
878.7887 | 0.625
888.5756 | 0.62415
898.3819 | 0.62487
908.2205 | 0.62468
917.9996 | 0.6232
927.7766 | 0.62344
937.6049 | 0.62354
947.4278 | 0.6213
957.1973 | 0.62314
966.9714 | 0.62203
976.8976 | 0.62328

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00464
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00464.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.2
2.0835 | 42
9.2865 | 127.5
19.7619 | 130.5
28.8354 | 132.5
38.8716 | 134
48.3512 | 135
58.1392 | 137
67.917 | 138.5
77.7088 | 140
87.4897 | 142
97.2642 | 143
107.0437 | 145
116.8048 | 146
127.1485 | 147.5
136.3837 | 149
146.1594 | 151
155.9018 | 152.5
165.7082 | 154
175.4966 | 155.5
185.2646 | 157
195.0717 | 158.5
204.8446 | 160
214.6174 | 161
224.4008 | 163
234.1952 | 164
243.9861 | 165
253.735 | 166.5
263.8309 | 168
273.3185 | 169
283.0694 | 170
292.8349 | 171.5
303.945 | 173
312.4329 | 173.5
322.2063 | 174.5
331.9887 | 176
341.7654 | 177
351.5342 | 178
361.3758 | 179
371.1818 | 181
380.9597 | 182
390.9833 | 183
400.518 | 184
410.3321 | 185
420.1481 | 186
429.9307 | 187
439.7024 | 188
449.5253 | 189
459.3256 | 190
469.1089 | 191
478.954 | 192
488.7853 | 192.5
497.209 | 193
506.7316 | 194
516.5267 | 195
526.2826 | 196
536.0145 | 197
545.8722 | 198
555.6669 | 198
565.9406 | 199
575.2194 | 200
584.9803 | 201
594.8109 | 201
604.5762 | 202
614.4016 | 203
624.1786 | 204
637.1809 | 205
643.6483 | 205
655.2813 | 205
663.331 | 206
673.0998 | 207
682.8955 | 207
692.7288 | 208
704.0008 | 208
712.2108 | 209
721.8946 | 210
731.876 | 211
741.6127 | 212
751.4185 | 213
761.2214 | 213
771.9504 | 214
780.7912 | 215
790.6153 | 217.5
800.4046 | 219
810.0778 | 220
819.9489 | 221
829.6934 | 221
839.5935 | 221
849.3834 | 221
859.1503 | 224
868.971 | 227.5
878.7887 | 232
888.5756 | 1418
898.3819 | 1227
908.2205 | 1228
917.9996 | 2039
927.7766 | 901
937.6049 | 2304
947.4278 | 1831
957.1973 | 1943.5
966.9714 | 2167
976.8976 | 2855.5
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00464
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.14542
I_LEAK700V(microA) | 0.15904
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 0.5115
10 | 61.64
20 | 73.89
30 | 80.58
40 | 85.93
50 | 89.81
60 | 92.97
70 | 95.65
80 | 98.02
90 | 100.11
100 | 101.98
110 | 103.74
120 | 105.35
130 | 106.89
140 | 108.35
150 | 109.76
160 | 111.16
170 | 112.48
180 | 113.75
190 | 115.09
200 | 116.32
210 | 117.53
220 | 118.74
230 | 119.89
240 | 121.04
250 | 122.21
260 | 123.32
270 | 124.46
280 | 125.51
290 | 126.54
300 | 127.58
310 | 128.62
320 | 129.62
330 | 130.6
340 | 131.57
350 | 132.57
360 | 133.49
370 | 134.42
380 | 135.44
390 | 136.34
400 | 137.22
410 | 138.11
420 | 138.93
430 | 139.84
440 | 140.68
450 | 141.37
460 | 142.27
470 | 143.07
480 | 143.87
490 | 144.69
500 | 145.42
510 | 146.19
520 | 146.9
530 | 147.71
540 | 148.5
550 | 151.73
560 | 155.62
570 | 158.15
580 | 159.11
590 | 155.47
600 | 156.66
610 | 156.33
620 | 153.9
630 | 154.56
640 | 155.22
650 | 155.91
660 | 156.51
670 | 157.14
680 | 157.78
690 | 158.35
700 | 159.04
710 | 159.65
720 | 160.25
730 | 160.84
740 | 161.43
750 | 162.02
760 | 162.6
770 | 163.17
780 | 163.72
790 | 164.31
800 | 164.9
810 | 165.39
820 | 165.98
830 | 166.52
840 | 167.08
850 | 167.64
860 | 168.19
870 | 168.69
880 | 169.24
890 | 169.78
900 | 170.32
910 | 170.85
920 | 171.35
930 | 171.89
940 | 172.43
950 | 172.92
960 | 173.45
970 | 173.97
980 | 174.51
990 | 175.03
1000 | 175.54
%RAWDATA
#CV
50 | 2011.22
60 | 1827.3
70 | 1685.96
80 | 1573.34
90 | 1482.07
100 | 1408.41
110 | 1354.5
120 | 1323.57
130 | 1310.8
140 | 1306.03
150 | 1303.76
160 | 1302.48
170 | 1301.39
180 | 1300.65
190 | 1299.76
200 | 1299.36
210 | 1298.88
220 | 1298.28
230 | 1297.9
240 | 1297.64
250 | 1297.2
260 | 1296.86
270 | 1296.4
280 | 1296.2
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#