## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00472
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 119.221
Implant open | IU225
Implant open | ID35

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00472
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00472.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.2
DEPLETION V | 119.221
30 | 0.15939
150 | 0.8079
100 | 0.64189
500 | 0.63506
2.0768 | 0.002012
9.263 | 0.051576
19.7435 | 0.10192
28.8208 | 0.1547
38.546 | 0.20617
48.2944 | 0.25914
58.1241 | 0.31083
67.9186 | 0.36401
77.6796 | 0.41679
87.4635 | 0.46821
97.1691 | 0.51914
106.9498 | 0.56375
116.784 | 0.59441
127.0852 | 0.60965
136.3702 | 0.61527
146.1158 | 0.61797
155.8784 | 0.62051
165.6676 | 0.62206
175.46 | 0.6237
185.225 | 0.62455
195.0139 | 0.6264
204.7853 | 0.62832
214.5617 | 0.62882
224.3339 | 0.62932
234.1425 | 0.63105
243.9384 | 0.63148
253.6857 | 0.63283
263.464 | 0.63351
273.2426 | 0.6349
283.0137 | 0.63497
292.7848 | 0.63577
302.5907 | 0.6363
312.3645 | 0.63714
322.1234 | 0.63749
331.9213 | 0.63843
341.7216 | 0.63849
351.5074 | 0.63897
361.3062 | 0.63955
371.0701 | 0.63976
380.8945 | 0.63994
390.679 | 0.64034
400.4635 | 0.64042
410.2586 | 0.64049
420.0575 | 0.6407
429.8457 | 0.64059
439.6346 | 0.64118
449.4162 | 0.64117
459.2222 | 0.64092
468.9876 | 0.64101
478.7889 | 0.64063
488.6784 | 0.64082
496.8514 | 0.63989
506.6387 | 0.64015
516.4467 | 0.63937
526.1924 | 0.63965
535.9869 | 0.63852
545.7765 | 0.63881
555.5864 | 0.63878
565.3715 | 0.63799
575.1415 | 0.63804
584.948 | 0.63685
594.7393 | 0.63718
604.5108 | 0.6359
614.3103 | 0.63636
624.1027 | 0.63519
633.8613 | 0.63544
643.6534 | 0.63449
653.4509 | 0.63419
663.2585 | 0.63254
672.9951 | 0.63303
682.8028 | 0.63313
692.6332 | 0.63208
702.3951 | 0.63234
712.1502 | 0.63216
721.9865 | 0.63095
731.7996 | 0.63146
741.5015 | 0.63027
751.3393 | 0.63013
761.1173 | 0.63049
770.9335 | 0.63
780.6898 | 0.62914
790.5237 | 0.62938
800.2822 | 0.62869
810.1008 | 0.62863
819.8999 | 0.62834
829.6781 | 0.62682
839.4782 | 0.62696
849.2167 | 0.62705
858.9246 | 0.62601
868.8341 | 0.62615
878.6992 | 0.62657
888.4048 | 0.62591
898.3145 | 0.62585
908.1444 | 0.6251
917.8906 | 0.62453
927.7152 | 0.62458
937.5355 | 0.62381
947.3141 | 0.62467
957.1656 | 0.6244
966.9102 | 0.62393
976.831 | 0.6238

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00472
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00472.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.2
2.0768 | 40
9.263 | 126.5
19.7435 | 128
28.8208 | 127
38.546 | 125
48.2944 | 124
58.1241 | 124
67.9186 | 125
77.6796 | 126
87.4635 | 127.5
97.1691 | 129
106.9498 | 130
116.784 | 131
127.0852 | 132.5
136.3702 | 134
146.1158 | 135
155.8784 | 136.5
165.6676 | 138
175.46 | 139
185.225 | 141
195.0139 | 142
204.7853 | 143
214.5617 | 145
224.3339 | 146
234.1425 | 147
243.9384 | 149
253.6857 | 150
263.464 | 151
273.2426 | 153
283.0137 | 154
292.7848 | 155
302.5907 | 156
312.3645 | 157.5
322.1234 | 158.5
331.9213 | 160
341.7216 | 161
351.5074 | 162
361.3062 | 163
371.0701 | 164
380.8945 | 165
390.679 | 166
400.4635 | 167
410.2586 | 168
420.0575 | 169
429.8457 | 170
439.6346 | 171
449.4162 | 172
459.2222 | 173
468.9876 | 173.5
478.7889 | 174.5
488.6784 | 175.5
496.8514 | 176
506.6387 | 177
516.4467 | 178
526.1924 | 179
535.9869 | 179.5
545.7765 | 180
555.5864 | 181
565.3715 | 182
575.1415 | 182
584.948 | 183
594.7393 | 184
604.5108 | 185
614.3103 | 186
624.1027 | 186.5
633.8613 | 187
643.6534 | 188
653.4509 | 189
663.2585 | 189.5
672.9951 | 191
682.8028 | 191.5
692.6332 | 192
702.3951 | 193
712.1502 | 194
721.9865 | 194
731.7996 | 195
741.5015 | 196
751.3393 | 196
761.1173 | 197
770.9335 | 197
780.6898 | 198
790.5237 | 198
800.2822 | 199
810.1008 | 199
819.8999 | 200
829.6781 | 200
839.4782 | 200
849.2167 | 201
858.9246 | 201
868.8341 | 201
878.6992 | 202
888.4048 | 202
898.3145 | 203
908.1444 | 203
917.8906 | 204
927.7152 | 204
937.5355 | 204
947.3141 | 204
957.1656 | 204
966.9102 | 204
976.831 | 204
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00472
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.15054
I_LEAK700V(microA) | 0.15876
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant open | IU225 | IU225
Implant open | ID35 | ID35
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 5.701
10 | 59.8
20 | 71.68
30 | 78.15
40 | 83.36
50 | 87.13
60 | 90.24
70 | 92.95
80 | 95.36
90 | 97.49
100 | 99.41
110 | 101.19
120 | 102.81
130 | 104.37
140 | 105.83
150 | 107.28
160 | 108.65
170 | 110
180 | 111.31
190 | 112.66
200 | 113.95
210 | 115.2
220 | 116.47
230 | 117.72
240 | 118.88
250 | 120.12
260 | 121.29
270 | 122.44
280 | 123.6
290 | 124.74
300 | 125.86
310 | 127.03
320 | 128.14
330 | 129.23
340 | 130.3
350 | 131.31
360 | 132.36
370 | 133.4
380 | 134.31
390 | 135.26
400 | 136.36
410 | 137.31
420 | 138.27
430 | 139.21
440 | 140.12
450 | 141.02
460 | 141.89
470 | 142.87
480 | 143.82
490 | 147.13
500 | 150.54
510 | 153.49
520 | 154.54
530 | 150.95
540 | 152.15
550 | 152.07
560 | 149.77
570 | 150.48
580 | 151.17
590 | 151.83
600 | 152.51
610 | 153.21
620 | 153.87
630 | 154.54
640 | 155.14
650 | 155.77
660 | 156.39
670 | 157.02
680 | 157.59
690 | 158.19
700 | 158.76
710 | 159.32
720 | 159.87
730 | 160.43
740 | 160.97
750 | 161.54
760 | 162.13
770 | 162.6
780 | 163.12
790 | 163.67
800 | 164.14
810 | 164.72
820 | 165.3
830 | 165.72
840 | 166.31
850 | 166.78
860 | 167.33
870 | 167.85
880 | 168.34
890 | 168.93
900 | 169.43
910 | 169.95
920 | 170.42
930 | 170.92
940 | 171.48
950 | 172.02
960 | 172.61
970 | 173.25
980 | 173.72
990 | 174.21
1000 | 174.75
%RAWDATA
#CV
50 | 2016.33
60 | 1831.54
70 | 1689.71
80 | 1576.5
90 | 1484.78
100 | 1409.99
110 | 1354.61
120 | 1322.52
130 | 1309.35
140 | 1304.91
150 | 1302.55
160 | 1301.42
170 | 1300.26
180 | 1299.35
190 | 1298.65
200 | 1297.99
210 | 1297.35
220 | 1296.98
230 | 1296.62
240 | 1296.14
250 | 1295.72
260 | 1295.38
270 | 1295.14
280 | 1294.77
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#