## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00476
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 118.4335
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00476
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00476.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.2
DEPLETION V | 118.4335
30 | 0.15694
150 | 0.79452
100 | 0.62671
500 | 0.62869
2.0776 | 0.0019209
9.2546 | 0.049413
19.76 | 0.10109
28.8238 | 0.15148
38.6063 | 0.20373
48.3363 | 0.25409
58.1257 | 0.30675
67.9081 | 0.35868
77.7031 | 0.40952
87.4149 | 0.46099
97.2437 | 0.50956
106.9487 | 0.55416
116.7835 | 0.58441
127.0367 | 0.59909
136.3702 | 0.60477
146.0243 | 0.6085
155.8385 | 0.60998
165.6711 | 0.61136
175.4046 | 0.61289
185.2225 | 0.61386
195.0266 | 0.61565
204.7929 | 0.61627
214.5695 | 0.61783
224.3407 | 0.61811
234.1307 | 0.61917
243.9436 | 0.6203
253.6861 | 0.62071
263.4561 | 0.62238
273.3003 | 0.62235
283.0016 | 0.62379
292.7721 | 0.62395
302.5723 | 0.6254
312.368 | 0.62537
322.1273 | 0.62629
331.9244 | 0.6266
341.7219 | 0.62724
351.5016 | 0.62787
361.2887 | 0.62889
371.091 | 0.62879
380.8883 | 0.6298
390.659 | 0.6299
400.4435 | 0.63064
410.2623 | 0.63088
420.0742 | 0.63114
429.8388 | 0.63159
439.6358 | 0.63197
449.4446 | 0.63224
459.2392 | 0.63276
469.0375 | 0.63271
478.8475 | 0.63351
488.6643 | 0.63323
496.8157 | 0.63359
506.6145 | 0.6336
516.4414 | 0.63377
526.1962 | 0.63388
535.9846 | 0.63407
545.7805 | 0.63401
555.5804 | 0.63431
565.3171 | 0.63401
575.1244 | 0.63423
584.9235 | 0.63364
594.7257 | 0.63409
604.4995 | 0.63398
614.3102 | 0.63338
624.0908 | 0.63361
633.8374 | 0.63332
643.6331 | 0.63336
653.4207 | 0.63322
663.218 | 0.63321
673.0069 | 0.63247
682.8088 | 0.6328
692.5565 | 0.63168
702.3151 | 0.63194
712.1411 | 0.63182
721.9007 | 0.63129
731.7247 | 0.63111
741.548 | 0.63183
751.3176 | 0.63075
761.1096 | 0.6307
770.9334 | 0.63012
780.7104 | 0.63048
790.5261 | 0.62955
800.3316 | 0.629
810.0728 | 0.62968
819.8746 | 0.62931
829.6705 | 0.62867
839.4977 | 0.62855
849.2601 | 0.62748
859.0696 | 0.62837
868.8879 | 0.62749
878.7124 | 0.62659
888.4955 | 0.62689
898.3015 | 0.62685
908.1081 | 0.62703
917.9176 | 0.62558
927.683 | 0.62616
937.5247 | 0.62609
947.3381 | 0.62525
957.1399 | 0.6254
966.9784 | 0.62563
976.8165 | 0.62542

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00476
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00476.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.2
2.0776 | 39
9.2546 | 126.5
19.76 | 127
28.8238 | 125
38.6063 | 123
48.3363 | 122
58.1257 | 122.5
67.9081 | 123.5
77.7031 | 125
87.4149 | 126
97.2437 | 127.5
106.9487 | 129
116.7835 | 130
127.0367 | 132
136.3702 | 133
146.0243 | 134.5
155.8385 | 136
165.6711 | 138
175.4046 | 139
185.2225 | 140.5
195.0266 | 142
204.7929 | 143.5
214.5695 | 145
224.3407 | 146
234.1307 | 147
243.9436 | 149
253.6861 | 150
263.4561 | 151.5
273.3003 | 153
283.0016 | 154
292.7721 | 155
302.5723 | 156
312.368 | 157.5
322.1273 | 159
331.9244 | 160
341.7219 | 161
351.5016 | 162
361.2887 | 163
371.091 | 164
380.8883 | 165.5
390.659 | 166
400.4435 | 167
410.2623 | 168
420.0742 | 169
429.8388 | 170
439.6358 | 171
449.4446 | 172
459.2392 | 173
469.0375 | 174
478.8475 | 175
488.6643 | 175.5
496.8157 | 176
506.6145 | 177
516.4414 | 178
526.1962 | 179
535.9846 | 180
545.7805 | 181
555.5804 | 182
565.3171 | 182.5
575.1244 | 183
584.9235 | 184
594.7257 | 185
604.4995 | 186
614.3102 | 187
624.0908 | 187
633.8374 | 188
643.6331 | 189
653.4207 | 189.5
663.218 | 190
673.0069 | 191
682.8088 | 192
692.5565 | 192.5
702.3151 | 193
712.1411 | 193
721.9007 | 194
731.7247 | 194
741.548 | 195
751.3176 | 195
761.1096 | 196
770.9334 | 197
780.7104 | 197
790.5261 | 198
800.3316 | 199
810.0728 | 199
819.8746 | 200
829.6705 | 200
839.4977 | 200
849.2601 | 201
859.0696 | 201
868.8879 | 201
878.7124 | 201
888.4955 | 202
898.3015 | 202
908.1081 | 203
917.9176 | 203
927.683 | 203
937.5247 | 203
947.3381 | 204
957.1399 | 204
966.9784 | 204
976.8165 | 204.5
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00476
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.14382
I_LEAK700V(microA) | 0.15751
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 5.777
10 | 57.92
20 | 69.04
30 | 75.34
40 | 80.53
50 | 84.35
60 | 87.53
70 | 90.24
80 | 92.65
90 | 94.78
100 | 96.75
110 | 98.62
120 | 100.3
130 | 101.96
140 | 103.55
150 | 105.06
160 | 106.52
170 | 107.96
180 | 109.35
190 | 110.74
200 | 112.04
210 | 113.34
220 | 114.63
230 | 115.87
240 | 117.14
250 | 118.39
260 | 119.61
270 | 120.82
280 | 121.96
290 | 123.11
300 | 124.21
310 | 125.4
320 | 126.48
330 | 127.54
340 | 128.73
350 | 129.77
360 | 130.8
370 | 131.87
380 | 132.87
390 | 133.87
400 | 134.84
410 | 135.7
420 | 136.67
430 | 137.71
440 | 138.68
450 | 139.58
460 | 140.44
470 | 141.28
480 | 142.13
490 | 143.01
500 | 143.82
510 | 145.48
520 | 147.68
530 | 152.81
540 | 154.89
550 | 155.49
560 | 151.94
570 | 153.64
580 | 149.17
590 | 150.49
600 | 151.18
610 | 151.84
620 | 152.5
630 | 153.18
640 | 153.79
650 | 154.4
660 | 155.03
670 | 155.64
680 | 156.33
690 | 156.92
700 | 157.51
710 | 158.11
720 | 158.73
730 | 159.34
740 | 159.93
750 | 160.5
760 | 161.04
770 | 161.62
780 | 162.21
790 | 162.73
800 | 163.3
810 | 163.85
820 | 164.42
830 | 164.93
840 | 165.45
850 | 165.98
860 | 166.53
870 | 167.05
880 | 167.53
890 | 168.09
900 | 168.62
910 | 169.11
920 | 169.61
930 | 170.12
940 | 170.65
950 | 171.18
960 | 171.68
970 | 172.18
980 | 172.63
990 | 173.18
1000 | 173.7
%RAWDATA
#CV
50 | 2017.72
60 | 1832.79
70 | 1690.66
80 | 1577.61
90 | 1485.62
100 | 1410.85
110 | 1354.89
120 | 1322.13
130 | 1308.74
140 | 1303.78
150 | 1301.35
160 | 1299.88
170 | 1298.68
180 | 1297.85
190 | 1297.19
200 | 1296.55
210 | 1296.09
220 | 1295.5
230 | 1294.99
240 | 1294.66
250 | 1294.23
260 | 1294.04
270 | 1293.54
280 | 1293.17
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#