## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00479
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 117.6586
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00479
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00479.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.3
DEPLETION V | 117.6586
30 | 0.15821
150 | 0.80449
100 | 0.63037
500 | 0.62899
2.078 | 0.0019359
9.2401 | 0.049637
19.7395 | 0.10189
28.828 | 0.15234
38.6121 | 0.20523
48.3702 | 0.25794
58.1593 | 0.30936
67.8062 | 0.36199
77.6909 | 0.41459
87.4568 | 0.46558
97.2128 | 0.51543
106.999 | 0.55825
116.789 | 0.58724
127.1048 | 0.60152
136.3362 | 0.60641
146.0788 | 0.61051
155.9101 | 0.61137
165.633 | 0.6141
175.4725 | 0.61483
185.217 | 0.61689
195.0447 | 0.61759
204.8218 | 0.61815
214.5959 | 0.61972
224.3677 | 0.62053
234.1656 | 0.62103
243.957 | 0.6224
253.7019 | 0.62316
263.472 | 0.62459
273.2704 | 0.62491
283.0362 | 0.62614
292.808 | 0.62639
302.6108 | 0.6275
312.3875 | 0.62761
322.1728 | 0.62802
331.9422 | 0.62921
341.7457 | 0.62904
351.5299 | 0.62985
361.3236 | 0.63075
371.1245 | 0.63079
380.89 | 0.63132
390.6929 | 0.63207
400.4722 | 0.63197
410.2902 | 0.63253
420.0934 | 0.633
429.8742 | 0.63284
439.6547 | 0.63324
449.4756 | 0.63365
459.2674 | 0.63368
468.9729 | 0.63382
478.8739 | 0.63399
488.7075 | 0.63418
496.8906 | 0.63406
506.6786 | 0.63431
516.475 | 0.63406
526.2501 | 0.63424
536.0151 | 0.63397
545.8216 | 0.63382
555.6059 | 0.6336
565.3638 | 0.63408
575.1748 | 0.63322
584.9574 | 0.63368
594.6314 | 0.63205
604.5372 | 0.63303
614.34 | 0.63186
623.9586 | 0.63254
633.8716 | 0.63176
643.588 | 0.63209
653.4625 | 0.63183
663.8002 | 0.63141
673.049 | 0.63051
682.86 | 0.63075
692.6685 | 0.63041
702.4281 | 0.6305
712.3208 | 0.62947
722.0186 | 0.62968
731.7311 | 0.62887
741.5917 | 0.62912
751.3337 | 0.62789
761.1524 | 0.62825
772.6076 | 0.62835
780.7581 | 0.62776
790.5648 | 0.62708
800.2932 | 0.62655
810.1237 | 0.62655
819.9108 | 0.62605
829.672 | 0.62603
839.5206 | 0.62522
849.3256 | 0.62607
859.1335 | 0.62442
869.1025 | 0.62543
880.461 | 0.62504
888.5426 | 0.62481
898.35 | 0.62396
908.1659 | 0.62423
917.7679 | 0.62321
927.7138 | 0.62349
937.5607 | 0.62283
947.3797 | 0.62219
957.1826 | 0.6229
966.8454 | 0.62247
976.861 | 0.62282

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00479
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00479.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.3
2.078 | 36
9.2401 | 125.5
19.7395 | 121
28.828 | 114.5
38.6121 | 110
48.3702 | 108
58.1593 | 108
67.8062 | 109
77.6909 | 110
87.4568 | 111
97.2128 | 112
106.999 | 113
116.789 | 114
127.1048 | 115.5
136.3362 | 117
146.0788 | 118
155.9101 | 119.5
165.633 | 121
175.4725 | 122.5
185.217 | 124
195.0447 | 125
204.8218 | 126.5
214.5959 | 128
224.3677 | 129
234.1656 | 130
243.957 | 131.5
253.7019 | 133
263.472 | 134
273.2704 | 135
283.0362 | 136
292.808 | 137
302.6108 | 138
312.3875 | 139
322.1728 | 140
331.9422 | 141.5
341.7457 | 143
351.5299 | 144
361.3236 | 145
371.1245 | 146
380.89 | 147
390.6929 | 148
400.4722 | 149
410.2902 | 150
420.0934 | 150.5
429.8742 | 151
439.6547 | 152.5
449.4756 | 153
459.2674 | 154
468.9729 | 155
478.8739 | 155.5
488.7075 | 156
496.8906 | 157
506.6786 | 158
516.475 | 159
526.2501 | 160
536.0151 | 160.5
545.8216 | 161
555.6059 | 162
565.3638 | 163
575.1748 | 163
584.9574 | 164
594.6314 | 164
604.5372 | 165.5
614.34 | 166
623.9586 | 167
633.8716 | 167.5
643.588 | 168
653.4625 | 168
663.8002 | 169
673.049 | 169
682.86 | 170
692.6685 | 170
702.4281 | 171
712.3208 | 171.5
722.0186 | 172
731.7311 | 172
741.5917 | 173
751.3337 | 173
761.1524 | 174
772.6076 | 174
780.7581 | 174
790.5648 | 174.5
800.2932 | 175
810.1237 | 175
819.9108 | 176
829.672 | 176
839.5206 | 177
849.3256 | 177
859.1335 | 177
869.1025 | 177
880.461 | 177
888.5426 | 177
898.35 | 177
908.1659 | 178
917.7679 | 178
927.7138 | 179
937.5607 | 179
947.3797 | 178
957.1826 | 178
966.8454 | 179
976.861 | 179
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00479
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.13652
I_LEAK700V(microA) | 0.14174
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 0.9484
10 | 50.8
20 | 60.36
30 | 66.16
40 | 71.04
50 | 74.6
60 | 77.58
70 | 80.13
80 | 82.37
90 | 84.37
100 | 86.21
110 | 87.94
120 | 89.48
130 | 90.98
140 | 92.42
150 | 93.85
160 | 95.17
170 | 96.5
180 | 97.82
190 | 99.11
200 | 100.37
210 | 101.63
220 | 102.88
230 | 104.06
240 | 105.22
250 | 106.42
260 | 107.57
270 | 108.72
280 | 109.82
290 | 111.01
300 | 112.01
310 | 113.12
320 | 114.13
330 | 115.12
340 | 116.12
350 | 117.1
360 | 117.97
370 | 118.91
380 | 119.94
390 | 120.83
400 | 121.69
410 | 122.57
420 | 123.37
430 | 124.18
440 | 125.04
450 | 125.84
460 | 129.92
470 | 129.44
480 | 134.51
490 | 136.77
500 | 136.52
510 | 133.65
520 | 135.34
530 | 131.41
540 | 132.09
550 | 132.72
560 | 133.41
570 | 134.03
580 | 134.65
590 | 135.31
600 | 135.91
610 | 136.51
620 | 137.16
630 | 137.75
640 | 138.32
650 | 138.9
660 | 139.51
670 | 140.06
680 | 140.64
690 | 141.17
700 | 141.74
710 | 142.27
720 | 142.8
730 | 143.33
740 | 143.84
750 | 144.35
760 | 144.9
770 | 145.38
780 | 145.85
790 | 146.31
800 | 146.78
810 | 147.26
820 | 147.69
830 | 148.14
840 | 148.52
850 | 148.95
860 | 149.35
870 | 149.77
880 | 150.17
890 | 150.65
900 | 150.97
910 | 151.4
920 | 151.75
930 | 152.1
940 | 152.51
950 | 152.88
960 | 153.22
970 | 153.58
980 | 153.92
990 | 154.29
1000 | 154.64
%RAWDATA
#CV
50 | 2011.62
60 | 1827.4
70 | 1685.85
80 | 1573.23
90 | 1481.67
100 | 1407.83
110 | 1354.18
120 | 1323.27
130 | 1310.72
140 | 1306.2
150 | 1303.96
160 | 1302.41
170 | 1301.43
180 | 1300.64
190 | 1299.76
200 | 1299.35
210 | 1298.65
220 | 1298.19
230 | 1297.65
240 | 1297.26
250 | 1297.04
260 | 1296.64
270 | 1296.29
280 | 1296.01
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#