## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00483
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 115.2763
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00483
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00483.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.3
DEPLETION V | 115.2763
30 | 0.15407
150 | 0.7833
100 | 0.60069
500 | 0.61477
2.0769 | 0.0017741
9.2796 | 0.047887
19.741 | 0.098993
28.8288 | 0.14827
38.6021 | 0.20003
48.3561 | 0.25147
58.1566 | 0.30132
67.8939 | 0.35254
77.6836 | 0.40365
87.4658 | 0.45294
97.2605 | 0.50231
107.0088 | 0.54494
116.7394 | 0.5742
127.1026 | 0.58776
136.3686 | 0.59328
146.1223 | 0.59621
155.8962 | 0.59745
165.6743 | 0.59853
175.4609 | 0.59991
185.2264 | 0.60066
195.041 | 0.60162
204.8172 | 0.60233
214.5691 | 0.60292
224.3677 | 0.6035
234.1413 | 0.60428
243.9465 | 0.60482
253.6999 | 0.60559
263.4751 | 0.60573
273.2747 | 0.6064
283.0186 | 0.60711
292.7976 | 0.60722
302.5853 | 0.60805
312.3703 | 0.608
322.1553 | 0.60852
331.9362 | 0.60896
341.7225 | 0.60944
351.5158 | 0.6098
361.313 | 0.61032
371.1075 | 0.6106
380.9117 | 0.61105
390.6735 | 0.61134
400.4648 | 0.61189
410.2846 | 0.61192
420.0998 | 0.61253
429.8676 | 0.61267
439.6504 | 0.61314
449.4752 | 0.61341
459.1623 | 0.61344
469.073 | 0.61388
478.8726 | 0.61376
488.6047 | 0.61437
496.8602 | 0.61441
506.6507 | 0.61461
516.4485 | 0.61505
526.1371 | 0.61529
535.998 | 0.61573
545.8202 | 0.61551
555.5649 | 0.61626
565.3438 | 0.61598
575.1146 | 0.6164
584.9679 | 0.61651
594.7241 | 0.6167
604.533 | 0.61687
614.3277 | 0.61689
624.1174 | 0.61709
633.8778 | 0.61731
643.6581 | 0.61716
653.4707 | 0.61784
663.2695 | 0.61755
673.0204 | 0.61772
682.8506 | 0.61788
692.6334 | 0.61778
702.4412 | 0.61808
712.1712 | 0.61818
722.0018 | 0.61831
731.814 | 0.69342
741.5535 | 0.62463
751.338 | 0.62589
761.155 | 0.6262
770.9303 | 0.62656
780.7438 | 0.62569
790.4597 | 0.62745
800.2752 | 0.62647
810.1317 | 0.62326
819.9091 | 0.62716
829.7342 | 0.6277
839.5487 | 0.62716
849.3154 | 0.62709
859.1275 | 0.62827
868.9526 | 0.62611
878.7488 | 0.62819
888.5217 | 0.6264
898.3293 | 0.62621
908.1416 | 0.62687
917.9381 | 0.62593
927.6942 | 0.62644
937.5626 | 0.62751
947.3721 | 0.62631
957.1712 | 0.62703
966.9949 | 0.62649
976.8551 | 0.6274

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00483
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00483.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.3
2.0769 | 34
9.2796 | 125.5
19.741 | 119
28.8288 | 110
38.6021 | 104.5
48.3561 | 101
58.1566 | 101
67.8939 | 101
77.6836 | 101
87.4658 | 102
97.2605 | 103
107.0088 | 104
116.7394 | 105
127.1026 | 106
136.3686 | 107
146.1223 | 108
155.8962 | 109.5
165.6743 | 110.5
175.4609 | 112
185.2264 | 113
195.041 | 114
204.8172 | 115
214.5691 | 116
224.3677 | 117
234.1413 | 118
243.9465 | 119
253.6999 | 120
263.4751 | 121
273.2747 | 122.5
283.0186 | 123
292.7976 | 124
302.5853 | 125
312.3703 | 126
322.1553 | 127
331.9362 | 128
341.7225 | 129
351.5158 | 130
361.313 | 130.5
371.1075 | 131
380.9117 | 132
390.6735 | 133
400.4648 | 133.5
410.2846 | 134
420.0998 | 135
429.8676 | 136
439.6504 | 136
449.4752 | 137
459.1623 | 138
469.073 | 138
478.8726 | 139
488.6047 | 140
496.8602 | 140.5
506.6507 | 141
516.4485 | 142
526.1371 | 143
535.998 | 143.5
545.8202 | 144
555.5649 | 145
565.3438 | 145.5
575.1146 | 146
584.9679 | 147
594.7241 | 147
604.533 | 148
614.3277 | 148
624.1174 | 149
633.8778 | 149
643.6581 | 149.5
653.4707 | 150
663.2695 | 150
673.0204 | 151
682.8506 | 151
692.6334 | 152
702.4412 | 152
712.1712 | 153
722.0018 | 153
731.814 | 153.5
741.5535 | 154
751.338 | 154
761.155 | 155
770.9303 | 155
780.7438 | 155
790.4597 | 155
800.2752 | 156
810.1317 | 156
819.9091 | 156
829.7342 | 156
839.5487 | 156
849.3154 | 157
859.1275 | 157
868.9526 | 157
878.7488 | 157
888.5217 | 158
898.3293 | 158
908.1416 | 158
917.9381 | 158
927.6942 | 158
937.5626 | 158
947.3721 | 158
957.1712 | 159
966.9949 | 159
976.8551 | 159
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00483
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.11258
I_LEAK700V(microA) | 0.12294
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 1.1037
10 | 44.68
20 | 53.07
30 | 58.16
40 | 62.52
50 | 65.67
60 | 68.25
70 | 70.47
80 | 72.47
90 | 74.23
100 | 75.86
110 | 77.35
120 | 78.71
130 | 80.15
140 | 81.43
150 | 82.66
160 | 83.86
170 | 85.01
180 | 86.16
190 | 90.24
200 | 89.71
210 | 95.91
220 | 98.33
230 | 92.92
240 | 95.75
250 | 96.3
260 | 94.19
270 | 95.16
280 | 96.07
290 | 97.02
300 | 97.92
310 | 98.83
320 | 99.7
330 | 100.53
340 | 101.34
350 | 102.16
360 | 102.94
370 | 103.74
380 | 104.48
390 | 105.25
400 | 106.01
410 | 106.75
420 | 107.44
430 | 108.15
440 | 108.85
450 | 109.48
460 | 110.13
470 | 110.77
480 | 111.4
490 | 111.99
500 | 112.58
510 | 113.19
520 | 113.76
530 | 114.33
540 | 114.9
550 | 115.43
560 | 115.97
570 | 116.52
580 | 117.05
590 | 117.56
600 | 118.09
610 | 118.57
620 | 119.09
630 | 119.57
640 | 120.02
650 | 120.52
660 | 121.03
670 | 121.5
680 | 122
690 | 122.47
700 | 122.94
710 | 123.42
720 | 123.9
730 | 124.34
740 | 124.78
750 | 125.23
760 | 125.67
770 | 126.12
780 | 126.54
790 | 126.98
800 | 127.45
810 | 127.84
820 | 128.21
830 | 128.63
840 | 129.04
850 | 129.41
860 | 129.81
870 | 130.2
880 | 130.51
890 | 130.89
900 | 131.17
910 | 131.57
920 | 131.93
930 | 132.25
940 | 132.56
950 | 132.92
960 | 133.21
970 | 133.49
980 | 133.78
990 | 134.13
1000 | 134.4
%RAWDATA
#CV
50 | 2021.97
60 | 1836.77
70 | 1694.68
80 | 1581.24
90 | 1489.1
100 | 1413.74
110 | 1358.09
120 | 1326.57
130 | 1313.39
140 | 1308.77
150 | 1306.32
160 | 1304.91
170 | 1303.77
180 | 1302.97
190 | 1302.25
200 | 1301.49
210 | 1300.96
220 | 1300.6
230 | 1300.18
240 | 1299.78
250 | 1299.43
260 | 1299.11
270 | 1298.65
280 | 1298.34
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#