## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00484
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 122.5939
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00484
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00484.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.3
DEPLETION V | 122.5939
30 | 0.15829
150 | 0.80508
100 | 0.65839
500 | 0.6403
2.0786 | 0.0020362
9.2833 | 0.051239
19.7491 | 0.10145
28.8494 | 0.15375
38.606 | 0.20467
48.3555 | 0.25752
58.1357 | 0.31032
67.9091 | 0.3622
77.667 | 0.41492
87.4786 | 0.46672
97.2815 | 0.51619
107.0211 | 0.56077
116.7536 | 0.58817
127.1036 | 0.60211
136.3714 | 0.60752
146.1177 | 0.61131
155.8866 | 0.80743
165.6855 | 0.61396
175.3774 | 0.61585
185.2 | 0.61708
195.0335 | 0.63853
204.8145 | 0.62028
214.4567 | 0.62063
224.3184 | 0.62253
234.094 | 0.62306
243.9009 | 0.6539
253.6611 | 0.62493
263.463 | 0.62509
273.2493 | 0.62649
283.0426 | 0.62666
292.7079 | 0.62703
302.6008 | 0.62801
312.3716 | 0.71635
322.1023 | 0.77143
331.9437 | 0.79835
341.7328 | 0.67797
351.5391 | 0.67105
361.3156 | 0.67066
371.1108 | 0.67102
380.9195 | 0.63236
390.6874 | 0.63253
400.4772 | 0.63328
410.2916 | 0.63349
420.0998 | 0.63349
429.8648 | 0.6343
439.6378 | 0.63417
449.4019 | 0.63466
459.2592 | 0.63425
469.0512 | 0.63407
478.8918 | 0.63724
488.7237 | 0.634
496.8863 | 0.63484
506.6808 | 0.63419
516.4692 | 0.63443
526.2226 | 0.6347
535.9819 | 0.63419
545.8003 | 0.63413
555.6155 | 0.63362
565.376 | 0.63392
575.1673 | 0.63286
584.9722 | 0.63332
594.7668 | 0.63255
604.5391 | 0.63265
614.3442 | 0.63182
624.1025 | 0.63224
633.891 | 0.63135
643.673 | 0.63146
653.4613 | 0.63084
663.2419 | 0.63055
673.0351 | 0.63086
682.8176 | 0.62972
692.6546 | 0.63023
702.4286 | 0.62894
712.1983 | 0.62946
721.9857 | 0.6282
731.805 | 0.62818
741.5931 | 0.62838
751.3666 | 0.62731
761.1567 | 0.62734
770.938 | 0.62598
780.7348 | 0.62647
790.5288 | 0.6266
800.342 | 0.6269
810.1349 | 0.62591
819.8714 | 0.62627
829.7069 | 0.62586
839.537 | 0.62551
849.3205 | 0.62494
859.147 | 0.62507
868.9599 | 0.62379
878.7513 | 0.62395
888.5171 | 0.62298
898.3416 | 0.62318
908.1587 | 0.62269
917.9087 | 0.62239
927.6567 | 0.6229
937.5592 | 0.62279
947.3741 | 0.62259
957.1873 | 0.62132
967.0147 | 0.62167
976.6876 | 0.62125

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00484
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00484.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.3
2.0786 | 38
9.2833 | 129.5
19.7491 | 125
28.8494 | 119
38.606 | 115
48.3555 | 112
58.1357 | 112
67.9091 | 112
77.667 | 113
87.4786 | 114
97.2815 | 115
107.0211 | 116
116.7536 | 117
127.1036 | 118
136.3714 | 119
146.1177 | 120
155.8866 | 121.5
165.6855 | 123
175.3774 | 124
185.2 | 125.5
195.0335 | 127
204.8145 | 128
214.4567 | 129
224.3184 | 130
234.094 | 131.5
243.9009 | 133
253.6611 | 134
263.463 | 135
273.2493 | 136
283.0426 | 137
292.7079 | 138
302.6008 | 139
312.3716 | 140
322.1023 | 141
331.9437 | 142
341.7328 | 143
351.5391 | 144
361.3156 | 144.5
371.1108 | 145.5
380.9195 | 146
390.6874 | 147
400.4772 | 148
410.2916 | 149
420.0998 | 149
429.8648 | 150
439.6378 | 151
449.4019 | 152
459.2592 | 152.5
469.0512 | 153
478.8918 | 154
488.7237 | 155
496.8863 | 155
506.6808 | 156
516.4692 | 157
526.2226 | 158
535.9819 | 158.5
545.8003 | 159
555.6155 | 160
565.376 | 161
575.1673 | 161
584.9722 | 162
594.7668 | 163
604.5391 | 163.5
614.3442 | 164
624.1025 | 165
633.891 | 166
643.673 | 167
653.4613 | 167
663.2419 | 168
673.0351 | 169
682.8176 | 169
692.6546 | 170
702.4286 | 170
712.1983 | 171
721.9857 | 172
731.805 | 172
741.5931 | 173
751.3666 | 173
761.1567 | 173
770.938 | 174
780.7348 | 174
790.5288 | 175
800.342 | 175
810.1349 | 175
819.8714 | 175
829.7069 | 176
839.537 | 176
849.3205 | 176
859.147 | 176
868.9599 | 176
878.7513 | 177
888.5171 | 177.5
898.3416 | 178
908.1587 | 178
917.9087 | 178
927.6567 | 178.5
937.5592 | 178
947.3741 | 178
957.1873 | 178
967.0147 | 179
976.6876 | 179
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00484
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.13188
I_LEAK700V(microA) | 0.14029
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 0.00544
10 | 54.27
20 | 63.32
30 | 68.63
40 | 73.12
50 | 76.38
60 | 79.1
70 | 81.44
80 | 83.55
90 | 85.41
100 | 87.12
110 | 88.72
120 | 90.17
130 | 91.61
140 | 92.95
150 | 94.28
160 | 95.54
170 | 96.77
180 | 97.98
190 | 99.19
200 | 100.37
210 | 101.51
220 | 102.68
230 | 103.81
240 | 104.86
250 | 105.99
260 | 107.03
270 | 108.12
280 | 109.16
290 | 110.17
300 | 111.19
310 | 112.22
320 | 113.18
330 | 114.2
340 | 115.17
350 | 116.17
360 | 117.18
370 | 118.11
380 | 119.02
390 | 119.92
400 | 120.83
410 | 121.63
420 | 122.43
430 | 123.31
440 | 124.15
450 | 124.93
460 | 128.14
470 | 132.15
480 | 134.66
490 | 135.39
500 | 131.88
510 | 133.11
520 | 132.39
530 | 130.4
540 | 131.1
550 | 131.74
560 | 132.39
570 | 133.07
580 | 133.69
590 | 134.28
600 | 134.92
610 | 135.48
620 | 136.06
630 | 136.62
640 | 137.16
650 | 137.7
660 | 138.25
670 | 138.76
680 | 139.26
690 | 139.85
700 | 140.29
710 | 140.86
720 | 141.31
730 | 141.83
740 | 142.35
750 | 142.8
760 | 143.29
770 | 143.8
780 | 144.25
790 | 144.78
800 | 145.24
810 | 145.8
820 | 146.27
830 | 146.76
840 | 147.26
850 | 147.79
860 | 148.34
870 | 148.83
880 | 149.3
890 | 149.76
900 | 150.32
910 | 150.79
920 | 151.2
930 | 151.68
940 | 152.07
950 | 152.52
960 | 152.93
970 | 153.32
980 | 153.69
990 | 154.16
1000 | 154.53
%RAWDATA
#CV
50 | 2013.39
60 | 1829.12
70 | 1687.5
80 | 1574.81
90 | 1483.35
100 | 1408.73
110 | 1354.41
120 | 1323.96
130 | 1311.24
140 | 1306.73
150 | 1304.52
160 | 1303.1
170 | 1302.07
180 | 1301.05
190 | 1300.3
200 | 1299.97
210 | 1299.54
220 | 1298.96
230 | 1298.5
240 | 1297.82
250 | 1297.38
260 | 1297.27
270 | 1297.11
280 | 1296.83
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#