## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00485
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 119.8789
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00485
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00485.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.3
DEPLETION V | 119.8789
30 | 0.15622
150 | 0.79241
100 | 0.63277
500 | 0.63171
2.0755 | 0.0020001
9.2789 | 0.04947
19.7444 | 0.10078
28.8136 | 0.15073
38.6062 | 0.20155
48.3471 | 0.25421
58.1349 | 0.30628
67.928 | 0.35679
77.7048 | 0.40856
87.4856 | 0.45893
97.2633 | 0.50929
106.9954 | 0.55438
116.7861 | 0.58683
127.1142 | 0.60228
136.3694 | 0.60963
146.0253 | 0.61221
155.8236 | 0.61415
165.6426 | 0.61642
175.414 | 0.61743
185.2323 | 0.61917
195.0107 | 0.61971
204.8128 | 0.62137
214.5775 | 0.62298
224.3736 | 0.62332
234.157 | 0.62472
243.9462 | 0.62502
253.7119 | 0.62549
263.4782 | 0.62699
273.2286 | 0.62718
283.0333 | 0.62861
292.7713 | 0.62862
302.6057 | 0.62986
312.7106 | 0.63004
322.2373 | 0.63121
331.9255 | 0.63107
341.7383 | 0.63215
351.5499 | 0.63238
361.3351 | 0.63331
371.098 | 0.63329
380.9299 | 0.63365
390.6962 | 0.63411
400.4727 | 0.63446
410.2735 | 0.63488
420.0944 | 0.63511
429.8892 | 0.63563
439.6449 | 0.63587
449.4691 | 0.636
461.2655 | 0.63616
469.0726 | 0.63634
478.9089 | 0.63654
488.7384 | 0.63658
497.8359 | 0.63685
506.6327 | 0.63663
516.3764 | 0.6367
526.2479 | 0.63596
536.0274 | 0.63657
545.8216 | 0.63703
555.6027 | 0.63679
565.3664 | 0.63662
575.1842 | 0.63567
584.9472 | 0.6361
594.8162 | 0.63606
604.5498 | 0.63616
614.3608 | 0.63534
624.129 | 0.63543
633.8441 | 0.63444
643.6045 | 0.63457
653.4944 | 0.63509
663.0828 | 0.63417
674.9678 | 0.63442
683.4882 | 0.63405
692.6739 | 0.63306
702.4563 | 0.63243
712.22 | 0.63309
722.0233 | 0.63188
731.8276 | 0.63256
741.6096 | 0.63137
751.3887 | 0.63152
761.1552 | 0.63089
770.9685 | 0.63097
780.7616 | 0.63006
790.5566 | 0.63002
800.3395 | 0.62907
810.1358 | 0.62951
819.933 | 0.6294
829.6762 | 0.6284
839.4789 | 0.62877
849.248 | 0.6279
859.2334 | 0.62827
868.7875 | 0.62746
878.7517 | 0.62753
888.5263 | 0.62721
898.2685 | 0.62785
908.1812 | 0.62698
917.9248 | 0.62685
927.7474 | 0.62681
937.4747 | 0.6262
947.3852 | 0.62618
957.1846 | 0.62625
966.9951 | 0.62578
976.8377 | 0.62569

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00485
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00485.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.3
2.0755 | 35
9.2789 | 123.5
19.7444 | 118
28.8136 | 111
38.6062 | 103
48.3471 | 102
58.1349 | 103
67.928 | 104
77.7048 | 105
87.4856 | 105.5
97.2633 | 107
106.9954 | 107.5
116.7861 | 108
127.1142 | 109.5
136.3694 | 111
146.0253 | 112
155.8236 | 112
165.6426 | 113.5
175.414 | 115
185.2323 | 116
195.0107 | 117
204.8128 | 119
214.5775 | 120
224.3736 | 121
234.157 | 122
243.9462 | 123
253.7119 | 124.5
263.4782 | 126
273.2286 | 127
283.0333 | 128
292.7713 | 129
302.6057 | 130
312.7106 | 131
322.2373 | 132
331.9255 | 133
341.7383 | 134
351.5499 | 135
361.3351 | 135.5
371.098 | 136
380.9299 | 137
390.6962 | 137
400.4727 | 138
410.2735 | 139
420.0944 | 140
429.8892 | 140
439.6449 | 141
449.4691 | 141
461.2655 | 143
469.0726 | 142
478.9089 | 143
488.7384 | 144.5
497.8359 | 145
506.6327 | 146
516.3764 | 146.5
526.2479 | 147
536.0274 | 148.5
545.8216 | 149
555.6027 | 150
565.3664 | 150
575.1842 | 150
584.9472 | 151
594.8162 | 152
604.5498 | 153
614.3608 | 153
624.129 | 153
633.8441 | 154
643.6045 | 155
653.4944 | 153
663.0828 | 154
674.9678 | 154
683.4882 | 155
692.6739 | 156
702.4563 | 157
712.22 | 158
722.0233 | 158.5
731.8276 | 159
741.6096 | 159
751.3887 | 159
761.1552 | 160
770.9685 | 160
780.7616 | 160
790.5566 | 160
800.3395 | 161
810.1358 | 161
819.933 | 161
829.6762 | 162
839.4789 | 162
849.248 | 162
859.2334 | 162
868.7875 | 163
878.7517 | 163
888.5263 | 163
898.2685 | 163.5
908.1812 | 163
917.9248 | 163
927.7474 | 163
937.4747 | 163.5
947.3852 | 164
957.1846 | 164
966.9951 | 164
976.8377 | 164
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00485
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.12004
I_LEAK700V(microA) | 0.12759
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 0.01697
10 | 45.9
20 | 54.24
30 | 59.48
40 | 63.93
50 | 67.16
60 | 69.84
70 | 72.15
80 | 74.2
90 | 76.02
100 | 77.68
110 | 79.25
120 | 80.67
130 | 82.04
140 | 83.33
150 | 84.61
160 | 85.84
170 | 87.01
180 | 88.2
190 | 89.38
200 | 90.5
210 | 91.6
220 | 92.74
230 | 93.83
240 | 94.85
250 | 95.94
260 | 96.94
270 | 97.97
280 | 98.91
290 | 99.89
300 | 100.85
310 | 101.86
320 | 102.83
330 | 103.69
340 | 104.58
350 | 105.59
360 | 106.44
370 | 107.29
380 | 108.09
390 | 108.89
400 | 109.65
410 | 110.36
420 | 111.08
430 | 111.84
440 | 112.73
450 | 116.07
460 | 118.11
470 | 121.71
480 | 122.97
490 | 118.12
500 | 120.04
510 | 120.39
520 | 117.57
530 | 118.21
540 | 118.79
550 | 119.39
560 | 119.99
570 | 120.58
580 | 121.18
590 | 121.73
600 | 122.28
610 | 122.84
620 | 123.42
630 | 123.99
640 | 124.53
650 | 125.05
660 | 125.57
670 | 126.08
680 | 126.59
690 | 127.11
700 | 127.59
710 | 128.02
720 | 128.51
730 | 129
740 | 129.45
750 | 129.89
760 | 130.34
770 | 130.73
780 | 131.15
790 | 131.59
800 | 131.97
810 | 132.42
820 | 132.81
830 | 133.19
840 | 133.61
850 | 133.96
860 | 134.35
870 | 134.73
880 | 135.06
890 | 135.41
900 | 135.78
910 | 136.1
920 | 136.48
930 | 136.81
940 | 137.16
950 | 137.47
960 | 137.72
970 | 138.05
980 | 138.46
990 | 138.8
1000 | 139.12
%RAWDATA
#CV
50 | 2028.34
60 | 1842.44
70 | 1699.6
80 | 1585.61
90 | 1492.97
100 | 1416.92
110 | 1359.15
120 | 1323.8
130 | 1309.05
140 | 1303.78
150 | 1301.45
160 | 1299.9
170 | 1298.62
180 | 1297.81
190 | 1297.15
200 | 1296.51
210 | 1295.93
220 | 1295.41
230 | 1295.01
240 | 1294.55
250 | 1294.12
260 | 1293.87
270 | 1293.5
280 | 1293.32
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#