## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00486
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 119.0565
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00486
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00486.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.3
DEPLETION V | 119.0565
30 | 0.15792
150 | 0.80028
100 | 0.63477
500 | 0.6321
2.0764 | 0.0020154
9.2593 | 0.050861
19.7383 | 0.1007
28.8263 | 0.15289
38.5834 | 0.20538
48.3521 | 0.25646
58.125 | 0.30908
67.8944 | 0.35998
77.6764 | 0.41256
87.4638 | 0.4646
97.2571 | 0.51405
107.0109 | 0.55848
116.7918 | 0.58857
127.0959 | 0.60347
136.3626 | 0.61026
146.1104 | 0.61293
155.8759 | 0.6158
165.6838 | 0.61718
175.454 | 0.61831
185.2242 | 0.62007
195.0188 | 0.6209
204.7966 | 0.62284
214.5667 | 0.62349
224.351 | 0.62409
234.1497 | 0.62573
243.9514 | 0.6259
253.7011 | 0.62663
263.4536 | 0.62803
273.2614 | 0.62846
283.0067 | 0.62983
292.7901 | 0.62995
302.5846 | 0.63097
312.3834 | 0.63128
322.1181 | 0.63221
331.8421 | 0.63266
341.7256 | 0.63336
351.4419 | 0.63379
361.2341 | 0.63465
371.1035 | 0.63471
380.9062 | 0.6349
390.6956 | 0.63548
400.4724 | 0.63584
410.279 | 0.63612
420.0851 | 0.63641
429.8445 | 0.63684
439.6399 | 0.637
449.4422 | 0.63734
459.268 | 0.63725
469.0569 | 0.6375
478.8726 | 0.63761
488.7157 | 0.63756
496.8693 | 0.63715
506.6579 | 0.63741
516.4576 | 0.63684
526.2252 | 0.63746
536.0094 | 0.63636
545.8034 | 0.63682
555.5995 | 0.63703
565.3724 | 0.63622
575.1584 | 0.63663
584.9566 | 0.63514
594.7424 | 0.63558
604.5293 | 0.63583
614.3295 | 0.63463
624.092 | 0.63506
633.8749 | 0.63434
643.6359 | 0.63316
653.3564 | 0.63355
663.2159 | 0.6329
672.8784 | 0.63289
682.7996 | 0.63344
692.6375 | 0.63274
702.4176 | 0.63247
712.1639 | 0.63156
722.0027 | 0.63147
731.8061 | 0.63122
741.5619 | 0.63042
751.3569 | 0.63143
761.1391 | 0.63012
770.9013 | 0.62988
780.7286 | 0.6292
790.5382 | 0.62942
800.3367 | 0.62904
810.1144 | 0.62789
819.9026 | 0.6281
829.7141 | 0.62843
839.5203 | 0.62725
849.3038 | 0.62781
859.1212 | 0.62668
868.9516 | 0.62688
878.7368 | 0.62689
888.5004 | 0.62601
898.3059 | 0.62657
908.1408 | 0.62589
917.9322 | 0.62599
927.6965 | 0.62525
937.5373 | 0.62556
947.2308 | 0.62546
957.1644 | 0.62488
966.9947 | 0.6247
976.8443 | 0.62373

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00486
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00486.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.3
2.0764 | 39
9.2593 | 125.5
19.7383 | 125
28.8263 | 122
38.5834 | 119
48.3521 | 117
58.125 | 117
67.8944 | 118
77.6764 | 119
87.4638 | 120
97.2571 | 121
107.0109 | 122
116.7918 | 123
127.0959 | 124
136.3626 | 125
146.1104 | 127
155.8759 | 128
165.6838 | 129
175.454 | 130
185.2242 | 131.5
195.0188 | 133
204.7966 | 134
214.5667 | 135
224.351 | 136
234.1497 | 137.5
243.9514 | 139
253.7011 | 140
263.4536 | 141
273.2614 | 142
283.0067 | 143
292.7901 | 144
302.5846 | 145
312.3834 | 146
322.1181 | 147
331.8421 | 148.5
341.7256 | 149.5
351.4419 | 150
361.2341 | 151
371.1035 | 152
380.9062 | 153
390.6956 | 154
400.4724 | 155
410.279 | 156
420.0851 | 157
429.8445 | 158
439.6399 | 158.5
449.4422 | 159
459.268 | 160
469.0569 | 161
478.8726 | 161.5
488.7157 | 162
496.8693 | 163
506.6579 | 163
516.4576 | 164
526.2252 | 165
536.0094 | 166
545.8034 | 167
555.5995 | 167.5
565.3724 | 168
575.1584 | 169
584.9566 | 170
594.7424 | 170
604.5293 | 171
614.3295 | 172
624.092 | 172
633.8749 | 173
643.6359 | 174
653.3564 | 174
663.2159 | 175
672.8784 | 176
682.7996 | 177
692.6375 | 177
702.4176 | 177.5
712.1639 | 178.5
722.0027 | 179
731.8061 | 179
741.5619 | 180
751.3569 | 181
761.1391 | 181
770.9013 | 181
780.7286 | 182
790.5382 | 182.5
800.3367 | 183
810.1144 | 183
819.9026 | 183.5
829.7141 | 184
839.5203 | 184
849.3038 | 185
859.1212 | 185
868.9516 | 185
878.7368 | 185
888.5004 | 186
898.3059 | 186
908.1408 | 186
917.9322 | 186
927.6965 | 186
937.5373 | 187
947.2308 | 187
957.1644 | 187
966.9947 | 187
976.8443 | 187
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00486
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.1365
I_LEAK700V(microA) | 0.14568
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 0.00432
10 | 56.2
20 | 66.03
30 | 71.62
40 | 76.32
50 | 79.77
60 | 82.64
70 | 85.09
80 | 87.23
90 | 89.19
100 | 90.95
110 | 92.57
120 | 94.06
130 | 95.46
140 | 96.8
150 | 98.11
160 | 99.36
170 | 100.6
180 | 101.86
190 | 103.07
200 | 104.22
210 | 105.36
220 | 106.51
230 | 107.58
240 | 108.68
250 | 109.84
260 | 110.92
270 | 111.98
280 | 113.04
290 | 114.07
300 | 115.08
310 | 116.12
320 | 117.11
330 | 118.11
340 | 119.19
350 | 114.97
360 | 121.09
370 | 122.08
380 | 123
390 | 123.92
400 | 124.82
410 | 125.74
420 | 126.67
430 | 127.75
440 | 131.47
450 | 132.58
460 | 137.11
470 | 138.84
480 | 132.92
490 | 136.12
500 | 136.5
510 | 134.01
520 | 134.7
530 | 135.42
540 | 136.07
550 | 136.72
560 | 137.37
570 | 137.98
580 | 138.59
590 | 139.2
600 | 139.8
610 | 140.36
620 | 140.96
630 | 141.54
640 | 142.15
650 | 142.73
660 | 143.34
670 | 143.93
680 | 144.51
690 | 145.1
700 | 145.68
710 | 146.22
720 | 146.76
730 | 147.32
740 | 147.87
750 | 148.36
760 | 148.9
770 | 149.41
780 | 149.89
790 | 150.39
800 | 150.89
810 | 151.38
820 | 151.86
830 | 152.34
840 | 152.8
850 | 150.09
860 | 153.79
870 | 154.22
880 | 154.69
890 | 155.15
900 | 155.6
910 | 156.08
920 | 156.58
930 | 157.01
940 | 157.5
950 | 157.96
960 | 158.42
970 | 158.95
980 | 159.32
990 | 159.86
1000 | 160.38
%RAWDATA
#CV
50 | 2020.71
60 | 1835.39
70 | 1693.04
80 | 1579.6
90 | 1487.47
100 | 1412.14
110 | 1356.14
120 | 1323.64
130 | 1309.24
140 | 1304.02
150 | 1301.56
160 | 1300.16
170 | 1299.09
180 | 1298.14
190 | 1297.41
200 | 1296.85
210 | 1296.2
220 | 1295.64
230 | 1295.19
240 | 1294.93
250 | 1294.47
260 | 1294.48
270 | 1294.08
280 | 1293.68
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#