## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00487
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 118.457
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00487
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00487.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.3
DEPLETION V | 118.457
30 | 0.15858
150 | 0.79884
100 | 0.63059
500 | 0.62949
2.0811 | 0.0021599
9.2818 | 0.050096
19.7463 | 0.10227
28.826 | 0.15278
38.586 | 0.20535
48.3468 | 0.25747
58.1457 | 0.30882
67.9349 | 0.36109
77.7045 | 0.41209
87.4827 | 0.46395
97.2713 | 0.51372
106.9953 | 0.55686
116.7849 | 0.58708
127.1024 | 0.60117
136.3534 | 0.60774
146.1301 | 0.61013
155.8839 | 0.61227
165.69 | 0.61422
175.4747 | 0.6154
185.245 | 0.61723
195.0353 | 0.61822
204.8198 | 0.62007
214.5777 | 0.62038
224.3561 | 0.62106
234.1708 | 0.62278
243.9518 | 0.62321
253.7101 | 0.62452
263.4839 | 0.62515
273.3125 | 0.62661
283.0391 | 0.62673
292.8119 | 0.62712
302.6093 | 0.62846
312.3894 | 0.62854
322.0798 | 0.62906
331.9035 | 0.63017
341.7455 | 0.63043
351.5518 | 0.63122
361.3339 | 0.63121
371.1251 | 0.63192
380.9319 | 0.63201
390.6954 | 0.63278
400.4822 | 0.63287
410.3049 | 0.63313
420.0944 | 0.63357
429.8767 | 0.63376
439.6649 | 0.63399
449.4834 | 0.63395
459.2836 | 0.63433
469.0859 | 0.63459
478.8978 | 0.63463
488.7345 | 0.6346
496.8833 | 0.63451
506.6902 | 0.63415
516.4715 | 0.63435
526.2533 | 0.6345
535.9809 | 0.63425
545.8347 | 0.63365
555.5987 | 0.63401
565.4007 | 0.63302
575.1818 | 0.63351
584.976 | 0.63355
594.7667 | 0.63219
604.5129 | 0.63266
614.343 | 0.63198
624.1318 | 0.63241
633.9012 | 0.63227
643.6756 | 0.63211
653.4766 | 0.63047
663.2697 | 0.63127
673.043 | 0.63032
682.753 | 0.63029
692.6072 | 0.62936
702.3014 | 0.62931
712.1998 | 0.62939
721.9666 | 0.62897
731.7949 | 0.62869
741.5947 | 0.62791
751.3773 | 0.62819
761.1691 | 0.62794
770.9556 | 0.62744
780.7762 | 0.62637
790.5686 | 0.62711
800.3622 | 0.62597
810.1281 | 0.6262
819.9222 | 0.62513
829.7377 | 0.62551
839.5489 | 0.62454
849.3258 | 0.62494
858.9489 | 0.62385
868.901 | 0.62411
878.7198 | 0.6231
890.5329 | 0.6242
898.2273 | 0.62385
908.161 | 0.62367
917.951 | 0.62308
931.3136 | 0.62317
937.5722 | 0.62279
947.3501 | 0.62175
957.1052 | 0.62268
967.0123 | 0.63408
976.8314 | 0.64748

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00487
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00487.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.3
2.0811 | 37
9.2818 | 118.5
19.7463 | 118
28.826 | 114.5
38.586 | 111.5
48.3468 | 110
58.1457 | 111
67.9349 | 111.5
77.7045 | 112.5
87.4827 | 113.5
97.2713 | 115
106.9953 | 116
116.7849 | 117
127.1024 | 118
136.3534 | 119.5
146.1301 | 121
155.8839 | 122
165.69 | 123.5
175.4747 | 125
185.245 | 126
195.0353 | 127
204.8198 | 128
214.5777 | 129
224.3561 | 130.5
234.1708 | 131.5
243.9518 | 132.5
253.7101 | 134
263.4839 | 135
273.3125 | 136
283.0391 | 137
292.8119 | 138
302.6093 | 139
312.3894 | 140
322.0798 | 141
331.9035 | 142
341.7455 | 142
351.5518 | 143
361.3339 | 144
371.1251 | 145
380.9319 | 146
390.6954 | 146.5
400.4822 | 147
410.3049 | 148
420.0944 | 149
429.8767 | 150
439.6649 | 150.5
449.4834 | 151
459.2836 | 152
469.0859 | 153
478.8978 | 154
488.7345 | 154
496.8833 | 155
506.6902 | 155.5
516.4715 | 156
526.2533 | 157
535.9809 | 158
545.8347 | 158
555.5987 | 159
565.4007 | 160
575.1818 | 160
584.976 | 161
594.7667 | 161
604.5129 | 162
614.343 | 162.5
624.1318 | 163
633.9012 | 163.5
643.6756 | 164
653.4766 | 164
663.2697 | 165
673.043 | 165.5
682.753 | 166
692.6072 | 166
702.3014 | 166
712.1998 | 167
721.9666 | 167
731.7949 | 168
741.5947 | 168
751.3773 | 168.5
761.1691 | 169
770.9556 | 169
780.7762 | 169
790.5686 | 170
800.3622 | 170
810.1281 | 171
819.9222 | 171
829.7377 | 171
839.5489 | 172
849.3258 | 172
858.9489 | 172
868.901 | 173
878.7198 | 173
890.5329 | 173
898.2273 | 173
908.161 | 173
917.951 | 173
931.3136 | 174
937.5722 | 173
947.3501 | 173
957.1052 | 174
967.0123 | 174
976.8314 | 174
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00487
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.12054
I_LEAK700V(microA) | 0.13133
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 1.0213
10 | 49.15
20 | 58.85
30 | 64.69
40 | 69.57
50 | 73.07
60 | 75.94
70 | 78.4
80 | 80.54
90 | 82.45
100 | 84.14
110 | 85.7
120 | 87.12
130 | 88.49
140 | 89.76
150 | 91.03
160 | 92.22
170 | 93.35
180 | 94.49
190 | 95.63
200 | 96.7
210 | 97.73
220 | 98.76
230 | 99.73
240 | 100.72
250 | 101.71
260 | 102.64
270 | 103.65
280 | 104.53
290 | 105.4
300 | 106.26
310 | 107.12
320 | 107.95
330 | 108.72
340 | 109.53
350 | 110.31
360 | 111.16
370 | 115.16
380 | 112.35
390 | 119.84
400 | 122.14
410 | 119.11
420 | 118.96
430 | 119.6
440 | 116.69
450 | 117.32
460 | 117.98
470 | 118.66
480 | 119.3
490 | 119.88
500 | 120.54
510 | 121.16
520 | 121.72
530 | 122.35
540 | 122.92
550 | 123.45
560 | 124.08
570 | 124.59
580 | 125.2
590 | 125.73
600 | 126.24
610 | 126.8
620 | 127.33
630 | 127.86
640 | 128.41
650 | 128.91
660 | 129.4
670 | 129.84
680 | 130.41
690 | 130.89
700 | 131.33
710 | 131.85
720 | 132.24
730 | 132.75
740 | 133.25
750 | 133.67
760 | 134.11
770 | 134.67
780 | 135.08
790 | 135.51
800 | 136.01
810 | 136.43
820 | 136.87
830 | 137.36
840 | 137.77
850 | 138.22
860 | 138.63
870 | 139.07
880 | 139.56
890 | 139.95
900 | 140.42
910 | 140.82
920 | 141.3
930 | 141.73
940 | 142.11
950 | 142.59
960 | 143.01
970 | 143.39
980 | 143.81
990 | 144.31
1000 | 144.65
%RAWDATA
#CV
50 | 2020.78
60 | 1835.83
70 | 1693.88
80 | 1580.65
90 | 1488.68
100 | 1413.93
110 | 1359.06
120 | 1326.01
130 | 1312.11
140 | 1307.07
150 | 1304.94
160 | 1303.37
170 | 1302.25
180 | 1301.43
190 | 1300.68
200 | 1300.08
210 | 1299.53
220 | 1299.01
230 | 1298.63
240 | 1298.02
250 | 1297.75
260 | 1297.43
270 | 1296.97
280 | 1296.76
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#