## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00488
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 119.6066
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00488
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00488.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.3
DEPLETION V | 119.6066
30 | 0.15683
150 | 0.79172
100 | 0.63099
500 | 0.62954
2.0769 | 0.0020509
9.2663 | 0.049335
19.7501 | 0.10102
28.8139 | 0.15105
38.5842 | 0.20306
48.3375 | 0.25496
58.1544 | 0.30581
67.9078 | 0.3576
77.688 | 0.40806
87.4666 | 0.45953
97.2611 | 0.5086
107.0086 | 0.55269
116.7869 | 0.58416
127.0924 | 0.60019
136.363 | 0.60641
146.1225 | 0.61004
155.8958 | 0.61197
165.6872 | 0.61444
175.4642 | 0.61538
185.2161 | 0.61614
195.0262 | 0.61808
204.7819 | 0.61858
214.583 | 0.62024
224.3632 | 0.62123
234.1642 | 0.62158
243.9487 | 0.62269
253.6976 | 0.6231
263.4723 | 0.62468
272.7409 | 0.62542
283.0296 | 0.62645
292.7943 | 0.62658
302.5594 | 0.62783
312.3722 | 0.62806
322.1445 | 0.62912
331.9436 | 0.62959
341.7203 | 0.6297
351.5289 | 0.63083
361.3326 | 0.63105
371.1155 | 0.63163
380.9114 | 0.6319
390.6927 | 0.6329
400.4604 | 0.63316
410.2885 | 0.63311
420.0914 | 0.63388
429.869 | 0.63388
439.6459 | 0.63405
449.4787 | 0.63461
459.2826 | 0.63464
469.052 | 0.63471
478.872 | 0.63496
488.7349 | 0.63505
496.8808 | 0.63499
506.6857 | 0.63481
516.4651 | 0.63515
526.2328 | 0.63476
536.0015 | 0.63489
545.7954 | 0.63419
555.6034 | 0.63458
565.3579 | 0.6339
575.1441 | 0.63364
584.9656 | 0.63434
594.7702 | 0.63381
604.524 | 0.63254
614.3385 | 0.63296
624.125 | 0.63313
633.868 | 0.63245
643.6597 | 0.63229
653.384 | 0.63125
663.2145 | 0.63147
673.0131 | 0.63048
682.8239 | 0.63064
692.645 | 0.63114
702.4193 | 0.62986
712.1852 | 0.62984
722.0012 | 0.63036
731.8071 | 0.62945
741.5899 | 0.62897
751.3312 | 0.62802
761.1495 | 0.62838
770.9402 | 0.62837
780.7508 | 0.62711
790.5511 | 0.62815
800.3507 | 0.62682
810.1381 | 0.62687
819.8926 | 0.62724
829.7294 | 0.62601
839.4596 | 0.62688
849.2979 | 0.62661
859.1089 | 0.6259
868.9589 | 0.62462
878.7227 | 0.62561
888.536 | 0.62518
898.3367 | 0.62483
908.1434 | 0.62451
917.945 | 0.62432
927.7562 | 0.62412
937.5547 | 0.62359
947.374 | 0.62365
957.1793 | 0.62266
966.9847 | 0.62338
976.8498 | 0.62273

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00488
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00488.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.3
2.0769 | 39
9.2663 | 124.5
19.7501 | 126
28.8139 | 125
38.5842 | 123
48.3375 | 122
58.1544 | 123
67.9078 | 124
77.688 | 125
87.4666 | 126
97.2611 | 127
107.0086 | 129
116.7869 | 130
127.0924 | 131
136.363 | 132
146.1225 | 133.5
155.8958 | 135
165.6872 | 136.5
175.4642 | 138
185.2161 | 139
195.0262 | 140
204.7819 | 142
214.583 | 143
224.3632 | 144
234.1642 | 145
243.9487 | 146.5
253.6976 | 148
263.4723 | 149
272.7409 | 150
283.0296 | 151
292.7943 | 152
302.5594 | 153
312.3722 | 154
322.1445 | 155
331.9436 | 156
341.7203 | 157
351.5289 | 158
361.3326 | 159
371.1155 | 160
380.9114 | 161
390.6927 | 162
400.4604 | 163
410.2885 | 163.5
420.0914 | 164.5
429.869 | 165
439.6459 | 166
449.4787 | 167
459.2826 | 168
469.052 | 168.5
478.872 | 169.5
488.7349 | 170
496.8808 | 171
506.6857 | 171
516.4651 | 172
526.2328 | 173
536.0015 | 174
545.7954 | 175
555.6034 | 175.5
565.3579 | 176
575.1441 | 177
584.9656 | 178
594.7702 | 178.5
604.524 | 179
614.3385 | 180
624.125 | 180.5
633.868 | 181
643.6597 | 182
653.384 | 183
663.2145 | 183.5
673.0131 | 184
682.8239 | 184.5
692.645 | 185
702.4193 | 186
712.1852 | 186
722.0012 | 187
731.8071 | 188
741.5899 | 188
751.3312 | 189
761.1495 | 189.5
770.9402 | 190
780.7508 | 191
790.5511 | 191
800.3507 | 191
810.1381 | 192
819.8926 | 192
829.7294 | 192.5
839.4596 | 193
849.2979 | 193
859.1089 | 194
868.9589 | 194
878.7227 | 195
888.536 | 195
898.3367 | 195
908.1434 | 196
917.945 | 196
927.7562 | 196
937.5547 | 197
947.374 | 197
957.1793 | 197
966.9847 | 198
976.8498 | 198
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00488
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.14045
I_LEAK700V(microA) | 0.15005
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 0.09334
10 | 59.07
20 | 69.99
30 | 76.17
40 | 81.21
50 | 84.82
60 | 87.91
70 | 90.51
80 | 92.8
90 | 94.81
100 | 96.63
110 | 98.33
120 | 99.83
130 | 101.3
140 | 102.66
150 | 104.01
160 | 105.29
170 | 106.55
180 | 107.78
190 | 109.03
200 | 110.2
210 | 111.35
220 | 112.53
230 | 113.6
240 | 114.67
250 | 115.78
260 | 116.81
270 | 117.88
280 | 118.89
290 | 119.91
300 | 120.88
310 | 121.89
320 | 122.84
330 | 123.82
340 | 124.77
350 | 125.68
360 | 126.53
370 | 127.44
380 | 128.3
390 | 129.12
400 | 129.95
410 | 130.74
420 | 131.6
430 | 132.46
440 | 135.72
450 | 139.56
460 | 142.17
470 | 143.03
480 | 139.5
490 | 140.57
500 | 140.45
510 | 138.11
520 | 138.8
530 | 139.5
540 | 140.16
550 | 140.85
560 | 141.51
570 | 142.17
580 | 142.81
590 | 143.45
600 | 144.09
610 | 144.72
620 | 145.35
630 | 145.97
640 | 146.57
650 | 147.14
660 | 147.75
670 | 148.31
680 | 148.94
690 | 149.47
700 | 150.05
710 | 150.6
720 | 151.21
730 | 151.74
740 | 152.29
750 | 152.84
760 | 153.38
770 | 153.88
780 | 154.5
790 | 154.99
800 | 155.54
810 | 156.06
820 | 156.57
830 | 157.08
840 | 157.6
850 | 158.14
860 | 158.63
870 | 159.15
880 | 159.67
890 | 160.17
900 | 160.65
910 | 161.18
920 | 161.65
930 | 162.13
940 | 162.62
950 | 163.16
960 | 163.6
970 | 164.11
980 | 164.59
990 | 165.1
1000 | 165.57
%RAWDATA
#CV
50 | 2028.54
60 | 1842.75
70 | 1700.17
80 | 1586.44
90 | 1493.92
100 | 1418.6
110 | 1361.82
120 | 1327.01
130 | 1311.68
140 | 1306.44
150 | 1303.97
160 | 1302.62
170 | 1301.49
180 | 1300.62
190 | 1299.91
200 | 1299.14
210 | 1298.63
220 | 1298.18
230 | 1297.77
240 | 1297.38
250 | 1296.97
260 | 1296.59
270 | 1296.13
280 | 1296.02
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#