## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00489
FDV(HPK) | 120
FDV (Tsukuba) | 115.4188
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00489
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00489.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.3
DEPLETION V | 115.4188
30 | 0.1615
150 | 0.81936
100 | 0.62988
500 | 0.62744
2.0762 | 0.0019872
9.2633 | 0.05208
19.7411 | 0.10328
28.8266 | 0.15682
38.5903 | 0.20871
48.3632 | 0.26272
58.1623 | 0.31654
67.9165 | 0.36882
77.6868 | 0.42236
87.4706 | 0.47494
97.1706 | 0.52439
107.0153 | 0.56582
116.7923 | 0.59078
127.1077 | 0.60154
136.3348 | 0.60687
146.1141 | 0.60901
155.8579 | 0.61063
165.6853 | 0.613
175.4633 | 0.61357
185.2397 | 0.61592
195.0387 | 0.61637
204.8042 | 0.61813
214.5673 | 0.61864
224.3374 | 0.62023
234.1609 | 0.62089
243.9241 | 0.62139
253.6841 | 0.62271
263.481 | 0.62314
273.2577 | 0.62411
283.0141 | 0.62464
292.8027 | 0.62598
302.5866 | 0.62624
312.3728 | 0.62731
322.1543 | 0.62727
331.9345 | 0.62769
341.7111 | 0.62882
351.5205 | 0.62893
361.3044 | 0.62959
371.1056 | 0.62968
380.9025 | 0.63048
390.6811 | 0.63097
400.4466 | 0.63086
410.2769 | 0.63119
420.0908 | 0.63148
429.8582 | 0.63195
439.6087 | 0.63195
449.4132 | 0.63225
459.2048 | 0.63246
469.0283 | 0.63249
478.871 | 0.63251
488.7113 | 0.63243
496.8653 | 0.63229
506.6757 | 0.63263
516.463 | 0.63188
526.2271 | 0.63257
535.9989 | 0.63204
545.7656 | 0.63214
555.5764 | 0.63142
565.3648 | 0.63164
575.1164 | 0.6307
584.9413 | 0.63131
594.7366 | 0.6307
604.5159 | 0.6309
614.2941 | 0.62988
624.0853 | 0.63046
633.8725 | 0.63026
643.6531 | 0.62952
653.4494 | 0.62967
663.2591 | 0.62862
673.0324 | 0.62883
682.8461 | 0.62766
692.6273 | 0.62824
702.4179 | 0.62754
712.1965 | 0.6275
722.0084 | 0.62701
731.8103 | 0.62551
741.5633 | 0.62639
751.3575 | 0.62483
761.1595 | 0.62563
770.9224 | 0.62564
780.7283 | 0.62554
790.5265 | 0.62505
800.3384 | 0.62474
810.1126 | 0.62359
819.9099 | 0.62404
829.7182 | 0.62305
839.5209 | 0.62334
849.1982 | 0.62323
859.1258 | 0.62307
868.9465 | 0.62279
878.7278 | 0.62168
888.5138 | 0.62203
898.3316 | 0.6219
908.0868 | 0.62159
917.8814 | 0.62167
927.7164 | 0.62154
937.5535 | 0.62042
947.3647 | 0.62079
957.1754 | 0.62067
967.0017 | 0.62068
976.8441 | 0.62023

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00489
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00489.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.3
2.0762 | 35
9.2633 | 122.5
19.7411 | 119
28.8266 | 111.5
38.5903 | 106
48.3632 | 104
58.1623 | 104
67.9165 | 104
77.6868 | 104.5
87.4706 | 105
97.1706 | 106
107.0153 | 107.5
116.7923 | 108
127.1077 | 109.5
136.3348 | 110.5
146.1141 | 111.5
155.8579 | 113
165.6853 | 114
175.4633 | 115
185.2397 | 116
195.0387 | 118
204.8042 | 119
214.5673 | 120
224.3374 | 121
234.1609 | 122
243.9241 | 123
253.6841 | 124.5
263.481 | 125.5
273.2577 | 126.5
283.0141 | 128
292.8027 | 129
302.5866 | 130
312.3728 | 131
322.1543 | 132
331.9345 | 132.5
341.7111 | 133.5
351.5205 | 134
361.3044 | 135
371.1056 | 136
380.9025 | 137
390.6811 | 138
400.4466 | 139
410.2769 | 140
420.0908 | 140.5
429.8582 | 141
439.6087 | 142
449.4132 | 142
459.2048 | 143
469.0283 | 144
478.871 | 144.5
488.7113 | 145
496.8653 | 146
506.6757 | 147
516.463 | 147.5
526.2271 | 148
535.9989 | 149
545.7656 | 150
555.5764 | 151
565.3648 | 151
575.1164 | 152
584.9413 | 153
594.7366 | 153
604.5159 | 154
614.2941 | 155
624.0853 | 155
633.8725 | 156
643.6531 | 156
653.4494 | 157
663.2591 | 157
673.0324 | 158
682.8461 | 158
692.6273 | 159
702.4179 | 159
712.1965 | 159
722.0084 | 159.5
731.8103 | 160
741.5633 | 161
751.3575 | 161
761.1595 | 162
770.9224 | 162
780.7283 | 162
790.5265 | 162
800.3384 | 162
810.1126 | 163
819.9099 | 164
829.7182 | 164.5
839.5209 | 165
849.1982 | 165
859.1258 | 165
868.9465 | 165
878.7278 | 166
888.5138 | 166
898.3316 | 166.5
908.0868 | 166
917.8814 | 167
927.7164 | 167
937.5535 | 167
947.3647 | 167
957.1754 | 167.5
967.0017 | 168
976.8441 | 168
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00489
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.11939
I_LEAK700V(microA) | 0.12757
Vdep(V) | 120
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 0.00445
10 | 45.89
20 | 54.22
30 | 59.49
40 | 63.94
50 | 67.16
60 | 69.86
70 | 72.15
80 | 74.22
90 | 76.01
100 | 77.66
110 | 79.19
120 | 80.55
130 | 81.88
140 | 83.18
150 | 84.44
160 | 85.62
170 | 86.79
180 | 87.95
190 | 89.08
200 | 90.21
210 | 91.29
220 | 92.38
230 | 93.43
240 | 94.45
250 | 95.5
260 | 96.49
270 | 97.5
280 | 98.46
290 | 99.4
300 | 100.36
310 | 101.3
320 | 102.24
330 | 103.17
340 | 104.1
350 | 104.99
360 | 105.89
370 | 106.72
380 | 107.57
390 | 108.39
400 | 109.14
410 | 109.92
420 | 110.75
430 | 111.65
440 | 114.84
450 | 118.16
460 | 121.1
470 | 122
480 | 118.34
490 | 119.46
500 | 119.39
510 | 116.93
520 | 117.58
530 | 118.21
540 | 118.82
550 | 119.4
560 | 120.01
570 | 120.57
580 | 121.14
590 | 121.71
600 | 122.26
610 | 122.8
620 | 123.35
630 | 123.94
640 | 124.44
650 | 124.93
660 | 125.54
670 | 126.05
680 | 126.56
690 | 127.07
700 | 127.57
710 | 128.1
720 | 128.6
730 | 129.08
740 | 129.56
750 | 130.09
760 | 130.53
770 | 131.04
780 | 131.49
790 | 131.97
800 | 132.46
810 | 132.91
820 | 133.37
830 | 133.82
840 | 134.22
850 | 134.7
860 | 135.11
870 | 135.5
880 | 135.95
890 | 136.36
900 | 136.76
910 | 137.19
920 | 137.59
930 | 137.99
940 | 138.33
950 | 138.76
960 | 139.16
970 | 139.48
980 | 139.87
990 | 140.23
1000 | 140.62
%RAWDATA
#CV
50 | 1994.21
60 | 1811.7
70 | 1671.37
80 | 1559.85
90 | 1469.39
100 | 1397.15
110 | 1347.65
120 | 1322.3
130 | 1312.2
140 | 1308.34
150 | 1306.43
160 | 1305.11
170 | 1304.04
180 | 1303.18
190 | 1302.59
200 | 1301.93
210 | 1301.4
220 | 1300.98
230 | 1300.39
240 | 1300.09
250 | 1299.66
260 | 1299.41
270 | 1299.12
280 | 1298.81
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#