## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00492
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 117.8428
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00492
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00492.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.3
DEPLETION V | 117.8428
30 | 0.15707
150 | 0.79529
100 | 0.62426
500 | 0.62432
2.0781 | 0.0019325
9.2652 | 0.049468
19.7432 | 0.10122
28.8372 | 0.15158
38.5769 | 0.20383
48.366 | 0.25427
58.1428 | 0.30714
67.9181 | 0.35912
77.7064 | 0.40999
87.4623 | 0.46181
97.2664 | 0.51082
107.008 | 0.55364
116.788 | 0.5819
127.102 | 0.5955
136.3518 | 0.60167
146.1207 | 0.60438
155.8885 | 0.6064
165.6666 | 0.60794
175.4436 | 0.61003
185.2116 | 0.61058
195.02 | 0.61265
204.7885 | 0.61291
214.5684 | 0.61369
224.3379 | 0.61518
234.1368 | 0.61638
243.9335 | 0.61693
253.6359 | 0.61757
263.4691 | 0.61889
273.2585 | 0.61917
283.0159 | 0.61983
292.7329 | 0.62146
302.5719 | 0.62153
312.3567 | 0.62209
322.1451 | 0.62339
331.8618 | 0.62329
341.6806 | 0.624
351.5046 | 0.62436
361.2923 | 0.62522
371.0689 | 0.62569
380.9064 | 0.62577
390.6563 | 0.6267
400.4502 | 0.62686
410.2676 | 0.62757
420.0707 | 0.62763
429.8331 | 0.62782
439.6027 | 0.62816
449.4462 | 0.62856
459.2473 | 0.62902
469.0419 | 0.62902
478.8608 | 0.62929
488.7088 | 0.62939
496.8576 | 0.62943
506.6454 | 0.62951
516.4275 | 0.6297
526.2167 | 0.62946
536.0072 | 0.62954
545.7893 | 0.6293
555.541 | 0.62963
565.3069 | 0.6292
575.098 | 0.62929
584.8348 | 0.62842
594.6777 | 0.62878
604.5177 | 0.62895
614.3093 | 0.62824
624.0584 | 0.62846
633.8566 | 0.62767
643.6064 | 0.62827
653.4334 | 0.62737
663.2405 | 0.62754
673.0157 | 0.6265
682.8227 | 0.6271
692.5984 | 0.6262
702.4018 | 0.6263
712.1665 | 0.62643
721.9871 | 0.62549
731.7799 | 0.62605
741.5637 | 0.62481
751.3084 | 0.62495
761.1027 | 0.62387
770.9222 | 0.62418
780.7206 | 0.62387
790.5274 | 0.62411
800.2999 | 0.62352
810.093 | 0.62281
819.8861 | 0.62225
829.6697 | 0.62304
839.5272 | 0.62174
849.2985 | 0.62223
859.113 | 0.6223
868.9217 | 0.62176
878.7123 | 0.62055
888.5104 | 0.62086
898.302 | 0.62131
908.1128 | 0.62097
917.945 | 0.6196
927.7105 | 0.62001
937.4158 | 0.62007
947.3616 | 0.61962
957.1597 | 0.61934
966.9402 | 0.61969
976.8058 | 0.6192

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00492
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00492.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.3
2.0781 | 39
9.2652 | 126.5
19.7432 | 127
28.8372 | 123
38.5769 | 119
48.366 | 118
58.1428 | 118
67.9181 | 118.5
77.7064 | 119.5
87.4623 | 120.5
97.2664 | 122
107.008 | 123
116.788 | 124
127.102 | 125
136.3518 | 126.5
146.1207 | 127.5
155.8885 | 129
165.6666 | 130
175.4436 | 131
185.2116 | 133
195.02 | 134
204.7885 | 135
214.5684 | 136.5
224.3379 | 138
234.1368 | 139
243.9335 | 140
253.6359 | 141
263.4691 | 142
273.2585 | 143.5
283.0159 | 144.5
292.7329 | 145.5
302.5719 | 146.5
312.3567 | 148
322.1451 | 149
331.8618 | 150
341.6806 | 151
351.5046 | 152
361.2923 | 153
371.0689 | 154
380.9064 | 155
390.6563 | 156
400.4502 | 157
410.2676 | 158
420.0707 | 159
429.8331 | 160
439.6027 | 160
449.4462 | 161
459.2473 | 162
469.0419 | 163
478.8608 | 164
488.7088 | 164.5
496.8576 | 165
506.6454 | 165
516.4275 | 167
526.2167 | 168
536.0072 | 169
545.7893 | 169
555.541 | 170
565.3069 | 171
575.098 | 172
584.8348 | 172
594.6777 | 173
604.5177 | 174
614.3093 | 174.5
624.0584 | 175
633.8566 | 176
643.6064 | 177
653.4334 | 177
663.2405 | 178
673.0157 | 179
682.8227 | 179
692.5984 | 180
702.4018 | 181
712.1665 | 181
721.9871 | 182
731.7799 | 183
741.5637 | 183
751.3084 | 183
761.1027 | 184
770.9222 | 185
780.7206 | 185
790.5274 | 185
800.2999 | 185.5
810.093 | 186
819.8861 | 186
829.6697 | 187
839.5272 | 187
849.2985 | 187
859.113 | 187.5
868.9217 | 188
878.7123 | 188
888.5104 | 188
898.302 | 188
908.1128 | 189
917.945 | 189
927.7105 | 189.5
937.4158 | 190
947.3616 | 190
957.1597 | 190
966.9402 | 190
976.8058 | 190
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00492
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.13546
I_LEAK700V(microA) | 0.14857
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 0.04268
10 | 56.47
20 | 66.82
30 | 72.61
40 | 77.44
50 | 81
60 | 83.95
70 | 86.45
80 | 88.63
90 | 90.61
100 | 92.41
110 | 94.06
120 | 95.58
130 | 97.05
140 | 98.43
150 | 99.75
160 | 101.05
170 | 102.35
180 | 103.59
190 | 104.84
200 | 106.08
210 | 107.27
220 | 108.42
230 | 109.55
240 | 110.67
250 | 111.79
260 | 112.88
270 | 113.97
280 | 115.03
290 | 116.08
300 | 117.12
310 | 118.17
320 | 119.27
330 | 120.25
340 | 121.23
350 | 122.19
360 | 123.15
370 | 124.14
380 | 125.04
390 | 125.97
400 | 126.92
410 | 127.96
420 | 131.95
430 | 131.4
440 | 137.21
450 | 139.35
460 | 133.57
470 | 136.57
480 | 136.92
490 | 134.65
500 | 135.46
510 | 136.26
520 | 137.02
530 | 137.76
540 | 138.44
550 | 139.19
560 | 139.9
570 | 140.58
580 | 141.3
590 | 141.98
600 | 142.67
610 | 143.31
620 | 143.97
630 | 144.6
640 | 145.19
650 | 145.82
660 | 146.4
670 | 146.98
680 | 147.49
690 | 148.05
700 | 148.57
710 | 149.09
720 | 149.63
730 | 150.15
740 | 150.64
750 | 151.19
760 | 151.66
770 | 152.16
780 | 152.63
790 | 153.14
800 | 153.63
810 | 154.09
820 | 154.6
830 | 155.07
840 | 155.56
850 | 156.04
860 | 156.59
870 | 157.1
880 | 157.57
890 | 158.16
900 | 158.6
910 | 159.1
920 | 159.64
930 | 160.15
940 | 160.66
950 | 161.18
960 | 161.72
970 | 162.22
980 | 162.7
990 | 163.28
1000 | 163.71
%RAWDATA
#CV
50 | 2018.64
60 | 1833.65
70 | 1691.62
80 | 1578.38
90 | 1486.6
100 | 1412.3
110 | 1358
120 | 1327.76
130 | 1314.79
140 | 1310.08
150 | 1307.79
160 | 1306.33
170 | 1305.28
180 | 1304.54
190 | 1303.67
200 | 1302.94
210 | 1302.5
220 | 1302.08
230 | 1301.58
240 | 1301.17
250 | 1300.65
260 | 1300.52
270 | 1299.97
280 | 1299.8
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#