## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00495
FDV(HPK) | 120
FDV (Tsukuba) | 115.7161
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00495
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00495.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.3
DEPLETION V | 115.7161
30 | 0.16099
150 | 0.81696
100 | 0.62966
500 | 0.62687
2.0773 | 0.0019655
9.2615 | 0.051766
19.7509 | 0.10259
28.8262 | 0.15606
38.5901 | 0.2095
48.3711 | 0.26156
58.1603 | 0.31525
67.9298 | 0.36764
77.6841 | 0.42119
87.4788 | 0.47373
97.2448 | 0.52337
106.9984 | 0.56475
116.7861 | 0.59034
127.1052 | 0.6019
136.3769 | 0.60646
146.1268 | 0.60855
155.9024 | 0.61113
165.6711 | 0.61234
175.4356 | 0.61344
185.1929 | 0.61501
195.0426 | 0.61607
204.8124 | 0.61813
214.5277 | 0.6183
224.3554 | 0.61897
234.1594 | 0.62049
243.9303 | 0.62091
253.7056 | 0.62263
263.4811 | 0.62266
273.2465 | 0.62423
283.0315 | 0.62451
292.7971 | 0.62501
302.6126 | 0.62573
312.3789 | 0.62621
322.1649 | 0.62702
331.9302 | 0.62758
341.7192 | 0.62822
351.5264 | 0.62866
361.3179 | 0.62922
371.123 | 0.62946
380.9114 | 0.62984
390.6786 | 0.63052
400.4716 | 0.63044
410.2819 | 0.63074
420.0985 | 0.63131
429.8681 | 0.63145
439.6454 | 0.63148
449.4705 | 0.63197
459.2715 | 0.63192
469.0702 | 0.63208
478.8884 | 0.63215
488.7279 | 0.63217
496.8669 | 0.63189
506.6334 | 0.63195
516.4681 | 0.63201
526.2346 | 0.6318
536.0084 | 0.63083
545.8063 | 0.63138
555.5988 | 0.63186
565.3933 | 0.63075
575.1728 | 0.63099
584.9687 | 0.63002
594.7571 | 0.6305
604.5287 | 0.62928
614.3285 | 0.63003
624.1285 | 0.62981
633.8871 | 0.62896
643.6591 | 0.62917
653.4285 | 0.62756
663.265 | 0.62814
673.0349 | 0.62691
682.8503 | 0.62723
692.6377 | 0.62745
702.4036 | 0.62624
712.1852 | 0.62662
721.9801 | 0.62656
731.8148 | 0.62541
741.581 | 0.62621
751.3631 | 0.62474
761.1239 | 0.62524
770.948 | 0.62432
780.6898 | 0.62414
790.5476 | 0.62315
800.3507 | 0.62417
810.1202 | 0.62255
819.9002 | 0.62351
829.7224 | 0.62205
839.4293 | 0.62281
849.2824 | 0.62201
859.1134 | 0.62192
868.9483 | 0.62171
878.7341 | 0.6213
888.5245 | 0.6206
898.2947 | 0.62114
908.1369 | 0.62132
917.937 | 0.62082
927.7401 | 0.62043
937.5277 | 0.61945
947.3607 | 0.61993
957.1665 | 0.62001
966.9827 | 0.61942
976.8373 | 0.61935

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00495
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00495.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.3
2.0773 | 35
9.2615 | 125.5
19.7509 | 120.5
28.8262 | 112.5
38.5901 | 108
48.3711 | 105
58.1603 | 105
67.9298 | 105.5
77.6841 | 106
87.4788 | 107
97.2448 | 108
106.9984 | 109
116.7861 | 110
127.1052 | 111
136.3769 | 112.5
146.1268 | 114
155.9024 | 115
165.6711 | 116
175.4356 | 118
185.1929 | 119
195.0426 | 120
204.8124 | 121.5
214.5277 | 123
224.3554 | 124
234.1594 | 125
243.9303 | 126
253.7056 | 127
263.4811 | 128
273.2465 | 129
283.0315 | 130
292.7971 | 131
302.6126 | 132
312.3789 | 133
322.1649 | 134
331.9302 | 135
341.7192 | 136
351.5264 | 137
361.3179 | 138
371.123 | 139
380.9114 | 140
390.6786 | 141
400.4716 | 142
410.2819 | 142.5
420.0985 | 144
429.8681 | 145
439.6454 | 145
449.4705 | 146
459.2715 | 147
469.0702 | 148
478.8884 | 149
488.7279 | 150
496.8669 | 150
506.6334 | 151
516.4681 | 152
526.2346 | 153
536.0084 | 153
545.8063 | 154
555.5988 | 155
565.3933 | 155
575.1728 | 156
584.9687 | 156
594.7571 | 157
604.5287 | 158
614.3285 | 159
624.1285 | 159
633.8871 | 160
643.6591 | 161
653.4285 | 161
663.265 | 161.5
673.0349 | 162
682.8503 | 162
692.6377 | 163
702.4036 | 163
712.1852 | 164
721.9801 | 164.5
731.8148 | 165
741.581 | 165
751.3631 | 165
761.1239 | 166
770.948 | 167
780.6898 | 167
790.5476 | 167
800.3507 | 168
810.1202 | 168
819.9002 | 168
829.7224 | 168
839.4293 | 169
849.2824 | 169
859.1134 | 170
868.9483 | 170
878.7341 | 170
888.5245 | 170
898.2947 | 171
908.1369 | 171
917.937 | 170.5
927.7401 | 170.5
937.5277 | 171
947.3607 | 171
957.1665 | 171
966.9827 | 171
976.8373 | 171
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00495
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.11955
I_LEAK700V(microA) | 0.1319
Vdep(V) | 120
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 0.789
10 | 46.31
20 | 55.3
30 | 60.76
40 | 65.41
50 | 68.74
60 | 71.49
70 | 73.85
80 | 75.96
90 | 77.84
100 | 79.53
110 | 81.11
120 | 82.56
130 | 83.99
140 | 85.3
150 | 86.59
160 | 87.86
170 | 89.08
180 | 90.25
190 | 91.43
200 | 92.59
210 | 93.7
220 | 94.77
230 | 95.84
240 | 96.89
250 | 97.94
260 | 98.94
270 | 99.94
280 | 100.92
290 | 101.89
300 | 102.84
310 | 103.85
320 | 104.79
330 | 105.67
340 | 106.59
350 | 107.5
360 | 108.34
370 | 109.24
380 | 110.06
390 | 110.92
400 | 111.76
410 | 112.65
420 | 113.44
430 | 114.26
440 | 115.02
450 | 115.81
460 | 116.56
470 | 117.32
480 | 118.01
490 | 118.8
500 | 119.55
510 | 123.65
520 | 123.05
530 | 128.03
540 | 130.26
550 | 130.02
560 | 127.1
570 | 128.79
580 | 124.91
590 | 125.52
600 | 126.15
610 | 126.75
620 | 127.36
630 | 127.99
640 | 128.53
650 | 129.15
660 | 129.74
670 | 130.29
680 | 130.84
690 | 131.4
700 | 131.9
710 | 132.4
720 | 132.92
730 | 133.41
740 | 133.93
750 | 134.42
760 | 134.91
770 | 135.34
780 | 135.8
790 | 136.25
800 | 136.68
810 | 137.13
820 | 137.55
830 | 137.93
840 | 138.35
850 | 138.77
860 | 139.16
870 | 139.58
880 | 139.97
890 | 140.4
900 | 140.76
910 | 141.21
920 | 141.6
930 | 141.97
940 | 142.35
950 | 142.71
960 | 143.16
970 | 143.52
980 | 143.9
990 | 144.29
1000 | 144.67
%RAWDATA
#CV
50 | 1997.13
60 | 1814.29
70 | 1673.68
80 | 1561.66
90 | 1471.18
100 | 1398.58
110 | 1348.49
120 | 1322.63
130 | 1312.64
140 | 1309.06
150 | 1307.05
160 | 1305.86
170 | 1304.9
180 | 1303.89
190 | 1303.36
200 | 1302.65
210 | 1302.12
220 | 1301.62
230 | 1301.26
240 | 1300.83
250 | 1300.53
260 | 1300.13
270 | 1299.74
280 | 1299.48
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#